附件4

化妆品中汞的测定方法（汞分析仪法）

1 范围

本方法规定了采用直接汞分析仪法测定化妆品中总汞的含量。

本方法适用于化妆品中总汞的测定。

2 方法提要

直接称取样品于样品舟中，经自动进样器导入干燥分解炉中，进行干燥、分解、热分解的产物进入催化管催化、汞蒸气进行金汞齐反应，随后高温解析，最后在254nm处以冷原子光谱法测得的荧光值与汞含量做标准曲线，以标准曲线法计算含量。

本方法的检出限为0.1ng，定量下限为0.3 ng；取样量为0.1 g时，检出浓度为1ng/g，最低定量浓度为3ng/g。

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T6682规定的一级水。

3.1  重铬酸钾 。

3.1.1 饱和重铬酸钾溶液：称取200g重铬酸钾（3.1）溶于1L水中。用于吸收废气汞。

或采用汞蒸气回收管（活性炭搜集管）吸收废气汞。

3.2  硝酸（优级纯）。

3.2.1  1%硝酸溶液：取10ml硝酸（3.2）用水稀释至1L。

3.3  汞标准物质[ρ（Hg）=1000μg/ml]，国家标准物质（GW08617）。

3.3.1  汞标准储备溶液[ρ（Hg）=10μg/ml]：取汞标准溶液（3.3） 1.0ml置于100ml容量瓶中，用1%硝酸溶液（3.2.1）稀释至刻度，混匀。

3.4  高纯氧气，纯度不低于99.95%。

4 仪器和设备

4.1  直接汞分析仪。

4.2  电子天平，感量0.0001g。

4.3  样品舟包括镍舟和石英舟，使用前于650℃马弗炉中灼烧大约1小时，使本底荧光值降至0.0030以下。

5 分析步骤

5.1 标准溶液的制备

5.1.1 低浓度标准系列：由汞标准储备溶液[ρ（Hg）=10μg/ml]（3.3.1）用1%硝酸（3.2.1）依次稀释成0、1.0、5.0、10.0、25.0、50.0ng/ml标准系列。

5.1.2 中浓度及高浓度标准系列：由汞标准溶液[ρ（Hg）=10μg/ml]（3.3.1）用1%硝酸（3.2.1）依次稀释成0、50、100、150、200及250、500、750、1000、1500 ng/ml标准系列。

5.2  仪器参考条件：

表1  干燥及分解的时间与温度程序表

时间 （s） 温度（℃）

10 200 60 200 90 650 90 650

最低测量温度250℃，吹扫时间60s，汞齐化时间12s，记录时间30s，载气高纯氧气压力为0.4Mpa。

5.3测定

5.3.1依次取低浓度标准系列（5.1.1）各100μl于石英舟中进行测定，100μl标准溶液中汞含量分别为0、0.1、0.5、1.0、2.5、5.0ng。以荧光值为纵坐标，汞含量为横坐标绘制低浓度标准曲线。依次取中浓度及高浓度标准系列（5.1.2）各100μl于石英舟中进行测定，100μl标准溶液中汞含量分别为0、5、10、15、20及25、50、75、100、150ng。以荧光值为纵坐标，汞含量为横坐标绘制中浓度及高浓度标准曲线。

5.3.2称取样品0.1g（准确至0.0001g）于事先处理好的样品舟（4.3）中，由自动进样器导入干燥分解炉中，按（5.2）仪器参考条件进行测定。测量时首选低浓度标准曲线，如果超出线性范围，再选择中浓度或高浓度标准曲线。

6 分析结果的表述

6.1 计算

测量结果由数据处理终端直接读取或通过以下公式计算

……………………………………………………（1）

式中：x(Hg) ——样品中汞的质量，ng

y——测定的荧光值；

a——标准曲线的斜率；

b——标准曲线的截距。

………………………………………（2）

式中：ω(Hg) ——样品中汞的质量分数，mg/kg；

m——样品取样量，g。

6.2 回收率和精密度

不同基质不同浓度的回收率在81.5%—103.8%之间，相对标准偏差≤5%（n=6）。