附件3

化妆品中利多卡因等7种物质的检测方法

## 1 范围

本方法规定了高效液相色谱法测定化妆品中普鲁卡因胺、普鲁卡因、氯普鲁卡因、苯佐卡因、利多卡因、丁卡因、辛可卡因的含量。

本方法适用于皮肤用单元中液态水基类、液态油基类、膏霜乳液类、凝胶类等化妆品中普鲁卡因胺、普鲁卡因、氯普鲁卡因、苯佐卡因、利多卡因、丁卡因、辛可卡因含量的测定。

## 2 方法提要

样品处理后，经高效液相色谱仪分离，二极管阵列检测器检测，根据保留时间和紫外光谱图定性，峰面积定量，以标准曲线法计算含量，对于测定过程中有阳性结果的样品，采用液相色谱-质谱法确认。

本方法中各物质的检出限、定量限及取样量为0.5g时的检出浓度和最低定量浓度见表1。

表1 各物质的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

| 名称 | 检出限（ng） | 定量下限（ng） | 检出浓度(μg/g) | 最低定量浓度(μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普鲁卡因胺 | 10 | 25 | 40 | 100 |
| 普鲁卡因 | 8 | 20 | 32 | 80 |
| 氯普鲁卡因 | 10 | 25 | 40 | 100 |
| 苯佐卡因 | 8 | 20 | 32 | 80 |
| 利多卡因 | 10 | 25 | 40 | 100 |
| 丁卡因 | 10 | 25 | 40 | 100 |
| 辛可卡因 | 8 | 20 | 32 | 80 |

## 3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 甲醇，色谱纯。

3.2 乙腈，色谱纯。

3.3 正己烷，色谱纯。

3.4 三氯乙酸，优级纯。

3.5 甲酸，优级纯。

3.6 磷酸，相对密度=1.685，w（H3PO4）=85%，优级纯。

3.7 磷酸氢二钠。

3.8 氨水，优级纯，含量（NH3）= 25%～28%。

3.9 混合标准储备溶液：称取普鲁卡因胺、氯普鲁卡因、丁卡因、利多卡因标准品各0.05g（精确到0. 00001g），普鲁卡因、苯佐卡因、辛可卡因标准品各0.04g（精确到0. 00001g）置于同一50 mL容量瓶中，加甲醇（3.1）使溶解并定容至刻度，摇匀。

3.10 流动相的配制：

流动相A：0.01 moL/L Na2HPO4 水溶液，H3PO4调pH值至7.0

流动相B：甲醇

## 4 仪器和设备

4.1 高效液相色谱仪，二极管阵列检测器。

4.2 天平，感量0.001g，感量0.0001g，感量0.00001g。

4.3 超声波清洗仪。

4.4 高速离心机。

4.5 涡旋混合仪。

4.6 pH计：精度0.01。

4.7 固相萃取仪。

## 5 分析步骤

5.1 样品处理

5.1.1 液态水基类、凝胶类

称取样品0.5 g（精确到0.0001 g）于10mL具塞比色管中，加入甲醇（3.1）2mL，涡旋30s，用甲醇（3.1）定容至刻度，混匀，超声提取20min，以5000 r/min离心5min，取上清液经0.45 μm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。

5.1.2 膏霜乳液类、液态油基类

5.1.2.1 膏霜乳液类

称取样品0.5g（精确到0.0001 g）于15mL离心管中，加入8mL 1%三氯乙酸，2mL乙腈，涡旋1min，5000r/min离心5min，上清液待固相萃取小柱净化。

5.1.2.2 液态油基类

称取样品0.5g（精确到0.0001 g）于15mL离心管中，加入2mL乙腈饱和正己烷溶液（乙腈∶正己烷=1∶1，超声30min后静置2h，取上层溶液），涡旋1min，超声10min，加入8mL 1%三氯乙酸，2mL乙腈，涡旋1min，5000r/min离心5min，下清液待固相萃取小柱净化。

5.1.2.3 净化过程

PCX固相萃取小柱依次用3mL甲醇、5mL 1%三氯乙酸进行活化。将待净化的样品清液流经小柱后，用3mL 1%甲酸甲醇溶液淋洗小柱，弃去淋洗液，再用10mL的5%氨水甲醇[取5mL氨水（3.8）加甲醇至100mL]洗脱，收集洗脱液，氮气吹干，用甲醇定容至10mL，经0.45μm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。

5.2 系列浓度基质标准工作溶液制备

5.2.1 液态水基类、凝胶类

称取基质空白0.5g（精确到0.0001 g）5份，分别置于10mL具塞比色管中，分别加入混合标准储备溶液0.05mL、0.10mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL，按“5.1.1 样品处理”步骤进行前处理，即得。

5.2.2 膏霜乳液类、液态油基类

称取基质空白0.5 g（精确到0.0001 g）5份，分别置于15mL具塞比色管中，分别加入混合标准储备溶液0.05mL、0.10mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL，按“5.1.2 样品处理”步骤进行前处理，即得。

各物质基质标准工作溶液系列浓度见表2。

表2 各物质基质标准工作溶液系列浓度

| 名称 | 普鲁卡因胺 | 普鲁卡因 | 氯普鲁卡因 | 苯佐卡因 | 利多卡因 | 丁卡因 | 辛可卡因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 列 浓 度 μg /mL | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|  | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
|  | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 |
|  | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 |
|  | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 |

5.3 参考色谱条件

色谱柱：C18柱，250 mm×4.6 mm，5μm 或等效色谱柱；

流动相梯度洗脱程序：

| 时间（min） | V(流动相A）/% | V(流动相B）/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 60 |
| 6 | 40 | 60 |
| 7 | 20 | 80 |
| 15 | 20 | 80 |
| 16 | 40 | 60 |
| 25 | 40 | 60 |

流速：1.0 mL/min；

检测波长：230nm；

柱温：30 ℃；

进样量：5 µL。

5.4 测定

在“5.3”色谱条件下，取系列浓度基质标准工作溶液（5.2）分别进样，进行液相色谱分析，分别以基质标准工作溶液系列浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制各物质标准曲线。

取“5.1”项下的待测溶液进样，根据保留时间和紫外光谱图定性，测得峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中各物质的浓度。按“6.1”分别计算样品中7种物质的含量。

## 6 分析结果的表述

6.1 计算

式中：ω—— 化妆品中各物质的质量分数，μg /g；

( —— 从校准曲线上查得的待测样液中各物质的质量浓度，μg/mL；

V —— 样品定容体积，mL；

m —— 样品称样量，g；

D —— 稀释倍数（不稀释则取1）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

6.2 回收率和精密度

多家实验室验证超声提取法低浓度的平均方法回收率为80.6%~119.2%，相对标准偏差小于13.8%，中浓度的平均方法回收率为81.1%~119.2%，相对标准偏差小于13.1%，高浓度的平均方法回收率为81.2%~118.7%，相对标准偏差小于10.8%。

精密度相对标准偏差小于5.4%（n=6）。

## 7 图谱

图1   标准溶液色谱图

1：普鲁卡因胺（3.9min）、2：普鲁卡因（5.9min）、3：氯普鲁卡因（7.6min）、

4：苯佐卡因（10.5min）、5：利多卡因（13.5min）、6：丁卡因（14.4min）、7：辛可卡因（18.5min）

## 附录A

（规范性附录）

利多卡因等7种物质阳性结果的确证

A1 参考液相色谱-质谱条件

A1.1 色谱条件：

色谱柱：C18，150 mm×2.1 mm，5 μm或等效色谱柱；

流动相：甲醇+水＝90+ 10；

流速：0.3 mL/min；

柱温：30 ℃；

进样量：2 µL。

A1.2 质谱条件：

离子源：电喷雾离子源（ESI源）。

监测模式：正离子监测模式；

检测模式：scan。

A2 质谱参考特征离子

利多卡因等7种物质的质谱参考特征离子

| 编号 | 物质名称 | 母离子m/z | 子离子m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普鲁卡因胺 | 235.90 | 163.25 120.20 |
| 2 | 普鲁卡因 | 236.90 | 100.25 120.20 |
| 3 | 氯普鲁卡因 | 270.85 | 100.25 154.10 |
| 4 | 苯佐卡因 | 166.05 | 138.10 94.15 |
| 5 | 利多卡因 | 234.95 | 86.25 58.05 |
| 6 | 丁卡因 | 265.25 | 176.25 72.20 |
| 7 | 辛可卡因 | 344.30 | 271.25 116.15 |

A3 定性判定

用液相色谱-串联质谱法对样品进行定性判定，在相同的实验条件下，样品中检出物质的色谱峰保留时间和紫外光谱图与对应物质标准溶液一致，所选择的监测离子对的相对丰度比与相当浓度标准溶液的离子对的相对丰度比的偏差不超过下表规定范围，则可以判定样品中存在对应的物质。

阳性结果确证时相对离子丰度比的最大允许偏差

| 相对离子丰度（k） | k≥50% | 50%＞k≥20% | 20%＞k≥10% | k＜10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |