教育行业标准《金相显微镜分析方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由东南大学分析测试中心作为主持修订单位，华南理工大学分析测试中心、上海交通大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。清华大学材料系、大连理工大学材料测试分析中心、华中科技大学分析测试中心和南京江南永新光学有限公司参与了部分工作。在修订稿编写的过程中，参与修订的各位老师查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定进行。

- 1  采用或参考国外标准情况

无。

- 2  参考国内标准情况

在原《JY/T 012金相显微镜分析方法通则》的基础上，参考了国内相关的标准，主要标准如下：

[1] GB/T 2609-2006 显微镜 物镜

[2] GB/T 9246-2008 显微镜 目镜

[3] GB/T 9247-2008 显微镜 聚光镜

[4] GB/T 22059-2008 显微镜 放大率

[5] GB/T 22062-2008 显微镜 目镜分划板

[6] GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法

[7] GB/T 17455-2008 无损检测 表面检测的金相复型技术

[8] GB/T15749-2008 定量金相测定方法

[9] DL/T 652-1998 金相复型技术工艺导则

[10] JB/T 8230.1-1999 光学显微镜 术语

[11] JB/T 10077-1999 金相显微镜

[12] JJG（教委）012-1996 金相显微镜检定规程

- 3  主要制定过程

- 2015.6.1，成立修订单位的工作组，由东南大学分析测试中心、华南理工大学分析测试中心、上海交通大学分析测试中心的相关人员组成，组长晏井利，组员陈丽凤、何琳，另邀请华中科技大学宋武林、东南大学王仕勤、清华大学赵玉珍、大连理工大学邹龙江、南京江南永新光学有限公司顾小浩作为评审专家。

- 2015.6.24 ，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。

- 2015.6.25-7.5，根据标准修订培训内容对标准修订中面临的问题进行讨论，制定标准修订计划方案。

2015.7.6-9.5，工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在查阅文献、调研讨论的基础上，对原标准进行修订，形成修订初稿。

2015.9.6-9.14，工作组针对标准修订稿初稿进行讨论，形成了《金相显微镜分析方法通则》送审讨论稿。

2015.9.15，组长完成送审讨论稿和编制说明。

- 4  确定标准名称及主要技术内容的依据

- 本标准属于对原有标准进行修订，因此标准的名称沿用原标准名称。在修订过程中，基于延续性、规范性和先进性等因素考虑，保持了原有的主体内容框架，对术语和定义、基本原理的内容进行了规范性修订，并结合显微镜技术的发展现状增加了图像采集系统及图像分析软件等内容。

- 5  与现行的法令、法规和国际、国家标准及其他行业标准的关系

- 本标准属于通则，规定了用金相显微镜观察固体物质组织的一般方法。工作组对ASTM、ISO等国外标准和国家标准及行业标准进行了检索对比，未发现类似的标准。现有的国内外标准一般是关于显微镜的术语或技术要求（如ASTM E175-1982（2010）、ISO 10934-1-2002、JB/T 8230.1-1999等）、部件或附件技术要求（如ASTM E210-1963(2010)、ASTM E211-1982(2010)、GB/T 2609-2006等），或者是针对特定对象的测试方法如（如ISO 1463-2003、GB/T 13298-1991）。本标准规定了用金相显微镜观察固体物质组织的一般方法，包括了所涉及的常用术语、基本原理、仪器、样品、试验步骤及试验报告等，可以作为无特定国家标准的金相显微分析方法使用，也可以参考用于制（修）订针对特定用途的金相显微分析方法国家标准或行业标准。

- 6  主要修订内容

工作组在广泛查阅标准文献并讨论的基础上对原标准进行了修订，对原标准在以下方面的技术内容进行了较大的修改和补充：

——规范性引用文件；

——修改或增加了术语和定义；

——修改了方法原理；

——删除了“试剂和材料”部分；

——修改了“仪器”部分内容；

——“试验环境条件”单独列出；

——“样品”中增加了复型的内容；

——增加了图像分析软件的使用；

——修改了图像采集的方法；

——修改了分析结果的表述；

——删除了“安全注意事项”。

- 7  废除有关标准的建议

- 本标准实施之日起，原《JY/T 012-1996 金相显微镜分析方法通则》停止使用。

《金相显微镜分析方法通则》编制组

二0一五年九月二十三日