教育行业标准《电子顺磁共振谱方法通则》（征求意见稿）

编 制 说 明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本次《电子顺磁共振谱方法通则》的修订工作由南京大学现代分析中心作为主修单位，中南大学分析测试中心和华东理工大学分析测试中心作为辅修单位，联合清华大学，中国科技大学的2位老师共同修订。严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规则起草。

## 一、主要制定过程

## 2015年6月1日，成立标准修订工作小组，由组长眭云霞，组员刘国根、周丽芳组成。

## 2015年6月24日，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后工作小组根据培训内容对标准修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划、方案。

## 2015年6月25日～7月10日期间，组长多次组织电话、网上讨论和发邮件，进行的沟通和交流，并查阅与标准相关的书籍、文献资料等。

2015年7月1日～8月20日，组内成员具体分工，共同开始修订工作。工作小组严格按照标准修订格式，对通则进行仔细修订，形成修订初稿。

2015年8月21日～9月15日，征求了清华大学杨海军老师，中国科技大学苏吉虎老师意见，他们对通则初稿提了很好的建议，并撰写了部分内容。然后以邮件和电话方式对《电子顺磁共振谱方法通则》初稿沟通、讨论，并作了进一步修改。

2015年9月20日，汇总修改意见后，完成《电子顺磁共振谱方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

二、参考国内外标准情况

主要依据《JY/T 005-1996电子顺磁共振谱方法通则》

参考了GBZ/T 172-2006 牙釉质电子顺磁共振计量重建方法

参考了EUROPEAN STANDARD  EN 1787:2000 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy

三、与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准所使用的术语等描述均与现有国家标准的要求相符，与其他行业标准不冲突。

四、主要修订内容

《JY/T 005-1996电子顺磁共振谱方法通则》编写于1996年，近20年来，电子顺磁共振波谱的硬件和软件都有了长足的进步，应用领域也越来越广。为了更有效地发挥通则的作用，指导用户使用电子顺磁共振实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，我们对原通则进行了必要的修改。

本通则结合电子顺磁共振技术发展现状，在已有通则的基础上，从多个角度阐述了基本原理和概念，对实验方法、特点、用途、以及安全事项，作了修改和补充。针对目前的科研需求，增补了最常用的多种测试方法。根据仪器未来发展趋势，增补了将逐步推广的脉冲电子顺磁共振技术。

与《JY/T 005-1996电子顺磁共振谱方法通则》相比，本通则顺应了现代电子顺磁共振波谱技术的最新发展方向，紧密结合目前科研和教学的需求，提供了多种有益的测试方法，拓宽了电子顺磁共振波谱的通用性。

本次主要修订的内容如下：

——增加了规范性引用文件；

——补充了样品的内容；

——增加了含水样品的测试；

——变温样品的测试；

——光照样品的测试；

——短寿命样品的测试；

——单晶样品的测试

——气氛控制样品的测试；

——脉冲电子顺磁共振谱测试；

——补充了微波安全注意事项；

——文字描述做了一些修改。

五、废除有关标准的建议

本标准实施之日起，建议原《JY/T 005-1996电子顺磁共振谱方法通则》停止使用。

《电子顺磁共振谱方法通则》编制组

二0一五年九月二十日