教育行业标准《离子色谱分析方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由华东理工大学分析测试中心作为主持修订单位，北京师范大学分析测试中心、江南大学分析测试中心、 上海交通大学分析测试中心、山东理工大学分析测试中心、清华大学分析测试中心、浙江大学分析测试中心、西南科技大学分析测试中心、华中科技大学分析测试中心、兰州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。在修订稿编写的过程中，11位老师查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。在标准修订过程中，还得到了美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司、瑞士万通中国有限公司、青岛盛瀚色谱技术有限公司和上海舜宇恒平科学仪器有限公司应用专家们的大力支持。

## 1  采用或参考国内外标准情况

## 标准建议稿没有参考其它国外标准。

2  参考国内标准情况

在原《JY/T 020-1996离子色谱分析方法通则》的基础上，参考了国内相关标准，主要标准如下：

[1] GB/T9008-2007 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

[2] GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

[3] GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

[4] GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限的表示与判定

[5] JJG-823-2014 中华人民共和国国家计量检定规程 离子色谱仪

## 3  主要制定过程

2015年6月1日，成立修订单位的工作组，组长栾绍嵘，组员郑爱华、朱松、朱娜、刘东武、邢志、王辉、毛黎娟、刘永刚、鲁照玲、时雪钊，评审专家张兆国、周海云、胡忠阳、李涛；组建了离子色谱标准修订工作QQ群（193698263）。

## 2015年6月24日，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后离子色谱标准修订工作组召开第一次会议，根据培训内容对离子色谱标准修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划方案。组内成员分工，共同开始修订工作。

## 2015年6月1日-7月5日，组长多次组织网上讨论和发邮件，进行先期的沟通和交流，并查阅相关标准和书籍、文献资料，提出和汇总离子色谱通则的修改意见和建议。

2015年7月6日-8月15日，明确制定标准修订计划和方案。分工如下：通则中的范围、规范性应用文件---朱娜；术语和定义---刘东武；方法原理---邢志 王辉；试剂和材料---毛黎娟；仪器---郑爱华；样品---刘永刚；分析步骤---栾绍嵘；分析结果的表述---朱松；安全注意事项---鲁照玲；对照品溶液的制备---时雪钊。工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在调查研究和组内意见与分工的基础上，对离子色谱分析方法通则进行仔细修订，形成修订初稿。

2015年8月16日-8月31日，工作组以电话、微信、邮件和QQ方式对离子色谱分析方法通则初稿进行了多次讨论和修改。经过反复一对一、 多对多的热烈讨论，形成了《离子色谱分析方法通则》第一稿。

2015年9月1日-9月9日，修订组通过多种方式邀请赛默飞世尔科技（中国）有限公司、瑞士万通中国有限公司、青岛盛瀚色谱技术有限公司和上海舜宇恒平科学仪器有限公司的应用专家们对通则第一稿进行了讨论，形成了修订第二稿。

2015年9月10日，由组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《JY/T020-2016离子色谱分析方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

2016年1月19日-2月22日，根据标委会的通知和国家计量认证高校评审组的要求，向六位专家发出了函评邀请，最终收回四份《标准函评意见表》，分别来自上海交通大学的张兆国老师，中山大学的周海云老师，赛默飞世尔科技的胡忠阳经理，瑞士万通的李涛经理。组长根据专家们的意见，和组内成员一起讨论，对标准进行进一步修改，形成《JY/T020-2016离子色谱分析方法通则》的函评修改稿。

## 4  确定标准名称及主要技术内容的依据

# 原通则《JY/T020-1996离子色谱分析方法通则》编写于1996年，于1997年4月1日开始实施。19年来，离子色谱仪性能有了很大的发展，检测分析技术也有了很显著的提高，应用领域也得到了快速拓展。原通则中的内容已显陈旧和不完整。

# 为了真实反映当前离子色谱分析领域的技术现状，在原通则的基础上进行了大量增加、补充、修订，使内容和操作尽量完整，修订通则名称是《JY/T020-2016离子色谱分析方法通则》，能够更有效地发挥标准的作用，指导用户利用离子色谱仪正确地实施检测分析，并作为制定离子色谱具体分析方法标准的主要指导性技术文件。

## 5  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。所使用的术语和数值等描述均符合现有的国家标准《GB/T9008-2007 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法》和《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限的表示与判定》的要求。本通则与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准不冲突。

6  主要修订内容

## 本次主要修订内容如下：

——新修订的通则中扩充了标准范围，增加了有机胺、氨基酸、氨基糖苷类抗生素检测范围；

——新修订的通则中增加了规范性引用相关新文件；

——新修订的通则中“术语和定义”部分详细列举了与通则相关的离子色谱术语和定义；

——扩充了“方法原理”部分内容，介绍了离子交换色谱，离子排斥色谱，离子对色谱，离子抑制色谱和金属配合物离子色谱法；

——扩充了“试剂和材料”部分内容，增加了淋洗液的具体要求和分类，对抑制再生液、金属衍生试剂、标准溶液和离子色谱使用的材料都做了具体规定和说明；

——补充了“仪器组成”各部分组成的具体要求；

——增加了“样品前处理”部分内容，具体说明对水溶液样品、气体样品、固体样品进行样品前处理的相应方法；

——修改并完善了“分析步骤”，对离子色谱工作条件及内容、定性和定量分析都进行了详细规定；

——补充了“安全注意事项”的内容；

——补充了附录A 对照品溶液(1.000 mg/mL)的制备。

# 7  废除有关标准的建议

本标准实施之日起，原《JY/T020-1996离子色谱分析方法通则》停止使用。

8  参考资料

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

《离子色谱分析方法通则》编制组

二0一六年二月二十六日