教育行业标准《元素分析仪方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由华南理工大学分析测试中心作为主持修订单位，西南科技大学分析测试中心、吉林大学分析测试中心作为辅助修订单位，东华大学分析测试中心、苏州大学分析测试中心、山东理工大学分析测试中心和福州大学分析测试中心共同参与一起完成。在修订稿编写的过程中，七位老师查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。在标准修订过程中，还得到了德国elementar公司和美国Thermo公司的技术专家的支持。

## 1  采用或参考国内外标准情况

在原《JY/T 017-1996元素分析仪方法通则》的基础上，参考了国内相关的标准和著作，主要如下：

[1] GB/T 13966-2013 分析仪器术语

[2] GB/T 14666-2003 分析化学术语

[3] SN/T3005-2011有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法

[4] JJG 017-1996元素分析仪检定规程

[5] JJF 1321-2011元素分析仪校准规范

[6] GB/T19143-2003岩石有机质中碳、氢、氧元素分析方法

[7] 王约伯，高敏.有机元素微量定量分析，2013，化学工业出版社

## 2  主要制定过程

## 1）2015.06.01，成立元素分析仪通则修订工作组，组长徐昕荣，组员刘永刚、曹军刚、杨明、吴冰、常伟伟和陈天文，组建了元素分析标准修订工作QQ群（115279868），由组长单位牵头对各组员单位使用的元素分析仪的型号及使用的相关标准进行了统计，并征求对通则修订的意见和建议。

## 2）2015.06.24，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后元素分析仪通则修订工作组召开第一次会议，对通则修订中面临的问题进行讨论，制定初步通则修改计划方案及人员分工。

3）2015.07.01，将“元素分析仪通则修订组人员分工及工作计划”E- mail

发送给各成员单位。徐昕荣、刘永刚和曹军刚对通则全文进行修订，对通则中的范围、标准、定义及方法原理（吴冰）；试剂和材料、仪器（常伟伟）；样品、分析步骤（陈天文）；分析结果表述、报告和注意事项（杨明）分别进行仔细修订。

4）2015.07.01-2015.07.30，工作组成员完成各自负责部分的修订工作。

5）2015.08.05-2015.08.07，工作组在华南理工大学分析测试中心会议室召开第二次研讨会，经过两天的热烈讨论形成了《元素分析仪方法通则》草案，研讨会邀请了德国Elementar和美国Thermo Fisher的两位元素分析仪技术专家参加。

6）2015.08.10-2015.09.05，工作组以qq方式对《元素分析仪方法通则》草案进行了多次的讨论和修改。

7）2015.09.10，由组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《元素分析仪方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

8）2106.01.15-2016.01.30，请同行专家和仪器公司技术专家对标准进行了函评，根据函评意见对标准和编制说明进行了再次修改。

## 3  确定标准名称及主要技术内容的依据

原标准编制于近二十年前，近年来随着元素分析技术的快速发展，原通则中的内容已显陈旧。近年来，一些新的理论和技术应用到元素分析仪的技术开发上，同时随着软件技术的发展，结果表达和数据处理系统发展迅速，为了真实反映当前元素分析领域的技术现状，本次修订后的标准的内容在原有基础上进行了比较大的修改，并按标准规范要求增加和完善了内容。

## 4  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准所使用的术语等描述均符合现有的国家标准《GB/T 13966-2013 分析仪器术语》、《GB/T 14666-2003 分析化学术语》的要求，与现有标准《GB/T19143-2003岩石有机质中碳、氢、氧元素分析方法》、《SN/T3005-2011有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法》不冲突。

# 5  主要修订的内容

# 原《JY/T017-1996元素分析仪方法通则》编写于1996年，1997年1月22日批准并于1997年4月1日开始实施。近二十年来，随着有机元素分析技术的快速发展，出现了很多新的仪器方法。另外，仪器的性能指标和应用领域也有了快速的发展。在此背景下，原通则中的部分内容已显陈旧。为了更有效地发挥标准的作用，指导用户利用元素分析仪正确、有效地实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，有必要对原通则进行修订。

## 本次主要修订内容如下：

——扩充了适用范围；

——增加了规范性引用文件；

——增加了与本通则相关的术语和定义；

——修改并补充了试剂和材料的内容；

——修改了仪器组成；

——修改了仪器性能的部分参数；

——增加了对样品的要求；

——修改了对分析结果的表述；

——增加了定量分析方法的精密度和不确定度评定。

# 6  废除有关标准的建议

## 本标准实施之日起，原《JY/T 017-1996元素分析仪方法方法通则》停止使用。

## 7  参考资料目录

[1] GB/T 13966-2013 分析仪器术语

[2] GB/T 14666-2003 分析化学术语

[3] SN/T3005-2011有机化学品中碳、氢、氮、硫含量的元素分析仪测定方法

[4] JJG 017-1996元素分析仪检定规程

[5] JJF 1321-2011元素分析仪校准规范

[6] GB/T19143-2003岩石有机质中碳、氢、氧元素分析方法

[7] 王约伯，高敏.有机元素微量定量分析，2013，化学工业出版社

[8] GB/T 4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦

[9] GB/T 4842-2006 氩

[10] GB/T 14599-2008 纯氧、高纯氧和超纯氧

《元素分析仪方法通则》编制组

二0一六年一月二十日