教育行业标准《紫外可见吸收光谱方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由南京师范大学大学分析测试中心作为主持修订单位，扬州大学测试中心、苏州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。在修订稿编写的过程中，三位老师查阅了大量的资料及相关国家标准，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。

## 1  采用或参考的国外标准情况

未参考国外其他标准。

## 2  采用或参考的国内标准情况

在原《JY/T-022紫外可见吸收光谱方法通则》的基础上，参考了其他相关标准，主要标准如下：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GB/T 20001.4-2001 标准编写规则 第4部分：化学分析方法

HG/T 2955-2008 分子吸收光谱分析方法标准编写格式

GB/T 14666-2003 分析化学术语

GB/T 8322-2008 分子吸收光谱法术语

GB/T 9721-2006 化学试剂 分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 602-2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 26798-2011 单光束紫外可见分光光度计

GB/T 26813-2011 双光束紫外可见分光光度计

JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

GB 3100-93 国际单位制及应用

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

## 3  主要工作过程

## 1）2015.6.24 ，在高校通则标准修订培训班开班期间，我们主修和辅修单位组织召开了第一次会议，根据培训内容，针对原紫外可见光谱通则进行讨论，制定初步标准修订计划方案。组内成员分工，共同开始修订工作。

## 2）2015年7月，多次组织网上讨论和发邮件，进行先期的沟通和交流，并查阅相关标准和文献资料，提出通则修改意见和建议。

3）2015年8月，明确制定标准修订计划和方案。分工如下：标准中技术基础部分（1-4节）——冯玉英完成；仪器、操作及定性分析部分（5-8.3节）---胡茂志完成；定量分析及数据处理部分（8.4-10节）---王梅完成；工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在调查研究和组内意见与分工的基础上，对通则进行仔细修订，形成修订初稿。

4）2015年8月29日-8月30日，工作组在南京师范大学分析测试中心召开了第二次研讨会，经过两天的热烈讨论形成了《紫外可见吸收光谱光谱方法通则》第一稿。

5）2015年8月31日，由组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《紫外可见吸收光谱光谱方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

# 4  主要修订的内容

# 《JY/T022-1996紫外可见吸收光谱光谱方法通则》编写于1996年，1997年4月1日实施。20年来，紫外可见吸收光谱光谱仪性能有了较大的发展，检测分析技术也有了较大的发展，应用领域也快速拓展。为了更有效地发挥标准的作用，指导用户利用紫外可见吸收光谱光谱仪正确地实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，有必要对原通则进行修订。

## 本次主要修订内容如下：

—增加了引用标准（本版的2）；

—增加了术语和定义（本版的3）；

—修改了“仪器”部分的相关内容（本版的6）；

—删除了“导数光谱的测定步骤”（1996年版的7.4.5）；

—增加了“固体粉末样品测定步骤”（本版的8.2.2）和“薄膜样品测定步骤”（本版的8.2.3）；

—删除了“置信区间”（1996年版的8.2.4）；

—增加了“不确定度评定”（本版的9.2.4）；

5  标准制定的依据

5.1  参考文献

GB/T 27415 分析方法检出限和定量限的评估

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第二部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T6379.4 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第四部分：确定标准测量方法正确度的基本方法

CNAS-GL06 化学分析中不确定度的评估指南

CNAS-GL02 能力验证结果的统计处理和能力评价指南

5.2  制订原则

1）符合国家法律、法规的有关要求，不与已有标准冲突

2）符合我国标准制修订管理工作规程对编制程序和工作的规定和要求。

3） 符合标准的科学性、先进性、实用性的要求。标准的测试项目操作性强。

6  本标准评审人员

练鸿振、丁生龙、侯贤灯、贾立奇

《紫外可见吸收光谱方法通则》编制组

二0一六年四月十一日