# 教育行业标准《电热原子吸收光谱分析法通则》（征求意见稿）

# 编制说明

1  任务来源

2015年12月，全国教学仪器标准化技术委员发教仪标(2015)7号函，将本通则修订列入《2015年-2016年教育行业标准制订、修订计划》。在此之前，2015年6月23日,由教育部科技中心、国家计量认证高校评审组发起，全国教学仪器标准化技术委员会和高校分析测试中心研究会主办，举办了“JY/T分析仪器方法通则标准制修订培训会”。参加本通则修订工作的相关人员都参加了培训。本通则虽然是在参考JY/T023-1996的基础上修编的，但全部引用了新标准，包括GB/T602-2002、GB/T602-2002、GB/T4470-1998、GB/T6682-2008、GB/T15337-2008、JJG 694-2009、GSM 01 01 03-2006。主要工作由四川大学（侯贤灯、吴鹏、程光磊）、东北师范大学（王爱霞）、南京大学（龚惠娟）和华东理工大学（张磊）分工协作，认真研讨，并由四川大学侯贤灯担任主修定稿。2016年初，经华南理工大学分析测试中心协调外审后，编写组又根据五位同行专家的评审意见进行了相应修改定稿。

2  主要技术内容的依据

JY/T023-1996 石墨炉原子吸收分光光度法通则

GB/T15337-2008 原子吸收光谱分析法通则。

3  与现有标准比较

现有类似标准GB/T15337-2008为包括除了石墨炉以外的其它电热原子化方法。本通则名称修改为：“电热原子吸收光谱分析法通则”。主要原因：

（1）据IUPAC，“石墨炉原子吸收光谱分析法”已经不再使用，统一使用“电热原子吸收光谱分析法”；许多国际刊物也如此；

（2）其它电热原子化方式的原子吸收光谱仪已经面世。此外，将原通则（JY/T023-1996）中的部分内容的概念扩展了，如前述的“电热原子化”，以及“锐线光源”扩展为“锐线光源（通常是空心阴极灯与无极放电灯，也可以是激光，甚至是连续光源配以高分辨率光学系统）”以适应此类仪器市场的现状；背景校正也直接引用了GB/T15337-2008的相关内容。本通则还引入了“化学改进剂”，因为根据IUPAC规定，不再使用“基体改进剂”（原标准使用）的概念。

4  与现行的法令、法规和国家标准及其它行业标准的关系

经修改后，该通则更加通用，适应面更广，但同时也更加严格地限定了其“范围”，修订为：“本通则规定了没有国家标准的基于电热原子吸收光谱分析法之样品分析自编方法的制定办法，适于基于各种电热原子吸收光谱分析仪的微量、痕量元素定量分析。在实际样品分析工作中，不能单独引用本通则，需要同时引用按照本通则制定且经过规范确认的自编分析方法”。

5  废除建议

建议废除“JY/T023-1996 石墨炉原子吸收分光光度法”。

6  重要内容的解释

（1）目次基本没有修改，即保持了原版的主要框架；

（2）引用规范性文件：均更新为最新版本；

（3）方法原理和术语: 对相关标准中已经有的，不再赘述；

（4）试剂和材料： 进一步简化，直接引用相关标准；

（5）仪器：仪器设计方面，不同的厂家各有专利技术，只要求有相应的功能单元结构，但要求仪器通过JJG 694-2009原子吸收分光光度计检定规程检定合格。

（6）样品: 样品及处理种类繁多，不做具体的统一要求为好，以便实验室能够充分展现自编详细而适用的分析流程。

（7）分析方法的制定: 只规定使用电热原子吸收光谱分析法制定新分析方法的一般性原则。

（8）分析结果的表述：保留本法的重要技术指标，强调方法评价。

（9）安全注意事项：强调实验室各种安全事项非常重要，不可或缺，但文字叙述已简化。