教育行业标准《分析型气相色谱方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由北京师范大学分析测试中心作为主持修订单位，扬州大学分析测试中心、华南理工大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。东北师范大学分析测试中心、上海交通大学分析测试中心、大连理工大学分析测试中心、东华大学分析测试中心、北京大学分析测试中心、海南大学分析测试中心、汕头大学分析测试中心、北京化工大学分析测试中心、中山大学分析测试中心、南京师范大学分析测试中心、中南大学分析测试中心和华南农业大学分析测试中心参与修订了本标准。在修订稿编写的过程中，编者查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。

- 1  采用或参考国外标准情况

标准建议稿中没有参考其他国外标准。

- 2  参考国内标准情况

在原《JY/T 021分析型气相色谱方法通则》的基础上，参考了国内相关的标准，主要标准如下：

[1] GB9722-2006  化学试剂气相色谱法通则

[2] JJG700- 90 气相色谱仪检定规程修订说明

[3] GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限的表示与判定》

[4] 质技监局锅发[2000]250号《气瓶安全监察规程》

- 3  主要制定过程

1）2015.6.1，成立修订单位的工作组，组长刘媛，副组长朱斌、刘向农，组员王元鸿，林丹丽，聂洪港，周海云，张杰，刘劭钢，杜芹芹，王静，谢艳丽，高文华，杜振霞，刘玉敏，胡慧廉，杨晓云。

2）2015.6.24 ，高校通则标准修订培训班开班，主要成员参加标准制订和修订规范化培训。会后气相色谱工作组召开第一次会议，组建了工作组通讯录和相应的微信群。根据培训内容对通则修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划方案。

3）2015.6.26-6.30，组长多次组织网上讨论和发邮件，进行先期的沟通和交流，制定了通则修订计划。;

4）2015.7.1-7.17，完成相关标准文献的调研的整理工作。

5）2015.7.18-7.24，由工作组各成员根据自己的仪器，收集各主要厂商气相色谱的验收、校准方法，以及定性、定量方法，软件计算原理，维护和使用的注意事项等等。

6）2015.7.25-8.21，根据前期调研整理，由组长主要执笔完成气相色谱方法通则的初稿撰写工作。期间多次和主要组员进行沟通和意见汇总，修改，并按时完成通则修订初稿。

7）2015.8.22-9.6，通过邮件、微信等形式，由主要组员对通则修订的初稿进行再次修改润色，组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《分析型气相色谱方法通则》的送审讨论稿和编制说明，并提交。

- 4  确定标准名称及主要技术内容的依据

《JY/T021-1996分析型气相色谱方法通则》编写于1996年，1997年4月1日实施。二十年来气相色谱技术有了很多的发展和日益广泛的应用，原有通则的部分内容已经明显陈旧而不能适应当前气相色谱检测的要求。本通则以原有通则为基础，同时根据近些年来气相色谱仪器和方法的发展做了适当的修订。增加了近年来广泛应用的毛细管色谱柱以及电子捕获检测器（ECD）、火焰光度检测器（FPD）、氮磷检测器（NPD）等内容的修订。

- 5  与现行的法令、法规和国家标准及其他行业标准的关系

本次修订的标准所使用的术语等描述主要参考现有的国家标准《GB9722-2006  化学试剂气相色谱法通则》，同时与《GB/T 8170-2008数值修约规则与极限的表示与判定》、《JJG700- 90 气相色谱仪检定规程修订说明》等现有标准不冲突。

- 6  主要修订内容

本次主要修订内容如下：

- 随着仪器的发展目前毛细管色谱柱已经成为气相色谱使用中的主流，同时大量毛细管柱已经商品化，因此对于毛细管柱的涂布进行了删减，加入了根据样品性质进行购买和性质考察的内容。但是考虑到在一些特定的检测中填充柱还具有一定的应用，因而仍然保留了填充柱的一些内容。

- 鉴于气相色谱的发展，检测器多样化，在通则中增加了常用的FPD、ECD、NPD检测器的相关内容。

- 对于原来通则中一些指标、单位标识不准确的地方进行了修订。

- 增加了样品的存贮和溶解的内容

- 增加了进样方法的控制内容

- 目前计算机已经广泛引用，在通则修订过程中将计算机和软件处理系统的相关内容取代了原本的记录仪、走纸速度等内容。

- 修订了有关环境安全和控制等相关内容，保证实验室安全。

- 对于原有通则中的语法、错字等错误进行了修订。

- 7  废除有关标准的建议

此通则作为分析型气相色谱方法通则修订版，建议取代原有《JY/T021-1996分析型气相色谱方法通则》。

- 8  参考资料目录

[1] GB9722-2006  化学试剂气相色谱法通则

[2] JJG700- 90 气相色谱仪检定规程修订说明

[3] GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限的表示与判定》

[4] 质技监局锅发[2000]250号《气瓶安全监察规程》

《分析型气相色谱方法通则》编制组

二0一六年四月六日