教育行业标准《透射电镜方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写送审稿由南京大学现代分析中心作为主持修订单位，中国科技大学理化测试中心、北京大学分析测试中心、北京化工大学分析测试中心、山东理工大学分析测试中心作为辅助修订单位，并联合其他十七所院校透射电镜实验室的老师们共同完成的。在修订稿编写的过程中，多位老师查阅了大量资料，经过充分调研讨论，严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。

1  工作简要过程

1）2015年6月24日，高校通则标准修订培训班在江苏扬州开班，TEM通则修订参与单位各成员参加了标准制订和修订规范化培训。利用培训休息时间，由组长南京大学邓昱牵头组织召开主辅修单位的首次见面会，参会人员还有中国科技大学刘先明，北京大学鞠晶，北京化工大学胡水，山东理工大学冯柳。会议初步交换了修订建议，并建立了TEM通则修订工作微信群。培训会结束后TEM工作组所有参与培训成员（包括主修单位、辅修单位及参修单位）召开了第一次会议，根据培训内容对TEM标准修订中面临的问题进行讨论，制定了初步标准修改计划方案和工作进度安排。

2）2015年6月25日—6月30日，主修单位通过组织网上讨论和邮件通讯的方式，对通则修订工作进行了先期的充分沟通和交流，并查阅相关标准和书籍、文献资料，提出了通则修订计划和分工方案。

3）2015年7月1日-7月31日，按照修订内容的工作量将原通则分成5个部分，由五个主修、辅修单位老师分别担任组长，并按照推荐、自荐信息编排了组员，以小组为单位进行修订工作。具体分工如下：第一组负责修订原通则的说明,定义,方法原理,仪器，样品，成员包括：冯柳，孙振亚, 周剑锋，周卫东,郭军。第二组负责修订原通则分析步骤（包括开机,检测前准备，初步工作条件选择），四种成像模式（包括质厚衬度像，衍射衬度像，高分辨像，Z衬度像），成员包括刘先明，王剑华, 周丽绘，来忠红,何克坚。第三组负责修订原通则色差、衍射差、像散、球差的矫正，TEM和STEM模式的切换，以及不同工作模式下的进一步工作条件的选择，成员包括邓昱，杨贤锋，王珊玲,朱晓舒。第四组负责修订原通则分析步骤（包括选区电子衍射，微（纳米）衍射，会聚束衍射，以及衍射标定），成员包括鞠晶，何琳，徐爱群，周蕊。第五组负责修订分析步骤（电子能量损失谱），分析结果的表述及CCD（DDD）相机的校准，成员包括胡水，洪崧，尹诗衡，陈霞，丁晓坤。按照修订工作的分组情况，各个小组根据标准修订要求，修改了相应的内容，初步完成草稿。

4）2015年8月1日-8月20日，工作组内通过通讯讨论，由组长汇总修改意见，经过多次修改后形成《透射电子显微镜方法通则》第一稿。

5）2015年8月21日-9月10日，工作组进一步对第一稿进行讨论修订，并按照标准编写格式完成《透射电子显微镜方法通则》送审讨论稿和编制修订说明。

6）2016年1月份，根据送审专家的返回意见，进行了标准的进一步修改。

7）2016年4月，根据通则修订领导小组的意见，修订了引用文献格式，编制说明等，准备公开征询意见。

2  与原标准比较

本通则的名称沿用了原JY/T-1996通则的名称。旧通则的制定距今已有近20年，今天透射电镜已经作为最广泛使用的大型分析测试仪器之一，应用于物理、化学化工、材料、生物、地质科学、医学等各个领域，新技术、附件和实验方法都不断增加。为了体现近年来透射电镜的新发展，在接到任务后，我们修订小组讨论确定了在原JY/T-1996的基础上需要修改增加的内容，也根据目前仪器使用和发展的情况修改了原文不当的地方。我们增加了规范性引用文件；增加了术语、定义和符号；修改了透射电镜的分类；补充了与新技术使用相关的附件、功能；针对透射扫描，相差的调节，增加、完善了分析步骤；补充“观察和测定”章节的透射电镜图像衬度的分类及其分析；并且补充了制样技术。

3  与国内外同类标准比较

新的通则与国内外最新同类标准相比，与最新的国内外标准化对象的主要参数相比，已经达到了同等水平，并由局部领先。本通则与现行法令、法规和国家标准以及其他行业标准无冲突，涉及类似的内容的部分具有一致性。本通则制定参考了国外标准：ISO 29301:2010微束分析 分析电子显微术 用周期结构标样校准图像放大倍率的方法（Microbeam analysis — Analytical transmission electron microscopy — Methods for calibrating image magnification by using reference materials having periodic structures）；以及国内标准：GB/T 18907－2013 微束分析 分析电子显微术 透射电镜选区电子衍射分析方法（ISO 25498:2010, IDT）和GB/T 27025－2008 检测和校准实验室能力的通用要求（ISO/IEC 17025:2005，IDT）。本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》给出的规则起草。

- 本通则将替代《JY/T011-1996透射电镜方法通则》，其编写于1996年，1997年4月1日实施。19年来，透射电镜性能、功能有了较大的发展和拓宽，应用领域也快速增加。为了更有效地发挥标准的作用，指导用户使用透射电镜实施检测分析，并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件，因此所以我们对原通则进行了必要的修订。

4  参考文献

1］GB/T 27025－2008 检测和校准实验室能力的通用要求 [S] 北京：中国标准出版社，2005：

2］GB/T 18907－2013 微束分析 分析电子显微术 透射电镜选区电子衍射分析方法 [S] 北京：中国标准出版社，2013：