公开招标文件

采购编号：HDZCA2017023

项目名称：会东县重金属污染防治监测能力建设设备

采购人：会东县环境保护局

会东县公共资源交易服务中心编制

2017年3月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

一、投标人须知附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	7

五、开标和中标	12

六、签订及履行合同和验收	13

七、投标纪律要求	14

八、支付货款方式	14

九、质疑和投诉	14

第三章 投标文件格式	16

一、投 标 函	16

二、法定代表人授权书	17

三、开标一览表	18

四、分项报价明细表	19

五、技术响应表	20

六、商务应答表	21

七、投标人基本情况表	22

八、投标人类似项目业绩一览表	23

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	24

十、制造商家授权书（格式）	25

十一、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	26

十二、中小企业声明函	27

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	28

第五章 招标项目技术、商务及其他要求	29

第六章  评标办法	30

一、总则	30

二、评标方法	30

三、评标程序	30

四、评标细则及标准	32

五、废 标,定 标	33

六、 评标专家在政府采购活动中承担以下义务	33

七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	33

第七章  合同主要条款	35

一、合同货物（详见附件：采购清单）	35

二、合同总价	35

三、质量要求	35

四、交货及验收	36

五、付款方式	37

六、售后服务	37

七、违约责任	37

八、争议解决办法	38

九、其他	38

第一章  投标邀请

会东县公共资源交易服务中心（采购代理机构）受会东县环境监测站（采购人）委托，拟对会东县重金属污染防治监测能力建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： HDZCA2017023

二、招标项目：会东县重金属污染防治监测能力建设设备项目

三、资金来源：中央重金属污染防治专项资金

四、项目内容：本项目共2个包（详见附件）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

(1）具有独立承担民事责任的能力；

(2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料）；

(3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料）；

(4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

(5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；（提供承诺函和公司注册地人民检察院出具的供应商单位及其现任法定代表人、项目负责人在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函原件）

(6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在中国境内注册具有本次采购商品合法生产、经营资格的生产厂家或符合经营范围的经销商。

3.本次政府采购活动不接受联合体投标。

六、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2017年3月17日至2017年3月24日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在会东县公共资源交易中心现场报名，免费领取，投标资格不能转让,逾期报名恕不接受。报名时须提供投标单位的介绍信，并在介绍信上备注联系人、联系电话和邮件地址，及经办人的身份证原件、复印件（提供的所有证件复印件需加盖公司鲜章）。不接受网上或传真报名。

八、投标截止时间和开标时间：

开标时间：北京时间，2017年4月11日09时30分

投标截止时间：北京时间，2017年4月11日09时30分

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：会东县政务服务中心（财政局四楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：会东县环境保护局

联 系 人：陈先生/何先生

联系电话：0834-5415107

采购代理机构：会东县公共资源交易服务中心

地址：会东县三鑫路南段119号

联系人：李先生/唐先生

联系方式：0834-5425106

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 本项目报价不能超过政府采购预算：第一包405万元，第二包495万元。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 现金（需密封与投标文件一起递交）或转账交纳，投标保证金金额：第一包：¥4万元整；第二包：¥5万元整 户名：会东县环境保护局 开户行：凉山州商业银行会东支行 账号：201111001009500131 交款截止时间：投标截止时间前，转账交纳的请适当提前，如投时没到账的，视同未递交投标保证金。（投标保证金的交纳时，应注明“ 号第 包保证金”）。 |
| 5 | 履约保证金 | 中标设备总价的5%。 交款方式：以电汇或转账支票的方式提交 收款单位：会东县环境保护局 开 户 行：凉山州商业银行会东支行 银行账号：201111001009500131 交款时间：合同签订前 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 会东县环境监测站

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是会东县公共资源交易服务中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人相应服务的供应商。

3. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

4、充分、公平竞争保障措施

4.1关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

4.2制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）招标项目服务、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

7. 答疑会

7.1本次采购不设答疑会。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位，台、个、套、等。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

不允许联合体投标

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品种同一规格的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）营业执照副本复印件（有效期内）、组织机构代码副本复印件（有效期内）、税务登记证副本复印件（有效期内）或三证合一后国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）；

（3）上一年度经审计财务报告复印件（2016年1月1日后新成立的公司提供验资报告及实缴资本证明复印件）；

- 提供2016年任意连续3个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（5）法定代表人授权书原件；

（6）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（7）中小企业声明函及国家相关管理机构颁发的中小企业认定证明复印件；（对符合小型和微型企业参与报价的供应商报价给予6%的扣除）;

（8）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；（提供承诺函和公司注册地人民检察院出具的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函原件）;

(9)投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；投标时不能提供的，需承诺中标后提供。授权书原件盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替;

（10）投标保证金交纳凭证，现场交现金的可以不提供；

（11）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（12）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等;

（13）商务应答表；

（14）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（15）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2投标人在提交投标文件时同时提交投标保证金，未按投标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的文件将被拒绝。

15.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

16．投标有效期

16.1 投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份、电子文档1份（U盘或光盘制作）以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编码（靠左侧装订采用无线胶装方式）。

17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

18.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将文件按招标招标文件18条和19条要求密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交，现场交现金的可以不提供。未按此要求提供投标保证金的投标文件将被拒绝。

19.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件中条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

20.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

21．无效投标

21.1未按招投标文件要求提供相关原件供采购代理机构校验的；

21.2提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料的；

21.3投标人向代理机构、用户、专家提供不正当利益的；

21.4投标人不按规定要求签订合同的；

21.5法律、法规规定的其他情况。

投标人有上述2、3、4、5条行为之一的，招标代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权利。给招标代理机构造成损失的，招标代理机构有索赔的权利；给用户造成损失的，应予赔偿。

22.授予合同

22.1招标结束后，用户与中标人签订合同。

22.2《招标文件》、投标人的投标文件、开标过程中的补充承诺等，均为有法律约束力的经济合同组成部分。

23.解释权

23.1本招标文件的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

23.2招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关法律、法规的规定为依据。

五、开标和中标

24．开标

24.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

24.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

24.3 开标时，采购代理机构将对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

24.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

24.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

25. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的内容以及投标人名称进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同复印件一份送采购代理机构和监管机构。

28. 合同分包

本项目不接受合同分包

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定履约保证金：设备中标金额的5%。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 验收

1.中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

2、验收由采购人组织，供货商配合进行：

按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺进行验收（标准就高不就低）。

七、投标纪律要求

33. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、支付货款

34.支付货款方式：合同签订时另行约定。

九、质疑和投诉

35．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

第三章 投标文件格式

（一）投 标 函

会东县公共资源交易服务中心：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，“电子文档”1份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

（二）法定代表人授权书

会东县公共资源交易服务中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

（三）开标一览表

## 开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计： （万元） 大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章，否则视为无效投标。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、采购方需延后供货的货物，必须按采购方提供的供货时间供货。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（四）、分项报价明细表

## 分项报价明细表

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计： （万元） 大写： |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价（含培训技术人员车旅费、食宿费等费用），备品备件无及配套设施无需另行报价，含在投标总价，分项报价明细表为多页的，每页均需委托代理人或法定代表人签字盖单位公章，否则视为无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- 技术响应表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 投标产品技术参数 | 参数偏离表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①供应商应把采购文件的全部技术参数要求列入此表，按顺序逐项对照填写所投标产品的技术参数（参数偏离表可注明正、负或无偏离），所有技术指标需提供制造商加盖鲜章的证明材料，否者为虚假响应{盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替}。如致评标小组无法评判将可能视为无效投标。如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

②投标商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## （六）、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

（七）、投标人基本情况表

招标编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

（八）、投标人类似项目业绩一览表

招标编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件加盖鲜章；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。（表格不够自行添加）

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

（九）、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

因本项目的特殊性，投标商应确定一名长期的售后服务人员，不得随意更换。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## （十）、 制造商家授权书（格式）

会东县公共资源交易服务中心：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加（项目编号）“                ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：                                （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式： （座机 ）             （手机）

被授权单位名称：                              （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：   座机 ）             （手机）

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：1.投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字，联系方式和有授权单位的盖章；

2.授权书必须盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

## （十一）、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的

## 承诺函

致:会东县公共资源交易服务中心：

本单位                   （投标人名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我单位满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

## （十二）、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕185号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加          单位的|*Y采购项目.采购项目名称*|“|*Y采购项目.项目编号*|”（第   包）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____ __（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （盖章）

日     期：

提供质量合格证明及合法的货源证明

确认函

致：会东县公共资源交易服务中心（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在   （国名）依法登记注册的，其厂址现在                        。

（投标公司名称）是在  （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                      。

作为制造商，我方确认，为本次招标提供的货物       品牌产品为原厂制造、质量合格,合法渠道供应的全新产品。符合招标项目 |*Y采购项目.采购项目名称*|“|*Y采购项目.项目编号*|  参数要求。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

制造商名称：                         （盖章）

制造商法定代表人（签字）：

联系电话：手机/座机

投标单位名称：                      （盖章）

投标单位法定代表人（签字）：

联系电话：手机/座机

日期：

注：提供质量合格证明及合法的货源证明确认函，确认函必须盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

第四章  投标人应当提供的资格、资质性

及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

投标人必须是在中国境内注册，应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，并同时满足以下要求：

（1）投标函；

（2）营业执照副本复印件（有效期内）、组织机构代码副本复印件（有效期内）、税务登记证副本复印件（有效期内）或三证合一后国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）；

（3）上一年度经审计财务报告复印件（2016年1月1日后新成立的公司提供验资报告及实缴资本证明复印件）；

（4）提供2016年连续3个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（5）法定代表人授权书原件；

（6）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（7）中小企业声明函及国家相关管理机构颁发的中小企业认定证明复印件；（对符合小型和微型企业参与报价的供应商报价给予6%的扣除）

（8）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；（提供承诺函和公司注册地人民检察院出具的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年是否存在行贿犯罪记录的告知函原件）

（9）投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；投标时不能提供的，需承诺中标后提供。授权书原件盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替;

（10）本次政府采购活动不接受联合体投标

（11）法律、行政法规规定的其他条件。
以上资质在报名时不进行资格预审，供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料:无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

第五章 招标项目技术、商务及其他要求

一、设备清单及详细技术参数见附件一。

第六章、评标办法

一、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

三、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（3）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

（4）未按招标文件要求制作投标文件的。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

- 评标细则及标准（综合评分法）综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效投标报价的最低价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30。 注： 根据财库【2011】181号文件规定，对于中小企业参与投标的给予其6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 中小企业参与投标的给予其6%的价格扣除，须按财库【2011】181号文件规定提供有效的证明文件。 | 该项所得分值保留至小数点后两位数。 |
| 2 | 技术指标和配置60% | 60分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得60分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分；直至该项分值扣完为止，加★的指标为主要指标，每项负偏离扣5分（所有技术指标需提供证明文件并加盖制造商鲜章）；直至该项分值扣完为止。 | 所有技术指标需提供制造商加盖鲜章的证明材料，否则为虚假响应{盖制造商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替}。 |
| 3 | 业绩3% | 3分 | 以投标人2013年1月1日至今的政府采购销售业绩计算，累计销售金额在：150万元以下的得1分；大于等于150万元小于300万元的得2分；大于等于300万元的得3分。新成立的公司提供验资报告及实缴资本证明复印件得1分。 | 投标公司销售业绩以销售合同或中标通知书为准。不提供的不得分。 |
| 4 | 财务状况2% | 2分 | 以投标人上一年度经审计的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的和未经审计的不得分。新成立的公司提供验资报告及实缴资本证明复印件得1分。 | 提供上一年度经审计的财务报表。 |
| 5 | 售后服务,项目实施方案3% | 3分 | 依据投标人的售后服务承诺,项目实施方案进行评分，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

五、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由

六、 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第七章  合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点（采购方需延后供货的货物，必须按采购方提供的供货时间供货），随即在XX日内完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年内，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件一

设备清单及详细技术参数

一、项目清单及具体要求：

| 第一包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原子吸收分光光度计（带石墨炉） | 台 | 1 |
| 2 | 原子荧光分光光度计 | 台 | 1 |
| 3 | 消解系统 | 套 | 1 |
| 4 | 便携式/台式紫外消解器 | 台 | 1 |
| 5 | 超纯水制备系统 | 套 | 1 |
| 6 | 离子色谱仪 | 台 | 1 |
| 7 | 便携式土壤重金属分析仪 | 台 | 1 |
| 8 | 便携式X射线荧光测定仪 | 台 | 1 |
| 9 | 翻转式振荡器 | 台 | 1 |
| 10 | 水平振荡器 | 台 | 1 |
| 11 | 土壤采样器 | 台 | 1 |
| 12 | 地表水在线重金属分析仪 | 套 | 1 |
| 第二包 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气重金属自动监测站 | 套 | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 1 |
| 3 | 环境空气自动监测站 | 套 | 1 |
| 4 | 便携式重金属分析仪 | 台 | 1 |

第一包：

- 1.原子吸收分光光度计（带石墨炉）

- 仪器系统

原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 火焰-塞曼石墨炉一体机，火焰-石墨炉相互切换时只需要软件操作，无需手动移动任何机械部件。提供自动切换软件截图。

- 操作环境

电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz

环境温度：10-35(C

环境湿度：20% - 80%

3.主机系统

3.1 光学系统

★ 3.1.1  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换。提供单双光束可自动切换软件截图。

3.1.2  波长范围：185-900nm；

3.1.3  光栅刻线密度：(1800条/mm；

3.1.4 非闪耀光栅有效刻线面积: (50 x 50 mm²

3.1.5  狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调；

3.1.6  波长设定：全自动检索，自动波长扫描；

3.1.7  焦距：350mm和389双焦距；

3.1.8  基线稳定性：( +/- 0.003A

3.1.9  噪声：＜0.003A

3.1.10 灯座：一体机( 8灯座（全自动切换）

3.1.11 灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定

3.1.12 有下一灯预热和自动关灯功能

3.1.13全反射的光学系统，光学系统严格密封，光学部件采用石英涂层；

4． 分析系统

4.1火焰分析系统技术要求

4.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码

4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）

4.1.3 可升级配置分段流动注射微量进样器：由软件全自动控制

4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化

4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置

4.1.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制

4.1.7 点火方式：自动点火

4.1.8 代表元素检测指标

Cu：特征浓度 ( 0.035 mg/L

检出限 ( 0.005 mg/L

RSD ( 0.5%

4.1.9 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转

4.2 火焰背景校正

4.2.1火焰背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐

4.3 火焰辅助设备

4.3.1 原子吸收用与投标主机品牌一致的原装静音空气压缩机

4.4 石墨炉分析系统

★4.4.1  可升级选配直接固体进样分析系统，直接分析土壤，矿石等样品，无需前处理。配置全自动固体进样接口。

4.4.2  系统配置： 配备石墨炉自动进样器

4.4.3 石墨炉加热方式：横向加热方式

★4.4.4  石墨炉工作温度：横向加热室温至3000(C,升温速率3000(C/秒，可调。提供加热速率可达3000℃和升温速率3000℃/秒软件截图。

4.4.5 加热控温方式：全自动，自动温度校正

4.4.6  升温方式：阶梯升温、斜坡升温

4.4.7  石墨管：普通管、热解管、平台管和固体分析专用管多种可选

4.4.8  测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换

4.4.9 代表元素检测指标：

Cd: 检出限 ( 0.01 ug/L

Cd  (2ppb)RSD ( 2%

4.4.10 保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制

4.4.11 操作软件: 可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能。

4.5 石墨炉背景校正

★4.5.1  石墨炉背景校正方法：必须同时具有横向加热塞曼效应和氘空心阴极灯扣背景两种方式。塞曼最大磁场强度：(1.0T。提供石墨炉具备两种校正模式软件截图。

4.5.2 磁场强度：0.1—1.0T可调

4.5.3 校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任意切换

4.6 石墨炉自动进样器

4.6.1 单个进样盘样品位数：(100个

4.6.2 进样精度：优于 +/- 0.2(l

4.6.3 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染，

4.6.4 稀释功能：全自动智能化稀释

4.4.5 有热注射功能

4.7 必备辅助设备

4.7.1石墨炉循环水冷却系统，可通过主机全自动控制

4.8检测器：使用宽范围光电倍增管。不使用CCD固态检测器。

5、计算机控制和数据处理系统

5.1品牌电脑：4G内存 1T硬盘/集显/DVD光驱/ 23寸液晶显示器

5.2 品牌打印机：打印机最大打印幅面： A4 ，打印速度：达到14ppm

5.3  软件

全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。

6．零配件及易耗品

6.1 火焰石墨炉原子吸收主机（带100位以上全自动石墨炉自动进样器。带固体直接进样接口。）

6.2  与投标主机品牌一致的空心阴极灯：20支(元素种类任选)

6.3  与投标主机品牌一致的横向加热平台石墨管：10根

6.4  与投标主机品牌一致的横向加热涂层石墨管：15根

6.5  样品杯：1.5ml 聚酯样品杯2000个

6.6 循环冷却水系统           1套

6.7 原子吸收用与投标主机品牌一致的原装静音空气压缩机 1套

6.8扣背景灯：氘空心阴极灯          2个

6.9  99.999%高纯氩气4瓶、乙炔4瓶 、分压表3个

6.10与投标主机品牌一致的石墨锥  2对  （每对质保5年）

6.11电脑、打印机

7、售后服务

7.1　整机１年 的保修期，石墨锥/对5年质保，仪器终生维修。

7.2  提供软件终生免费升级。

7.3  免费安装调试至仪器可正常运行。

7.4  仪器安装调试后进行现场免费培训并免费提供2名以上技术人员到该产品国内技术中心参训。

★8.★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

2.原子荧光光度计

# 一、适用领域:

对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等十一种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定。

# 二、工作条件:

1、电    源: 220V±10%, 50Hz

2、环境温度: 0-45(C

3、相对湿度: ≤90%

# 技术参数:

# 1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L

# Hg、Cd＜0.001µg/L  Ge＜0.05µg/L   Zn＜1.0µg/L；

- 测量重复性：（RSD）＜ 0.7％

（以国家质监部门颁发的制造计量器具许可证上指标为准）

3、线性范围: 大于三个数量级。

4、样品测量速度：＜50秒/样

# 四、仪器主机特点:

# ★1、光路设计：采用固定四光路、同平面、扇形分布设计，无需频繁旋转换灯、预热、调光等工作，并实现同时预热四支元素灯

2、光源系统：高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式，

3、具有通道间干扰及空芯阴极灯漂移实时自动扣除功能（提供相关证明）

4、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统

5、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，炉高可以调节，根据所测不同元素设定最佳炉高位置。

6、进样系统：采用最新的内置式双路顺序注射泵进样系统（提供相关证明）样品和还原剂取样和进样（进入氢化物反应器）都通过注射泵完成，注射泵进样时样品和还原剂达到5µl级精确进样。

7、采用夹管阀技术对流路进行控制。（试剂不接触阀体，可靠性高，寿命长，减少仪器的维护及修理成本），避免采用多通阀易造成堵塞、腐蚀、泄露的弊端。

8、自动进样器：自动进样器采用极坐标式转盘型180位自动进样器 ,可实现全自动运行和半自动运行测量方式，可自动在线稀释、清洗、单标自动配置标准曲线（R≥0.999）

9、自动进样器具有进样臂升降调节装置

10、配有的泵阀专用分离富集装置 ，既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应，提高仪器稳定性。（提供相关证明）

11、采用新型内置式无残留蒸气发生反应系统，反应效率更高（提供相关证明）

12、采用高效涌流式化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置。反应更平稳更完全，分离效果好，提高测量稳定性；特别适合复杂样品测定

（提供相关证明）

13、气路系统: 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本

14、检测系统:采用日盲光电倍增管检测。

15、配有多通道合并光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定

# 16、标准的RS-232/485通讯

17、主机电路板采用高集成度数字电路设计，强、弱电分离，消除相互之间的干扰，保证在潮湿地区仪器平稳运行；并大大减少仪器维护、维修成本。

18、具有外置氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态（在仪器样本图片中标明观察窗）

19、软件系统：采用Windows98/Me/2000/XP/7/8的中文窗口操作软件，中英文软件工作站，可实现自动系统诊断、自动样品测量，多种报告格式；备存专家帮助系统，推荐最佳仪器条件和优选方法，及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南；无需脱机/联机工作切换；样品空白和管理样校正个数无限制。 测量结果可随时转换成EXCEL格式，实现资源网络共享。

20．配有特有技术的氢化物发生原子荧光测量尾气中的有害元素捕集阱装置。

21、具备形态分析接口，与液相色谱联用可升级对As、Hg、Se等元素的价态、形态进行分析。

22、可连接气态汞测定专用装置，可直接测定：可对空气、天然气、实验室及工作环境中的汞进行测定：气态Hg<1ng/m3

23、可配水中超痕量汞测定专用装置，可对水样品进行超痕量汞的检测，特别适合于对地表水的测定

★24、预留接口，可配固体进样装置用于直接测定固体样品中Hg、Cd等元素（提供装置图片）

- 仪器配置;

1. 全自动固定四光路顺序注射泵原子荧光光度计  1套

含：1、原子荧光光度计主机                  1台

2、双路顺序注射泵进样系统              1套

3、180位（单盘）自动进样器             1台

4、高效涌流式化学气相发生气液分离装置 1套

5、配有用于形态分析接口                1套

6、仪器操作及数据处理软件             1套

2．计算机（品牌电脑 4G内存 1T硬盘/集显/DVD光驱/ 23寸液晶显示器)  1台

3．激光打印机                  1台

4.高强度空芯阴极灯 As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd  各1支

5.标准溶液（As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd ）   各1支

六、技术服务及其他要求：

6.1 供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为2天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。

6.2 仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。保修期内出现故障时制造商必须在4小时内作出实质响应，24小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

★6.3★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

。

3.消解系统

总体要求：采用国际先进技术，具有全自动消解快速、高效、节能、方便等优点，可自动完成10种酸的定量添加，自动完成60个样品的定容工作无需人工干预，无人值守高效完成样品的自动消解，配置60位石墨消解仪自动完成60位样品的自动消解。

主要特点：

1、加热方式：电热式环绕一体加热，孔直径40毫米。
2、加热材质：石墨+FPA涂层
★3、控温范围：室温-250℃，精度0.1度，可程序升温，并自动完成升温过程。
4、全中文汉显操作，有定时功能，自动停止工作，消解工作无人值守

5、孔间温差：≤±1.5℃@100℃，≤±3.0℃@250℃
★6、消解孔数：60,；消解孔规格：宽度*深度：40*50mm
7、整机通过防腐处理，操作台面材料为不锈钢喷涂特氟龙，具有超强的耐腐蚀性
8、石墨加热块表面进行了PFA防腐蚀材料处理，耐各种强酸具有卓越的抗腐蚀性，9、全自动消解，自动加酸、自动定容，无需人工值守
10、配置10通道加酸系统，自动完成多达10种酸的自动定量添加
11、配置清单：
11.1、60位石墨消解主机（含程序升温控制器）1台   
11.2、10通道全自动分液、定容系统1台
★11.3、100毫升聚四氟乙烯（PTFE）消解管60支

12、制造商承诺质保1年

★13、制造商需要提供具有石墨消解仪的生产资质的ISO9001管理体系认证

高通量微波消解系统

- 应用范围：适用于实验室各类样品中主量及微量元素和有机污染物等分析的前处理。

- 供货要求：

  - 配置要求：

    - 主机        1台

    - 全罐红外温度控制系统  2套

    - 全罐压力控制系统   1套

    - 高压消解罐40套（含全部的内外罐，盖子，40位转子一个等全部部件）

    - 配置40位石墨赶酸系统,温度范围：室温-250度，精度0.1度，方便样品消解时候赶酸使用

- 技术指标

  - 仪器工作环境

    - 电压：	220VAC±10%

    - 室温：	15-30℃

    - 相对湿度： 20%-80%RH

  - ★仪器总体要求：能够快速同批次处理1-40个样品

  - 性能指标

    - 制造商具有专业的微波产品设计和生产资质内容的ISO9001证书和CE安全认证证书，保证设备的优良性能。

    - 全不锈钢结构，具有多层防腐特氟隆涂层。

    - ★主机配置消解罐自动识别传感器，可以自动识别消解罐的数量

    - 专业微波磁控管

      - 整机最大微波功率不小于2000W，程序控制输出功率不小于2000W

      - 微波输出方式：连续非脉冲微波

★3.3.5温度控制系统

3.3.5.1温控方式：红外温度传感器自动独立工作，无需任何的连接，无接触和污染控制温度。

3.3.5.2温度控制范围：-20-500℃ 。

3.3.5.3可以柱状图形式显示每个消解罐温度

★3.3.6压力控制系统 配置全罐压力控制系统，控制范围：0-15MPa,精度：0.01MPa.

★3.3.7高压反应容器组件

3.3.7.1最高温度≥300℃，最高压力≥1500psi。

3.3.7.2内罐材质：TFM材料，体积：不小于70ML。

3.3.7.3外罐材质：PEEK和宇航复合纤维一次性注塑成外罐

3.3.7.4内罐重量≤100g，天平上直接称样品，无须转移步骤。

3.3.7.5高压消解罐最大批处理量40个样品/批。

- 商务和售后服务条款

  - 需要提供制造商针对投标产品型号的CE安全认证证书，保证设备的安全性能。

  - 需要提供制造商的14001环境认证证书。

  - 安装调试及保修：所有仪器免费上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后36个月,以先到日期为准。仪器终生维护。

  - 培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

  - 维修：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）。保修期内维修服务不收取服务费用（包括交通、住宿费）。

★5.★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

4.便携式/台式紫外消解器

一、用途：用于消解水样中有机化合物的仪器。仪器具有小巧方便，便于携带、操作简单等优点。配有双波长的紫外光源，并通过密闭性设计避免了紫外光对操作人员人体的伤害。同时配有蠕动泵，通过简单的设置即可完成水样的消解工作。

二、技术参数

电   源：     220-240VAC  50/60Hz 20W

UV光源：     185nm/254nm  4 Watt

样品体积：    50~250ml

样品类型：    饮用水，地表水和地下水

仪器用途：    用于对即将进行重金属测试的水样进行前处理，使水样更易分析测试

★蠕动泵：      蠕动泵最大流速 12ml/min

样品管：     外径4mm /内径2mm   聚乙烯管

IP65的防水防尘等级

可变样品体积

★由99.7%的高纯度陶瓷制成的活塞柱，耐腐蚀、耐磨损，适用所有有机、强酸、强碱盐试剂；(需要提供生产厂家证明文件）。

★采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液(需要提供生产厂家证明文件）。

三、仪器配置

仪器主机含紫外消解光源与可更换式光源

仪器配有分配器

仪器配有蠕动泵和聚乙烯管

仪器配有计时器和提醒装置

仪器配有五个样品烧杯和0.5米的样品管

四、技术支持

★生产厂家就近有自己的实验室和技术中心，并能在设备到货后在技术中心进行培训，设有专职的售后维修工程师和应用技术支持工程师，定期提供用户最新的技术和应用报告资料、产品交流会资料、免费为用户提供软件升级；要求提供技术中心具体地址.

合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

5.超纯水制备系统

一．I级系统部分

1	工作条件：

1.1	环境温度: 5℃～35℃

1.2	相对湿度: 20%～80%

1.3	电源: AC220V±10%,50Hz

2	主要用途：

2.1	微生物培养基配制，水栽法用水

2.2	玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制

2.3	为各种仪器供水(稳定性测试箱，气象实验设备，氢气发生器，老化仪等)

2.4	为超纯水系统作进水

3	技术指标：

★3.1	该系统由自来水作进水, 连续生产分析级纯水。由自来水预过滤组件，预处理柱，RO膜，EDI组件,纯水产量15L/小时。

★3.2	纯水水质符合或超过ISO® 3696 (2级水)、ASTM® D1193 (II级电阻率和TOC表I指标)、及美国、欧盟和日本药典，CLSI（原NCCLS）中对纯水的要求。

3.2.1	电阻率（带温度补偿）	> 5 MΩ·cm*@ 25°C （电导率	≤0.2μs/cm@ 25°C）

3.2.2  反渗透（RO）膜参数

离子去除率   95－99%

有机物截流率>99%

细菌和颗粒>99%

3.2.3  TOC含量	＜30ppb

3.2.4  截留硅  >99.9%

★3.3  具有长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 防结垢设计，无需软化柱或防毒柱。且无软化柱选项。

3.4  温度反馈调节压力泵，在水温变化时依然恒定的出水流速

3.5	 配置检漏装置，当系统漏水时，自动关闭自来水进水。

3.6含三个电导率仪，电导池常数分别为： 进水 0.35 cm-1； 反渗透产水 0.35 cm-1 终端出水0.01 cm-1

3.7	电导池自动温度补偿，精确度±0.1℃

3.8 系统含水处理量监测器能精确计算预处理柱处理水量，显示更换时间

3.9 带UV灯的取水管路循环，保障终端取水水质

3.10 大屏幕的中文菜单，显示最终水质情况， RO进水压力和进水电导率， RO压力、RO水质、RO膜效率(%离子截流率)，水温等信息

3.11  RFID电子标识技术可自动识别并保存预处理柱的货号和序列号信息，确保最佳的可追溯性，同时防止耗材未正确装入。主机屏幕提前15天提示用户更换耗材。

3.12为了确保操作的有效和安全，系统通过（CE , cUL , FC） 安全和电磁兼容指令认证等

3.13  标配RS232接口和网线接口,远程管理软件一套。

3.14  储水水箱：100升聚乙烯水箱，圆柱形,锥形底部，内壁光洁度<15um，带CO2吸附空气过滤器

- II级系统部分

- 工作条件

1.1 环境温度 ： 5-35℃

1.2 相对湿度 ： 20%-80%

1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ

- 主要用途：

  - 玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制

  - 精密分析仪器用水(HPLC, UPLC,AA,TOC等等)

  - 动植物细胞培养，分子生物学研究等

  - 特别针对超痕量元素分析ICP-MS、FAAS、IC等分析仪器供水

- 技术指标

  - 该系统以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。由产水主机和终端精制器、以及独立的取水单元组成。

  - 超纯水产水水质：

    - 电阻率：  18.2 MΩ·cm＠25℃

    - 电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃.

    - 总有机碳含量(TOC)：  ≤ 5ppb；

    - ★液质联用终端过滤器TOC: ＜ 1 ppb；（需提供质量证书）

    - 流速：四种流速可选，最大为2L/min

    - 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1个/ml

    - ★细菌:  0.1 cfu/ml

    - 热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml

  - ★内置TOC在线检测器, 在线检测超纯水中的TOC，包含0.5ml石英样品池、185/254nm双波长紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元。检测范围和精度符合USP标准, 附原厂校验证书。

    - 检测范围: 1 - 999 ppb

    - 精度: ± 1 ppb

  - ★系统内置双紫外灯，一个是内置纯化组件185nm/254nm双波长紫外灯有效降低TOC水平,一个是TOC仪表内专门用于检测产水TOC的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。

  - 全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保持水质新鲜。

  - ★配置超纯水主机分离的取水器，可控流速及定量取水，取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水。远程取水部件自带彩色图形显示器实时检测出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。且有打印机专用接口，连接打印机实现一键打印水质数据的功能。

  - 液晶显示屏支持中文操作界面，实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。

  - 超纯水主机可自动记录两年用水水质资料，具备网络接口和RS232接口，标配实验室远程管理软件。可连接打印机或电脑，下载历史数据和水质报告，并在线了解系统内部工作状态和原理，便于实验室用水管理。

  - 整机符合 GLP规范，可提供验证服务

  - 全系统可追溯美国NIST仪表校验

- 技术服务和培训：

  - 卖方须免费派遣技术人员抵达最终用户所在地完成仪器的安装调试。

  - 在设备安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收。设备验收合格后，买方代表应在验收单上签字，标志着质量保证期开始。

  - 质量保证期为自合同所列货物安装验收合格，用户签字之日起12个月（特殊部件要求12个月以上）在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

  - 制造商就近有固定的维修点和1名以上的专职维修工程师，提供详细的地址及联系电话。

  - 维修人员需在接到故障报告后 2小时内做出响应，电话做出维修方案决定。

- 配置：

  - 纯水主机            一套

  - 超纯水主机          一套

  - 超纯水取水手臂      一个

  - 纯水取水手臂        一个

  - 100L自动水箱        一个

  - 预纯化柱            4根

  - 精纯化柱            2根

  - 终端过滤器          4个

  - 漏水检测器          一个

  - 质谱专用终端过滤器  2个

  - 远程管理软件        两套

★6.★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

6.离子色谱仪

1.1	满足：适用于样品中阴离子、有机酸、消毒副产物等物质的分析，如F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、ClO3-、ClO-、BrO3-等阴离子的检测。满足国家饮用水及相关标准。

1.2	完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析

2主要技术指标

仪器多个部件带智能芯片（泵、检测器、色谱柱），实现系统参数的自动优化，保证数据的可溯源性，完全复合GLP规范。

2.1智能型串联双活塞泵

2.1.1类型：串联双活塞泵，整套仪器不使用任何辅助气体；

2.1.2带智能芯片，能根据系统压力变化自动优化泵的运动，自动识别色谱柱的编号设定流速及流速上限；

2.1.3最大压力：35MPa （5000psi，PEEK材料）；

★2.1.4泵流速范围：不小于0.001～14mL/min；

2.1.5泵流速设定步长：0.001ml/min；

2.1.6流量精度： <0.1%；

2.1.7自动安全关机功能：压力超过上下限及泵状态异常时自动关机；

2.2智能型电导检测器：

2.2.1类型：智能化高性能电导检测器，包含智能芯片，存储本检测器的出厂色谱图，用于工程师维护比对、软件认证、培训等；

★2.2.2测量范围：不小于0—14100µS/cm;

2.2.3电导池体积：≤0.8µL；

2.2.4分辨率：≤0.0048nS/cm；

2.2.5线性：< 0.5 %；

2.2.6电子噪音：< 0.1nS/cm；

★2.2.7基线噪音：< 0.2nS/cm；

2.2.8温度稳定性：0.001℃

2.3智能化色谱分析柱：

2.3.1带智能芯片，仪器自动识别色谱柱信息（压力范围、出厂信息、建议流速等），色谱柱已进样次数和使用时间自动记录在本色谱柱的芯片上；                2.3.2由高容量阴离子分析柱和保护柱组成， pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂， 一次进样，可以完成F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、ClO3-、ClO-、BrO3-等常规阴离子的分析检测。

2.3.3由高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，耐受pH 0-14的工作范围，一次进样完成Li+,Na+,K，Ca2+,Mg2+,NH4+的分析.

2.4色谱工作站：

2.4.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全符合GLP、FDA等认证标准；

2.4.2原厂软件，图形化界面；

2.5化学抑制器：

2.5.1 MSM微填充床连续自动再生化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线；

★2.5.2长寿命，制造商全球提供十年免费保用包换,需提供英文官网截屏.

2.5.3耐用性好：不使用任何膜材料，无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险；

2.5.4抑制过程不使用电解方式,避免电解噪音的产生；

2.5.5内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警；

2.6双通道蠕动泵：

2.6.1类型：双通道，离子色谱仪原厂产品；

2.6.2转速：20 U/min at 50 Hz，24 U/min at 60 Hz

2.7 自动进样器：

2.7.1每个样品位体积：不小于10ml；

2.7.2内置蠕动泵，可用于低含量样品的预浓缩；

2.7.3不采用下压式的进样方式，样品管可以重复使用；

2.8自动超滤前处理单元：

★2.8.1用于低度至中度负载样品，可以实现地下水、地表水等样品的直接进样分析；可与自动进样器联用，实现批量样品的自动前处理；此为离子色谱仪同厂家硬件设备,不能以过滤头或者OEM产品代替.

2.8.2超滤池池体积240ul；超滤膜孔径：0.22 μm；

2.8.3所供配置中已含可以处理5000-10000个样品的超滤膜；

3.配置要求

3.1淋洗液装置                           1套

3.2智能型串联双柱塞泵                   1套

3.3脉冲阻尼器                           1个

3.4电磁六通阀                           1个

3.5智能型电导检测器                     1个

3.6  MSM II化学抑制器                  1个

3.7原装工作站软件                       1套

3.8阴离子分离柱及保护柱                 1套

3.9阳离子分离柱及保护柱                 1套

3.10其它相关部件和2年的常用耗材        1套

3.11溶剂过滤装置                        1套

3.12品牌电脑（4G内存 1T硬盘/集显/DVD光驱/ 23寸液晶显示器）及打印机 1套

3.13自动进样器                          1套

3.13自动超滤前处理单元                  1套

4技术服务

4.1厂家必须为仪器主机提供1年免费保修，抑制器保用10年,色谱柱保护柱等耗材至少保用1年。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算、终身维修。

4.2厂家接到用户维修申请后2小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务；

4.3厂家承诺终身提供易耗品、零件、备件、附件及免费软件升级服务；

4.4免费应用培训，仪器安装调试后进行现场免费培训，不限时、不限人数。包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止；

4.5高级应用培训，厂家提供2-3人次多地高级应用培训，免培训费,食宿自理,培训时间不少于3天；

4.6厂家就近设有分公司及技术服务中心,拥有专职应用工程师，如遇使用问题，可随时前往应用中心交流学习并寻求工程师帮助。

★4.7★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

7.便携式土壤重金属分析仪

技术参数要求：

1、仪器简介

1.1便携式重金属分析仪需有手持端和现场土壤前处理装置组成，需全防水便携箱以及具有IP67防护等级，可在现场完成土壤样品的处理和测试。仪器需具有操作简单、检测迅速准确和便于携带。

★1.2采用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪。可实现土壤中六种不同ppb浓度级别的重金属污染物测试，探头的电极系统，需配备工作电极，对电极和参比电极，一个探头可对多种重金属的检测，无需连接电脑即可得到数据结果。

★2.1 产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸、强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；(需要提供生产厂家证明文件）

★2.2采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液,分液器规格要求：1-5ml(需要提供生产厂家证明文件）。

2.3 使用随机附带的便携式天平及其他附件，可以在现场完成精确的土壤采集、称重、处理等步骤。

2.4随机附带防护设备，为操作者提供化学试剂的伤害防护。

2.5土壤消解器防酸性化学试剂腐蚀，有手持端控制并由手持端内置电池驱动。

2.6简体中文及英语等多语言显示。

★3.1检测参数：砷、镉、铜、铅、汞、锌

3.2操作温度：-20℃至+70℃

3.3数据功能：5分钟左右可以得到检测结果。可存储1000组不同的数据、对数据的编号、时间和日期进行编辑。

3.4操作界面：LCD显示屏，四向摇杆控制，菜单式软件设计。

3.5电源：单次充满电，可以满足50次测试实验的需要

3.6单次充满电，可以满足20次（萃取+测试）实验的需要。

3.7多种电源模式可供选择：可充电电池，220V电源，12V汽车点烟器电源。

★3.8认证：IP67和CE认证

★3.9检出限要求：

| 测试参数 | 土壤萃取液检出下限（ppb） | 土壤中检出下限（ppb） |
| --- | --- | --- |
| 砷 | As | ≤10 | 10 |
| 镉 | Cd | ≤5 | 5 |
| 铜 | Cu | ≤10 | 10 |
| 汞 | Hg | ≤5 | 5 |
| 铅 | Pb | ≤5 | 5 |
| 锌 | Zn | ≤10 | 10 |

4、规格配置

★4.1测定仪全天侯主机（含软件）     1套

4.2所测元素相应的电极、测试探头和土壤前处理探头、保护套         2套

4.3所测元素相应的标准溶液                     2套

4.4 USB数据线，电源线和汽车点烟器适配器          1套

4.5土壤前处理所需的试剂及实验装置              2套

4.6分液器                                     2支

4.7电缆钳                                1个

4.8测试套件，包含烧杯、洗瓶、测试杯、手套、移液管          2套

4.9两个硬壳便携式手提箱

4.10不同电极分别萃取及测试实验所需的试剂及耗材

5. 售后服务：

5.1  仪器到货后1周内到用户处安装调试，仪器在安装、调试、验收通过后有1年的免费质保期, 质保期内免费提供需要的零配件及消耗品。

5.2  保修期后，零部件和耗材优惠价格提供，低于同档次同类产品的零部件价格。

★6.技术支持 制造商就近有自己的实验室和技术中心，并能在设备到货后在技术中心进行培训，设有专职的售后维修工程师和应用技术支持工程师，定期提供用户最新的技术和应用报告资料、产品交流会资料、免费为用户提供软件升级；要求提供技术中心具体地址. 备注：为了保证产品和售后服务质量，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

8.便携式X射线荧光测定仪

一、配置

主机1套、仪器能量校准块1个、16G内置内存、Li离子电池4块、Kapon窗口膜20片、台式支架1个、铅衬防辐射罩1个、轻便式防辐射板1个、背景板1个、XRF样品杯30个、750mm系索2根、USB数据线1根、充电器1个、电源转换接头3个、64G移动U盘1个、操作手册1本，安全手册1本、校正曲线包括土壤/矿物基本参数法和土壤分析用经验系数法、耐用户外型便携箱1个。

二、技术参数

1.适用范围：手持式X射线荧光分析仪适用于土壤/矿物中重金属的筛选分析、土壤污染区域监控、土壤污染源查找、土壤修复等。

★2. 射线管采用铑（Rh）靶阳极射线管。

3. 激发源采用低功率X-ray射线管， 最大电压≤45KV,  最大电流≤50uA，最大功率不超过2.25W。

★4. 采用多位自动切换滤光系统，探测器采用高计数率大面积硅漂移(SDD) 探测器。

5.仪器检出限达到1ppm。

6. 恒温冷却系统，保证核心单元的寿命及仪器测量精度不受外界温度的变化及长时间连续测量的影响，在工作环境温度-10℃～+50℃之间，仪器具有良好的使用稳定性。

7. 数据储存：16G 内置内存， 能够存贮100000个数据及光谱曲线。可通过USB 传输数据。

8. 专用操作系统，可直接生成数据不可修改的加密的PDF格式报告，中/英文等13种操作语言可自由切换。

9. 仪器分析元素大于34种：Ag, Al, As, Au, Ba, Ca, Cd, Cl, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Se, Si, Sr, Sn, Sb, Ta, Th, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr等。

★10. 分析方法：

10.1土壤/矿物用基本参数法

10.2土壤分析用经验系数法（对于土壤常见污染物Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Zn、Ni、V、Mn、Co、Sb等元素具有很高的检测精度及很低的检测下限）。

11. 校准方式：采用控样校准、单点校准、类型标样校准。

★12. 稳定性：以测量11组国家标样数据，去除偏差最大一组，计算RSD值，结果应达到以下指标：浓度范围＞100ppm，相对标准偏差＜3%；浓度范围1～100ppm，相对标准偏差＜8%（As、Hg元素在1～100ppm之间应控制在15%以内）。

★13. 准确性：仪器在按照测量要求对元素测量时，准确度应达到以下指标：浓度范围>100ppm，偏差1～4%；浓度范围1～100ppm，偏差1～16%；浓度范围＜1ppm，能有效检出元素（As、Hg元素在1～100ppm之间应控制在100%以内）。

★14. 仪器在按照仪器操作要求进行工作时，在仪器各部位相距5cm的位置，射线的辐射量不会超过当地背景辐射的10%。

15. 安全设置：具红外感应保护装置与背散射感应装置，仪器前端无被测物体时仪器自动停止工作。

16. 具有计时测定功能，只需扣动按钮一下，即不需要长时间按压检测。

★17. 仪器无需插件式PDA, 显示器与仪器一体化的彩色背光触摸屏，防尘防水,具有IP54认证。

★18. 具有CE、STUK等性能及安全检测证书。

19. 整机具有高稳定性，20 秒内实现开机，无需预热，不需要每次开机都进行校准。

20. 交直流两用，可充电锂电池，单个电池可连续工作10-12小时，电池和主机上都有电量显示。

★21. 仪器重量≤1.8公斤（含电池）。

22. 18个月保修期（包括光管），易耗品除外。

★23.★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

9.全自动翻转式振荡器

1、主要技术参数：

★1、符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299-2007）和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300-2007）的要求。

2、适用于无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。

3、翻转振荡器可连续工作18±2小时以上。

4、转速：0-60rmp/min，能适应长时间大负荷运转。

5、与样品有接触的装置表面由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。

2、产品技术特征：

样品瓶数量：6，8，10及12瓶等；

材质：全不锈钢结构；

转速：每分钟0-60转数显可调，精确到±1转/分； 出厂设定为30转/分；

★翻转方式：三种方式选择：单向连续式；往返、暂停结合连续式；多段曲线控制模式。

时间设定：分钟、小时任选，0-24 小时任意设定，精确到分钟；

温度设定：室温-65℃，根据需要任意设定，精确到±0.5℃；

操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示；

安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置；

适用容器：2L的PE瓶、玻璃瓶、TEFLON瓶及污染物萃取容器；

可选配件：萃取容器、高压过滤器系统、浸出液采集装置、浸提剂输送装置、微孔滤膜等。

配备2L的PE瓶24个。

厂家通过的认证：资质ISO9001：2008质量管理体系认证， ISO14001：2004环境管理体系认证;OHSAS18001：2007职业健康管理认证。

★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

10.水平振荡器

一.主要配置

1.6/8/10位水平振荡器一套及所购型号仪器的全部基本配置

二.技术性能与参数要求

2.1.样品瓶数量：6/8/10

2.2.样品瓶容量：2L

2.3.额定功率：80W

2.4.振荡频率：0-200次/min

2.5.定时时间：0-9999小时

2.6.振荡幅度：40mm

2.7. 一次连续工作时间18±2小时以上， 配备2L的PE瓶20个。

2.8仪器具有数字显示功能

2.9厂家销售仪器需具有生产厂家资质ISO9001：2008质量管理体系认证， ISO14001：2004环境管理体系认证;OHSAS18001：2007职业健康管理。

2.10厂家销售仪器需符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）规定设备。其应用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。

★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

11.土壤采样器

产品特点：1.采用汽油动力，取样快速、简便；

2.适合较硬的土壤，采样深度2米(可增加)；

3.通过冲击锤钻入土壤是普通手动取样工具无法达到的；

4.专用提取设备代替传统的杠杆提取，更加省力，效果更加；

5.保持土壤原状，单次采样40-50cm；

6.柱状土壤很难被压缩（保持原状）；

7.采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况；

8.比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏；

9.可有效地用于所有类型的土壤。

技术参数：

| 发动机类型 | 单缸、风冷二冲程汽油发动机 |
| --- | --- |
| 包装尺寸 | 760*410*340mm |
| 燃油混合双 | （汽油/二冲程机油）25-30:1 |
| 油箱容积 | 1.2L |
| 重量 | 18KG |
| 燃油消耗率 | ≤0.6L/h |
| 排量 | 49.3cc |
| 冲击频率 | 770-1500 |
| 冲击能 | 20-50J |
| 启动方式 | 手拉式自复位起动 |

标准配置：

1.一台汽油动力冲击锤；2.1个ZYA-650A 钻头(配专用切割头),长度650mm,外直径57mm,内直径51mm,，304不锈钢材质，独特力学原理设计；3.专用转换头1个、50cm延长杆4个、提取设备1套(不含支架)、工具包1只(含扳手2把、卷尺1只、插销6个、刮刀1把) 、手套一副 、1米牛津材质便携包1只、专用加厚铝箱1个。

★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

12.地表水在线重金属分析仪

一、用途：用于地表水、市政自来水污水、工业废水等水体中痕量重金属的含量测定。

二、技术参数：

（1）★测量方法：阳极溶出伏安法

（2）★测量范围：μg/L (ppb), mg/L (ppm)

（Total）Cd (0-100 ppb) ；

（Total）Zn (0-100 ppb) ；

（Total）Pb(0-100 ppb)（更多量程可选择）

（3）★检出限：

总镉：< 1 ppb    总锌：< 1 ppb    总铅：< 1 ppb

（4）包含有紫外-热酸消化系统。

（5）★测量精度：< 5%满量程，适合标准测试溶液，试剂配方公开。

（6）重复性：≤ ±5% FS

（7）测量周期：一个周期/40-120 分钟（测定总量，包含消化时间） （可自行设定）

（8）自动报警：故障报警 结果报警 超限报警

（9）★显示：5.7英寸彩色人机界面触摸屏且集成工业PC,可直接进行程序编辑，中/英文操作界面灵活切换。

（10）水样预处理：样品含有200um以上悬浮物时需要

（11）★数据下载：USB串口可现场快速下载，无需连接电脑

（12）信号输出：4-20 mA 和 modbus

（13）电源:220V 50 HZ 或24V

（14）外壳防护等级：IP55

（15）触摸屏/工业PC：IP65

（16）认证：CE 认证

三、仪器配置

测定总铅、总锌、总镉 参数三合一，单模块，阳极溶出伏安法主机一套。

含有紫外-热酸消化系统,不小于8平米的站房。需匹配在线监测的无线传输功能及站房视频监控。

四、技术支持

1.  地表水在线重金属分析系统为交钥匙工程（按国家、省、州对地表水在线重金属分析系统相关要求配套建设，并通过验收后采购方正式接管，从项目选址到实施验收期间，采购方参与协调与配合工作），质保期1年从验收通过后开始计算。

★2.制造商就近有自己的实验室和技术中心，并能在设备到货后到就近实验室和技术中心进行培训，设有专职的售后维修工程师和应用技术支持工程师，定期提供用户最新的技术和应用报告资料、产品交流会资料、免费为用户提供软件升级；要求提供技术中心具体地址。为了保证产品和售后服务质量，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。

第二包：

1.空气重金属自动监测站

- 系统要求

- 仪器总体要求

环境空气重金属自动监测设备，安装在空气自动站房或者户外机柜内，24小时连续自动采样，通过单次颗粒物富集可同时在线分析环境空气中30种以上重金属元素以及空气颗粒物总质量浓度，并分别显示各金属元素浓度和颗粒物总浓度，存储历史数据并生成数据报告。

- 仪器配置要求

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气重金属在线分析仪 |  |  | / |
| 1 | 主机 |  |  | / |
| 1.1 | 大气重金属在线分析仪主机 | 1 | 台 | 含颗粒物自动富集模块、X射线荧光分析模块、基于β射线的颗粒物质量浓度测量模块；可同时在线分析环境空气中30种以上重金属元素以及空气颗粒物总质量浓度。 |
| 2 | 配件/外设 |  |  | / |
| 2.1 | 真空泵模块 | 1 | 套 | / |
| 2.2 | PM10颗粒物切割器 | 1 | 套 | / |
| 2.3 | 旋风式 PM2.5 分离器 | 1 | 套 | / |
| 2.4 | TSP 切割器 | 1 | 套 | / |
| 2.5 | 温湿度模块 | 1 | 套 | / |
| 2.6 | 固定法兰模块 | 1 | 套 | / |
| 2.7 | 高压风机模块 | 1 | 套 | / |
| 2.8 | 线材、管件配件包 | 1 | 套 | / |
| 2.9 | DHS动态加热系统(2.5米) | 1 | 套 | / |
| 2.10 | 气象五参数模块 | 1 | 套 | / |
| 2.11 | 专用户外机柜 | 1 | 套 | 工作温度：-40℃~+55℃ 存储温度：-40℃~+70℃ 相对湿度：5%-99% 抗震性能：大于8级 防护等级：IP65 防盗性能：提供特别牢固的锁装置 抗风性能：能承受风速45m/s风荷载（12级） 可申缩式采样总管（最大可探出柜顶600mm）；设置前后开门，便于维修；整体设有保温层；内外蒙皮材质可定制；同时底部设有固定支架，方便固定 保温方式：设有保温层，厚度为50mm，保温效果好 控温方式：配有标准户外来电从启空调，温度可控制在25℃左右。 |
| 2.12 | 稳压电源 | 1 | 台 | 输出：3kw |
| 2.13 | 品牌一体机 | 1 | 台 | 品牌电脑，内存8G，硬盘1T，屏幕尺寸 23英寸 |
| 3 | 备品/耗材 |  |  | / |
| 3.1 | PTFE滤膜耗材 | 1 | 套 | 一套12卷，一年用量 |
| 3.2 | 风机空气过滤器 | 1 | 套 | 一套12个，一年用量 |
| 3.2 | 工具套装 | 1 | 套 | / |
| 4 | 技术服务及售后 |  |  | / |
| 4.1 | 运输 | 1 | 次 | / |
| 4.2 | 安装、调试 | 1 | 次 | / |
| 4.3 | 培训 | 1 | 次 | / |
| 4.4 | 主机质保 | 1 | 年 | / |

- 工作条件

测量环境温度：-40 - 50℃；

测量环境湿度：0％RH - 90%RH；

主机工作环境温度：5 - 40℃；

主机工作环境湿度：30%RH – 60%RH；

供电电源：220VAC±10%，50Hz±1 Hz；

- 技术参数要求

| 名称 | 性能参数及要求 |
| --- | --- |
| 检测技术 | （1）重金属的测量方法要求基于美国EPA方法IO-3.3的非破环性X射线荧光(XRF)原理； （2）颗粒物质量浓度的测量方法要求基于《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统技术要求及检测方法》（β射线吸收法）； |
| ★测试内容 | （1）可监测TSP/PM10/PM2.5空气颗粒物（PM）质量总浓度； （2）可同时监测Pb(铅)、Cu（铜）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Zn（锌）、Ni（镍）、Ba（钡）、Fe（铁）、Ag（银）、Se（硒）、Br（溴）、Te(碲)、Sb（锑）、Sn（锡）、Ti（钛）、Co（钴）、Mn（锰）、Pd（钯）、Tl（铊）、Sc (钪) 、Mo（钼）、V（钒）、Cs（铯）、Ga（镓）、Ca（钙）、K（钾）、Sr（锶）、Cl（氯）30种元素,并可按用户要求扩展测量其它元素； |
| ★测量结果 | 用户可以自由选择如下三种测量结果： （1）单位体积内的重金属（或颗粒物）质量浓度，μg/m3； （2）单位质量颗粒物中的重金属质量浓度，mg/kg； （3）重金属在颗粒物中的百分比，%。 |
| 检测范围 | 重金属，0～100μg/m3； 颗粒物质量浓度，0 ～ 10 mg/m3 |
| ★最低检出限 | 重金属小于50 pg/m3量级(Pb，采样时间4小时、流速16.7L/min)； |
| 线性要求 | >0.99 |
| ★重现性 | 重金属，RSD <0.5%（Pb的标准样片）； PM质量浓度<±2%（标称值，标准质量膜） |
| 采样分析时间 | 30～1440分钟连续采样，可自定义。采样流量(0～20)L/min 可调节，DHS 动态加热。采样与分析同时进行，无采样间隔。 支持整点模式（每小时整点出数据，且每小时采样富集时间不低于55分钟） |
| 采样滤膜 | 采样滤膜需为PTFE滤纸材质，对0.3μm颗粒物的截留效率≥99.7%，不含重金属元素成分；并能提供国家相关部门或检测机构截留率合格检测报告及滤纸成分分析报告 |
| 采样切割器 | 具有国家相关部门或检测机构的有效切割效率报告 |
| 安全防护 | 辐射剂量必须符合《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》规定，具有相关部门X射线表面辐射剂量检测报告，距离机箱5cm处，辐射剂量小于2.5μGy/h |
| 质控要求 | 重金属成份分析质控机制 ① 每个样品分析的内标物质自动检查和检查记录查看； ② 荧光谱成份定性坐标（x坐标轴）漂移的内标自动检查与修正； ③ 荧光谱定量坐标（y坐标轴）的内标自动检查及其记录查看； ④ 荧光谱的外标检查与重新校准。 采样流量质控机制 ① 采样流量内标质控：可自动切换到内置参比流量计，对采样流量做检查； ② 采样流量外标质控：可用活塞式标准流量计，对采样流量和内置参比流量计做检查和校准。 |
| 离线测量 | 具备离线测试功能，可接受离线样品（例如，颗粒物手工采样器采集的样品）重金属成份分析，有配套专用装置或工具，可直接分析φ47mm或φ90mm滤膜样品，可自动分析计算输出样品重金属成份的质量密度（滤膜样品的单位面积质量）和浓度。 |
| X光管要求 | 采用50W±1W大功率X光管 |
| 显示与控制 | 内置10英寸触摸屏； 内置工控机，Atom 1.6GHz CPU，2GB内存，16G固态硬盘； 双RJ45以太网通信 |
| 分析软件 | （1）提供设备配套数据分析管理软件，开放通讯协议，可接入已有数采平台；中文操作界面，触摸屏操作，显示实时采样流量，采样时间，测量状态，重金属浓度值、含量曲线等信息。数据符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）。 （2）可根据24个小时的测量结果自动进行元素主成分分析、主成分污染贡献率分析、元素浓度主成分与颗粒物质量浓度相关性分析、元素浓度主成分风向来源分析，并自动报表制图（需要提供产品影印材料证明或者进行现场演示）。 |
| 预留软件二次开发接口 | 预留预警预报智能分析二次开发功能接口，以便后期扩充软件模块用于实现区域内未监测点位的空气重金属浓度的预测预警、对监测数据有效性进行判断、通过当前数据对未来污染趋势及扩散路径进行预测；并提供企业具备该项技术的相关证明文件； |

本重金属空气自动站为交钥匙工程（按国家、省、州对重金属空气自动站相关要求配套建设并通过验收联网后采购方正式接管，从项目选址到实施验收期间，采购方参与协调与配合工作），质保期1年从验收通过后开始计算。

★5.1所有技术参数需提供证明文件；其中技术参数要求中加★的需要提供招标公示日之前国家级计量认证单位出具的检测报告作为证明材料；

5.2投标设备具有已授权的XRF核心技术发明专利；提供近三年XRF核心技术产品销售业绩，以第三方审计报告为准；

5.3所投设备具有国家级计量认证单位出具的检测报告；所投设备的制造厂商具有辐射安全许可证；提供所投设备所采用的大功率（50W）光管原厂检测报告；

5.4所投设备提供国家级权威机构出具的对比测试报告，包含至少5种（含）以上金属元素与ICP-MS及ICP-AES两种方法对比结果。（以上证书、报告等材料需原件备查）

★6.★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

2.电感耦合等离子体质谱仪

- 仪器总体要求

三重四级杆等离子体质谱仪应由电感耦合等离子体离子源、四级杆离子透镜、四级杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。必要的软件对仪器进行控制，并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应该包括维持高真空的所有设备，以及进行常规溶液样品雾化的进样系统。ICP-MS的功能应包括样品的引入、原子化、离子化和质量分析，以进行样品的定性确认、定量成分分析以及元素成分的同位素分析和形态分析。

- 仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

  - 电源：单相200-240V ，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 雾化器：高效玻璃同心雾化器、小体积玻璃旋流雾化室。

3.1.2雾化室：配置耐高盐、耐氢氟酸雾化系统一套。

3.1.3等离子体可视系统：不仅可以从实际观测窗中实时监控等离子体状态，而且具有等离子摄像系统，可方便的从电脑屏幕上监控等离子体状态。

3.1.4可拆卸式石英炬管，石英中心管，采用卡式设计的炬管座，方便更换而无需拆卸气路。

3.1.5接口：要求锥接口设计适合耐复杂基体。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.8mm。保证长期分析高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。

3.1.6接口及接口底座采用同种材料。

3.1.7仪器主机ICP部分，配置质量流量计：包括等离子体气、辅助气、雾化气、碰撞气、反应气五路质量流量计。

3.1.8离子源：自激式全固态双路射频发生器，频率40.68MHz，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样，无需屏蔽炬等额外消耗品。具有消除锥口二次电弧放电技术，延长锥使用寿命。RF最大输出功率1600W；连续1W可调。

★3.1.9 真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。滑动阀关闭后，静态真空度维持在＜6×10-8mbar。

★3.1.10离子提取：低背景的 90度偏转设计，彻底分离中性离子和光子。

3.1.11四极杆材料：陶瓷镀金材料或者合金材料四极杆，保证四极杆的热稳定性。

3.1.12离子提取系统和四极杆质量分析器均为完全免拆卸清洗维护，且非消耗品。

3.1.13脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，必须可以在一次进样中，同时完成扫描和跳峰分析，同时可以自动在脉冲和模拟模式之间实现切换。

3.1.14等离子体矩位调整：由计算机控制步进电机进行三维（X、Y、Z方向）位置控制，参数存储于计算机软件中。

★3.1.15质谱范围：3-284amu，质量扫描速度不低于5000amu/s。

3.1.16具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节20种不同分辨率，调节范围0.3-3.0amu。（提供软件截图证明）

3.1.17无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限小于3ppb。

3.1.18要求配置四极杆的碰撞反应池，可单独使用He碰撞模式、具有三种干扰消除模式：标准模式、碰撞池模式和动态反应池模式，即既可以使用碰撞池模式动能甄别来进行氦气碰撞消除干扰，又可以使用四级杆动态带宽调谐质量过滤来进行反应消除干扰。

★3.1.19池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能。

3.1.20分析样品时，反应池多级杆质量带宽和主四级杆质量分析器同步动态扫描。

3.1.21在反应池四级杆后有反向正电场，可以通过动能甄别（KED）将碰撞后的低动能离子阻挡住，从而消除体积较大的干扰离子进入主四级杆。

3.1.22可以消除ArAr+对Se的干扰，80Se+的检出限优于10ppt。

3.1.23可以消除CuCl+对As的干扰，在0.1%的CaCl基体中91AsO+的检出限优于1ppt。

3.1.24具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。

3.1.25可升级与高效液相色谱仪（HPLC）、离子色谱仪（IC）等联机，以便今后用于待测元素的形态分析。提供5 分钟时间内完成对水样中的铬形态和砷形态分析的方法的实际应用文献。

3.1.26同位素比精密度：<0.09 %RSD,定义为银溶液中107Ag/109Ag的同位素比精密度（须有文献做证）

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）。

3.2.3包含色谱联用的瞬间信号分析软件，以便与色谱或激光进样系统等联用。可以满足色谱联用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。

3.2.4实时数据显示和实时报告显示。

3.2.5要求拥有智能化软件，包括智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件。

3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4.仪器性能要求

4.1 标准模式下灵敏度：

4.1.1低质量数（Co）：≥60M cps/ppm

4.1.2 中质量数（In或Y）：≥120M cps/ppm

4.1.3高质量数（U或Tl）：≥150M cps/ppm

4.2随机背景：＜0.5cps（4.5或220）

4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤3%，双电荷粒子（Ba++/Ba+）<3%。

4.4 仪器检出限：

4.4.1轻质量元素: ≤0.5ppt

4.4.2中质量数元素：≤0.1 ppt

4.4.3高质量数元素：≤0.1 ppt

4.5 稳定性：

4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.6  质谱校正稳定性：≤ 0.05amu/24h

4.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%

★5.仪器配置要求（必须满足）

5.1电感耦合等离子体质谱主机整体型及软件；

5.2耐氢氟酸、耐高盐雾化系统1套；

5.3与液相（LC）、离子色谱仪（IC）等设备的联用接口；

5.4适合耐高基体盐分和低干扰水平三个锥接口；

5.5配置碰撞池、反应池，池中要求带曲面四极杆，同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及质量筛选过滤功能；

5.6消耗品备品备件：

石英炬管2支，中心管2支，镍采样锥2个，镍截取锥2个，蠕动泵进样管50根，蠕动泵排液管50根；

5.7配置循环冷却水系统1台；

5.8配置品牌商务电脑1台（主流配置：双核、8G内存、1TG硬盘、DVD光驱、23英寸彩色液晶显示器、Win7操作系统）；激光打印机1台；

5.9  自动进样器100位以上；

5.10配置10KVAC交流稳压电源1台，UPS（2小时以上）1套。

6技术服务和培训

6.1、卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场。直至验收技术指标与标书相符。

6.2  免费提供现场培训，人数不限。培训内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的使用保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

6.3 仪器厂家提供买方两名人员免费的仪器应用培训，培训地点在仪器厂家的中国技术中心。

6.4 仪器厂家提供仪器一年的保修期；

6.5 仪器厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

6.6仪器厂家免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

6.7 仪器厂家就近具有自己的实验技术中心，并且在技术中心有相同型号的电感耦合等离子体质谱仪仪器 ，以便协助用户进行样品比对实验、方法开发及应用培训。

★6.8★指标为仪器重要指标，如虚假应标中标，用户有权利要求退货；为保证产品质量及售后服务，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

3.环境空气自动监测站

★一、非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。

| 序号 | 仪器名称 | 监测方法及要求 | 数量 （台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 紫外荧光法 | 1 | / |
| 2 | NO2分析仪 | 化学发光法 | 1 | / |
| 3 | CO分析仪 | 红外气体过滤相关法 | 1 | / |
| 4 | O3分析仪 | 紫外光度法 | 1 | / |
| 5 | PM10颗粒物连续监测仪 | β射线法（加DHS） | 1 | 带动态加热系统 |
| 6 | PM2.5颗粒物连续监测仪 | β射线加动态加热系统（DHS)方法 | 1 | 带动态加热系统 |
| 7 | 动态校准仪 | 流量精准度：± 1% FS | 1 | / |
| 8 | 零气发生器 | 内置CO/HC催化剂，HC涤除器 | 1 | / |
| 9 | 子站及中心站软硬件 | / | 1 | / |
| 10 | 城市环境能见度摄影与站房安防监控系统 | / | 1 | / |
| 11 | 能见度仪 | / | 1 | / |
| 12 | 分析仪器一年使用的耗材备件 | / | 1 | / |
| 13 | 配套采样系统、机柜机架、接头、管路及稳压电源&UPS等辅助设备 | / | 1 | / |
| 14 | 标气及不锈钢解压阀（SO2,CO,NOx,） | / | 1 | / |
| 15 | 站房 | / | 1 | / |

详细技术要求：

1、PM10分析仪

设备用途：用于环境空气中PM10浓度的监测

配置要求：含切割头、采样滤膜等

技术参数：

1.分析方法：β射线法（加DHS）

2.测量量程：0～100/200/500/1000/2000/5000/10000 µg/m3

3.★采样流量：16.7 L/min ± 2%

4.★检测限：每24小时周期为0.5µg/m3

5.采样周期：0.5,1，2，3小时（可选）

6.★显示分辨率：0.1ug/m3

7.平行性：≤7%

8.数字输出信号：串口输出 RS232/RS485， 并支持USB数据拷贝

9.符合行业标准的采样头和切割器，采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接，与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

10.对于β射线法，放射源安全性，满足国家环保部对放射源设备使用的相关管理要求

11.控制方式：微处理机控制方式，具有自我诊断及设定功能，并有显示仪器操作参数状态；

12.可选择模拟输出: 0-20 mA / 4-20 mA / 0-1V / 0-10V

13.校准：出厂自带校准膜

14.采样部分必须加有动态加热系统（DHS)，应有温度和湿度传感器

15.标准纸带：玻璃纤维材质；1卷纸带可用300天

2、PM2.5分析仪

设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的监测

配置要求：含切割头、采样滤膜等

技术参数：

1.分析方法：β射线加动态加热系统（DHS)方法

2.测量量程：0～100/200/500/1000/2000/5000/10000 µg/m3或自动量程

3.采样流量：16.7 L/min ± 2%

4.★检测限：每24小时周期为0.5 µg/m3

5. 采样周期：采样周期：0.5,1，2，3小时（可选）

6.★显示分辨率：0.1ug/m3

7.仪器在测量时可对流量校准

8.数字输出信号：串口输出 RS232/RS485，并支持USB数据拷贝

9.旋风式采样头，符合行业标准的采样头和切割器（须采用VSCC的PM2.5切割器），采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接，与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

10.对于β射线法，放射源安全性，满足国家环保部对放射源设备使用的相关管理要求C14源需要有豁免证明及相关国际机构的测试报告证明。

11.控制方式：微处理机控制方式，具有自我诊断及设定功能，并有显示仪器操作参数状态；

12.可选择模拟输出: 0-20 mA / 4-20 mA / 0-1V / 0-10V

13.校准：出厂自带校准膜

14.运行环境：-30～50℃

15. 标准纸带：玻璃纤维材质，1卷纸带可用300天

16. 通过中国国家环保产品认证及美国EPA认证

3、二氧化硫分析仪

设备用途：用于环境空气中二氧化硫浓度的监测

配置要求：含过滤滤膜等

技术参数：

1.分析方法：紫外荧光法

2.量程： 0 ～10 ppm（可设）

3. ★检测限：0.4 ppb（设置60秒时间）

4.噪音：0.2 ppb

5. ★ 零点漂移： < 0.5ppb/24小时

6. ★跨度漂移：< 1%/24小时（满量程）

7.线性：满量程的 ±1%

8.自行记忆储存：可存储6个月的15分钟均值

9. 响应时间：< 100秒

10.电源要求： 220 ± 10% VAC，50Hz

11.数字输出信号：RS232数字接口，数字接口至少2个

12.自动压力和温度补偿

13.具备芳族烃清除器与过滤的空气（无需断开水蒸气和碳氢化合物的干扰）

14.校准：实时校准图表，自动校准带有跨度气体浓度的记忆

15.19寸/3U机架，内置采样泵，具有自动校准功能，提供远程控制、故障诊断功能

- 通过中国国家环保产品认证及美国EPA认证及TUV认证

4、氮氧化物分析仪

设备用途：用于环境空气中氮氧化物浓度的监测

配置要求：含过滤滤膜等

技术参数：

1.分析方法：化学发光法

2.量程： 0～20 ppm（可设）

3.★检测限：0.4ppb（设置60秒时间）

4.噪音：0.2 ppb

5.★零点漂移：<0.5ppb/24小时

6.★跨度漂移：< 1%/24小时（满量程）

7.线性：满量程的 ±1%

8.自行记忆储存：可存储6个月的15分钟均值

9.响应时间：< 100秒

10.电源要求：220 ± 10% VAC，50Hz

11.数字输出信号：RS232数字接口，数字接口至少2个

12.自动压力和温度补偿

13. 采样流速：0.7升/分钟

14.带有涤除器的外部取样泵

15.内置渗透干燥管

16. 臭氧流速：0.06升/分钟

17. 自行储存能力：15分钟平均值可存储达6个月

18. 19寸/3U机架，具有自动校准功能，提供远程控制、故障诊断功能

19. 通过中国国家环保产品认证及美国EPA认证及TUV认证

5、臭氧分析仪

设备用途：用于环境空气中臭氧浓度的监测

配置要求：含过滤滤膜等

技术参数：

1.分析方法：紫外光度法

2.量程：0 ～20 ppm（可设）

3.★检测限：0.4 ppb

4.噪音：0.2 ppb

5.★零点漂移：≤1 ppb/24小时

6.★跨度漂移：≤1 %/24小时 （满量程）

7.线性：满量程的 ±1%

8.自行储存能力：15分钟平均值可存储达6个月

9.响应时间：≤100秒

10.电源要求：220 ± 10% VAC，50Hz

11.数字输出信号：RS232数字接口，数字接口至少2个

12.自动压力和温度补偿

13.带有密封的O3脱除器

14.19寸/3U机架，内置采样泵，具有自动校准功能，提供远程控制、故障诊断功能

15.通过中国国家环保产品认证及美国EPA认证及TUV认证

6、一氧化碳分析仪

设备用途：用于环境空气中一氧化碳浓度的监测

配置要求：含过滤滤膜等

技术参数：

1.分析方法：红外气体过滤相关法

2. 量程： 0 ～200 ppm（可设）

3.★检测限：40 ppb

4.噪音：20 ppb

5.★零点漂移： ≤0.1 ppm/7 天

6.★跨度漂移： ≤1 %/7 天

7.线性：满量程的 ±1%

8.自行记忆储存：15分钟平均值可存储达6个月

9.响应时间：≤100秒

10.电源要求：220 ± 10% VAC，50Hz

11.数字输出信号：RS232/485数字接口，数字接口至少2个

12.自动压力和温度补偿

13.19寸/3U机架，内置采样泵，具有自动校准功能，提供远程控制、故障诊断功能

14.通过中国国家环保产品认证及美国EPA认证及TUV认证

7、质控设备

设备用途：用于环境空气中污染物分析仪的校准

配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成工作良好的系统

技术参数：

1.零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）压力：10—30psi

（3）纯度：NO, NO2 , NOx , SO2 ≤0.5 ppb

O3≤0.5 ppb

CO≤25 ppb

HC≤20ppb

（4）配置高温炉，HC碳氢涤除器

（5）输出流量：30 Nlpm, 12 lpm 最大在 20 psig（1.4 bars）  5 lpm 在 70 psig（5 bars）

（6）露点： ≤- 30℃

（7）内置CO/HC催化剂，HC涤除器

（8）数字显示催化氧化剂温度/ 入口—出口压力

（9）报警传输（入口压力低、炉温偏高或偏低、内部温度）可远程操作控制

（10）内部渗透干燥

（11）内置颗粒物过滤器

（12）自动内置设备排出冷凝

（13）前板上置有流量表

2.动态校准仪

（1）设备用途：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（2）★流量精准度：± 1% FS

（3）稳定性：± 0.1% FS

（4）流量计:0-10L/0-100mL

（5）预热时间：30分钟

（6）标气接口：至少4个气体接口

（7）配有气相滴定室(GPT)

（8）臭氧输出:0.2ppb～0.5ppm或0.5 ～1ppm

（9）带光反馈控制和内置 CPU 数据线性化的臭氧发生器

8、配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

设备用途：本次采购的各项分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

技术参数：

8.1.采样系统

（1）具有加热功能，无结露、电压安全，耗电量低

（2）气流稳定，层流小，有效采样段压降小

（3） 安装拆洗方便，组装便捷，采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接。气态采样管中心有反吹功能，防止水汽与水滴深入。气态采样系统室内具有引流管路，防止凝水对样气的影响

（4）采样管长度满足各子站采样高度设置要求，能够保证高于站房房顶1.2m（保证采样不受周边障碍物影响）并符合现有的站房条件

（5）采样杆接地良好

（6）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料

（7）总管内径在1.5～15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20s

（8）采样总管设有多个接头，支管数量满足所有气态项目的需要

（9）采样总管下端安装抽气泵（选用优质轴流风机），用于抽取大气样品，并将过剩气体和经过大气监测分析仪器的气体排放至站房外

（10）采样头及其顶部设有防雨伞状帽和纱网，防止雨水和大颗粒物质进入采样管内，并安装在站房房顶合适的位置

8.2.机架

（1）适当数量的立式机柜，散热性良好，可容纳本次采购的所有分析仪及其他配套设备

（2）机柜采用航空级导轨抽拉联接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路

（3）机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应

8.3.稳压电源

能够满足子站系统全部设备的需求，确保仪器设备能够长期稳定运行，负载超过5KW以上，须接地

8.4.其他

控制电磁阀、接头、管路等气密性可靠，对标准气体无污染，无吸附。

### 9能见度仪

### 9.1、能见度仪的主要技术性能指标

测量范围：0~10000m
测量精度：0～1500m10% ，>1500m20%

分辩率：10m
输出间隔：60秒；接口 RS232长线驱动器（或按用户需求）
光源波长：940nm
电 源：电压 AC 220 V（10%）　频率　50　2HZ
温 度：工作温度　-45　+50　C 存贮温度　-50　+60　C
相对湿度：5%　95% RH
耐盐雾性：可在沿海地区使用
可 靠 性：平均无故障工作时间不低于5000小时

9.2风速传感器

起动风速：≤0.3m/s

精确度：±(0.3+0.03V)m/s

分辨率：0.1m/s

输出信号形式：脉冲(频率)

工作电压：DC5V(或12V)

环境温度：-40～+55℃

环境湿度：100%RH

9.3、风向传感器

起动风速：≤0.3m/s

测量范围：0～360°

精确度：±3°

分辨率：2.8125°

输出信号形式：七位格雷码(或电位器)

工作环境温度：-40～+55℃

工作环境湿度：100%RH

9.4、环境温湿度传感器

温度：

铂电阻：pt100

测量范围：-50～+150℃

准确度：±0.1℃

湿度：

有效测量范围：0～100%

长期稳定性：典型值0.5%RH/年

准确度：±2%（20～+95%RH,20℃）

9.5、雨量传感器

盛水口径：Φ200mm

分辨率：0.2mm

降雨强度：0～4mm/min

精确度：±3%

工作原理：储水器收集的降水通过漏斗进入上翻斗，当计量翻斗储受的降水量为0.1mm时，计量翻斗把降水倾倒到计数翻斗，使计数翻斗翻转一次。计数翻斗在翻转时，与它相关的磁钢对干簧管扫描一次。干簧管因磁化而瞬间闭合一次。这样，降水量每次达到0.1mm时，就送出去一个开关信号。

9.6、气压传感器：

测量范围：     450hp～1100hp

供电电源：     5VDC±1V或1.5mA±0.2mA

工作温度：     -40～+45℃

准确度等级：     ±0.3hp

响应时间：     1mS

信号输出：     标准RS232接口，广播式发送

输出内容：     大气压力，海拔高度。

传感器的原理：大气压作用于覆盖有抽空的小盒的敏感元件上，通过它电阻受到压缩或拉伸应力的作用，由于压电效应，电阻值的变化与大气压成正比。

9.7、环境数据自记仪的技术指标：
1．产品结构按野外工作设计，具有防风，防雨，防腐蚀，抗强磁干扰能力，适合在野外常年使用。
2．采用一体化结构，集数据采集器+传感器+便携手提箱合成在一个机箱内，野外携带。
3．外机箱采用塑脂材料模具压制成型，美观坚固，安装极其简单，挂在任意处即可测试。
4．系统采用低功耗设计，一次充电后，机内电池可连续工作15天以上。
5．采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储数据(存储时间可以设定)，工业控制标准设计，便携式防水防震结构，适合在恶劣气候环境使用。即可与计算机连机使用,又可以断开微机独立监测。
6.通 道 数：8通道；
7.存储容量：2M字节，可连续存储40000条数据；
8.显示方式：大屏幕液晶显示，可查阅实时监测数据和各项设置参数；
9.工作环境：-40℃～+70℃,相对湿度小于90%；
10.显示周期：1S；
11.通讯接口：标准RS232或USB计算机通讯接口；
12.供电电源：AC：220V±10％ 50Hz；DC：12V 可外接太阳能电池板；电池充满后可连续使用15天以上；
13.数据管理软件：在WINDOWS98以上环境运行，实时显示各路数据，检测数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印数据，数据存储格式为EXCEL标准格式，可供其它软件调用。

### 子站及中心站软硬件

### 1)执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。

2)数据采集内容：数据采集项目包括：CO、NO/NO2/NOx、O3、SO2、气象六参数（风速、风向、气温、湿度、雨量、气压）、仪器状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）、仪器报警信息以及站房的温湿度。

3)数据采集周期：数据采集功能可按照一定的采样周期（采样周期可配置）向各个分析仪器采集实时数据，并按照相关技术规范自动计算出1分钟值、5分钟值、小时值、日均值等统计数据。

4)★质控与计划编排：可通过质控管理界面，编排制定质控任务；支持零点、精度、跨度自动检查，零点、跨度自动校准；支持周期性质控计划任务，可定时自动执行质控任务；可对质控任务执行过程中产生的数据信息进行保存。

5)★网络化远程质控：支持接收由本市(州)空气质量监测联网与数据管理中心业务平台（以下简称中心业务平台）下达的质控任务计划，在到达启动时间时自动执行质控任务；质控结束后产生质控报表，并可按需上传到各级中心业务平台；质控结果可在各级中心业务平台相关界面进行查询。

6)仪器状态监控：系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集，存储，按需上传到各级中心业务平台。系统能根据预设的策略进行自动诊断，若出现异常情况会及时在系统界面反映；诊断结果可上传至中心服务器。

7)支持品牌：支持主流的大气监测设备，包括ESA、热电、API、EC、OPSIS、大西比、先河、天虹、蓝盾等；支持主流的气象监测设备，如VAISALA、LUFFT、DAVIS等；支持主流的温室气体监测设备。

8)网络传输内容：按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》传输数据。传输内容包括：分析仪器的监测数据、仪器状态信息、质控报表、巡检报表等。

（1）网络传输对象：具备“一点多发”功能：可设置多个服务器地址并依次传输。

（2）网络传输续传：具备“断点续传”功能：数据完整性保障机制，在网络恢复时自动回补缺失的数据。

（3）平台无缝对接：空气质量自动监测站监控软件必须兼容本市（州）在用的中心业务平台，并实现子站系统与市平台的信息交换、数据审核上报与日常业务的无缝对接。

9)通讯接口支持：支持多种通讯接口：串口（RS232、RS485）、网口（TCP、UDP）、模拟口。

10)统计功能：具备常规统计，如日均值，最小、最大值等；分析功能，如历史数据查询，可查实时数据、1分钟数据、5分钟数据、小时数据、日均数据；历史API、AQI查询；报表统计，如AQI实时报表，AQI日报表；数据时间序列分析，根据曲线图可清晰知道数据的走向。

11)巡检报表：可自定义站房巡检报表，填写后生成的报表文件可自动上传至中心服务器。

12)系统安全：具备系统备份、还原功能，提高系统及数据安全性和完整性。可手动备份系统，当系统意外崩溃时，可使用还原功能使系统恢复正常，大大减少解决异常情况的响应时间，保证了数据的有效率和安全性。

13)开放式接入：本系统采用插件式编程技术，可快速（正常情况下24小时内）接入新设备（该仪器须符合行业通讯相关规范）。

14)完善的调试工具：具备串口调试工具、驱动调试工具，可对系统的仪器接入进行快速诊断。

15)在线更新：系统具备自动在线更新功能，在检测到系统有更新时，提醒用户进行更新，使系统可顺利更新到最新版本，提高用户体验。同时，支持手动检查更新。

16)在线帮助：提供专业的在线帮助服务，帮助用户快速掌握本系统的使用。

17)运行稳定：安装部署调度后，系统可7*24小时稳定运行。

18)应用案例：本系统软件须已在全国4个以上不同的地区合计12个以上的环境空气自动监测站取得过应用，并提供相关合同证明。

19)基础软硬件建设应符合“基础软硬件参数要求”所列内容。

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 双核、主频3.0GHz以上/ 4GB内存 500GB硬盘/ 键盘/ 鼠标 | 1 |
| 2 | VPN设备 | 防火墙吞吐量≥45Mbps 最大并发会话数≥18,000 IPSEC VPN加密速度≥8Mbps IPSEC VPN加密隧道数≥45 具有3个百兆电口，设备尺寸：标准1U设备 | 1 |

### 11. 城市环境能见度摄影与站房安防监控系统

1.配置要求

城市环境能见度摄影与站房安防监控系统分为室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分。

2.室外环境能见度拍照系统技术参数

2.1采用数字图像拍照，相片分辨率不低于1400万象素。

2.2具备多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境能见度状况的相片。

2.3系统时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平。

2.4系统在温度-20℃～50℃，湿度0～100%的条件下可正常运作，适用于大温差的室外操作以及室外恶劣的监控环境。

2.5采用高清晰工业标准定制摄像头，能长时间稳定工作。

2.6镜头可固定或旋转安装，能够拍摄一个或多个方位，图像拍摄视野开阔，具有代表性，能真实反映城市环境能见度状况。

2.7防护罩具有防雾、防结霜等功能，保证拍摄效果不受恶劣气象条件影响。

2.8数据采集传输

2.8.1拍摄的相片可被采集并存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖。

2.8.2数字图片数据可通过3G无线或有线宽带网络实时传输到城市站。

2.8.3支持一点多发功能，在条件具备时可联网到省级站。

3.室内安保实时摄像监控系统技术参数

3.1采用130w红外摄像头，有超大焦距缩放功能，支持夜拍。

3.2镜头可多方位旋转拍摄，影像分辨率大于130万象素。

3.3镜头可旋转的方位需至少覆盖自动监测室的关键部分。

3.4摄影数据可实时传输到计算机储存，储存期至少2周。

3.5实时摄像数据可远程传输到城市站，在网络条件具备时可被省级站调用。

4.系统集成技术参数

4.1系统集成软件需为中文用户界面。

4.2★系统可与本省级、市级空气质量监测联网与数据管理系统中心业务平台（以下简称中心业务平台）无缝对接，在中心业务平台端实现对照片、视频的展示和管理。须提供相关系统截图证明。

4.3集成的环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像，可一起上传到辖区城市站、省站。

4.4系统管理平台：需支持远程控制和远程管理操作，可在远程端一小时为单位采集、存储数字图像数据，并提供查调用、查询、搜索数据等功能。

4.5监控管理功能：可灵活选择监控画面,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能。

4.6图像处理功能：采用双码流技术，支持 H.264/MJPEG视频压缩算法与QOS网络传输技术，支持实时输出分辨率为 960p 和 720p的视频。

4.7网络图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下流畅传输流畅图像，支持多种网络协议，IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE。

4.8远程控制与管理：方便使用、操作管理简单。既可以选择在移动端安装客户端软件，也可以直接通过WEB 方式进行远程监控和远程管理，界面图形化。

4.9★站房无需对公IP和域名，即可实现手机移动端远程云监控

4.10★移动云端监控技术：通过云端技术，在2G、3G、WIFI等不同网络流速状态下，手机客户端都可流畅地查看图片以及H.264同画质的超低码流CIF（352X288）格式视频、调节室内摄像头的角度、焦距等，实现手机移动端远程云监控功能；云端具备智能分析功能，有访问才产生流量。

4.11网络化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术。

4.12信息安全：保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏。

4.13系统连接支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口。

### 12.站房及配套设施（由中标方负责建设安装）

站房（包含：空调、稳压电源、UPS、防雷系统等）

1、站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间。

城市站配置的仪器设备包括4种反应性气体监测仪、气体质控设备、两种颗粒物监测仪、数据采集仪、配套采样系统、稳压电源。上述设备至少需要三列机柜，采样头相距应该2米以上（避免相互干扰），每组机柜应有4平方米的空间。同时考虑到自动监测室、缓冲间、空调、消防、通讯设施以及人员操作等空间需求,站房使用面积原则上为15m2（安装时根据具体情况调节面积）。

2、站房结构及材质

站房内空高2.4m，其墙体及屋面材料均为彩色钢板夹心复合板 （厚度要大于0.5mm），中间的隔温层为100mm厚的聚胺酯；站房应具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温。阻燃等特点；

2.1房顶：倾斜式屋顶，高低落差为100mm，房顶复合板中间的隔温层为200mm厚的聚胺酯，屋顶上架设钢丝板防滑通道（单独承重），以保障操作人员的安全和设备维护的便利：站房房顶需设置必要的护栏。房顶需预先设置有用于固定采样装置的辅助物件。

2.2门：保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁，整体下压式门把手。门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作，尺寸1000* 200mm(长*宽)。为防止门漏水，在门上加胶皮，并保证开门时不产生负压。

2.3底盘：底盘由底框架和地板组成：底框钢材作防锈处理。地板分为四层，底层为镀锌钢板，其上为聚胺酯隔热层，再上层为普通木质地板，最上层为优质高强度耐磨地板。地板必须具有全部仪器设备的承载能力。地层应离地面（或楼顶）有 25cm 的距离。

2.4窗：站房应为双层密封窗或无窗结构，墙体应有好的保温性能。需在门与仪器房之间设置缓冲间，以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

2.5设施：

2.5.1站房视环境条件安装温湿度控制设备（空调、暖气、除湿器），使站房室内温度在 25℃±5℃，相对湿度控制在 80%以下。应安装有温湿度传感显示器。视站房面积的大小和需要，在站房内各区域分别设置来电自启动分体挂式冷暖空调机（2套）和装带遮盖的换气扇。空调功率要大于1.5P，空调和换气扇的使用视环境条件变化合理使用。

2.5.2站房需根据建筑和消防条例装备必要的消防及火警警报设施，如有易燃易爆品，须有警示标示。站房内安装有定温自动灭火器（气体灭火方式），并配有手持式二气化碳灭火器和灭火器固定架。

2.5.3新建站房的房顶需预先设置采样进气的预留口，参考孔径为75-140mm。预留口需在建筑时使用不锈钢或工程塑料钢管同时建造，钢管的两端需预留法兰(房顶一侧的法兰需留有足够高度，避免雨雪影响)，用于采样管的固定或接入，以免反复在房顶打孔，破坏防水层和隔热层。

2.5.4零气的进气需从外界接入时，采样口应设置在墙壁的上方，或通过采样预留口接入。

采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在 20cm 以上。

2.5.5在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆或气象塔时，气象杆、塔与站房顶的垂直高度应大于 3m，并且气象杆、塔和子站房的建筑结构应能经受 10 级以上的风力。

3、站房供电必须采用三相五线制供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响。电源线要采有三相五线凯装电缆线，其中每根线截面积应大于6mm2（国标）。

站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等参数稳压电源装置，电源电压波动不超过 220V±5%。配电柜应有断电后延缓一定时间重新供电的电源延时智能装置，避免短时间内反复停电对仪器造成的冲击影响。

站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不要设置在地板上，以避免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。

4、站房设备需有三级防雷装置，并且设备需配有信号防雷设施。站房的防雷系统需覆盖包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施，站房需有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。

站房需有防电磁波干扰的措施。站房应尽可能设置在避免周边有太过靠近的无线基站、大型变压器、高压线的地点。如果有上述干扰时，需在站房建造时增加金属网屏蔽。

5、站房内监控确保站房和设备安全。

附属配件：

6.1、空调机（2套）：≥1.5P，具有来电自恢复功能，保证站房内温度范围为：25℃±5℃；

6.2、稳压电源（1套/站）：≥5KVA；

6.3、UPS（1套）：≥5KVA

6.4、吸尘器（1套）；

6.5、铝合金伸缩梯（1套）；

6.6、办公电脑桌、椅子（1套）；

6.7、清洁卫生工具（1套）。

本次采购空气自动站为交钥匙工程（按国家、省、州对空气自动站相关要求配套建设并通过验收联网后采购方正式接管，从项目选址到实施验收期间，采购方参与协调与配合工作），质保期1年从验收通过后开始计算

4.便携式重金属分析仪

技术参数要求：

一、规格配置

（1) 测定仪主机

（2)  连接主机的全天侯全环境、防水、防尘、防震微型电脑（配软件）

（3) 所测元素相应的电极、保护套；

（4) 所测元素相应的标准溶液一套

（5) USB数据线，电源线和汽车点烟器适配器

（6)  蓝牙  一套

（7) 微量移液器  二支

（8) 电缆钳    一支

（9) 测试套件，包含烧杯、洗瓶、测试杯、手套、移液管

(10)  分液器  一支

（11) 硬壳便携式手提箱，具有IP67认证的防护功能。

（12） 标配不同电极分别测试50个水样所需的试剂及耗材

加配试剂及耗材明细

(13)  不同电极分别测试水样所需的试剂及耗材

（14）探头含组合电极，对电极，参比电极 1套

打磨布1套，打磨液 1支

电极填充液1支，

M1到M6,50次电镀液各一瓶

参比电极  1支

二、 技术参数

1.检测原理：阴极或阳极溶出伏安法

★2.测定元素：测定铅、镉、铜、锌、汞、总砷（三价砷）、锰、铬、镍、铋、铊、金、锡、硒和钴15种金属元素。

★3.主机控制方式：LCD触摸液晶显示屏的防水防尘防震工程微型电脑通过专用软件控制检测仪

4.软件功能：软件可对仪器测试数据进行处理，显示电流图形，自动算出数据平均值和相关系数，并能绘制标准曲线；具备多点标准添加功能，使得实际样品的测试结果更加准确

5.检测限及准确度：仪器可检测重金属检出限至ppb级，检测准确度小于±1.0ppb。

6.使用温度范围：-20℃to+70℃

7.数据功能：3分钟左右可以得到检测结果，检测结果自动存储至便携式电脑中，数量可达上万条。

8.手持式终端在断电时也不会出现数据丢失和系统白屏等传统缺陷。.

9.电源：充电电池，一次充电可以测量超过50个样品，一次充电可以使用六个小时，随机配有多种电源适配器、汽车点烟器替代电源

★10.防摔、防尘、防水等级：IP67等级证，微型电脑具备防水、防尘、防震功能。

11.工具箱大小：不大于长470mm，宽370mm，高170mm  净重不大于9kg.

认证：CE认证；ISO9001认证;

12.预装Windows 7电脑操作系统和集成应用软件用于数据分析。

13.完全充电后电脑持续工作6小时并具有无线网卡。可以通过手机卡（SIM卡）访问GSM/Internet网络。

14.直接瞬时温度测试探头，探头具有搅拌功能。

15.电脑具有蓝牙功能，检测仪主机和电脑通过蓝牙连接。

★16. USB、蓝牙功能，可以自动清洗。

★17.采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液,分液器规格要求：1-5ml；(需要提供生产厂家证明文件）。

★18.产品活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成，可适合各种强酸、强碱和有机腐蚀试剂，耐磨损；(需要提供生产厂家证明文件）

- 仪器具有详细记录现场测试结果的功能，其中包括待测金属浓度、样品编号、名称以及曲线等信息

★20.检出限参数要求：

| 项目名称 | 检出下限（ppb） | 检出上限（ppm） |
| --- | --- | --- |
| 三价砷 | ≤1 | 500 |
| 砷(As) | ≤1 | 500 |
| 金（Au) | 10 | 100 |
| 铜(Cu） | ≤1 | 500 |
| 铋（Ｂi) | 10 | 100 |
| 镉(Cd) | 1 | 500 |
| 钴（Cｏ） | 20 | 100 |
| 铬(Cr） | 50 | 500 |
| 汞(Hg） | ≤1 | 500 |
| 锰(Mn) | ≤1 | 200 |
| 镍(Ni) | 10 | 100 |
| 铅(Pb) | ≤1 | 500 |
| 锡(Sn) | 10 | 80 |
| 锌(Zn) | 5 | 500 |
| 硒（se） | 5 | 60 |
| 铊（Tl） | ≤1 | 500 |

三.售后服务：

3.1  仪器到货后1周内到用户处安装调试，仪器在安装、调试通过后有1年的免费保

修期，保修期内免费提供需要的零配件及消耗品。

3.2  保修期后，零部件和耗材优惠价格提供，低于同档次同类其它进口产品的零部件价格。

- 技术支持

★制造商就近有自己的实验室和技术中心，并能在设备到货后在技术中心进行培训，设有专职的售后维修工程师和应用技术支持工程师，定期提供用户最新的技术和应用报告资料、产品交流会资料、免费为用户提供软件升级；要求提供技术中心具体地址。

备注：为了保证产品和售后服务质量，非制造商参加投标须提供制造商家加盖鲜章的授权书。合同签订前，用户方有权要求中标方提供样机试用。提供样机达不到要求，用户方有权要求不签订合同，视为虚假应标中标。