|  | 电子移液枪 Oxford Benchmate 电子移液枪 此电子移液枪使用方便，有直观的图形界面以及五个流行的移液模式（移液、反向移液、多分配移液、稀释以及混合）。 订购信息 目录编号 移液范围 OBE-10 0.5-10μL OBL-100 5-100μL OBE-200 10-200μL OBE-100 5-100μL OBL-1000 50-1000μL OBE-5000 250-5000μL |
| --- | --- |

| 手动移液枪 | 完全耐压耐热，抗紫外线。是操作血液、DNA、细胞培养以及病原体的理想选择。与传统移液管相比，柱塞力轻70%。 |
| --- | --- |

| Oxford Benchmate L 单通道移液枪 超强喷出技术提高了产品2μL和10μL尺寸的精准度。密封圈经过多达600000次的抽吸测试（相当于6250×96的孔板）。 订购信息 目录编号 容量范围 OBL-2 0.2-2.0μL OBL-10 0.5-10μL OBL-20 2-20μL OBL-100 10-100μL OBL-200 20-200μL OBL-1000 100-1000μL | Oxford Benchmate 单通道移液枪 尺寸在200μL以上的移液枪配有陶瓷塞杆，具有更好的耐化学性。 订购信息 目录编号 容量范围 OB-2 0.2-2.0μL OB-10 0.5-10μL OB-20 2-20μL OB-100 10-100μL OB-200 20-200μL OB-1000 100-1000μL OB-5000 500μL-5mL OB-10000 1-10mL | Oxford Benchmate 多通道移液枪 管体材料为耐化学性且质量轻的塑料，具有锁定机构以防止移液枪移动。 订购信息 目录编号 通道数量 容量范围 OB8-10 8 0.5-10μL OB8-100 8 5-100μL OB8-200 8 20-200μL OB8-300 8 30-300μL OB12-10 12 0.5-10μL OB12-100 12 5-100μL OB12-200 12 20-200μL OB12-300 12 30-300μL |
| --- | --- | --- |

|  | 带加热功能的磁力搅拌器 数字加热板和磁力搅拌器具有独特的脉冲模式，可以顺时针逆时针方向交替工作，进行有力的混合。 Oxford Benchmate 磁搅拌器 紧凑型磁搅拌器，体积小，由防腐蚀不锈钢材料制成。 订购信息 目录编号 最大容量 速度范围 MS1 1×800mL 15-1500rpm MS4 4×400mL 15-1200rpm |
| --- | --- |
|  | Oxford Benchmate 加热板搅拌器 空间占用小，用于同时混合并加热多种溶液。 订购信息 目录编号 最大能力 速度范围 MHS-5 5×400mL 300-1500rpm MHS-10 10×400mL 300-1500rpm |

| 离心机 | 所有Oxford的离心机都具有数显功能以及安全特性，比如不平衡检测和盖锁。 |
| --- | --- |
| Oxford Benchmate 微型离心机 独特性，易于清洗的排放装置确保溶液从离心机底部的一个开口处排出，无需使用棉签。 订购信息 型号 产品描述 C8 Oxford LP微型离心机，带有2个转子（8×1.5mL转子以及2×8-PCR管条转子），2000×g的最大离心力 | Oxford Benchmate 高速微分离机 该可编程分离机最大速度为15996×g。 订购信息 型号 产品描述 C12V Oxford LP离心机，12×1.5mL/2mL，最大离心力15996×g | Oxford Benchmate 临床分离机 完全耐压耐热的转子是处理血液和病原体的理想选择。 订购信息 型号 产品描述 C6V Oxford LP 临床离心机，固定角转子，6×10mL/15mL,最大离心力3684×g |

旋涡混合器

| Oxford Benchmate 迷你旋涡混合器 强力迷你旋涡混合器，100mm轨道直径，按压启动，2500rpm-4500rpm变速。 订购信息 型号 产品描述 VM-M 迷你旋涡混合器 | Oxford Benchmate 数字旋涡混合器 数字旋涡混合器可以进行温和或强劲的混合操作，速度为300-4200rpm，有三种混合模式：点触式、连续式和脉冲式。 订购信息 型号 产品描述 VM-D 数字旋涡混合器 | Oxford Benchmate 多管旋涡混合器 多管旋涡混合器涡流速可达2500rpm。数字旋涡混合器能承载60×7mL的血液管到6×250mL的容量瓶。 订购信息 型号 产品描述 VM-MT 多管旋涡混合器 |
| --- | --- | --- |
| 轨道振荡器 | 滚轴混匀仪 操作方便，带有用于清理的可移动转板 |
| Oxford Benchmate 轨道振荡器 数字轨道振荡器可以设置动作方向、速度、时间、停留时间、排序以及循环功能。 订购信息 产品型号 轨道直径 速度范围 OS-10 10mm 50-500rpm OS-20 20mm 50-300rpm | Oxford Benchmate 数字滚轴混匀仪 可编程数字滚轴混匀仪，可调速度10-80rpm 订购信息 产品型号 滚筒数量 最大能力 TR-6 6 15×7mL 管 TR-10 10 17×7mL 管 | Oxford Benchmate 模拟滚轴混匀仪 经济型滚轴混匀仪，固定速度为30rpm。 订购信息 产品型号 滚筒数量 最大能力 TR-4 4 15×7mL 管 |
| 板振荡器 | 管旋转器 操作方便，带有可移动转板用于清理。 |
| Oxford Benchmate 板振荡器 数字板振荡器能够温和地或强劲地将板振荡，速度为200-1200rpm，还有可编程脉冲模式可选。 订购信息 产品型号 产品描述 S4P-D Oxford LP 四板振荡器 | Oxford Benchmate 数字管旋转混合器 可编程管旋转混合器，速度可调（10-80rpm），倾斜角度（0-90度）。旋转混合器可承载12×50mL管、24×15mL管或者44×2mL管。 订购信息 产品型号 产品描述 OTR-24 Oxford LP 数字管旋转器 | Oxford Benchmate 模拟管旋转混合器 固定速度为30rpm，固定角度为38°，经济实用型选择，可以混合放置12个血液收集管和4个ESR管。 订购信息 产品型号 产品描述 OTR-16 Oxford LP模拟管旋转器 |

# Text boxes

广州耶朗仪器设备有限公司

Guangzhou Yelang instrument equipment co., LTD

实验室产品

新产品

畅销产品