# 招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国检验检疫科学研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国检科院2018年实验室仪器设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国检科院2018年实验室仪器设备采购

项目编号：GXTC-18500058

采购人联系方式：

采购人：中国检验检疫科学研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路11号

联系方式：任春生，010-53897607

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：焦俊、张玉寒、江子扬，010－87235133、87235132、87235121、892872253@qq.com

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术要求 | 预算金额（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 封口机 | 1台/套 | 检测 | 生产能力:12-15罐/分钟 | 5.86 | 否 |
| 2 | 2-1 | 拉力仪 | 1台/套 | 检测 | 最大试验力：100N | 6.13 | 否 |
| 3 | 3-1 | 水分活度仪 | 1台/套 | 检测 | 分辨率: 0.001AW | 5.98 | 否 |
| 4 | 4-1 | 智能型全功能实验杀菌釜 | 1台/套 | 检测 | 热分布温度精度：达到±0.4℃ | 31 | 否 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国；

（3）按本招标公告的规定获取招标文件；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（6) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：48.97万元（人民币）

时间：2018年5月7日09:00至2018年5月14日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

招标文件售价：￥500.00元/包，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买或汇款购买（购买文件需提供营业执照复印件）

四、投标截止时间：2018年5月28日 9:00时（北京时间）

五、开标时间：2018年5月28日 9:00时（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：500元/包，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账 号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

5、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

国信招标集团股份有限公司

2018年5月7日

附件：第1包 品目1-1

封口机技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 适用于肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、液体等产品进行抽真空封口包装，适用于多种塑料袋复合袋的真空包装。 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 电源电压：220V/50Hz |
| 4 |  | 2.2 | 电机功率：0.9KW |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1.1 | 热封功率：0.6KW |
| 7 |  | 3.1.2 | 真空极限压力：0.1hPa |
| 8 |  | 3.1.3 | 真空泵抽气速率：20m³/h |
| 9 |  | 3.1.4 | 封热长度：390mm |
| 10 |  | 3.1.5 | 封热宽度：10mm |
| 11 |  | 3.1.6 | 可加充气嘴进行惰性气体的充气 |
| 12 |  | 3.2.1 | 封口时罐体不旋转，封口轮旋转，适合易碎食品和液体的封口； |
| 13 |  | 3.2.2 | 电器元件采用低压电器，性能可靠； |
| 14 |  | 3.2.3 | 罐体升降为机械凸轮控制，升降稳定可靠； |
| 15 |  | 3.2.4 | 整机外罩均为304不锈钢； |
| 16 |  | 3.2.5 | 生产能力:12-15罐/分钟 |
| 17 |  | 3.2.6 | 适应范围: 罐径φ52.5-φ105mm, φ83-φ127mm 罐高: 60-180mm |
| 18 |  | 4 | 基本配置：落地真空机，带轮子，可方便移动。 |
| 19 |  | 5 | 售后服务与培训：仪器设备的保修期一年，可进行电话指导安装调试、解决使用过程中出现的各种问题. |
| 20 |  | 6 | 交货地点：北京 |
| 21 | * | 7 | 交货期：合同签订并收到首付款后90个工作日 |
| 22 | * | 8 | 保修期：一年 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

第2包 品目2-1

拉力仪技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 电源：220V±10%，50Hz |
| 4 |  | 2.2 | 工作环境：室温～45℃，湿度20%～80%； |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 最大试验力：1000N |
| 7 |  | 3.2 | 试验力显示范围:0～1000N |
| 8 |  | 3.3 | 试验力有效测量范围：（满量程的0.2%～100%） |
| 9 |  | 3.4 | 试验力测量精度：优于示值的±1% |
| 10 |  | 3.5 | 位移速度控制范围：0.01mm/min～500mm/min，无级调速，速度任意设定 |
| 11 |  | 3.6 | 位移分辨率：0.01mm |
| 12 |  | 3.7 | 位移速度控制精度：优于±1% |
| 13 |  | 3.8 | 位移测量准确度：优于±1% |
| 14 |  | 3.9 | 拉伸行程：0～800mm |
| 15 |  | 3.10 | 软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面 |
| 16 |  | 4 | 售后服务与培训：货到现场1周内，厂部派工程师对2-5名操作人员进行1天的培训 |
| 17 |  | 5 | 交货地点：北京 |
| 18 | * | 6 | 交货期：合同签订并收到首付款后14个工作日 |
| 19 | * | 7 | 保修期：1年 |

配置清单

| 1 | 高强度主机一台（单臂式结构） |
| --- | --- |
| 2 | 高精度光电编码器一只 |
| 3 | 全数字调速系统和全数字调速电机各一套 |
| 4 | 高精密丝杠副一套 |
| 5 | 高精度圆弧同步减速系统一套 |
| 6 | 高精度传感器一支 |
| 7 | 配置专用拉伸辅具一套 |
| 8 | 试验机专用采集控制软件一套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第3包 品目3-1

水分活度仪技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：是用来检测食品中的水活度值，用于研究食品中的微生物和水的结合程度，间接的反应出食品的保质期 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 温度0～50℃ |
| 4 |  | 2.2 | 湿度0～95%RH |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 传感器: HWR传感器 |
| 7 |  | 3.2 | 准确性:0.013AW |
| 8 |  | 3.3 | 分辨率: 0.001AW |
| 9 |  | 3.4 | 重 复 性：≤0.005 |
| 10 |  | 3.5 | 测量范围：0.010～1AW |
| 11 |  | 3.6 | 测量精度：温度± 0.3℃ |
| 12 |  | 3.7 | 活度±0.013（@25℃） |
| 13 |  | 3.8 | 测量时间:一般样品10-15分钟(最长时间为60分钟) |
| 14 |  | 3.9 | 测量通道:单通道 |
| 15 |  | 3.10 | 显示屏：大触摸彩屏800×480 DOTS |
| 16 |  | 3.11 | 校准方式: 自动校准(校正值补偿) |
| 17 |  | 3.12 | 操作方式：触摸 |
| 18 |  | 3.13 | 显示速度：实时显示检测曲线 |
| 19 |  | 3.14 | 样品皿容量:20ml |
| 20 |  | 3.15 | 温度显示:0-50℃ |
| 21 |  | 3.16 | 输出方式：微型打印机 |
| 22 |  | 3.17 | 工作环境：温度0～50℃ |
| 23 |  | 3.18 | 湿度0～95%RH |
| 24 |  | 3.19 | 功 耗：20W |
| 25 |  | 3.20 | 供电电压：交流220V |
| 26 |  | 3.21 | 连接电脑更方便的进行数据的记录和采集，可供后期数据的比较与分析。 |
| 27 |  | 3.22 | 无限制数据储存 |
| 28 |  | 4 | 售后服务与培训：仪器设备的保修期一年，可进行电话指导安装调试、解决使用过程中出现的各种问题. |
| 29 |  | 5 | 交货地点：北京 |
| 30 | * | 6 | 交货期：合同签订并收到首付款后14个工作日 |
| 31 | * | 7 | 保修期：1年 |

配置清单

| 1 | 打印机一套 |
| --- | --- |
| 2 | 软件一套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。

第4包 品目4-1

智能型全功能实验杀菌釜技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 主要用途：通过该杀菌试验设备，测试并制定各类食品的合理的杀菌工艺，以此来达到最好的风险控制，避免发生食品安全事件，保证大众的健康 |
| 2 |  | 2 | 工作条件： |
| 3 |  | 2.1 | 最高工作压力：0.3Mpa |
| 4 |  | 2.2 | 最高工作温度：130℃ |
| 5 |  | 3 | 技术指标： |
| 6 |  | 3.1 | 配备热水罐1台 |
| 7 |  | 3.2 | 同时兼顾水浴、全喷、侧喷淋、蒸汽四种杀菌功能 |
| 8 |  | 3.3 | 可以兼顾两片罐、三片罐、软包装、PP包装、PE包装类的产品； |
| 9 |  | 3.4 | 设计压力：0.35Mpa |
| 10 |  | 3.5 | 试验压力：0.44Mpa |
| 11 |  | 3.6 | 工作压力：0.3Mpa |
| 12 |  | 3.7 | 设计温度：145℃ |
| 13 |  | 3.8 | 工作温度：130℃ |
| 14 | # | 3.9 | 热分布温度精度：达到±0.4℃ |
| 15 | # | 3.10 | 采用线性控制，可以将每个阶段的状态，进行可控化设置 |
| 16 | # | 3.11 | 带有自动纠偏功能，可以设置杀菌产品需要的F0需求，产品杀菌时，直接测量收集产品中心温度进行计算，自动将杀菌进行修正，防止过杀菌及杀菌不彻底的风险 |
| 17 | # | 3.12 | 配带正压安全解除装置和负压安全解除装置 |
| 18 | # | 3.13 | 带有设备故障报警功能，并且可以直接显示故障原因 |
| 19 | # | 3.14 | 带有预警功能，在设备某关键部位出现超出风险安全值的设置时，自动提醒，提前处理； |
| 20 |  | 3.15 | 自身配备循环泵、供水泵两套装置； |
| 21 |  | 4 | 售后服务与培训： |
| 22 |  | 4.1 | 设备的保修期从安装、调试验收合格之日算起，保修期为1年 |
| 23 |  | 4.2 | 设备到货后，设备的安装和调试由工程人员完成，该工程员有安装、调试本设备的经历和经验。 |
| 24 |  | 4.3 | 供货商对使用方设备的管理、技术、操作人员进行免费培训，并保证服务的及时性，用户发出报修通知后，保证在 24-48 小时之内上门服务 |
| 25 |  | 5 | 交货地点：北京 |
| 26 | * | 6 | 交货期：合同签订并收到首付款后50个工作日 |
| 27 | * | 7 | 质保期：整机保修一年，终身维护 |

配置清单

| 1 | 智能型全功能实验杀菌釜 1套 |
| --- | --- |
| 2 | 安全附件及维护工具 1套 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。

评标委员会认定投标人投标配置有实质性缺漏项的，评标委员会将拒绝其投标。