附件

2018年度首次通过能源管理体系认证 获证组织抽查结果及后续处理意见

| 序号 | 机构名称 | 发放证书编号 | 发现问题 | 后续处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴原认证中心有限公司 | 0350118EN0012R0M | 1. 2019年《审核计划》未经企业签字、盖章确认；企业   2018年度《审核报告》6.2 不符合项有3个，在2019年审核计划，注：3）中本次审核验证情况为：无。   1. 2018年度《审核报告》中，未对加气混凝土块砖的能   源消耗情况，与DB32/ 2702-2014《蒸压加气混凝土砌块单位产品能耗限额及计算方法》标准进行对标；未对水泥混凝土的能源消耗情况，与GB 36888-2018《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》标准进行对标。 | 自行整改 |
| 2 | 南德认证检测（中国）有限公司 | 1234010572 | 1. 合同中无如下规定：申请组织获得认证后持续有效运   行能源管理体系的承诺。   1. 未对公司级能源目标、能源绩效完成情况进行描述. | 自行整改 |
| 3 | 劳氏质量认证（上海）有限公司 | GB/T23331-00016879 | 合同中无如下规定：申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。 | 自行整改 |
| 4 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 11418ENMS7948R0M | 1.机构提供的能源体系认证证书边界描述不完  善，未包含辅助生产设施和附属生产活动用能。  2.机构提供的首次认证审核报告对能源绩效的  评价不完善，仅提供公司层面综合能耗，未对公司下达各分厂的能源单耗指标予以关注； | 责令整改 |
| 5 | 德世爱普认证（上海）有限公司 | 20000617EMST14 | 1.能源管理体系认证证书不规范。能源管理体系认证证书中未明确能源管理体系边界，也无能源绩效相关的数据。证书也无在国家认监委官方网站查询的提示内容及网址。  2.审核报告中未明确企业能源目标和指标以及能源绩效，也未对能源目标指标及能源绩效的实现情况进行描述。 | 自行整改 |
| 6 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 177371633242/05 | 1．认证证书仅有认证范围及地址的表述，无边界（生产系统、辅助系统、附属系统）、主要用能、能源绩效的表述。  2．合同中无如下规定：申请组织获得认证后持续有效运行能源管理体系的承诺；申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。合同仅为审核人日及审核费用的确定。  3．审核报告中对重要审核点逐个审核其监视、测量和控制措施的充分性和有效性的审核记录不完整，生产机台、空压机、空调为主要耗能设备，审核报告中仅对生产机台的运行控制进行了描述。 | 自行整改 |
| 7 | 中鉴认证有限责任公司 | ENMS20180029 | / | / |
| 8 | 中国质量认证中心 | 00118EN10035R0M/3200 | / | / |
| 9 | 方圆标志认证集团有限公司 | CQM18EN0099R0L | / | / |
| 10 | 杭州万泰认证有限公司 | 15/18EN1391R00 | 1. 企业证书状态为暂停，2019年机构审核计划中未见对   暂停能否恢复的审核策划；   1. 证书范围边界与企业实际用能存在不一致，用能品种   缺少蒸汽，产品综合能耗统计也未计入。主要用能过程描述未包含特征工艺耗能过程；   1. 组织初次能源评审和年度能源利用情况报告均未对   公司存在淘汰设备进行排查并描述，两次外审报告也没体现这方面描述；   1. 能源计量器具配备存在不足，仅配置到车间一级，重   点用能设备的能耗靠估算，导致部门和重点用能设备的能耗指标得不到有效监管； | 自行整改 |
| 11 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 10618EN10002R0S | 1. 认证证书体系边界描述缺：统计期内产量和对辅助生产设备中空压机用能部分；  2.能源体系初次认证审核计划安排有误，审核报告未对企业重点能源绩效管理指标运行控制、监测和效果逐项评价；  3. 企业能源初始评审和认证机构现场审核，均未见对企业淘汰设备清查的合规性评价相关内容（现场查见有淘汰电机）；  4. 能源计量器具配备严重不足，且不能提供日常抄表记录；  5. 未对能源利用过程中的运行参数进行日常监测，如空压机输出压力等； | 责令整改 |
| 12 | 中国船级社质量认证公司 | 00518EN2128R0L | / | / |
| 13 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 04518EN0003R0M | 1. 2018年《能源管理体系审核报告》显示，2018年度   公司能源目标：万元产值能耗0.3220吨标准煤/万元，企业2018年1-5月万元产值能耗0.1019吨标准煤，与2017年能源基准相比下降0.2967吨标准煤/万元。2019年《能源管理体系审核报告》显示，2019年能源目标：万元产值能耗：0.1972吨标准煤/万元。   1. 企业能源目标及能源绩效过山车式的波动，认证机构   未作要求企业开展原因分析，并采取有效纠正措施。 | 自行整改 |
| 14 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 04418EN0040R0M | / | / |
| 15 | 上海英格尔认证有限公司 | 11718ENMS00002-11R0S | 1.能源管理体系认证证书不规范。能源管理体系认证证书无能源绩效相关的数据，综合能耗一栏仅描述统计期限。  2.审核报告能耗数据错误，审核证据缺失。初次认证审核报告中2017年生产综合能耗数据错误，且耗能种类与能源评审报告不一致。2019年12月第一次监督审核报告中能源基准、绩效参数等数据显示来源于企业能源评审报告，但据获证企业陈述未编制2019年能源评审报告。  3.审核报告中未对能源目标和指标的实现情况以及绩效参数的正常与否进行描述。 | 责令整改 |