计量认证检测项目表

证书编号：2006002654F                                             第1页 共3页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 一 | 海洋气象 | 1 | 风速 | 《海滨观测规范》GB/T14914-2006《海洋调查规范 海洋气象观测》GB12763.3-1991 |  |
|  |  | 2 | 风向 |  |  |
|  |  | 3 | 气温 |  |  |
|  |  | 4 | 气压 |  |  |
|  |  | 5 | 湿度 |  |  |
|  |  | 6 | 云 |  |  |
|  |  | 7 | 能见度 |  |  |
|  |  | 8 | 天气现象 |  |  |
| 二 | 海洋水文 | 9 | 水温 | 《海滨观测规范》GB/T14914-2006《海洋调查规范 海洋水文观测》GB12763.3-1991 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-1998 《水质 水温的测定》 GB/T13195-1991 |  |
|  |  | 10 | 盐度 |  |  |
|  |  | 11 | 海流 |  |  |
|  |  | 12 | 波浪 |  |  |
|  |  | 13 | 深度 |  |  |
|  |  | 14 | 水色 |  |  |
|  |  | 15 | 透明度 |  |  |
|  |  | 16 | 海发光 |  |  |
|  |  | 17 | 海况 |  |  |
|  |  | 18 | 海冰 |  |  |
| 三 | 海水水质 | 19 | 悬浮物 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-1998 《海洋调查规范 海水化学要素观测》GB12763.4-1991 《水和废水检测分析方法》 国家环保局，1980 《渔业水质标准》GB11607-1989 《海水中砷的测定-原子荧光法》 国家海洋局，2002年12月 《海水中的汞的测定-原子荧光法》国家海洋局，2002年12月 |  |
|  |  | 20 | 汞 |  |  |
|  |  | 21 | 砷 |  |  |
|  |  | 22 | 铜 |  |  |
|  |  | 23 | 铅 |  |  |
|  |  | 24 | 锌 |  |  |
|  |  | 25 | 镉 |  |  |
|  |  | 26 | 铬 |  |  |
|  |  | 27 | 铁 | 《麻痹性贝类毒素的测定》 SN0352-1993 国家质量监督检验检疫总局 《多环芳烃水质测定》GB1319-1991 《食品中脂肪的测定》 GB/T5009.6-2003 |  |
|  |  | 28 | 锰 |  |  |
|  |  | 29 | 硒 |  |  |
|  |  | 30 | 毒素 |  |  |
|  |  | 31 | 多环芳烃 |  |  |
|  |  | 32 | 脂肪酸 |  |  |

证书编号：2006002654F                                                    第2页  共3页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 四 | 沉积物 | 33 | 汞 | 《海洋沉积物中砷的测定-原子荧光法》国家海洋局，2002年12月 《海洋沉积物中汞的测定-原子荧光法》国家海洋局，2002年12月 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-1998 《海洋调查规范 海洋地质地球物理调查》GB/T13909-1992 《X射线衍射仪 技术条件》 JB/T9400-1999机械工业部 《X射线分析仪器 技术条件》 JB/T9399-1999机械工业部 《氧化还原电位的测定（电位测定法）》SL94-1994水利部 《涂料粘度测定法》 GB/T1723-1993 |  |
|  |  | 34 | 砷 |  |  |
|  |  | 35 | 铜 |  |  |
|  |  | 36 | 铅 |  |  |
|  |  | 37 | 锌 |  |  |
|  |  | 38 | 镉 |  |  |
|  |  | 39 | 铬 |  |  |
|  |  | 40 | 含水率 |  |  |
|  |  | 41 | 氧化还原电位 |  |  |
|  |  | 42 | 粒度 |  |  |
|  |  | 43 | 防腐涂料粘度 |  |  |
|  |  | 44 | 粉末分析 |  |  |
| 五 | 生物体 | 45 | 汞 | 《无公害食品 水产品中渔药残留限量》NY5070-2002农业部 《水产品中氯霉素残留量的测定气相色谱法》SC/T3018-2004水产部 《海洋调查规范 海洋生物调查》 GB12763.6-1991 《农产品的安全质量 无公害水产品安全要求》GB18406.4-2001 《感官分析方法总论》 GB10220-1988 《水产品卫生标准的分析方法》 GB/T5009.45-2003 《肉与肉制品卫生标准的分析方法》 GB/T5009.44-2003 《无公害食品 水发水产品》 NY5172-2002 农业部 《无公害食品 水产品中有毒有害物质限量》NY5073-2002 农业部 《食品中水分的测定》 GB/T5009.3-2003 |  |
|  |  | 46 | 砷 |  |  |
|  |  | 47 | 铜 |  |  |
|  |  | 48 | 铅 |  |  |
|  |  | 49 | 铬 |  |  |
|  |  | 50 | 镉 |  |  |
|  |  | 51 | 锌 |  |  |
|  |  | 52 | 毒素 |  |  |
|  |  | 53 | 苏丹红 |  |  |
|  |  | 54 | 喹乙醇 |  |  |
|  |  | 55 | 多环芳烃 |  |  |

证书编号：2006002654F                                                    第3页  共3页

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 六 | 海洋测绘 | 56 | 浅底层 | 《海洋调查规范 海洋地质地球物理调查》 GB/T13909-1992 《海底电缆管道路由勘查规范》GB17502-1998 《海洋工程地形测量规范》 GB17501-1998 |  |
|  |  | 57 | 海底管线探测 |  |  |
|  |  | 58 | 平面控制测量 |  |  |
|  |  | 59 | 海底地貌 |  |  |
|  |  | 60 | 导航定位 |  |  |
|  |  | 61 | 水深地形测量 |  |  |
| 七 | 海洋防腐与检测 | 牺牲阳极 |  | 《铝系合金牺牲阳极》GB/T4948-2002 《镁系合金牺牲阳极》GB/T17731-2004 《锌系合金牺牲阳极》GB/T4948-2002 《牺牲阳极电化学性能实验方法》GB/T17848-1999 |  |
|  |  | 62 | 铝基牺牲阳极 |  |  |
|  |  | 63 | 镁基牺牲阳极 |  |  |
|  |  | 64 | 锌基牺牲阳极 |  |  |
|  |  | 金属材料腐蚀检测 |  | 《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002 《金属和合金的腐蚀应力腐蚀实验》 GB/T15970.7-2000 《人造气氛腐蚀实验盐雾试验》 GB/T10125-1997 《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》 GB/T1771-1991 |  |
|  |  | 65 | 腐蚀敏感性 |  |  |
|  |  | 66 | 腐蚀开列敏感性 |  |  |
|  |  | 67 | 盐雾试验 |  |  |
|  |  | 68 | 腐蚀电位 |  |  |
|  |  | 69 | 色漆和清漆 |  |  |
|  |  | 还原菌检测 |  | 《工业循环冷却水中硫酸盐还原菌的测定MPN法》GB/T14643.5-1993 《工业循环冷却水中铁细菌的测定MPN法》GB/T14643.5-1993 |  |
|  |  | 70 | 硫酸盐还原菌 |  |  |
|  |  | 71 | 硝酸盐还原菌 |  |  |
|  |  | 72 | 铁还原菌 |  |  |
| 注：①《海洋调查规范》（GB12763-1991）各部分应与《海洋调查规范 总则》（GB12763.1-1991）、《海洋调查规范 海洋调查资料处理》（GB12763.7-1991）配套使用。 ②《海洋监测规范》（GB17378-1998）各部分以及国家海洋局2002年发布的规范应与《海洋监测规范 第1部分：总则》（GB17378.1-1998）、《海洋监测规范 第2部分：数据与分析质量控制》（GB17378.2-1998）、《海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输》（GB17378.1-1998）配套使用。 |  |  |  |  |  |