附件一：

黑色冶金、有色金属、

建材、石化、轻工、行业标准名称及主要内容

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黑色冶金行业 |  |  |  |  |
|  | YB/T 4217.1-2010 | 热镀锌（铝锌）钢板涂镀层 六价铬含量的测定 分光光度法 | 标准中规定镀锌（铝锌）钢板涂镀层 测定六价铬含量的原理，试剂，试样，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4217.2-2010 | 热镀锌（铝锌）钢板涂镀层 汞含量的测定 冷汞蒸气原子吸光谱法 | 标准中规定镀锌（铝锌）钢板涂镀层 测定汞含量的原理，试剂，试样，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4217.3-2010 | 热镀锌（铝锌）钢板涂镀层 铅和镉含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 标准中规定镀锌（铝锌）钢板涂镀层 测定铅和镉含量的原理，试剂，试样，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4218-2010 | 五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 过硫酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法 | 标准中规定了测定五氧化二钒的原理，试剂，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4219-2010 | 五氧化二钒 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 标准中规定了测定磷的原理，试剂，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4220-2010 | 五氧化二钒 氧化钾、氧化钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 标准中规定了测定钾钠的原理，试剂，试验步骤，结果要求等。 |  |  |
|  | YB/T 4225-2010 | 石英砂中二氧化硅含量测定方法 | 本标准规定了石英砂中二氧化硅含量的测定原理、仪器设备、试样要求、试验步骤、试验结果。 本标准适用于炭素生产用石英砂中二氧化硅含量测定。 |  |  |
|  | YB/T 4231-2010 | 硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金 铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金中铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测量方法。 |  |  |
|  | YB/T 5078-2010 | 煤焦油 萘含量的测定 气相色谱法 | 本标准规定了煤焦油萘含量的气相色谱测定原理、试剂和材料、仪器设备、试验条件、分析步骤和结果计算。 本标准适用于高温炼焦时所得的煤焦油中萘含量的测定。 | YB/T 5078-2001 |  |
|  | 有色金属行业 |  |  |  |  |
|  | YS/T 733-2010 | 铝用石墨化阴极制品石墨化度测定方法 | 本标准规定了石墨化阴极制品石墨化度(G值)测定方法。 本标准适用于石墨化阴极制品石墨化度(G值)测定。测定范围：70.0％＜G＜100.0％。 |  |  |
|  | YS/T 734-2010 | 铝用炭素材料粉料布莱因细度试验方法 | 本标准规定了铝用炭素材料粉料布莱因细度的试验方法。 本标准适用于粒径＜0.2mm的炭素材料布莱因细度的测定。 |  |  |
|  | YS/T 735-2010 | 铝用炭素材料炭胶泥中灰分含量的测定 | 本标准规定了炭胶泥中灰分含量的测定方法。 本标准适用于炭胶泥中灰分含量的测定。 |  |  |
|  | YS/T 736-2010 | 铝用炭素材料炭胶泥中挥发分的测定 | 本标准规定了炭胶泥中挥发分的测定方法。 本标准适用于炭胶泥中挥发分的测定。 |  |  |
|  | YS/T 587.14-2010 | 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第14部分 哈氏可磨性指数（HGI）的测定 | 本部分规定了炭阳极用煅后石油焦哈氏可磨性指数（HGI）的测定方法。 本部分适用于炭阳极用煅后石油焦哈氏可磨性指数（HGI）的测定。 |  | ASTM D 5003-2006 |
|  | YS/T 738.1-2010 | 填料用氢氧化铝分析方法 第1部分 pH值的测定 | 本标准规定了填料用氢氧化铝测pH值测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。 |  |  |
|  | YS/T 738.2-2010 | 填料用氢氧化铝分析方法 第2部分 可溶碱含量的测定 | 本标准规定了填料用氢氧化铝测可溶碱测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。 |  |  |
|  | YS/T 738.3-2010 | 填料用氢氧化铝分析方法 第3部分 硫化物含量的测定 | 本标准规定了填料用氢氧化铝测硫化物测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。 |  |  |
|  | YS/T 738.4-2010 | 填料用氢氧化铝分析方法 第4部分 粘度的测定 | 本标准规定了填料用氢氧化铝测粘度测定的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。 |  |  |
|  | YS/T 739-2010 | 铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法 | 本标准规定了铝电解生产过程中铝电解质的分子比及CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定方法。 本标准适用于铝电解质中分子比、CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定。测定范围分子比：1.80～3.20、CaF2： 1.00%～10.00%、MgF2：0.05%～5.00%、Al2O3：1.00%～10.00%。 |  |  |
|  | YS/T 740-2010 | 氧化铝工业废水苛性碱度测定方法 | 本标准规定了氧化铝工业废水中苛性碱度测定方法的原理、试剂要求、分析步骤、重复性、精密性等。 本标准适用于氧化铝工业废水中苛性碱度的测定，测定范围：50mg/L～1000mg/L。 |  |  |
|  | YS/T 742-2010 | 氧化镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 本标准规定了氧化镓中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定方法的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及实验报告等。 本标准适用于氧化镓（99.9%≤ω≤99.999%）中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定。 |  |  |
|  | YS/T 581.17-2010 | 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分 流动性的测定 | 本标准规定了氟化铝流动性的测定方法，即一定质量的氟化铝通过特制的漏斗中，测定样品全部流出漏斗所需的时间。 |  |  |
|  | YS/T 743-2010 | 电解铝净化系统中气氟的测定 碱滤纸·氟离子选择性电极法 | 本标准规定了电解铝净化系统中气态氟化物浓度测定方法的原理、试剂和材料、分析步骤、重复性、精密性等。 本标准适用于电解铝净化系统中气态氟化物浓度的测定，测定范围：0.1 mg/m3～500 mg/m3。 |  |  |
|  | YS/T 74.1-2010 | 镉化学分析方法 第1部分 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了镉中砷量的测定方法。 本部分适用于镉中砷量的测定。测定范围:0.00020％～0.0025％。 | YS/T 74.1-1994 |  |
|  | YS/T 74.2-2010 | 镉化学分析方法 第2部分 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了镉中锑量的测定方法。 本部分适用于镉中锑量的测定。测定范围：0.00010％～0.0025％。 | YS/T 74.2-1994 |  |
|  | YS/T 74.3-2010 | 镉化学分析方法 第3部分 镍量的测定 电热原子吸收光谱法 | 本部分规定了镉中镍量的测定方法。 本部分适用于镉中镍量的测定。测定范围：0.0004%～0.010%。 | YS/T 74.3-1994 |  |
|  | YS/T 74.4-2010 | 镉化学分析方法 第4部分 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了镉中铅量的测定方法。 本部分适用于镉中铅量的测定。测定范围：0.0005%～0.055%。 | YS/T 74.4-1994 |  |
|  | YS/T 74.5-2010 | 镉化学分析方法 第5部分 铜量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法 | 本部分规定了镉中铜量的测定方法。 本部分适用于镉中铜量的测定。测定范围：0.00005%～0.025%。 | YS/T 74.5-1994 |  |
|  | YS/T 74.6-2010 | 镉化学分析方法 第6部分 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了镉中锌量的测定方法。 本部分适用于镉中锌量的测定。测定范围：0.0002%～0.025%。 | YS/T 74.6-1994 |  |
|  | YS/T 74.7-2010 | 镉化学分析方法 第7部分 铁量的测定 1，10-二氮杂菲分光光度法 | 本部分规定了镉中铁量的测定方法。 本部分适用于镉中铁量的测定。测定的范围：0.0005%～0.010%。 | YS/T 74.7-1994 |  |
|  | YS/T 74.8-2010 | 镉化学分析方法 第8部分 铊量的测定 结晶紫分光光度法 | 本部分规定了镉中铊量的测定方法。 本部分适用于镉中铊量的测定。测定范围：0.0005%～0.025%。 | YS/T 74.8-1994 |  |
|  | YS/T 74.9-2010 | 镉化学分析方法 第9部分 锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了镉中锡量的测定方法。 本部分适用于镉中锡量的测定。测定范围:0.00010％～0.0050％。 | YS/T 74.9-1994 |  |
|  | YS/T 74.10-2010 | 镉化学分析方法 第10部分 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了镉中银量的测定方法。 本部分适用于镉中银量的测定。测定范围：0.00020%～0.0050%。 | YS/T 74.10-1994 |  |
|  | YS/T 74.11-2010 | 镉化学分析方法 第11部分 砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡和银量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素的电感耦合等离子体原子发射光谱的测定方法。 本部分适用于镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素含量的多元素同时测定，也适用于其中一个元素的独立测定。测定范围见下表。 |  |  |
|  | YS/T 745.1-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第1部分 铜量的测定 碘量法 | 本部分规定了铜阳极泥中铜含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中铜含量的测定，测定范围：5.00%～27.00%。 |  |  |
|  | YS/T 745.2-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分 金量和银量的测定 火试金重量法 | 本部分规定了铜阳极泥中金、银含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中金、银含量的测定。测定范围：金0.100kg /t～20 .000kg/t；银：20 .00kg/t～300 .00kg/t。 | YS/T 88-1995 |  |
|  | YS/T 745.3-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第3部分 铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法 | 本部分规定了铜阳极泥中铂和钯含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中铂钯含量的测定。测定范围铂5.00 g/t~ 100.00 g/t；钯10.00g/t~ 150.00 g/t |  |  |
|  | YS/T 745.4-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第4部分 硒量的测定 碘量法 | 本部分规定了铜阳极泥中硒含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中硒含量的测定。测定范围：1.00%~15.00% |  |  |
|  | YS/T 745.5-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第5部分 碲量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铜阳极泥中碲含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中碲含量的测定。测定范围：0.50%～10.00% |  |  |
|  | YS/T 745.6-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第6部分 铅量的测定 Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了铜阳极泥中铅含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中铅含量的测定。测定范围： 10.00%～25.00% |  |  |
|  | YS/T 745.7-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第7部分 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了铜阳极泥中铋含量的测定方法。 本方法适用于铜阳极泥中铋含量的测定，测定范围：1.00%～5.00%。 |  |  |
|  | YS/T 745.8-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第8部分 砷量的测定 氢化物发生－原子荧光光谱法 | 本部分规定了铜阳极泥中砷含量的测定方法。 本部分适用于铜阳极泥中砷含量的测定。测定范围：0.50%～5.00%。 |  |  |
|  | YS/T 746.1-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第1部分 锡含量的测定 焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中锡含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中锡含量的测定。测定范围：30.00%～99.50%。 |  |  |
|  | YS/T 746.2-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第2部分 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中银含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中银含量的测定。测定范围：0.0020%～0.500%。 |  |  |
|  | YS/T 746.3-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第3部分 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铜含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铜含量的测定。测定范围：0.010%～1.000%。 |  |  |
|  | YS/T 746.4-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第4部分 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铅含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铅含量的测定。测定范围：0.0050%～0.100%。 |  |  |
|  | YS/T 746.5-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第5部分 铋含量的测定 火焰原子吸收和Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铋含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铋含量的测定。测定范围：0.0050%¬～5.00% 。 |  |  |
|  | YS/T 746.6-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第6部分 锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中锑含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中锑含量的测定。测定范围：0.0150%～5.50% 。 |  |  |
|  | YS/T 746.7-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第7部分 铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铁含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铁含量的测定。测定范围：0.0010%～0.150% 。 |  |  |
|  | YS/T 746.8-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第8部分 砷含量的测定 砷锑钼蓝分光光度法 | 本标准规定了无铅锡基焊料中砷含量的测定方法。 本标准适用于无铅锡基焊料中砷含量的测定。测定范围：0.0050%～0.1000%。 |  |  |
|  | YS/T 746.9-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第9部分 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中锌含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中锌含量的测定。测定范围：0.0010%～0.100%。 |  |  |
|  | YS/T 746.10-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第10部分 铝含量的测定 电热原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铝含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铝含量的测定。测定范围：0.0005%～0.050%。 |  |  |
|  | YS/T 746.11-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第11部分 镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中镉含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中镉含量的测定。测定范围：0.00050%～0.0100%。 |  |  |
|  | YS/T 746.12-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第12部分 铟含量的测定 Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中铟含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中铟含量的测定。测定范围：20.00%～60.00%。 |  |  |
|  | YS/T 746.13-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第13部分 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中镍含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中镍含量的测定。测定范围：0.0025%～1.000%。 |  |  |
|  | YS/T 746.14-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第14部分 磷含量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中磷含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中磷含量的测定。测定范围：0.0010%～0.100%。 |  |  |
|  | YS/T 746.15-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第15部分 锗含量的测定 水杨基荧光酮分光光度法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中锗含量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中锗含量的测定。测定范围：0.0010％～0.050％。 |  |  |
|  | YS/T 746.16-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第16部分 稀土含量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法 | 本部分规定了无铅锡基焊料中稀土总量的测定方法。 本部分适用于无铅锡基焊料中稀土总量的测定。测定范围：0.0050%～0.200%。 |  |  |
|  | YS/T 239.1-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第1部分 锑量的测定 硫酸铈滴定法 | 本部分规定了三硫化二锑中锑量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中锑量的测定。测定范围：锑的质量分数68.00%~73.00%。 | YS/T 239.1-1994 |  |
|  | YS/T 239.2-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第2部分 化合硫量的测定 燃烧中和滴定法 | 本部分规定了三硫化二锑中化合硫量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中化合硫量的测定。测定范围：化合硫的质量分数24.50%~28.50%。 | YS/T 239.2-1994 |  |
|  | YS/T 239.3-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第3部分 游离硫量的测定 燃烧中和滴定法 | 本部分规定了三硫化二锑中游离硫量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中游离硫量的测定。测定范围：游离硫的质量分数0.0050%~0.20%。 | YS/T 239.3-1994 |  |
|  | YS/T 239.4-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第4部分 王水不溶物的测定 重量法 | 本部分规定了三硫化二锑中王水不溶物的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中王水不溶物的测定。测定范围：王水不溶物的质量分数0.050%～0.60%。 | YS/T 239.4-1994 |  |
|  | YS/T 239.5-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第5部分 砷量的测定 砷钼蓝分光光度法 | 本部分规定了三硫化二锑中砷量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中砷量的测定。测定范围：砷的质量分数0.010%～0.25%。 |  |  |
|  | YS/T 239.6-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第6部分 铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | 本部分规定了三硫化二锑中铁量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中铁量的测定。测定范围：铁的质量分数0.030%～0.40%。 |  |  |
|  | YS/T 239.7-2010 | 三硫化二锑化学分析方法 第7部分 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了三硫化二锑中铅量的测定方法。 本部分适用于三硫化二锑中铅量的测定。测定范围：铅的质量分数0.0020%～0.050%。 |  |  |
|  | YS/T 53.1-2010 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第1部分 金量的测定 火试金富集-火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定方法。 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定。测定范围：0.05g/t～3.00 g/t。 | YS/T 53.1-1992 |  |
|  | YS/T 53.2-2010 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第2部分 金量的测定 流动注射-8531纤维微型柱分离富集－火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定方法。 本标准适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定。测定范围：0.01g/t～1.0g/t。 | YS/T 53.2-1992 |  |
|  | YS/T 53.3-2010 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定方法。 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定。本部分测定范围：0.50 g/t～200g/t。 | YS/T 53.3-1992 |  |
|  | YS/T 227.1-2010 | 碲化学分析方法 第1部分 铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了碲中铋含量的测定方法。 本部分适用于碲中铋含量的测定。测定范围：0.0001%～0.0025%。 | YS/T 227.1-1994 |  |
|  | YS/T 227.2-2010 | 碲化学分析方法 第2部分 铝量的测定 铬天青S-溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法 | 本部分规定了碲中铝含量的测定方法。 本部分适用于碲中铝含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0040%。 | YS/T 227.2-1994 |  |
|  | YS/T 227.3-2010 | 碲化学分析方法 第3部分 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了碲中铅量的测定方法。 本部分适用于碲中铅量的测定。测定范围：0.0005％～0.0060％。 | YS/T 227.3-1994 |  |
|  | YS/T 227.4-2010 | 碲化学分析方法 第4部分 铁量的测定 邻菲啰啉分光光度法 | 本部分规定了碲中铁含量的测定方法。 本部分适用于碲中铁含量的测定。测定范围：0.0005%～0.006%。 | YS/T 227.4-1994 |  |
|  | YS/T 227.5-2010 | 碲化学分析方法 第5部分 硒量的测定 2，3-二氨基萘分光光度法 | 本部分规定了碲中硒含量的测定方法。 本部分适用于碲中硒含量的测定。测定范围：0.0015％～0.030％。 | YS/T 227.5-1994 |  |
|  | YS/T 227.6-2010 | 碲化学分析方法 第6部分 铜量的测定 固液分离-火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了碲中铜含量的测定方法。 本部分适用于碲中铜含量的测定。测定范围：0.0004%～0.0060%。 | YS/T 227.6-1994 |  |
|  | YS/T 227.7-2010 | 碲化学分析方法 第7部分 硫量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了碲中硫含量的测定方法。 本部分适用于碲中硫含量的测定。测定范围：0.0007%～0.01%。 | YS/T 227.7-1994 |  |
|  | YS/T 227.8-2010 | 碲化学分析方法 第8部分 镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了碲中镁量和钠量的测定方法。 本部分适用于碲中镁量和钠量的测定。测定范围：Mg：0.0005％～0.0030％；Na：0.0020％～0.0070％。 | YS/T 227.8-1994 |  |
|  | YS/T 227.9-2010 | 碲化学分析方法 第9部分 碲量的测定 重铬酸钾-硫酸亚铁铵容量法 | 本部分规定了碲中碲含量的测定方法。 本部分适用于碲中碲含量的测定。测定范围：95％～99.5％。 | YS/T 227.9-1994 |  |
|  | YS/T 227.10-2010 | 碲化学分析方法 第10部分 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了碲中砷含量的测定方法。 本部分适用于碲中砷含量的测定。测定范围：0.0002%～0.0010%。 | YS/T 227.10-1994 |  |
|  | YS/T 227.11-2010 | 碲化学分析方法 第11部分 硅量的测定 正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法 | 本部分规定了碲中硅含量的测定方法。 本部分适用于碲中硅含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0030%。 | YS/T 227.11-1994 |  |
|  | YS/T 349.2-2010 | 硫化钴精矿化学分析方法 第2部分 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了硫化钴精矿中铜量的测定方法。 本部分适用于硫化钴精矿中铜量的测定。测定范围：0.1%～2%。 | YS/T 349-1994 |  |
|  | YS/T 349.3-2010 | 硫化钴精矿化学分析方法 第3部分 锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了硫化钴精矿中锰含量的测定方法。 本部分适用于硫化钴精矿中锰含量的测定。测定范围：0.1%～1%。 | YS/T 349-1994 |  |
|  | YS/T 349.4-2010 | 硫化钴精矿化学分析方法 第4部分 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法 | 本部分规定了硫化钴精矿中二氧化硅量的测定方法。 本部分适用于硫化钴精矿中二氧化硅量的测定。测定范围：1 %～25%。 | YS/T 349-1994 |  |
|  | 建材行业 |  |  |  |  |
|  | JC/T 2019-2010 | 陶瓷材料的热分析-质谱同时联用测定方法 | 本标准规定了采用热重-质谱、差热分析/差示扫描量热分析-质谱、热重-差热分析/差示扫描量热分析-质谱同时联用装置进行陶瓷材料在程序控温和一定气氛下的质量变化、热焓变化及其逸出气体成分测定的一般方法。 |  |  |
|  | JC/T 2027-2010 | 高纯石英中杂质含量的测定方法—电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了高纯石英中铝、钡、钙、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钠、镍、磷、钛、钒、锌等17种杂质元素含量的电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）测定方法。 本标准适用于二氧化硅含量范围为99.9%~99.999%的高纯石英原料及其制品中铝、钡、钙、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钠、镍、磷、钛、钒、锌等17种元素的测定 |  |  |
|  | 石化行业 |  |  |  |  |
|  | SH/T 1770-2010 | 塑料 聚乙烯水分含量的测定 | 本标准规定了用卡尔•费休库仑法测定聚乙烯（PE）中水分含量的方法，该方法测定的水分含量与按照ISO 62[1]测定的吸水性（动态和平衡态）不同。 本标准适用于测定聚乙烯颗粒中的水分含量，也适用于聚乙烯制品中水分含量的测定。本方法适用于测定的水分含量水平可达0.01％或更低。 |  | ISO 15512:2008方法B，MOD |
|  | SH/T 1771-2010 | 生橡胶 玻璃化转变温度的测定 差示扫描量热法（DSC） | 本标准规定了用差示扫描量热仪测定生橡胶玻璃化转变温度的方法。 |  | ISO 22768:2006（E），IDT |
|  | SH/T 1159-2010 | 丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）溶胀度的测定 | 本标准规定了测定丙烯腈－丁二烯橡胶（NBR）硫化胶溶胀后质量变化的两个方法。当测定结果有争议时，应以方法Ⅰ为基准方法进行仲裁。 本标准适用于以丁二烯和丙烯腈为单体，采用乳液聚合法生产的丙烯腈－丁二烯橡胶（NBR）。 | SH/T 1159-1992 |  |
|  | 稀土行业 |  |  |  |  |
|  | XB/T 613.1-2010 | 铈铽氧化物化学分析方法 第1部分 氧化铈和氧化铽量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本部分规定了铈铽氧化物中铈、铽含量的测定方法。 本部分适用于铈铽氧化物中氧化铈和氧化铽含量的测定。测定范围：氧化铈 58.00%～70.00%；氧化铽 30.00%～42.00%。 |  |  |
|  | XB/T 613.2-2010 | 铈铽氧化物化学分析方法 第2部分 氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本部分规定了铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。 本部分适用于铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定。 |  |  |
|  | 轻工行业 |  |  |  |  |
|  | HG/T 4164-2010 | 纺织染整助剂 pH值的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂pH值的测定方法。 本标准适用于各类水溶性纺织染整助剂pH值的测定。将玻璃电极和饱和甘汞电极浸入纺织染整助剂水溶液中，在两极之间产生电位差，该电位差与溶液的pH值有关，由此得出溶液的pH值。 |  |  |