附件５：

县、市级农产品质量安全检验检测站(中心)，按目标、任务功能区划分所需国产仪器设备参考表

仪器设备一览表                                            单位：万元

| 功能区 | 仪器设备名称 | 参考型号/规格/配置 | 数量(台/套) | 参考单价 | 合价 | 用途 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外—可见光光谱仪 |  | 1 | 8 | 8 | 农产品、饲料以及硝酸盐、亚硝酸盐等比色分析检测 |  |
| 1 | 定氮/蛋白质测定仪 |  | 1 | 1 | 1 | 土肥中氮和农产品中蛋白质测定 |  |
| 1 | 脂肪测定仪 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 农产品脂肪测定 |  |
| 1 | 纤维素测定仪 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 农产品纤维素测定 |  |
| 1 | 数字式糖份计 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 检测瓜果中糖份 |  |
| 1 | 荧光分光光度计 |  | 1 | 2 | 2 | 检测维生素等测定 |  |
| 1和2 | 气相色谱仪 |  | 2 | 15 | 30 | 一台用于农药残、兽药残检测，另一台用于农产品饲料等品质分析 |  |
| 1和2 | 液相色谱仪 | 紫外光可见光，荧光 | 2 | 20 | 40 | 一台用于农药残、兽药残检测，另一台用于农产品饲料等品质分析 |  |
| 2 | 气相色谱/质谱联用仪 |  | 1 | 35 | 35 | 农药残、兽药残等化学污染物定性检定、确证。 |  |
| 2 | 农药和兽药残留等快速筛查仪器和试剂盒 |  | 2 | 5 | 10 | 快速现场筛查 |  |
| 3 | 原子吸收光谱仪(火焰和石墨炉) |  | 1 | 25 | 25 | 重金属与微量元素分析、检测 |  |
| 3 | 原光荧光光谱仪(含价志分析) |  | 1 | 20 | 20 | 有毒有害元素及其价态分析 |  |
| 4 | 火焰光度计 |  | 1 | 1 | 1 | 土壤、肥料中钾、钠等元素测定 |  |
| 4 | 多参数水质分析仪 |  | 1 | 3 | 3 | 农、牧、渔业中水质分析 |  |
| 5 | 多用电泳仪 |  | 1 | 2 | 2 | 病毒等检测 |  |
| 5 | 酶标仪 |  | 1 | 2 | 2 | 病毒检测及兽药残留 |  |
| 5 | 洗板机 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 病毒检测及兽药残留 |  |
| 5 | 超净工作台 |  | 1 | 1 | 1 | 生物实验操作 |  |
| 5 | 荧光生物显微镜 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 生物检测设备 |  |
| 5 | 致病菌检测 |  | 1 | 4 | 4 | 致病菌检测 |  |
| 6 | 微波消解萃取仪 |  | 1 | 15 | 15 | 样品前处理、消解和萃取 |  |
| 6 | 快速溶剂萃取仪 |  | 1 | 20 | 20 | 样品前处理、萃取 |  |
| 6 | 旋转蒸发仪 |  | 1 | 3 | 3 | 样品前处理、浓缩 |  |
| 6 | 氮吹仪 |  | 1 | 8 | 8 | 农兽药残留萃取、前处理 |  |
| 6 | 固相萃取仪 |  | 1 | 10 | 10 | 农兽药残留萃取、前处理 |  |
| 6 | 电子天平 | 1/1000克 | 1 | 0.8 | 0.8 | 前处理设备 |  |
| 6 | 电子分析天平 | 1/1000克 | 2 | 1 | 2 | 前处理设备 |  |
| 6 | 恒温水浴 |  | 1 | 1.0 | 1.0 | 前处理设备 |  |
| 6 | 康氏振荡器 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 前处理设备 |  |
| 6 | 离心机 |  | 1 | 3 | 3 | 农药、兽药残留及病毒分离、提取 |  |
| 6 | 样品粉碎磨 |  | 1 | 1.0 | 1 | 样品粉碎、前处理 |  |
| 6 | 烘箱、干燥箱 |  | 各1 | 0.5 | 1 | 前处理设备 |  |
| 7 | 精密酸度计 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 台式酸度计 |  | 2 | 0.2 | 0.4 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 超声波清洗器 | KQ-1000B | 1 | 1 | 1 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 纯水器 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 生化培养箱 |  | 1 | 1 | 1 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 冰箱、冰柜 |  | 各1 | 0.3 | 0.6 | 样品、剂试保存 |  |
| 7 | 微量可调，固定加液器 |  | 各3套 | 1 | 3 | 实验室常用设备 |  |
| 7 | 实验室常用小型仪器设备 | 电热板、搅拌器、振荡器、均质器、马弗炉以及玻璃器皿等等 | 1套 | 10 | 10 | 必备的辅助设备 |  |
| 7 | 培训、信息交流、电子办公设备 | 多媒体系统、计算机、笔计本电脑，复印机、扫描仪等 | 1套 | 10 | 10 | 培训、信息交流、管理、办公 |  |
| 7 | 现场检测、采样车 |  | 1辆 | 15 | 15 | 现场检测、现场采样 |  |
| 合计：300.50万元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.功能区划分：（以下为展示时的功能分区，实际上样品前处理室，宜分为有机和无机样品前处理室）

- 品质检测；（2）农兽药残留检测；（3）有害元素检测；（4）精细农业（土、肥、水、种子、生理生态、农业气候等）；（5）致病菌和毒素等检测；（6）样品前处理；（7）试剂、样品及实验室常用小设备。

2.因市（县）级已有一些土肥、种子、植保等检测站和基础设备，且以上几方面农业部门逐年另有投资渠道，故上表中该功能区配置的仪器设备未详列。