杭州娃哈哈集团有限公司

衡器招标公告

公告编号：100178

杭州娃哈哈集团有限公司是大型的食品饮料企业，2009年营业收入超过420亿，工厂遍布全国各地。为扩大供应商队伍，择优合作，现面向全国选择资质优良的供应商，欢迎资质符合的供应商踊跃报名。娃哈哈针对合格供应商进行公开招标，决定中标供应商。现公告如下：

- 招标物资：

| 序号 | 物料名称 | 主要技术指标及参数 | 2010-11年度预计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 不锈钢称盘,交直流两用,LED显示,清晰明亮.称盘结构的防护性更好.最大称量3kg,最小分度值0.5g,称盘尺寸230×260mm | 10 |
| 2 | 电子秤 | 不锈钢称盘,交直流两用,LED显示,清晰明亮.称盘结构的防护性更好.最大称量6kg,最小分度值1g,称盘尺寸230×260mm | 5 |
| 3 | 电子秤 | 交直流两用,按键手感舒服,LCD(带背光)显示,最大称量6kg,最小分度值0.5g,不锈钢称盘尺寸250×300mm台面较大 | 10 |
| 4 | 电子秤 | 交直流两用,按键手感舒服,LCD(带背光)显示,最大称量15kg,最小分度值1g,称盘尺寸250×300mm | 5 |
| 5 | 电子秤 | 最大称量30kg,最小分度值2g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,称体用方管焊接而成,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮. | 40 |
| 6 | 电子秤 | 最大称量60kg,最小分度值10g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,模具冲压成型称体,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮. | 20 |
| 7 | 电子秤 | 最大称量150kg,最小分度值20g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,模具冲压成型称体,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮.称盘尺寸400×500mm | 5 |
| 8 | 防水型电子台秤 | 最大称量30kg,最小分度值5g,称盘尺寸400×500mm,全不锈钢模具冲压成型称体,耐腐蚀.仪表外壳也用不锈钢制作而成,LCD(带背光)显示,交直流两用,特别适合食品及医药行业使用. | 5 |
| 9 | 防水型电子台秤 | 最大称量60kg,最小分度值10g,称盘尺寸400×500mm,全不锈钢模具冲压成型称体,耐腐蚀.仪表外壳也用不锈钢制作而成,LCD(带背光)显示,交直流两用,特别适合食品及医药行业使用. | 30 |
| 10 | 电子地上衡 | 经过喷塑的碳钢台面,抗腐蚀性强;配置4个合金钢传感器,防水性能好;最大称量1.5T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
| 11 | 电子地上衡 | 经过喷塑的碳钢台面,抗腐蚀性强;配置4个合金钢传感器,防水性能好;最大称量2T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
| 12 | 电子地上衡 | 最大称量1.5T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
| 13 | 电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准.最大称量3kg,最小分度值0.1g,称盘尺寸230×260mm,具有精度高,称盘尺寸大的特点. | 50 |
| 14 | 电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准,各种单位可以转换,带计数及百分比功能.最大称量1200g,最小分度值0.1g,称盘尺寸￠130mm | 30 |
| 15 | 电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准,各种单位可以转换,带计数及百分比功能.最大称量990g,最小分度值0.01g,称盘尺寸￠130mm | 5 |
| 16 | 韦氏天平 | 测定各种液体的比重,测量范围:0-2.0000 | 10 |
| 17 | 电子天平 | 属于经济型天平,可用电池操作;高对比度液晶显示屏;双向RS232数据接口;全自动外校;带过载保护及适应外部环境的四级防震;多种应用程序可转换;最大称量410g,分度值10mg | 40 |
| 18 | 电子天平 | 属于普及型天平,四级防震;具有自动校准系统;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级双杠杆单体传感器;多种应用程序可转换;内置232接口,符合GLP标准;最大称量2200g,分度值10mg | 5 |
| 19 | 电子天平 | 属于普及型天平,防静电涂层玻璃防风罩能有效屏蔽外界静电荷的干扰;四级防震;具有自动校准系统;五面玻璃防风罩,视野清晰;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级双杠杆单体传感器;多种应用程序可转换;内置232接口,符合GLP标准;最大称量220g,分度值0.1mg | 5 |
| 20 | 电子天平 | 属于卓越型天平,防静电涂层玻璃防风罩能有效屏蔽外界静电荷的干扰;四级防震;具有内置校准砝码的自动校准系统;五面玻璃防风罩,视野清晰;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级单体传感器;多种应用程序可转换;三角形称盘,增大称量区域;内置232接口,符合GLP标准;最大称量220g/100g,分度值0.1mg/0.01mg | 20 |
| 21 | 电子天平 | 最大称量值500g，可读性 1 mg,配置模块传感器具备抗冲击、抗过载性能,及保证称量的准确性, 内置砝码自动校准, 液晶显示, 内置时间和日期,动态图形显示已使用的称量范围, 联系电脑通讯接口, 内置多种称量应用程序 | 10 |
| 22 | 电子天平 | 最大称量值 1620 g，可读性 0.01 g, 配置模块传感器具备抗冲击、抗过载性能,及保证称量的准确性, 内置砝码自动校准, 液晶显示, 内置时间和日期,动态图形显示已使用的称量范围, 联系电脑通讯接口, 内置多种称量应用程序 | 15 |
| 23 | 电子天平 | 最大称量值8200g，可读性 0.1g, 配置模块称量传感器, 温度漂移和时间设备全自动校准,全金属机架，坚固耐用；IP54防尘防水防护等级；高亮度大数字显示,读取结果一目了然,内置时间和日期符合GxP规范称量结果打印输出, 通讯接口连接电脑 | 15 |
| 24 | 电子天平 | 属于经济型天平,可用电池操作;高对比度液晶显示屏;双向RS232数据接口;全自动外校;带过载保护及适应外部环境的四级防震;多种应用程序可转换;最大称量4100g,分度值100mg | 10 |

备注：报名截止日为2010年8月16日, 预计招标时间为2010年8月17日,供货地点为娃哈哈全国公司。

二、供应商基本要求：

1、投标单位必须具有独立法人资格，资质等级和经营范围应与投标衡器相适应；

2、相关资质证明材料(含近三年通过会计事务所审计的财务报表、公司简介、质量体系认证书、生产许可证、税务登记证副本且带年检联复印件并盖公司红章等)及类似设备业绩有效证明材料等可以证明本企业能胜任本招标项目的支持性资料。

3、具有履行合同的能力，包括专业、技术能力，资金、设备能力；

4、具有良好的银行资信和商业信誉；

5、近三年设计、制造过与本次招标项目同等级的设备并有二年以上的使用业绩。要求提供用户单位(省份，单位名称、具体地址)及联系方式(联系人、手机、固定电话)及相关合同复印件；

6、近三年内无不良记录的厂家，经营状况良好且连续三年盈利。

7、符合相应的国家标准或行业标准，以及相应的娃哈哈内控标准。

三、联系方式：

| 类别 | 姓名 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 童纪峰 | 0571-86993677 | Tongji9@wahaha.com.cn |
| 固定资产 | 施东东 | 0571-86036069 | sdd@wahaha.com.cn |

传    真：0086-0571-86996851

地    址：杭州秋涛北路128－1号，杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部

邮    编：310020

四、报名方式及要求：

- 报名表见附件表格，请真实、详细填写；

- 请将相应的资质资料于报名截至日前快递提供给联系人。

- 长期欢迎符合资质要求合适的供应商报名，作为下一轮招标的候选供应商。

特此公告！

杭州娃哈哈集团有限公司

物资供应部

2010-8-2

杭州娃哈哈集团有限公司

设备备件供应商报名表

一、供应商基本信息                                NO：

| 供应商 档案 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 厂址 |  |
|  | 开户行帐号 |  |
|  | 税号 |  |
|  | 企业性质 |  | 联系电话 |  |
|  | 法人代表 |  | 联系传真 |  |
|  | 业务代表 |  | 业务电话 （固定、移动） |  |
|  | 质量代表 |  | 质量电话 |  |
| 规模状况 | 厂房面积 | 实际日产能 | 实际日可供量 | 上年销售额 | 员工人数 |
| 设备状况（可详列附表） | 主要生产设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 其他 |
| 技术状况（请详述） |  |
|  | 有哪些技术支持 |  |
|  | 研发能力 |  |
| 客户群及年供应量 | 可另附表格 |
| 售后服务能力 |  |
| 质量管理机构名称 |  | 人数 |  | 负责人 |  |

| 质量管理组织图 （请详述） |  |
| --- | --- |
| 质量体系认证情况 |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | 等级 |  |
| 质量指标 | 项目 |  | 标准要求 |  |
| 检测设备 |  | 仪器名称 | 检测精度 | 型号及厂家 |
| 检测设备 | 在线 |  |  |  |
|  | 试验室 |  |  |  |

填表时间：                       填写人：                            签署人：

二、生产工艺流程图

三、资信状况（复印件）：

提供营业执照、税务登记证、特种行业许可证、其他的许可证明：专营许可证、进口产品许可证等。

贵司的帐号、开户行等。

资料需要加盖贵司公章