2011年杭州娃哈哈集团有限公司

新项目检测仪器

招 标 文 件

招标编号：（11192）

招标单位：杭州娃哈哈集团有限公司

2011年10月18日

# 目录

###### 第一部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标公告

###### 第二部分 ----------------------------------------------------------------------- 投标须知

###### 第三部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标需求

###### 第四部分 ----------------------------------------------------------------------- 开标与评标须知

###### 第五部分 ----------------------------------------------------------------------- 附件

第一部分  招标公告

招标由杭州娃哈哈集团有限公司授权的杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部实施。杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部负责组织招标事务，并同中标供应商协商安装实施事宜和签定正式的设备购买合同。

本次招标的解释权归属杭州娃哈哈集团有限公司。杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明。

- 标的：详见招标需求

B、联络人及联系方式

技术联络人：

吴平       电话：0571－86846063

邮箱：wp@wahaha.com.cn

戴绚丽     电话：0571-86846074

邮箱：daixuanli@wahaha.com.cn

商务联络人：

童纪峰      电话：0571—86993677

邮箱：tongji9@wahaha.com.cn

传真：0571－86996851

杭州娃哈哈集团有限公司

2011年10月18日

第二部分  投标须知

- 投标资格

1）、投标方必须是原生产厂商。

2）、投标方注册资本必须在300万人民币以上。

3）、投标方从事招标所含的设备中的任何一项的销售及服务经验不得少于三年。

4）、投标方必须是根据相关法律合法成立的企业。

5）、遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

6）、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。

7）、不得有串标行为，否则取消投资资格。

- 投标报价

1）、按本招标文件第三部分中投标需求分项报价。

2）、投标报价包含设备运输、安装、调试、验收等相关费用。

3）、投标报价基于的付款条件为：

外币：100％远期信用证，提单/空运单签发日后45天支付80％，调试验收合格后30天内支付20％；

安装调试合格后45天内100％后T/T。

人民币：调试验收合格后30天支付100％货款。

4）、投标报价基于的交货时间要求为信用证后30个工作日内或合同签订后45天内。

- 投标文件的组成

1）、投标承诺书书（格式见附件一）。

2）、开标一览表（格式见附件二）。

3）、投标方公司基本情况，包括公司规模、经营业绩、技术力量、实施与本标项类似项目的经验证明（需提供用户清单）。

4）、营业执照及税务登记证复印件。

5）、投标方代表授权书（格式见附件三）。

6）、投标设备说明一览表、技术偏差及技术方案（包括投标仪器供货清单、详细技术说明及原理说明、验收方法与验收标准、常用零配件清单及价格、售后服务承诺、国内销售及售后服务人员联系方式、投标仪器办理免表的相关信息：进出口货物征免税说明表、进出口货物征免税申请表）。

7）、项目实施方案，包括交货计划、实施计划、培训内容及原厂商售后服务承诺及增值服务承诺。

- 投标文件的签署

1）、所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。

2）、所有投标文件均须用信封密封，并提供一式三份，其中“正本”一份提交给招标方，“副本”两份由招标方备用。

3）为方便开标和评标，所有投标文件除开标一览表外请按上述第4点所列顺序装订成本，开标一览表请密封于单独一个小信封内并在信封上注明“开标一览表”字样并装入正本密封信封中。

- 投标文件的递交

1）、投标方认真答毕文件后,务必请将投标承诺函及投标文件妥置于完好的信封内，并封好。请将投标文件EMS邮寄或以专人递交至：

310020杭州市秋涛北路128-1号

杭州娃哈哈集团有限公司 物资供应部办公室

2）、截止报名日期为2011年10月26日，北京时间下午17：00。

- 如对本次招标文件存在疑问，请投标方以书面形式在2011年10月26日前提交，招标方将做统一答复，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方对招标文件无异议。

7、发生下列情况之一的投标文件均视为无效：

1）、未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件。

2）、投标书应盖而未盖公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符等。

3）、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

第三部分  招标需求

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 技术指标及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖度仪 | 台 | 60 | 精确度0.03%(适合车间潮湿环境及使用频率高的要求） |
| 2 | 阿贝折光仪 | 台 | 40 | 0-95%，0.5% |
| 3 | 数显粘度计 | 台 | 20 | 粘度范围1-6000000cp,转速范围0.01-200rpm |
| 4 | 高速搅拌机 | 台 | 40 | ·最大搅拌量：40L(水) ·无级调速：50-2000 rpm ·搅拌粘度: 50,000mpas ·电机输入/输出功率：130/110W ·搅拌轴输出功率：105W ·钻夹头最大扭矩：60Ncm ·转速和扭矩两种显示模式 插入式搅拌轴 ·过载保护 |
| 5 | 旋转式粘度仪 | 台 | 20 | 2-1000000mpa.s |
| 6 | 实验室高剪切分散乳化机 | 台 | 20 | 电压220V频率50HZ，转速300-11000rpm（无级变速） |
| 7 | 数显保温水浴锅 | 台 | 60 | 室温-99℃ |
| 8 | 电导率仪 | 台 | 60 | 0-104μs.cm-1 ±2% |
| 9 | 浊度仪 | 台 | 20 | 0-1000NTU，精度0.01 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 台 | 20 | 波长范围200nm-1100nm；波长准确度：0.5nm |
| 11 | 可见分光光度计 | 台 | 40 | 波长范围330nm-800nm,带宽6nm,数显 |
| 12 | 恒温磁力搅拌器 | 台 | 60 | 数显 |
| 13 | 数显酸度计 | 台 | 120 | 0-14.00PH，0.01级 |
| 14 | PH-电导率仪 | 台 | 20 | 0-14.00PH，0.01级，0-104μs.cm-1 |
| 15 | 韦氏天平 | 台 | 20 | 0-2.000 |
| 16 | 数字式自动旋光仪 | 台 | 20 | 1% |
| 17 | 茂福式加热用电阻炉 | 台 | 20 | 4kW-1000℃ |
| 18 | 真空泵 | 台 | 20 | / |
| 19 | 台式离心机 | 台 | 40 | 6000转/分，12*20mL |
| 20 | 中药粉碎机 | 台 | 20 | / |
| 21 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 60 | 10-300℃（±3℃） |
| 22 | 电热板 | 台 | 20 | 1.功 率：2000W 2.材 质：防腐型 (铝合金及特殊防腐材料) 3.温控范围：室温 -200 ℃4.工作尺寸：300 × 400mm 5.控制方式：PID控制 LCD 数字显示 6.温度稳定：± 1 ℃ |
| 23 | 震荡仪 | 台 | 20 | 回旋频率范围30-300rpm,振荡幅度30mm |
| 24 | 自动温控高压灭菌锅 | 台 | 20 | 0-0.25MPa |
| 25 | 生化培养箱 | 台 | 80 | 10-60℃（±0.5℃） |
| 26 | 显微镜 | 台 | 20 | 目镜WH10X,P16X;物镜CH4X,10X,40X,100X |
| 27 | 测厚仪 | 台 | 20 | 0～1mm，0.001mm |
| 28 | 马弗炉 | 台 | 1 | 1.内部容积≥23L 2.控温范围：100-1200度； 可程序升温，并具有温度补偿空能。 3.炉温稳定性（1000度条件下）：+/-0.5度； 4.炉温均匀性（1000度条件下）：+/-5度； 5.陶瓷纤维炉重量轻，绝热保温好，仪器外壳可用手摸不烫，空载功率低，节电效果显著；恒温区域广，温度稳定，升温、降温速度快，可短时间升至900℃以上，一天可重复进行多次试验。 |
| 29 | 边压(粘合)强度试验取样器 | 台 | 20 | / |
| 30 | 电脑测控压缩试验仪 | 台 | 20 | 1级 |
| 31 | 电脑测控耐破度仪 | 台 | 20 | 1级 |
| 32 | 耐磨仪 | 台 | 20 | 压力20N |
| 33 | 电子分析天平 | 台 | 20 | 最大称量：200g，可读性：0.01mg |
| 34 | 电子天平 | 台 | 40 | 精确到0.1g/1000g |
| 35 | 电子天平 | 台 | 100 | 精确到0.1g/3000g |
| 36 | 电子秤 | 台 | 40 | 精确到2g/60kg |
| 37 | 电子天平 | 台 | 40 | 精确到0.01g/310g |
| 38 | 电子秤 | 台 | 40 | 精确到2g/30kg |
| 39 | 扭力仪 | 台 | 60 | 1级 |
| 40 | 扭力扳手 | 台 | 40 | 2级 |
| 41 | 杂质度检测仪 | 台 | 20 | / |
| 42 | 浮游菌空气采样仪 | 台 | 20 | 气流量：100L/min（90mm平皿）或 60L/min（60mm平皿） 由微处理器控制， 总气容量：0-9999L |
| 43 | 尘埃粒子测定仪 | 台 | 20 | 测试粒径：0.3μm，0.5μm，0.7μm，1.0μm，2.0μm，5.0μm ；测试范围：10级～30万级 |
| 44 | 三联式膜过滤系统 | 台 | 20 | 三联式过滤系统（主机）：容量1500ML，250ML塑料夹具2个,配真空泵,配一次性平皿、培养基等 |
| 45 | 拍击式均质器 | 台 | 20 | 内容积100mL,功率50-60HZ,拍击强度/秒:8.5(50HZ),10(60HZ) |

第四部分  开标与评标须知

- 开标

- 时间：2011年10月27日，上午9点（需求1-28号）。

2011年10月28日，上午9点（需求29-45号）。

2、地点：杭州市秋涛北路128－1号 八楼。

3、招标方在上述时间和地点公开开标，投标方须派代表参加。

4、开标时，招标方工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，唱标内容为各投标方投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录。

二、评标

1、评标由招标方设立的本次招标项目评标小组负责。

2、开标后即开始进行评标。

3、评标程序：

1）投标文件审查：开标后，评标小组就投标方投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对需投标方进一步确认或介绍、解释的内容进行质询。询标期间，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。

2）综合评定打分：评标小组成员经过审查投标文件及内容质询后，对投标单位的方案、投标报价、性能描述、售后服务及资质等方面进行综合评价，并按下述第四点规定的各项评定内容和权重进行打分。

3）评标结果审批：评标小组将评标情况、中标建议名单及理由形成评标报告，按本公司审批流程和权限上报审批确定中标单位。

4、评标原则和规定

1）投标文件不符合要求的或投标方不符和投标资格的，评标小组将直接确认为“废标”，并取消投标方资格。

2）评标对所有投标单位采用相同的程序和标准进行。

3）评标小组将保守投标文件中属于投标单位的商业秘密。

4）评标小组要求投标单位就投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清、说明或答辩时，投标单位必须当场或按评标小组规定的时间和形式给予答复，但不得对投标内容进行实质性变更。

5）投标方不得干扰评标小组的工作，不得在最终评标结果公布前向评标小组成员询问情况，不得向评标小组成员赠送礼金、礼物或给予各种形式利益的承诺，否则将被取消本次及今后本公司一切招标项目的投标资格。

6）投标单位不得相互串通报价，不得排挤其它投标单位的公平竞争，否则将被取消本次及今后本公司一切招标项目的投标资格。

三、定标

1、按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。

2、由杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部签发《中标通知书》。

3、结标结果由杭州娃哈哈集团有限公司在官方网站（www.wahaha.com.cn）上公布，未中标单位恕不一一通知。评标小组不向落标方解释落标原因并不退还投标文件。

四、评标标准：

| 评标内容 | 权重 |
| --- | --- |
| 资质 | 10％ |
| 性能 | 40％ |
| 价格 | 35％ |
| 付款及服务 | 15％ |

五、本次招标设立招标监督电话，投标方对本次招投标工作中存在的任何单位、人员旨在影响评标结果的活动均可通过拨打该监督电话进行举报。

招标监督电话：800-8571219

第五部分  附件

附件一

投  标  承  诺  书

杭州娃哈哈集团有限公司：

我们已仔细阅读贵司的《杭州娃哈哈集团有限公司11192号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

1、我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2、我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3、我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4、如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

5、如果我们有下述任一项行为的，我们愿意赔偿由此给贵司（或贵司关联公司）造成的一切损失：（1）我们提供的营业执照、原厂商授权证书等投标文件存在伪造、变造、虚假陈述等欺骗性内容的。（2）我们中标但不与贵司或贵司关联公司签订合同的。

6、我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

特此承诺！

我们的联系方式：

投标单位：

地址：                                联系人：

电话：                                传真：

法定代表人：                          电子邮箱地址：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

附件二

开标一览表格式

开标一览表

投标供应商名称：                 项目编号：                                 单  位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合计： 以上价格为：以上报价已包括设备、配件、培训、运费和调试等相关费用。（另附页进行分项报价） |
| 付款方式： |
| 保修年限： |
| 售后服务承诺: |

投标供应商授权代表签字

投标供应商（盖章）

附件三

授  权  书

致：杭州娃哈哈集团有限公司：

___________________（投标方单位名称）及法人代表________ （姓名）授权________（授权代表姓名），全权参加杭州娃哈哈集团有限公司组织的关于            的招标活动，其在投标中的一切活动均予承认。

法人代表签字：

单位公章：

二零壹壹年__月__日

附：

授权代表姓名：___________

授权代表签字：___________

职        务：___________

电        话：___________

传        真：___________

附件四、

进出口货物征免税说明表

| 商品名称 |  | 参考税号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批依据 |  |
| 存放地点 |  |
| 免 税 说 明 | 工作原理 |  |
|  | 教学科研用途 |  |
| 备注 | 是否零配件 | 是 |
|  |  | 否 |
|  | 其他 |  |

注：1、“审批依据”请参照总署45/44号令附件清单，填写对应的条目，如“属于45号令附件清单（一）”

2、若是零配件，请在“是”栏中打“√”并填写配套主设备名称及免表号

进出口货物征免税申请表

| 企业代码 |  | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批依据 |  | 进（出）口标志 |  | 征免性质/代码 |  |
| 项目统一编号 |  | 产业政策审批条目/代码 |  |
| 审批部门/代码 |  | 许可证号 |  | 合同号 |  |
| 经营单位/代码 |  | 成交方式 |  |
| 项目性质 |  | 进（出）口岸 |  |
| 货物是否已向海关 申报进口 |  | 有效日期 |  |
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 法定数量 | 法定计量单位 | 申报数量 | 申报计量单位 | 金额 | 币制 | 原产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |
| 减免税申请人签章 年 月 日 | 联系人： 电 话： |

附件五

回  标  封  条

剪切线

自:

至:   杭州市秋涛北路128-1号          邮编:310020

杭州娃哈哈集团有限公司    物资供应部

办公室                  收

级别:机密

项目:2011年杭州娃哈哈集团有限公司新项目检测仪器投标文件

剪切线

请填上贵司（厂）名称,封毕后在封条上加盖公章。

请沿剪切线剪下封条，粘贴在封合处即可！