前    言

本标准代替GB/T 5009.118-2008《谷物中T-2毒素的测定》和GB/T 23501-2009《食品中T-2毒素的测定免疫亲和层析净化高效液相色谱法》。

本标准与GB/T 5009.118-2008和GB/T 23501-2009相比，主要变化如下：

——修改了标准的中文名称，标准中文名称改为《食品安全国家标准 食品中T-2毒素的测定（理化方法）》；

——按照GB//T20001.4-2001对标准的结构进行了修改;

——新标准内容是由原GB/T 5009.118-2008的三个方法和GB/T 23501-2009共四个方法组成，将GB/T 5009.209-2008中的三个方法分别作为第一、第二和第三法，而GB/T 23501-2009的方法作为第四法。

食品安全国家标准

食品中T-2毒素的测定

范围

本标准规定了食品中玉米赤霉烯酮的测定方法。

本标准第一法、第二法和第三法适用于谷物中T-2毒素含量的测定；第四法适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品中T-2毒素含量的测定。

# 第一法 高效液相色谱法

原理

试样中的T-2毒素用甲醇-水提取后，提取液经免疫亲和柱净化，浓缩、衍生、定容后，用配有荧光检测器的液相色谱仪进行测定，外标法定量。

试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，水为蒸馏水或相当纯度的去离子水。

3.1 试剂

3.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

3.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

3.1.3 甲苯（C6H5CH3）：色谱纯。

3.2 试剂配制

3.2.1 4-二甲基氨基吡啶（DMAP）溶液：准确称取0.0325 g 于100 mL 容量瓶中，用甲苯稀释至刻度。

3.2.2 1-氰酸蒽（1-anthroylnitrile，1-AN）溶液：准确称取0.0300 g于100 mL 容量瓶中，用甲苯稀释至刻度。

3.2.3甲醇-水（8+2）：取80 mL甲醇，加20 mL水。

3.3 标准品

T-2 毒素（T-2 toxin）标准品：纯度≥98%。

3.4 标准溶液配制

3.4.1 T-2毒素标准储备液：准确称取适量的T-2 毒素标准品，用乙腈配成浓度为0.5 mg/mL 作为T-2 的标准储备液，-20 ℃冰箱中避光保存。

3.4.2 T-2毒素标准工作液：使用前用乙腈将T-2毒素的标准储备液稀释成适当浓度的标准工作液。

3.5 材料

3.5.1 T-2 毒素免疫亲和柱。

3.5.2 玻璃纤维滤纸。

仪器和设备

4.1 液相色谱仪配有荧光检测器。

4.2 粉碎机。

4.3 高速均质器。

4.4 氮吹仪。

4.5 离心机。

4.6 涡旋混合仪。

4.7 空气压力泵。

  - 玻璃注射器：20 mL。

4.9 天平：感量0.0001 g。

分析步骤

5.1 提取

称取试样50 g（精确到0.01 g）于500 mL玻璃混合杯中，加入100 mL甲醇-水（8+2），高速均质2 min后，3 000 r/min离心5 min，上清液经定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液并加入40.0 mL水稀释，混匀，以玻璃纤维滤纸过滤，至滤液澄清后，进行免疫亲和柱净化操作。

5.2 净化

将免疫亲和柱连接于20 mL玻璃注射器下。准确移取10.0 mL（相当于1.0 g样品）的5.1提取滤液注入玻璃注射器中，将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力使溶液以1 mL/min流速缓慢通过免疫亲和柱，直至有部分空气通过柱体。以10mL水淋洗柱子1次，弃去全部流出液，并使部分空气通过柱体。加入1.5 mL甲醇（3.1.1）洗脱，流速约为1 mL/min，收集洗脱液于玻璃试管中，50 ℃以下氮气吹干，待衍生。

5.3 衍生

于5.2净化后的样品中，分别加入50 (L 4-二甲基氨基吡啶（DMAP）溶液和50 (L 1-氰酸蒽（1-AN）溶液，涡旋混合1 min，与50 ℃±2 ℃恒温水浴中反应15 min，在冰水中冷却10 min。50 ℃以下氮气吹干后，用1.0 mL流动相 [5.4.1 b）]溶解，供液相色谱测定。

5.4 测定

5.4.1 液相色谱条件

- 色谱柱： C18柱，4.6 mm×150 mm（内径），粒度5 (m，或相当者；

- 流动相：乙腈-水（80+20）；

- 流速：1.0 mL/min；

- 检测波长：激发波长381 nm，发射波长470 nm。

- 进样量：20 (L；

- 柱温：室温。

5.4.2 色谱测定

根据样液中T-2毒素衍生物含量情况，选定浓度相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样液中T-2毒素衍生物相应值均应该在仪器检测线性范围内。对标准工作溶液和样液等体积参插进样进行测定。在上述色谱条件下，T-2毒素衍生物的保留时间约为9.8 min。T-2毒素衍生物的标准色谱图见图A.1。

5.5 空白试验

除不加试样外，均按上述步骤进行。

分析结果的表述

用外标法按式（1）计算试样中T-2毒素衍生物的含量，计算结果需要将空白值扣除：

## ……………………………………（1）

式中：

X—— 试样中T-2毒素衍生物的含量，单位为微克每千克（(g/kg）；

A ——样液中T-2毒素衍生物的峰面积；

AO ——空白样液中T-2毒素衍生物的峰面积；

c——标准工作溶液中T-2毒素衍生物的浓度，单位为微克每毫升（(g /mL）；

V——样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

AS——标准工作溶液中T-2毒素衍生物的峰面积；

m——最终样液所代表的试样量，单位为克（g）。

# 第二法  直接法

原理

将已知抗原吸附在固相载体表面，洗除未吸附的抗原，加人一定量的酶标记抗体与试样（含有抗原）提取液的混合液，竞争温育后，在固相载体表面形成抗原-抗体-酶复合物。洗除多余部分，加入酶的底物。在酶的催化作用下，底物发生降解反应，产生有色物质，通过酶标检测仪，测出酶底物的降解量，从而推知被测试样中的抗原量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

8.1 试剂

8.1.1 甲醇（CH3OH）。

8.1.2 石油醚60 ℃～90 ℃或30 ℃～60 ℃。

8.1.3 三氯甲烷（CHCl3）：色谱纯。

8.1.4 无水乙醇（C2H6O）。

8.1.5 乙酸乙酯（C4H8O2）。

8.1.6 二甲基甲酰胺（C3H7NO）。

8.1.7 四甲基联苯胺（TMB）。

8.1.8 吐温-20。

8.1.9 30％过氧化氢（H2O2）。

8.1.10 抗T-2毒素单克隆抗体与辣根过氧化酶结合物。

8.1.11 抗原：T-2毒素与载体蛋白-牛血清白蛋白的结合物（T-2-BSA）。

8.2 试剂配制

8.2.1 包被缓冲液为pH 9.6 的碳酸盐缓冲液：称取1.59 g 碳酸钠（Na2CO3）, 2.93 g 碳酸氢钠（NaHCO3），加水稀释至1 000 mL。

8. 2.2 洗液为含0.05％吐温-20的pH 7.4的磷酸盐缓冲液（简称为PBS-T）。配制方法为：

称取0.2 g磷酸二氢钾（KH2PO4），2.9 g磷酸氢二钠（Na2H PO4·12H2O），8.0 g 氯化钠（NaCl），0.2 g氯化钾（KCl），0.5mL吐温-20，加水至1 000 mL。

仪器和设备

所有玻璃器皿均用硫酸洗液浸泡，用自来水、蒸馏水冲洗。

9.1 酶标检测仪。

9.2 酶标板（40孔或96孔）。

9.3 电动振荡器。

9.4 电热恒温水浴锅。

9.5 具0.2 mL尾管的10 mL小浓缩瓶。

分析步骤

10.1  提取

称取20 g粉碎并通过20 目筛的试样，置200 mL具塞锥形烧瓶中，加8 mL水和100 mL三氯甲烷-无水乙醇（4+1），密塞，振荡1 h，通过滤纸过滤，取25 mL滤液于蒸发皿中，置90 ℃水浴上通风挥干。用50 mL石油醚分次溶解蒸发皿中残渣，洗入250 ml分液漏斗中，再用20 mL甲醇-水（4+1）分次洗涤，转入同一分液漏斗中，振摇l.5 min，静置约15 min，收下层甲醇-水提取液过层析柱净化（层析柱的装备：在层析柱下端与小管相连结处塞约0.1 g脱脂棉，尽量塞紧，先装入0.5 g中性氧化铝，敲平表面，再加入0.4 g活性碳，敲紧）。

将过柱后的洗脱液倒人蒸发皿中，并于水浴锅上浓缩至干，趁热加3 mL乙酸乙酯，加热至沸，挥干，再重复一次，最后加3 mL乙酸乙酯，冷至室温后转入浓缩瓶中。用适量乙酸乙酯洗涤蒸发皿，并入浓缩瓶中，将浓缩瓶置95 ℃水浴锅上，挥干冷却后，用含20％甲醇的PBS定容，供ELISA检测之用。

10.2  ELISA检测

10.2.1  用 T-2-BSA（4 (g/mL）包被酶标板，每孔100 (L，4 ℃过夜；

10.2.2  酶标板用PBS-T洗3次，每次3 min后，加人不同浓度的T-2标准溶液（制作标准曲线）或试样提取液（检测试样中的毒素含量）与抗体-酶结合物溶液（1+100）的混合液（1+1，每孔100 (L，该混合液应于使用的前一天配好，4 ℃过夜备用），置37℃ 1.5 h；

10.2.3  酶标板洗3次，每次3 min后，加入底物溶液，每孔100 (L，37 ℃ 30 min；

10.2.4  用1 mol/L硫酸溶液终止反应，每孔50 (L，于450 nm处测定吸光度值。

分析结果的表述

按式（2）计算：

## ……………………………………（2）

式中：

c——T-2浓度，单位为纳克每克（ng/g）；

m1 ——酶标板上所测得的T-2毒素的量（ng），根据标准曲线求得，单位为纳克（ng）；

V1——试样提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴加样液的体积，单位为毫升（mL）；

D——样液的总稀释倍数；

m——试样质量，单位为克（g）。

# 第三法 间接法

原理

将已知抗原吸附在固相载体表面，洗除未吸附抗原，加入一定量抗体与待测试样（含有抗原）提取液的混合液，竞争温育后，在固相载体表面形成抗原-抗体复合物。洗除多余抗体成分，然后加入酶标记的抗球蛋自的第二抗体结合物，与吸附在固体表面的抗原-抗体复合物相结合，再加入酶的底物。在酶的催化作用下，底物发生降解反应，产生有色产物，通过酶标检测仪，测出酶底物的降解量，从而推知被测试样中的抗原量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

13.1 试剂

13.1.1 甲醇（CH3OH）。

13.1.2 石油醚60 ℃～90 ℃或30 ℃～60 ℃。

13.1.3 三氯甲烷（CHCl3）。

13.1.4 无水乙醇（C2H6O）。

13.1.5 乙酸乙酯（C4H8O2）。

13.1.6 二甲基甲酰胺（C3H7NO）。

13.1.7 四甲基联苯胺（TMB）。

13.1.8 吐温-20。

13.1.9 30％过氧化氢（H2O2）。

13.1.10 抗体：杂交瘤细胞系1 D7产生的抗T-2毒素的特异性单克隆抗体。

13.1.11 抗原：T-2毒素与载体蛋白-牛血清白蛋白（BSA）的结合物。

13.1.12 兔抗鼠免疫球蛋白与辣根过氧化酶的结合物（酶标二抗）。

13.2 试剂配制

13.2.1包被缓冲液为pH 9.6的碳酸盐缓冲液,称取1.59 g 碳酸钠（Na2CO3）, 2.93 g 碳酸氢钠（NaHCO3），加水稀释至1 000 mL。

13.2.2 洗液为含0.05％吐温-20的pH 7.4的磷酸盐缓冲液（简称为PBS-T）。配制方法为：

称取0.2 g磷酸二氢钾（KH2PO4），2.9 g磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O），8.0 g 氯化钠（NaCl），0.2 g氯化钾（KCl），0.5 mL吐温-20，加水至1 000 mL。

13.2.3 底物缓冲液为pH5.0的磷酸-柠檬酸缓冲液，配制方法为：

0.1mol/L柠檬酸（C6H8O7·H2O），即称取柠檬酸19.2 g ，加水至1 000 mL，为甲液；

0.2mol/L磷酸氢二钠（Na2HPO4），即称取磷酸氢二钠71.7 g ，加水至100 mL ，为乙液；取甲液24.3 mL，乙液25.7 mL，加水至100 mL，即可。

13.2.4 底物溶液:取50 (L TMB（10mg TMB溶于1 mL二甲基甲酰胺中）溶液+10 mL底物缓冲液+10 (L 30％过氧化氢，混匀。

13.3 标准溶液配制

13.3.1 T-2毒素标准储备液：用甲醇将T-2毒素配成1 mg/mL作为标准贮备液，-20 ℃冰箱贮存。

13.3.2 T-2毒素标准工作液：于检测当天，精密吸取贮备液，用20%甲醇的PBS（配制方法同PBS-T，不加吐温-20即可）稀释成制备标准曲线的所需浓度。

仪器和设备

所有玻璃器皿均用硫酸洗液浸泡，用自来水、蒸馏水冲洗。

14.1 酶标检测仪。

14.2 酶标板（40孔或96孔）。

14.3 电动振荡器。

14.4 电热恒温水浴锅。

14.5 具0.2 mL尾管的10 mL小浓缩瓶

分析步骤

15.1 提取

称取20 g粉碎并通过20目筛的试样，置200 mL具塞锥形烧瓶中，加8 mL水和100 mL三氯甲烷-无水乙醇（4+1），密塞，振荡1 h，通过滤纸过滤，取25 mL滤液于蒸发皿中，置90 ℃水浴上通风挥干。用50 mL石油醚分次溶解蒸发皿中残渣，洗入250 ml,分液漏斗中，再用20 mL甲醇-水（4+1）分次洗涤，转入同一分液漏斗中，振摇l.5 min，静置约15 min，收下层甲醇-水提取液过层析柱净化（层析柱的装备：在层析柱下端与小管相连结处塞约0.1 g脱脂棉，尽量塞紧，先装入0.5 g中性氧化铝，敲平表面，再加入0.4 g活性碳，敲紧）。

将过柱后的洗脱液倒入蒸发皿中，并于水浴锅上浓缩至干，趁热加3 mL乙酸乙酯，加热至沸，挥干，再重复一次，最后加3 mL乙酸乙酯，冷至室温后转入浓缩瓶中。用适量乙酸乙酯洗涤蒸发皿，并入浓缩瓶中，将浓缩瓶置95 ℃水浴锅上，挥干冷却后，用含20％甲醇的PBS定容，供ELISA检测之用。

15.2 ELISA检测

15.2.1 用 T-2-BSA（4 (g/mL）包被酶标板，每孔100 (L，4 ℃过夜；

15.2.2 酶标板用PBS-T洗3次，每次3 min后，加入不同浓度的T-2标准溶液（制作标准曲线）或试样提取液（检测试样中的毒素含量）与抗体溶液的混合液（1+1，每孔100 (L，该混合液应于使用的前一天配好，4 ℃过夜备用），置37 ℃ 1 h；

15.2.3 酶标板洗3次，每次3 min后，加入酶标二抗，每孔100 (L，37 ℃ l.5 h；

15.2.4 同上述洗涤后，加入底物溶液，每孔100 (L，37 ℃ 30 min;

15.2.5 用1 mol/L硫酸溶液终止反应，每孔50 (L，于450 nm处测定吸光度值。

分析结果的表述

按式（3）计算：

## ……………………………………（3）

式中：

c——T-2浓度，单位为纳克每克（ng/g）；

m1 ——酶标板上所测得的T-2毒素的量（ng），根据标准曲线求得，单位为纳克（ng）；

V1——试样提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴加样液的体积，单位为毫升（mL）；

D——样液的总稀释倍数；

m——试样质量，单位为克（g）。

# 第四法 免疫亲和层析净化高效液相色谱法

原理

用提取液提取试样中的T-2毒素，经免疫亲和柱净化、1-蒽腈衍生化后，用高效液相色谱荧光检测器测定，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

18.1 试剂

18.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

18.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

18.2 试剂配制

18.2.1 提取液：甲醇+水（80+20）。

18.2.2 4-二甲基氨基吡啶（DMAP）溶液：0.325 g/L。准确称取0.0325 g 4-二甲基氨基吡啶，用甲苯溶解并定容至100 mL。

18.2.3 1-蒽腈（1-anthroylnitrile，1-AN）溶液：0.3 g/L。称取0.030 g 1-蒽腈于100 mL 容量瓶中，用甲苯溶解并定容至100 mL。

18.3 标准品

T-2毒素标准品：纯度≥98%。

18.4 标准溶液配制

18.4.1 T-2毒素标准储备液：准确称取一定量的T-2毒素标准品，用乙腈配成浓度为0.1mg/mL 的标准储备液，-20 ℃冰箱中避光保存，可使用3个月。

18.4.2 T-2毒素标准工作液：根据使用需要，准确吸取一定量的T-2 毒素标准储备液，用乙腈稀释，分别配成相当于5 ng/mL、10 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL、200 ng/mL的标准工作液，4 ℃保存，可使用7d。

18.5 材料

18.5.1 T-2 毒素免疫亲和柱。

18.5.2 玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 (m，无荧光特性。

仪器和设备

19.1 天平：感量0.001 g。

19.2 液相色谱仪：配有荧光检测器。

19.3 高速万能粉碎机:转速10 000 r/min。

19.4 均质器：转速大于10 000 r/min。

19.5 涡旋混合器。

19.6 玻璃注射器：10 mL。

19.7 氮气吹干仪。

19.8 试验筛：1 mm孔径。

19.9 空气压力泵。

19.10 超声波发生器：功率大于180 W。

分析步骤

20.1 试样的制备与提取

20.1.1 粮食和粮食制品：将样品研磨，硬质的粮食等用高速万能粉碎机磨细并通过试验筛（19.8），不要磨成粉末。称取25 g（精确到0.01 g）磨碎的试样与容量瓶中，用提取液（18.2.1）定容至100.0 mL，混匀，转移至均质杯中，高速均质2 min。定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液A于干净的容器中。

20.1.2 酒类：取脱气酒类试样（含二氧化碳的酒类样品试用前先置于4 ℃冰箱冷藏30 min，过滤或超声脱气）或其他不含二氧化碳的酒类试样20 g（精确到0.01 g）于50 mL容量瓶中，用甲醇定容至刻度，混匀，定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL 容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液B于干净的容器中。

20.1.3 酱油、醋、酱及酱制品：称取25 g（精确到0.01 g）混匀的试样，用甲醇定容至50.0 mL,超声提取10 min，定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL 容量瓶中，加水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液C于干净的容器中。

20.2 净化

将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（19.6）下，准确移取20.1中的滤液 A 或 B 或 C 10.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/s的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中。再用10 mL水淋洗免疫亲和柱，流速约为1 滴/s～2 滴/s，直至空气进入亲和柱中，弃去全部流出液，抽干小柱。

20.3 洗脱

准确加入1.0 mL甲醇洗脱，流速约为1 滴/s，收集全部洗脱液D于干净的玻璃试管中。

20.4 衍生

20.4.1 T-2毒素标准工作液的衍生：取不同浓度的T-2毒素标准工作液各1 mL,在50 ℃下用氮气吹干，加入50 (L 4-二甲基氨基吡啶（DMAP）溶液（18.2.2）和50 (L 1-蒽腈（1-AN）溶液（18.2.3），在涡旋混合器上混匀1 min，50 ℃反应15 min，在冰水中冷却10 min后取出，50 ℃下氮气吹干，用1.0 mL流动相（20.5）溶解，HPLC测定。

20.4.2 样品的衍生：将洗脱液D在50 ℃下用氮气吹干，按20.4.1步骤进行。

20.5 高效液相色谱参考条件

- 色谱柱： C18柱，5 (m，150 mm×4.6 mm或相当者；

- 流动相：乙腈+水（75+25）；

- 流速：1.0 mL/min；

- 柱温：35 ℃；

- 进样量：20 (L；

- 检测波长：激发波长381 nm，发射波长470 nm。

20.6 定量测定

以T-2毒素标准工作液浓度为横坐标，以锋面积积分值为纵坐标，绘制标准工作曲线，用标准工作曲线对试样进行定量，标准工作溶液和试样溶液中T-2毒素的相应值均应该在仪器检测线性范围内。在上述色谱条件下，T-2毒素标准品色谱图参见B.1。

20.7 空白试验

除不加试样外，空白试验应与测定平行进行，并采用相同的分析步骤。

20.8 平行试验

按以上步骤，对同一试样进行平行试验测定。

结果计算

试样中T-2毒素的含量按式（4）计算：

## ……………………………………（4）

式中：

X—— 试样中T-2毒素的含量，单位为微克每千克（(g/kg）；

c1 —— 试样溶液中T-2毒素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c2——空白试样溶液中T-2毒素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）;

V——衍生化后甲醇定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

f——稀释倍数；

结果检测以两测定值的算术平均值表示。计算结果表示到小数点后1位。

附  录 A

（资料性附录）

第一法中T-2标准品的液相色谱图

图 A.1 T-2标准品的液相色谱图

附  录 B

（资料性附录）

第四法中T-2标准品的液相色谱图

图 B.1 T-2标准品的液相色谱图

# Text boxes

食品安全国家标准

食品中T-2毒素的测定

（征求意见稿）

xxxx—xxxx实施

xxxx—xxxx发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布