2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx—xxxx发布

- xxxx—xxxx实施

食品安全国家标准

食品中赭曲霉毒素A的测定

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替GB/T 5009. 96-2003《谷物和大豆中赭曲霉毒素A的测定》、GB/T 23502-2009《食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法》和GB/T 25220-2010《粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法》。

本标准与GB/T 5009. 96-2003 、GB/T 23502-2009和GB/T 25220-2010相比，主要变化如下：

——修改了标准的中文名称，标准中文名称改为《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定（理化方法）》；

——按照GB//T20001.4-2001对标准的结构进行了修改;

——新标准内容是由原GB/T 5009.96-2003、GB/T 23502-2009和GB/T 25220-2010中三个方法中的共五个方法组成，将GB/T 5009.96-2003方法作为第一法，GB/T 23502-2009的方法作为第二法，而GB/T 25220-2010里的三种方法分别作为第三法、第四法和第五法。

食品安全国家标准

食品中赭曲霉毒素A的测定

  - 范围

本标准规定了食品中赭曲霉毒素A的测定方法。

本标准第一法适用于小麦、玉米和大豆中赭曲霉毒素A的测定，第二法适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品中赭曲霉毒素A含量的测定，第三法、第四法和第五法适用于小麦、玉米和稻谷中赭曲霉毒素A的测定。

第一法 薄层色谱测定法

  - 原理

用三氯甲烷-0.l mol/L磷酸或石油醚－甲醇/水提取试样中的赭曲霉毒素A，试样提取液经液－液分配后，根据其在365 nm紫外光灯下产生黄绿色荧光，在薄层色谱板上与标准比较测定含量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

3.1  试剂

3.1.1石油醚（60～90 ℃或30～60 ℃）。

3.1.2  甲醇（CH3OH）。

3.1.3  三氯甲烷（CHCl3）。

3.1.4  甲苯（C6H5CH3）。

3.1.5  乙酸乙酯（C4H8O2）。

3.1.6  甲酸（CH2O2）。

3.1.7  冰乙酸（C2H4O2）。

3.1.8  乙醚（C4H10O）。

3.1.9  乙腈（CH3CN）。

3.1.10  苯（C6H6）。

3.2 试剂配制

3.2.1苯-乙腈（98:2），98份苯和2份乙腈混合而成。

3.2.2 0.1 mol/L磷酸[c（H3PO4=0.1 mol/L）]：称取11.5 g磷酸（85%）加水稀释至1000 mL。

3.2.3 2 mol/L盐酸溶液[c（HCl）=2 mol/L]]：量取20 mL盐酸，加水稀释至120 mL。

3.2.4 氯化钠[（NaCl）：纯度≥98%]溶液（40 g/L）。

3.2.5 0.1 mol/L碳酸氢钠溶液[c（NaHCO3）＝0.1 mol/L]：称取8.4 g碳酸氢钠，加适量水溶解，并用水稀释至1000 mL。

3.3 标准品

赭曲霉毒素A标准品（以下简称OA）。

3.4 标准溶液配制

3.4.1  赭曲霉毒素A标准贮备液（40 µg/mL）：用苯-冰乙酸（99：1）配成40 µg/mL赭曲霉毒素A标准贮备液，并用紫外分光光度计测定其浓度。浓度的测定参照GB/T 5009.22《食品中黄曲霉毒素B1的测定》中3.14条（赭曲霉毒素A的最大吸收峰波长333 nm，分子量403，克分子消光系数值为5550） 。置冰箱中避光保存，可使用3个月。

3.4.2  赭曲霉毒素A标准工作液：精密吸取贮备液用苯稀释成0.5 µg/mL的赭曲霉毒素A标准溶液，置冰箱中避光保存，可使用7天。

3.5 材料

硅胶G：薄层层析用。

  - 仪器和设备

所有玻璃仪器均需用稀盐酸浸泡，用自来水、蒸馏水冲洗。

4.1  小型粉碎机。

4.2  电动振荡器。

4.3  玻璃板：5 cm×20 cm。

4.5  薄层涂布器。

4.5  展开槽：内长25 cm、宽6 cm、高4 cm。

4.6  紫外光灯：365 nm。

4.7  微量注射器：10 µL，50 µL。

4.8  具0.2 mL尾管的10 mL小浓缩瓶。

  - 分析步骤

5.1 试样的制备

称取250 g试样经粉碎并通过20目筛后备用。

  - 提取

5.2.1 甲法

称取约20 g试样，精确至0.001 g，置于200 mL具塞锥形瓶中，加入100 mL三氯甲烷和10 mL 0．1 mol/L磷酸，振荡30 min后通过快速定性滤纸过滤；取20 mL滤液置于250 mL分液漏斗中，加50 mL 0.l mol/L碳酸氢钠溶液振摇2 min，静置分层后，将三氯甲烷层放入另一个100 mL分液漏斗中（少量乳化层，或即使三氯甲烷层全部乳化都可放入分液漏斗中），加入50 mL 0.1 mol/L碳酸氢钠溶液重复提取三氯甲烷层，静置分层后弃去三氯甲烷层（如三氯甲烷层仍乳化，弃去，不影响结果）。碳酸氢钠水层并入第一个分液漏斗中，加约5.5 mL 2 mol/L盐酸溶液调节pH 2～3（用pH试纸测试），加入25 mL 三氯甲烷振摇2 min，静置分层后，放三氯甲烷层于另一个盛有100 mL水的250 mL分液漏斗中，酸水层再用10 mL三氯甲烷振摇、提取、静置，将三氯甲烷层并入同一分液漏斗中。振摇、静置分层，用脱脂棉擦干分液漏斗下端，放三氯甲烷层于一个75 mL蒸发皿中，将蒸发皿置蒸气浴上通风挥干。用约8 mL三氯甲烷分次将蒸发皿中的残渣溶解，转入具尾管的10 mL浓缩瓶中，置80 ℃水浴锅上用蒸汽加热吹氮气（N2）浓缩至干，加入0.2 mL苯－乙腈（98：2）溶解残渣，摇匀，供薄层色谱点样用。

    - 乙法

称取20 g粉碎并通过20目筛的试样加于200 mL具塞锥形瓶中，加30 mL石油醚和100 mL甲醇水（55：45），在瓶塞上抹上一层水盖严防漏。振荡30 min后，通过快速定性滤纸滤入分液漏斗中，待下层甲醇水层分清后，取出20 mL滤液置于100 mL分液漏斗中，用pH试纸测试，一般为pH 5～6。加入25 mL三氯甲烷振摇2min，静置分层后放出三氯甲烷层于另一分液漏斗中，再用10 mL三氯甲烷重复振摇提取甲醇水层（在用三氯甲烷振摇提取时，如发生乳化现象，可滴加甲醇促使其分层），将三氯甲烷层合并于同一分液漏斗中，加入50～100 mL氯化钠溶液（3.2.4）（加入量视品种不同而异，大豆加100 mL，小麦、玉米则加50 mL左右），振摇放置（如为大豆试样提取液还须轻轻反复倒转分液漏斗，使乳化层逐渐上升。如乳化严重可加入少许甲醇），待三氯甲烷层澄清后，用脱脂棉擦干分液漏斗下端，放三氯甲烷层于75 mL蒸发皿中（如为大豆试样须再加入10 mL三氯甲烷振摇，三氯甲烷层合并于同一蒸发皿中），将蒸发皿置蒸汽浴上通风挥干。以下操作自“用约 8mL三氯甲烷分次将蒸发皿中的残渣溶解”起，按甲法操作。

  - 测定

5.3.1薄层板的制备

称取4 g硅胶G，加约10 mL水于乳钵中研磨至糊状。立即倒入涂布器内制成5 cm×20 cm，厚度0.3 mm的薄层板三块，在空气中干燥后，在105～110 ℃活化1 h， 取出放干燥器中保存。

    - 点样

取两块薄层板，在距薄层板下端2.5 cm的基线上用微量注射器滴加两个点：在距板左边缘1.7 cm处滴加OA标准溶液8 µL（浓度0.5 µg/mL），在距板左边缘2.5 cm 处滴加样液25 µL，然后在第二块板的样液点上加滴OA标准溶液8 µL（浓度0.5 µg/mL）点样时，需边滴加边用电吹风吹干，交替使用冷热风。

    - 展开

5.3.3.1  展开剂

横展剂：乙醚或乙醚-甲醇-水（94：5：l）。

纵展剂：a甲苯-乙酸乙酯-甲酸-水（6： 3：l.2：0.06）或甲苯-乙酸乙酯-甲酸（6：3：1.4）;

b苯－冰乙酸（9：1）。

5.3.3.2 展开

横向展开：在展开槽内倒入10 mL横展剂，先将薄层板纵展至离原点2～3 cm，取出通风挥发溶剂1～2 min后，再将该薄层板靠标准点的长边置于同一展开槽内的溶剂中横展，如横展剂不够，可添加适量，展至板端过1 min，取出通风挥发溶剂2～3 min。

纵向展开：在另一展开槽内倒入10 mL纵展剂，将经横展后的薄层板纵展至前沿距原点13～15 cm。取出通风挥干至板面无酸味（约5～10 min）。

    - 观察与评定

将薄层色谱板置365 nm波长紫外光灯下观察。

a.在紫外光灯下将两板相互比较，若第二块板的样液点在OA标准点的相应处出现最低检出量，而在第一板相同位置上未出现荧光点，则试样中的OA含量在本测定方法的最低检测量10 µg/kg以下。

b.如果第一板样液点在与第二板样液点相同位置上出现荧光点则看第二板样液的荧光点是否与滴加的标准荧光点重叠，再进行以下的定量与确证试验。

    - 稀释定量

比较样液中OA与标准OA点的荧光强度，估计稀释倍数。

薄层板经双向展开后，当阳性样品中OA含量高时，OA的荧光点会被横向拉长、使点变扁，或分成两个黄绿色荧光点。这是因为在横展过程中原点上OA的量超过了硅胶的吸附能力，原点上的杂质和残留溶剂在横展中将OA点横向拉长了，这时可根据OA黄绿色荧光的总强度与标准荧光强度比较，估计需减少的滴加微升数或所需稀释倍数。经稀释后测定含量时可在样液点的左边基线上滴加二个标准点，OA的量可为4 ng、8 ng。比较样液与两个标准OA荧光点的荧光强度，概略定量。

    - 确证试验

用碳酸氢钠乙醇溶液（在100 mL水中溶解6.0 g碳酸氢钠，加20 mL乙醇）喷洒色谱板，在室温下干燥，于长波紫外光灯下观察，这时OA荧光点应由黄绿色变为蓝色，而且荧光强度有所增加，可使方法检出限达5 µg/kg，但概略定量仍按喷洒前所显黄绿色荧光计。

  - 分析结果的表述

按式（1）计算：

X=A×V1V2×D×1000m                         ………………（1）

式中：

X－试样中赭曲霉毒素A的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

A—薄层板上测得样液点上OA的量，单位为微克（µg）；

D—样液的总稀释倍数；

V1—苯－乙腈混合液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—出现最低荧光点时滴加样液的体积，单位为毫升（mL）；

- 苯－乙腈溶解时相当样品的质量，单位为克（g）。

第二法  免疫亲和层析净化液相色谱法

  - 原理

用提取液提取试样中的赭曲霉毒素A，经免疫亲和柱净化后，用高效液相色谱紫外检测器测定，外标法定量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

8.1 试剂

8.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

8.1.2  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

8.1.3  冰乙酸（C2H4O2）：色谱纯。

8.2 试剂配制

8.2.1  提取液1：甲醇+水（80+20），80份甲醇和20份水混合而成。

8.2.2  提取液2：称取150 g氯化钠、20 g碳酸氢钠溶于约950 mL水中，加水定容至1 L。

8.2.3  冲洗液：称取25 g氯化钠、5 g碳酸氢钠溶于约950 mL水中，加水定容至1 L。

8.2.4  真菌毒素清洗缓冲液：称取25.0 g氯化钠、5.0 g碳酸氢钠溶于水中，加入0.1 mL吐温-20，用水稀释至1 L。

8.3  标准品

OA标准品：纯度≥98%。

8.4  标准溶液配制

8.4.1 OA标准储备液（0.1 mg/mL）：准确称取一定量的OA标准品，用甲醇-乙腈（1:1，v/v）溶解，配成0.1 mg/mL的标准储备液，在-20 ℃保存，可使用3个月。

8.4.2 OA标准工作液：根据使用需要，准确吸取一定量的OA储备液，用流动相稀释，分别配成相当于1 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL的标准工作液，4 ℃保存，可使用7天。

8.5 材料

8.5.1 OA免疫亲和柱。

8.5.2 玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 µm，无荧光特性。

  - 仪器和设备

9.1  天平：感量0.001 g。

9.2  高效液相色谱仪：配有荧光检测器。

9.3  均质器：转速大于10 000 r/min。

9.4  高速万能粉碎机：转速10 000 r/min。

9.5  玻璃注射器：10 mL。

9.6  试验筛：1 mm孔径。

9.7  空气压力泵。

  - 超声波发生器：功率大于180 W。

  - 分析步骤

10.1  试样制备与提取

10.1.1  粮食和粮食制品：将样品研磨，硬质的粮食等用高速万能粉碎机磨细并通过试验筛（9.6），不要磨成粉末。称取20 g（精确到0.01 g）磨碎的试样于100 mL容量瓶中，加入5 g氯化钠，用提取液1（8.2.1）定容至刻度，混匀，转移至均质杯中，高速搅拌2 min。定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，用水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液A于干净的容器中。

10.1.2  酒类：取脱气酒类试样（含二氧化碳的酒类样品使用前先置于4 ℃冰箱冷藏30 min，过滤或超声脱气）或其他不含二氧化碳的酒类试样20 g（精确到0.01 g），置于25 mL容量瓶中，,加提取液2（8.2.2）定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液B于干净的容器中。

10.1.3  酱油、醋、酱及酱制品中：称取25 g（精确到0.01 g）混匀的试样，用提取液1（8.2.1）定容至50.0 mL，超声提取5 min。定量滤纸过滤，移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，用水定容至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清，收集滤液C于干净的容器中。

10.2 净化

10.2.1  粮食和粮食制品：将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（9.5）下，准确移取10.1中滤液A 10.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/S的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中，依次用10 mL 真菌毒素清洗缓冲液（8.2.4）、10 mL水先后淋洗免疫亲和柱，流速约为1 滴/S～2 滴/S，弃去全部流出液，抽干小柱。

10.2.2  酒类：将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（9.5）下，准确移取10.1中滤液B 10.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/S的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中，依次用10 mL冲洗液（8.2.3）、10 mL水先后淋洗免疫亲和柱，流速约为1 滴/S～2 滴/S，弃去全部流出液，抽干小柱。

10.2.3  酱油、醋、酱及酱制品中：将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（9.5）下，准确移取10.1中滤液C 10.0 mL，注入玻璃注射器中。将空气压力泵与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/S的流速通过免疫亲和柱，直至空气进入亲和柱中，依次用10 mL 真菌毒素清洗缓冲液（8.2.4）、10 mL水先后淋洗免疫亲和柱，流速约为1 滴/S～2 滴/S，弃去全部流出液，抽干小柱。

10.3 洗脱

准确加入1.0 mL甲醇洗脱，流速约为1 滴/S，收集全部洗脱液于干净的玻璃试管中，用甲醇定容至1 mL，供HPLC测定。

10.4 高效液相色谱参考条件

色谱柱：C18柱，5 µm，150 mm×4.6 mm 或相当者；

流动相：乙腈+水+冰乙酸（99+99+2）；

流速：0.9 mL/min；

柱温：35 ℃；

进样量：10 µL～100 µL；

检测波长：激发波长333 nm，发射波长477 nm。

10.5 定量测定

以OA标准工作液浓度为横坐标，以峰面积积分值为纵坐标，绘制标准工作曲线，用标准工作曲线对试样进行定量，标准工作溶液和试样溶液中OA的响应值均应在仪器检测线性范围内。在上述色谱条件下，OA标准品色谱图参见图 A.1。

10.6 空白试验

除不加试样外，空白试验应与测定平行进行，并采用相同的分析步骤。

10.7 平行试验

按以上步骤，对同一试样进行平行试验测定。

  - 分析结果的表述

试样中OA的含量按式（2）计算：

- X=(c1−c0)×V×1000m×1000×f …………………………………（2）

式中：

X— 试样中OA的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

c1—试样溶液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0—空白试样溶液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V—甲醇洗脱液体积，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数。

检测结果以两次测定值的算数平均值表示。计算结果表示到小数点后1位。

第三法  免疫亲和柱净化高效液相色谱法

  - 原理

试样中的赭曲霉毒素A用乙腈+水提取后，利用抗体与其相应抗原之间的专一性免疫亲和反应，

以含有赭曲霉毒素A特异性抗体的免疫亲和层析柱净化提取液，用配有荧光检测器的高效液相色谱仪

测定，外标法定量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

13.1   试剂

13.1.1 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

13.1.2   甲醇（CH3OH）：色谱纯。

13.1.3   氯化钠（NaCl）。

13. 1.4   冰醋酸（C2H4O2）。

13. 1.5   吐温-20。

13. 1.6   碳酸氢钠 （NaHCO3）。

13. 1.7   磷酸氢二钠（Na2HPO4）。

13. 1.8   磷酸二氢钾（KH2PO4）。

13. 1.9   氯化钾（KCl）。

13. 1.10  浓盐酸（HCl）。

13.2 试剂配制

13.2.1 提取液：乙腈+水=60+40。

13.2.2 磷酸盐缓冲溶液（PBS）：8.0 g氯化钠、1.2 g磷酸氢二钠、0.2 g磷酸二氢钾和0.2 g氯化钾溶解于约990 mL水中,用浓盐酸调节pH至7.0。用水稀释至1 L。

13.2.3  淋洗缓冲液：25 g氯化钠、5 g碳酸氢钠溶于水中，加人0.1 mL吐温-20，用水稀释至1 L。

13.2.4  流动相：96 mL乙腈、102 mL水和2 mL冰醋酸混合，用0.2 μm滤膜过滤并脱气。

13. 3 标准品

赭曲霉毒素 A（Ochratoxin A，OTA）标准品:纯度≥99%。

13.4 标准溶液配制

13.4.1 OA标准储备液（0.1 mg/mL）：准确称取适量的OA标准品，用甲醇配制成0.100 mg/mL的OA标准储备液，避光保存于4 ℃冰箱备用。

13.4.2 OA标准工作溶液:准确移取适量的OA标准储备液（13.4.1）,用甲醇稀释成质量浓度分别为1 ng/mL、2.5 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、50 ng/mL的系列标准工作溶液。

  - 仪器和设备

14.1  天平：感量0.001 g。

14.2  高速均质器：约22 000 r/min，或相当的设备。

14.3  槽纹折叠滤纸。

14.4  玻璃纤维滤纸。

14.5  滤膜：0.2 μm孔径，25 nm直径的聚砜膜或相当者。

14.6  OA免疫亲和柱：对OA的最大吸附容量可达100 ng，对于甲醇+PBS=1+10溶液中含有5 ng OA的回收率不小于85%。

14.7  玻璃注射器：10 mL。

14.8  空气压力泵。

14.9  高效液相色谱仪：带荧光检测器。

14.10 微量进样器：20 μL。

14.11 氮吹仪。

  - 分析步骤

15.1  提取

称取试样50 g（精确到1 mg）于均质器搅拌杯中，加入5.0 g氯化钠和100 mL提取液（13.2.1）。将搅拌杯状语均质器上，于22 000 r/min高速搅拌3 min。提取液经槽纹折叠滤纸过滤于干净的烧杯中，准确移取10.0 mL滤液于50 mL容量瓶中，用磷酸盐缓冲液（13.2.2）稀释至至刻度，混匀，用玻璃纤维滤纸过滤，备用。

15.2  净化

将免疫亲和柱连接于玻璃注射器（14.7）下端，准确移取10.0 mL样品提取液（15.1），注入玻璃注射器中，将空气压力泵（14.8）与玻璃注射器相连接，调节压力，使溶液以约1 滴/S～2 滴/S的流速缓慢通过免疫亲和柱，至有空气进入免疫亲和柱时停止加压。用上述方法，以10 mL淋洗缓冲液（13.12.3）、10 mL水先后淋洗免疫亲和柱，弃去全部流出液，再用1.5 mL甲醇以上述方法洗脱OA，收集全部洗脱液于玻璃试管中，在45 ℃下以氮吹仪（14.11）用氮气吹干。用液相流动相（13.2.4）溶解残渣并定容到200 μL（V），即为试样提取净化液，供高效液相色谱测定时使用。

注：对于OA含量较高的样品，可将提取液进行适当稀释，以保证OA的含量不超过免疫亲和柱的吸附容量。由于不同厂商提供的亲和柱操作程序可能有所区别，实际操作时，请参照免疫亲和柱厂商提供的操作说明和程序操作。

15.3 高效液相色谱参考条件

- 色谱柱：C18柱，5 µm，150 mm×4.6 mm 或性能相当者；

- 流动相：乙腈+水+冰乙酸（96+102+2）；

- 流速：1.0 mL/min；

- 检测波长：激发波长333 nm，发射波长460 nm；

- 柱温：室温；

- 进样量：20 µL。

15.4 定量测定

参考上述色谱条件，调节高效液相色谱仪工作参数，使OA与杂质完全分离。用微量进样器（14.10）分别吸取等体积的OA标准工作溶液（13.16.2）和试样提取净化液（15.2）分别进样分析，测定响应值（峰高或峰面积），以标准工作液的浓度与相应的峰面积绘制标准曲线，以试样提取净化液OA的峰面积在标准曲线上求得相应的OA的浓度（c），OA标准品色谱图参见图 A.2。

15.5  空白试验

除不加试样外，按21.1～21.4步骤进行提取、净化、测定，求得空白试液中OA的浓度（c0）。

15.6  平行试验

每个试样进行两次平行试验，取两次测定的算术平均值作为测定结果。

  - 分析结果的表述

- 试样中OA的含量按式（3）计算：

- ………………………………（3）

式中：

X1— 试样中OA的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

c—最终定容试样提取净化液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0—空白试样中最终定容溶液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V—试样测定液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m—试样质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数。

第四法 免疫亲和柱层析净化荧光光度法

- 原理

试样中的赭曲霉毒素A用乙腈+水提取后，利用抗体与其相应抗原之间的专一性免疫亲和反应，以含有赭曲霉毒素A特异性抗体的免疫亲和层析柱净化提取液，用荧光光度计进行测定。

- 18  试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为重蒸水。

18.1  试剂

18.1.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

18.1.2  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

18.1.3  氯化钠（NaCl）。

18.1.4  吐温-20。

18.1.5  碳酸氢钠（NaHCO3）。

18.1.6  硫酸奎宁。

18.1.7  浓硫酸（H2SO4）。

18.1.8  氢氧化钠（NaOH）。

18.2  试剂配制

18.2.1 提取液：乙腈+水=60+40。

18.2.2 淋洗缓冲液：25 g氯化钠、5 g碳酸氢钠溶于水中，加人0.1 mL吐温-20，用水稀释至1 L。

18.2.3 0.05 mol/L硫酸溶液：量取2.8 mL浓硫酸，缓慢加入适量水中，冷却定容至1 000 mL。

18.2.4  0.1 mol/L氢氧化钠溶液：称取0.40 g氢氧化钠，缓慢加入适量水中，冷却后定容至100 mL。

18.2.5  甲醇-氢氧化钠溶液：甲醇+氢氧化钠=50+50。

18.3  标准溶液的制备

18.3.1 准确称取适量的OA标准品，用甲醇-氢氧化钠溶液（18.2.4）溶解并定容，配制成5 mg/mL和10 mg/mLOA标准溶液。

18.3.2 荧光光度计标定溶液：准确称取一定量的硫酸奎宁，用硫酸溶液（18.2.3）溶解并稀释至100 mL。分别用5 mg/mL和10 mg/mL OA标准溶液（18.3.1）确定相当于该浓度荧光强度的硫酸奎宁溶液浓度，并用该浓度的硫酸奎宁溶液标定荧光光度计（配制时可参考：1.625 mg/mL硫酸奎宁的荧光强度约相当于1 mg/mL OA，具体根据实际情况定）。此标定溶液浓度一经确定，可在该荧光计上反复使用。

- 19   仪器和设备

19.1  荧光光度计：激发波长360 nm、发射波长440 nm。

19.2  高速均质器：约22 000 r/min，或性能相当的设备。

19.3  槽纹折叠滤纸：无荧光特性。

19.4  玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 μm，无荧光特性。

19.5  滤膜：0.2 μm孔径，25 nm直径的聚砜膜或相当者。

19.6  OA免疫亲和柱：对OA的最大吸附容量可达100 ng，对于甲醇+PBS=1+10溶液中含有5 ng OA的回收率不小于85%。

19.7  玻璃注射器：10 mL。

19.8  空气压力泵。

- 20   分析步骤

20.1  提取

- 同15.1。

20.2  净化

同21.2操作至淋洗步骤结束。准确吸取1 mL甲醇以1 滴/s～2 滴/s的流速洗脱OA，收集全部洗脱液于玻璃试管中。

20.3  荧光光度计标定

在激发波长360 nm、发射波长440 nm条件下，以0.05 mol/L硫酸溶液为空白，调节荧光光度计的读数值为零，再分别以不同浓度硫酸奎宁标定溶液（18.15）调节荧光光度计的读数值分别为5和10。

20.4  测定

在甲醇洗脱液（18.13）中加入1 mL 0.1 mol/L NaOH溶液（18.12），总体积为V’（2 mL），混匀后立即置于荧光光度计中，读取溶液的荧光强度，此读数即为试样测定液中OA的浓度（c）。

20.5  空白试验

除不加试样外，按20.1～20.4步骤进行提取、净化、测定，求得空白试液中OA的浓度（c0）。

20.6  平行试验

每个试样进行两次平行试验，取两次测定的算术平均值作为测定结果。

- 21   分析结果的表述

- 试样中OA的含量按式（4）计算：

- ………………………………（4）

式中：

X2— 试样中OA的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

c—最终定容试样提取净化液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0—空白试样中最终定容溶液中OA的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V’—试样测定液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m—试样质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数。

第五法  离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法

- 22  原理

试样中的OA用碱性甲醇+水提取后，提取液经离子交换固相萃取柱净化、洗脱后，用配有荧光检测器的液相色谱仪进行测定，标准曲线法定量。

- 23  试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水要求。

23.1  试剂

23.1.1 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

23.1.2 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

23.1.3 冰醋酸（C2H4O2）。

23.1.4 石油醚（60 ℃～90 ℃）。

23.1.5 甲酸（CH2O2）。

23.1.6 三氯甲烷（CHCl3）。

23.2 试剂配制

23.2.1  0.1 mol/L氢氧化钾溶液。

23.2.2  0.1 mol/L磷酸溶液。

23.2.3  提取液：氢氧化钾溶液（23.8）+甲醇+水=2+60+38。

23.2.4  淋洗液：氢氧化钾溶液（23.8）+乙腈+水=3+50+47。

23.2.5  洗脱液：甲醇+乙腈+甲酸+水=40+50+5+5。

23.2.6  流动相： 取45 mL乙腈加54 mL水和1 mL冰醋酸混合，过0.45μm的滤膜并脱气。

23.3 标准品

赭曲霉毒素 A（Ochratoxin A，OTA）标准品:纯度≥99%。

23.4 标准溶液配制

23.4.1 OA标准储备溶液：准确称取l mg OA标准品（23.3）,用甲醇溶解并定

容至25 mL，配制成40μg/mL的标准储备液，避光保存于4 ℃冰箱备用。

23.4.2 OA标准工作溶液:准确移取适量OA标准储备液（23.4.1），用甲醇稀释配制成0.4μg/mL的工作液。

- 24  仪器和设备

24.1  旋风式谷物粉碎机。

24.2  振荡器。

24.3  高效液相色谱仪：带荧光检测器。

24.4  快速定性滤纸。

24.5  针头式过滤器：0.45μm孔径，13 mm直径的醋酸纤维素膜或性能相当者。

24.6  固相萃取柱：PAX阴离子交换混合反相固相萃取柱，120 mg/3 mL。

24.7  色谱柱：长250 mm，内径4.6 mm，填料直径5μm C18柱或性能相当者。

24.8  保护柱：长20 mm，内径4.6 mm，填料直径5μm C18柱或性能相当者。

24.9   一次性塑料注射器：5 mL。

24.10  氮吹仪。

24.11  旋转蒸发仪：带水浴。

24.12  20目筛。

24.13  滤膜：0.45μm孔径，25 mm直径的醋酸纤维素膜或性能相当者。

- 25  操作步骤

25.1 试样制备

玉米、稻谷（糙米）、小麦、小麦粉、大豆等粮食均用旋风式谷物粉碎机（24.1）将样品粉碎，用20目筛筛理，筛下物装瓶备用。

25.2 提取

25.2.1 玉米

称取试样10 g（精确至0.01 g），加人三氯甲烷50 mL（V3）和5 mL 0.1 mol/L的磷酸溶液（23.2.2），于振荡器（24.2）上振荡提取3 min~5 min，提取液用滤纸（24.4）过滤，取下层滤液10mL放入100mL平底烧瓶中，于水浴中40 ℃用旋转蒸发仪（24.11）旋转蒸发至接近干涸，用20 mL石油醚溶解残渣，加入10 mL提取液（23.2.3），再用振荡器振荡提取3 min~5 min，静置分层后取下层溶液，用滤纸过滤，取滤液5 mL（V4）进行固相萃取。

25.2.2 稻谷（糙米）、小麦、小麦粉、大豆

称取试样10 g（精确至0.01 g），加人提取液50 mL（V3）（23.2.3），于振荡器（24.2）振荡提取3 min~

5 min，用滤纸（24.4）过滤，取滤液10 mL放人100 mL平底烧瓶中，加人20 mL石油醚，振荡器振荡提取3 min~5 min，静置分层后取下层溶液，用滤纸过滤，取滤液5 mL（V4）进行固相萃取净化。

25.3 固相萃取净化

用5 mL甲醇冲洗PAX固相萃取柱（24.6），再用3 mL提取液（23.2.3）润洗。然后将5 mL样品提取液（25.2）加人柱子中，调节流速以1 滴/s~2 滴/s的速度通过柱子，再以同样的流速用3 mL淋洗液（23.2.4）洗柱，然后用1.2 mL蒸馏水快速冲洗柱子，用空气或氮气吹尽柱子中的液体。最后用4 mL~5 mL洗脱液（23.2.5）脱OA并收集洗脱液于玻璃试管中，于45 ℃下在氮吹仪（24.10）上用氮气吹干溶剂。用流动相溶解残渣并定容到1.0 mL（V2）（或者洗脱液收集于一个50 mL的平底烧瓶中，于40 ℃以下水浴中，10 min内旋转蒸发至干，用1.0 mL流动相溶解残留物），经针头式过滤器（24.5）过滤后备用。

25.4 高效液相色谱参考条件

- 色谱柱：C18柱，5 µm，150 mm×4.6 mm 或性能相当者；

- 保护柱：C18柱，5 µm，20 mm×4.6 mm 或性能相当者；

- 流动相：乙腈+水+冰乙酸（45+54+1）；

- 流速：1.0 mL/min；

- 荧光检测器：激发波长333 nm，发射波长460 nm；

- 柱温：30 ℃；

- 进样量：25 µL。

25.5 测定

参考上述色谱条件，调节高效液相色谱仪工作参数，使OA与杂质完全分离。用流动相将OA标准工作溶液配制浓度分别为0.4 ng/mL、0.8 ng/mL、1.6 ng/mL、3.2 ng/mL、8 ng/mL、16 ng/mL、32 ng/mL标准工作溶液系列，分别吸收25μL不同浓度的标准工作液和试样提取净化液（V1），进行分析。以各标准溶液中OA的浓度与相应的峰面积（或峰高）作标准曲线。以试样OA的峰面积在标准曲线上求得试样提取净化液中OA的质量（mx），OA标准品色谱图参见图 A.3。

25.6 空白试验

除不加试样外，按25.2～25.5步骤进行提取、净化、测定，求得空白试液中OA的质量（m0）。

25.7 平行试验

每个试样进行两次平行试验，取两次测定的算术平均值作为测定结果。

- 26   分析结果的表述

- 试样中OA的含量按式（5）计算：

- ………………………………（5）

式中：

X3— 试样中OA的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

mx—从标准曲线上获得的OA的质量，单位为纳克（ng）；

m0—空白溶液中OA的质量，单位为纳克（ng）；

V1—试样提取净化液的进样体积，单位为微升（μL）；

V2—试样提取液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

V3—试样总提取液体积，单位为毫升（mL）；

V4—用于固相萃取的样品提取液体积，单位为毫升（mL）；

m—试样质量，单位为克（g）；

附  录 A

（资料性附录）

赭曲霉毒素A标准品的色谱图

图 A.1第二法中赭曲霉毒素A标准品的液相色谱图

图 A.2第三法中赭曲霉毒素A标准品的液相色谱图

图 A.3第五法中离子交换固相萃取柱净化高效液相法色谱条件下赭曲霉毒素A标准品的色谱图

附  录 B

（资料性附录）

实验室间测试结果

表B.1为2008年组织的5个实验室参与的免疫亲和层析净化净化高效液相色谱法实验室间测试统计结果,样品为添加了赭曲霉毒素A标准品的小麦、稻谷和玉米。

| 项目 | 玉米 |  |  | 小麦 |  |  | 稻谷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室的数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 样品的数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 去除离群值后的测试实验室数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 所有可接受结果的数量 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均值/（μg/kg） | 0.850 | 4.408 | 8.843 | 0.773 | 3.995 | 8.108 | 0.813 | 4.353 | 8.885 |
| 重复性的标准偏差，Sr/（μg/kg） | 0.046 | 0.444 | 0.952 | 0.055 | 0.355 | 0.623 | 0.046 | 0.378 | 1.179 |
| 重复性的变异系数/% | 5.4 | 10.1 | 10.8 | 7.2 | 8.9 | 7.7 | 5.6 | 8.7 | 13.3 |
| 重复性限值，r/（μg/kg） | 0.13 | 1.257 | 2.693 | 0.157 | 1.006 | 1.763 | 0.129 | 1.070 | 3.338 |
| 再现性标准偏差，SR/（μg/kg） | 0.135 | 0.636 | 1.307 | 0.072 | 0.361 | 0.702 | 0.109 | 0.518 | 1.440 |
| 再现性的变异系数/% | 15.9 | 14.4 | 14.8 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 13.4 | 11.9 | 16.2 |
| 再现性限值，R/（μg/kg） | 0.383 | 1.799 | 3.699 | 0.204 | 1.023 | 1.985 | 0.309 | 1.465 | 4.075 |
| 回收率/% | 85.0 | 88.2 | 88.4 | 77.3 | 79.9 | 81.1 | 81.3 | 87.1 | 88.9 |

表B.1 免疫亲和层析净化高效液相色谱法测试结果的统计分析

表B.2为2O08年组织的有6个实验室参与的免疫亲和柱层析净化荧光光度法实验室间测试统计结果,样品为添加了赭曲霉毒素A标准品的小麦、稻谷和玉米。

表B.2 免疫亲和柱层析净化荧光光度法测试结果的统计分析

| 项目 | 玉米 |  |  | 小麦 |  |  | 稻谷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室的数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 样品的数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 去除离群值后的测试实验室数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 所有可接受结果的数量 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 平均值/（μg/kg） | 0.763 | 4.022 | 7.733 | 0.799 | 3.917 | 7.694 | 0.769 | 4.194 | 8.111 |
| 重复性的标准偏差，Sr/（μg/kg） | 0.065 | 0.614 | 0.898 | 0.183 | 0.608 | 0.733 | 0.056 | 0.651 | 1.222 |
| 重复性的变异系数/% | 8.5 | 15.3 | 11.6 | 22.9 | 15.5 | 9.5 | 7.2 | 15.5 | 15.1 |
| 重复性限值，r/（μg/kg） | 0.184 | 1.738 | 2.542 | 0.518 | 1.721 | 2.075 | 0.158 | 1.843 | 3.457 |
| 再现性标准偏差，SR/（μg/kg） | 0.065 | 0.614 | 0.898 | 0.183 | 0.608 | 0.733 | 0.056 | 0.651 | 1.222 |
| 再现性的变异系数/% | 8.5 | 15.3 | 11.6 | 22.9 | 15.5 | 9.5 | 7.2 | 15.5 | 15.1 |
| 再现性限值，R/（μg/kg） | 0.184 | 1.738 | 2.542 | 0.518 | 1.721 | 2.075 | 0.158 | 1.843 | 3.457 |
| 回收率/% | 76.3 | 80.4 | 77.3 | 79.9 | 78.3 | 76.9 | 76.9 | 83.9 | 81.1 |

表B.3为2008年组织的有5个实验室参与的离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法实验室间测试统计结果,样品为添加了赭曲霉毒素A标准品的小麦、稻谷和玉米。

- 表 B.3 离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法测试结果的统计分析

| 项目 | 玉米 |  |  | 小麦 |  |  | 稻谷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验室的数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 样品的数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 去除离群值后的测试实验室数量 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 所有可接受结果的数量 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 平均值/（μg/kg） | 0.909 | 4.206 | 8.678 | 0.861 | 4.679 | 9.224 | 0.926 | 4.680 | 9.177 |
| 重复性的标准偏差，Sr/（μg/kg） | 0.034 | 0.180 | 0.183 | 0.031 | 0.120 | 0.256 | 0.048 | 0.245 | 0.287 |
| 重复性的变异系数/% | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 3.1 |
| 重复性限值，r/（μg/kg） | 0.097 | 0.509 | 0.517 | 0.089 | 0.340 | 0.725 | 0.135 | 0.693 | 0.813 |
| 再现性标准偏差，SR/（μg/kg） | 0.143 | 0.693 | 0.873 | 0.133 | 0.418 | 1.021 | 0.095 | 0.400 | 1.403 |
| 再现性的变异系数/% | 15.7 | 16.5 | 10.1 | 15.4 | 8.9 | 11.1 | 10.3 | 8.6 | 15.3 |
| 再现性限值，R/（μg/kg） | 0.403 | 1.962 | 2.472 | 0.375 | 1.184 | 2.890 | 0.270 | 1.133 | 3.969 |
| 回收率/% | 90.9 | 84.1 | 86.8 | 86.1 | 93.6 | 92.2 | 92.6 | 93.6 | 91.8 |