# 竞争性谈判文件

项目编号：0611-B1100030172

项目名称：重庆市公安局基层刑事技术室建设设备采购

（手印显现设备、痕迹现场勘查设备、显微镜、理化检验设备）

采 购 人：重庆市公安局

# 重庆国际投资咨询集团有限公司  制

# 2011年3月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 2 -

一、谈判内容	- 2 -

二、竞争性谈判时间、地点	- 4 -

三、采购人基础资料	- 4 -

四、采购代理机构基本资料	- 4 -

第二篇  竞争性谈判须知	- 6 -

一、谈判费用	- 6 -

二、谈判资质	- 6 -

三、竞争性谈判文件	- 6 -

四、谈判要求	- 7 -

五、谈判程序	- 9 -

六、成交原则	- 10 -

七、成交通知	- 13 -

八、签订合同	- 13 -

第三篇  谈判项目需求	- 14 -

一、采购货物一览表	- 14 -

二、具体技术规格、数量及质量要求	- 15 -

第四篇   商务要求	- 38 -

一、交货时间：	- 38 -

二、交货地点：	- 38 -

三、竞标报价（进口产品为免税价）：	- 38 -

四、项目验收：	- 38 -

五、付款方式	- 39 -

六、合同的签订	- 39 -

第五篇   合同书	- 40 -

一、合同主要条款	- 40 -

二、合同格式文本	- 43 -

三、货物验收证明书	- 45 -

第六篇   报价文件格式要求	- 46 -

附录1	- 47 -

附录2	- 48 -

附录3	- 49 -

附录4	- 50 -

附录5	- 51 -

附录6	- 52 -

附录7	- 53 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

# 重庆国际投资咨询集团有限公司受重庆市公安局委托，对“重庆市公安局基层刑事技术室建设设备（痕迹及理化检验设备）”进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、谈判内容

| 合同包号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高竞标限价 （万元） | 竞标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1： 手印显现设备 | 茚三酮/DFO手印显现柜（可为进口设备） | 43 | 2486.1538 | 24 |
|  | 大空间熏显系统（可为进口设备） | 8 |  |  |
|  | 超大型手印熏显柜（可为进口设备） | 8 |  |  |
|  | 大型手印熏显柜（可为进口设备） | 28 |  |  |
|  | 中型手印熏显柜（可为进口设备） | 43 |  |  |
| 合同包2： 痕迹现场勘查设备 | 现场勘查灯 | 242 | 1059.563 | 10 |
|  | 宽幅足迹搜索光源 | 154 |  |  |
|  | 强光搜索灯 | 111 |  |  |
|  | 手持式多波段光源 | 82 |  |  |
|  | 多波段光源（可为进口设备） | 43 |  |  |
|  | 地下金属探测器 | 43 |  |  |
|  | 现场痕迹综合勘查箱 | 225 |  |  |
|  | 平面和立体足迹提取箱 | 90 |  |  |
|  | 凹凸面灰尘痕迹提取仪 | 88 |  |  |
|  | 火灾现场勘查箱 | 86 |  |  |
|  | 爆炸现场勘查箱 | 97 |  |  |
|  | 微量物证勘查箱 | 89 |  |  |
|  | 金属冲压字迹显现箱 | 53 |  |  |
|  | 现场通道踏板 | 78 |  |  |
|  | 枪弹勘查箱 | 43 |  |  |
|  | 测距仪 | 314 |  |  |
|  | 物证牌 | 355 |  |  |
| 包3： 显微镜 | 体视显微镜（可为进口设备） | 42 | 1179.79 | 11 |
|  | 生物显微镜（可为进口设备） | 22 |  |  |
|  | 电子秤（可为进口设备） | 41 |  |  |
|  | 砂轮机 | 38 |  |  |
|  | 工具组合包 | 43 |  |  |
|  | 重型台钳 | 41 |  |  |
| 包4： 理化检验设备 | 气相色谱仪 | 3 | 145 | 1.4 |
|  | 气质联用仪 | 1 |  |  |

备注：1、上述产品需送达采购人指定合同签订单位所在地（不超过43个单位）

# 并完成安装；

# 2、进口产品需报免税价。

### 二、竞争性谈判时间、地点

# 1、发售竞争性谈判文件时间：2011年3月11日-2011年3月18日

# 2、发售竞争性谈判文件地点：重庆市江北区洋河一村78号（重庆国际商会大厦13楼1313室）

# 3、获取竞争性谈判文件方式：

# 3.1竞争性谈判文件发售地点：重庆国际投资咨询集团有限公司一部三处（重庆国际商会大厦13楼1313室）。

# 3.2竞争性谈判文件售价：500元人民币/合同包（售后不退）。若邮购竞争性谈判文件请按重庆国际投资咨询集团有限公司账户信息汇款，在汇款单附言处注明汇款用途、竞争性谈判文件编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称及所参加竞标的合同包号、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人信息传真给我公司（传真：023-67706449）

# 4、递交谈判文件截止时间：2011年3月24日北京时间 10:00时。超过递交截止时间递交的报价文件我公司恕不接受。

# 5、竞争性谈判开始时间： 2011年3月24日北京时间 10:00时。

# 6、竞争性谈判地点：重庆国际投资咨询集团有限公司（江北区洋河一村78号国际商会大厦5楼）会议室，具体会议室房间号，请竞标人在递交谈判文件当天，见5楼前台指示牌或5楼大厅电子显示屏。

### 三、采购人基础资料

1、采购人：重庆市公安局

2、联系人：李斌

3、电  话：023-63751708

### 四、采购代理机构基本资料

1、谈判保证金提交形式：电汇、转账支票形或现金支付 （现金支付须直接在财务交纳，财务室详细地址：重庆市江北区洋河一路78号国际商会大厦503室）

2、提交用户名：重庆国际投资咨询集团有限公司

3、开户行：工商银行红五路分理处

4、帐  号：3100023419200023047

投标人应确保其提交的谈判保证金在递交谈判文件截止时间前按规定的方式到达上述账户，否则，采购人将视竞标人对谈判文件未实质性响应，其竞标无效。

# 5、地  址：重庆市江北区洋河一路78号国际商会大厦1313室

# 6、邮  编：400020

# 7、电  话：（023）67707431  67706449

# 8、传  真：（023）67706449

# 9、联系人：严刚  何剑飞

## 第二篇  竞争性谈判须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、谈判资质

谈判供应商是指具有独立法人资格，在中国内地具备生产或销售谈判文件规定的设备的厂家(公司)，以下简称竞标人。

1、合格的竞标人应符合下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、合格的竞标人应符合下列特定条件：

2.1谈判供应商必须是成立3年以上（含3年）的独立法人（以营业执照上时间为准，按年头计算）；

2.2谈判供应商应当具备其所竞标货物的合法经销资格；

2.3注册资金（或等同金额外币以评标当日汇率换算）不低于500万元人民币；

2.4列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）的国产和进口仪器都必须有中华人民共和国计量器具型式认可证书，进口仪器应标明原产地；

2.5列入中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录的国产和进口仪器，投标人必须明确承诺，交付使用时提供有效期内的国家质量监督检验检疫总局授权的法定检定单位的检定合格证书。

### 三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我公司所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间三个工作日前向重庆国际投资咨询集团有限公司要求澄清，采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1 竞标人概况

1.2 明细报价表

1.3 竞争性报价函

1.4 技术应答

1.5 商务条款承诺

包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款及优惠条件等。

1.6 商务及技术差异表

1.7 其它优惠承诺

1.8 法定代表人身份证明

1.9 法定代表人授权委托书

1.10 供应商的企业法人营业执照复印件

1.11 相关的资质证明

包括业绩证明、银行信誉和工商信誉证明等（如果有）。

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

3、谈判保证金和履约保证金：

3.1 竞标人应在递交谈判文件截止时间前将足额的谈判保证金提交至重庆国际投资咨询集团有限公司。保证金可以采用汇票、支票、现金支付。

3.2 竞标人提交谈判保证金金额：按本文件第一篇中所约定的金额。

3.3 发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

① 竞标人在谈判结束后，签订合同前撤回其竞标文件。

② 竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

3.4 未成交人的谈判保证金，在谈判结果通知发出后5日内无息予以退还。由竞标人持收据到重庆国际投资咨询集团有限公司一部三处（重庆国际商会大厦1313室）办理退还保证金事宜，或委托重庆国际投资咨询集团有限公司一部三处工作人员办理。

3.5 成交人的谈判保证金在领取成交通知书后5日内无息予以退还。

3.6 成交人需按下列要求交纳履约保证金：

①在合同签订前，按成交金额的5%交纳履约保证金至重庆市公安局指定的账户；

②履约保证金在货物验收合格后首期付款时一并退还（不计息）；

③成交人未按规定提交履约保证金，会被视为实质性不响应谈判文件而被取消成交资格。

4、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价应为竞标产品在采购单位所指定地点的交钥匙工程价，包括送货等所有价格。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由投标人自行承担责任，采购人不再补偿。

5、采购代理服务费

5.1成交供应商按以下标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费：

合同包1：人民币10.9万元；   合同包2：人民币4.05万元；

合同包3：人民币4.42万元；   合同包4：人民币0.54万元；

5.2 服务费以现金、支票或汇票支付。

5.3 成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其谈判保证金将不予退还。

6、提交竞标文件的份数和签署

6.1 竞标文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

6.2 竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

7、竞标文件的递交

7.1 竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

7.2 竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

8、竞标文件语言：简体中文

9、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

10、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

10.1 法人代表或法人授权代表未参加谈判；

10.2 截止谈判开始时间，未递交谈判保证金；

10.3 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

10.4 竞标文件的应答不满足标注有“*”号的关键条款要求；

10.5 竞标人的报价超出规定的竞标限价；

10.6 竞标人的资质不符合竞争性谈判文件第二篇第二条“谈判资质”要求的内容；

10.7 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资公司及其控股公司，同时对本项目同一合同包竞标；

10.8 竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 五、谈判程序

1、采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以分类抽签的形式确定谈判顺序，由采购方组织的谈判小组分别与各竞标人进行谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求竞标人在规定时间进行多次报价，以竞标人最后的有效报价为准。

### 六、成交原则

按最低价法进行评审：

1、按照重庆市财政局渝财采购［2007］6号文规定，本项目采用经评审的最低评标价法。实质性满足资质、技术、商务和服务要求且评审价最低的供应商成交。

2、具体的评审细则是：

2.1 资格符合性检查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标人的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格；依据竞争性谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定竞标人是否响应竞争性谈判文件的实质性要求。未满足竞争性谈判文件的资格规定和未实质性响应的竞标为无效竞标。

2.2 对标注有“*”号的技术参数及指标类条款、以及标注有“*”号的设备配置类条款的偏离检查：

竞争性谈判文件中标注有“*”号的技术参数及指标类条款、以及标注有“*”号的设备配置类条款为关键条款，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将导致竞标无效（以合同包为单位）。对标注有“*”号的技术参数及指标类条款的应答，必须是有该项货物的制造商（进口产品可为该项货物的中国地区总经销，需出示该产品制造商对该经销商的授权，总经销的二次授权无效。）出具的该产品满足标注有“*”号的技术参数及指标类条款承诺书或合法的第三方检验机构出具的检验报告为技术支撑文件；对标注有“*”号的设备配置类条款的应答，须有该项货物的产品说明书（产品说明书中有缺项的，谈判供应商应提供书面承诺书）为技术支撑文件。否则，该谈判供应商对标注“*”号的关键条款的应答将不被谈判委员会采信。

2.3 对一般条款的偏离检查：

未标注“*”号的其他条款为一般技术条款，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在最后报价的基础上增加3%,如果负偏离项数调整达到或超过6项（以合同包为单位）或达到或超过2项（以同一合同包中的任一单项货物为单位），该竞标将被拒绝。对未标注“*”号的一般技术条款的应答，需有该项货物的产品说明书或谈判供应商的书面承诺为技术支撑文件。否则，该谈判供应商对未标注“*”号的一般技术条款的应答将不被谈判委员会采信。

特别申明：竞标人应对其所参与竞标产品的参数及配置诚实应答，采购人在评审中会通过谈判供应商所提供货物的官方网站核对其所承诺的参数及配置，当竞标人应答的参数或配置与该项货物的官方网站所提供的不一致时，以货物官方网站公布的为准；若竞标人在成交后所提交产品的技术参数未达到本竞争性谈判文件的要求及竞标人竞标文件的承诺，竞标人将承担以下责任：

① 其成交资格被取消；

② 其履约保证金被全额扣除；

③ 采购人将情况报告同级财政管理部门后，按虚假竞标进行处罚。

2.4 对商务应答的偏离检查：

① 谈判委员会根据谈判供应商所提供的2008年1月1日至今的类似项目业绩证明（合同、中标通知书复印件），对谈判供应商进行比较并按优劣排序。排名第一的谈判供应商的评审价不作调整，排名第二的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加2%，排名第三的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加4%，调整比例按等差关系以此类推。竞标人的类似项目业绩排名，由谈判委员会根据竞标人所提供的有效类似项目工程业绩的总额大小进行排名。

② 谈判委员会根据谈判供应商所提供售后服务方案的完整性和可行性，对谈判供应商进行比较并按优劣排序。排名第一的谈判供应商的评审价不作调整，排名第二的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加2%，排名第三的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加4%，调整比例按等差关系以此类推。售后服务方案的编写应当但不限于以下内容：故障响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式，是否提供备用设备、备品备件库、维修机构，维修人员。谈判供应商所提供售后服务方案的完整性和可行性排名，由谈判委员会采用投票的方式确定。既第一轮由谈判委员会投票产生所有谈判供应商中提供售后服务方案的完整性和可行性的第一名，得票最多的谈判供应商为第一名；第二轮由谈判委员会在剩下的谈判供应商中投票产生第二名；以此类推，直至该合同包的所有有效谈判供应商的排名产生。若在任何一轮的投票评选中全部谈判供应商的得票一致，则本轮的全部谈判供应商均按该轮应调整的百分比对其报价进行调整。

③ 谈判委员会根据谈判供应商所提供培训计划的完整性和可行性，对谈判供应商进行比较并按优劣排序。排名第一的谈判供应商的评审价不作调整，排名第二的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加2%，排名第三的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加4%，调整比例按等差关系以此类推。培训计划的编写应当但不限于以下内容：培训目的、时间、地点、内容。谈判供应商所提供培训计划的完整性和可行性排名，由谈判委员会采用投票的方式确定。既第一轮由谈判委员会投票产生所有谈判供应商中提供培训计划的完整性和可行性的第一名，得票最多的谈判供应商为第一名；第二轮由谈判委员会在剩下的谈判供应商中投票产生第二名；以此类推，直至该合同包的所有有效谈判供应商的排名产生。若在任何一轮的投票评选中全部谈判供应商的得票一致，则本轮的全部谈判供应商均按该轮应调整的百分比对其报价进行调整。

2.5 对实物样品偏离的检查：

谈判委员会根据谈判供应商所提供实物样品的制作工艺进行比较并按优劣排序。排名第一的谈判供应商的评审价不作调整，排名第二的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加1%，排名第三的谈判供应商的评审价将在最后报价的基础上增加2%，调整比例按等差关系以此类推。谈判供应商所提供实物样品的制作工艺排名，由谈判委员会采用投票的方式确定。既第一轮由谈判委员会投票产生所有谈判供应商中提供实物样品的制作工艺的第一名，得票最多的谈判供应商为第一名；第二轮由谈判委员会在剩下的谈判供应商中投票产生第二名；以此类推，直至该合同包的所有有效谈判供应商的排名产生。若在任何一轮的投票评选中全部谈判供应商的得票一致，则本轮的全部谈判供应商均按该轮应调整的百分比对其报价进行调整。谈判供应商仅需提供谈判文件所要求提供的样品，未按谈判文件要求提供实物样品或实物样品提交不完整的，将在其最后报价的基础加6%的惩罚性加价。

2.6 评审价的计算：竞标人的最后报价与其一般条款的偏离导致的增加价、商务应答的偏离导致的增加价、实物样品偏离导致的增加价之和为该竞标人的评审价。

2.7 若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

3.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.2 竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.3 因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、竞争性谈判成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）“供应商”栏目内公示，公示期为3个工作日。

2、谈判结束7日内，招标代理机构在采购人的授权下以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、招标代理机构在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。

4、《成交通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

### 八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人指定单位签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

## 第三篇  谈判项目需求

### 一、采购货物一览表

| 合同包号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高竞标限价 （万元） | 竞标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1： 手印显现设备 | 茚三酮/DFO手印显现柜（可为进口设备） | 43 | 2486.1538 | 24 |
|  | 大空间熏显系统（可为进口设备） | 8 |  |  |
|  | 超大型手印熏显柜（可为进口设备） | 8 |  |  |
|  | 大型手印熏显柜（可为进口设备） | 28 |  |  |
|  | 中型手印熏显柜（可为进口设备） | 43 |  |  |
| 合同包2： 痕迹现场勘查设备 | 现场勘查灯 | 242 | 1059.563 | 10 |
|  | 宽幅足迹搜索光源 | 154 |  |  |
|  | 强光搜索灯 | 111 |  |  |
|  | 手持式多波段光源 | 82 |  |  |
|  | 多波段光源（可为进口设备） | 43 |  |  |
|  | 地下金属探测器 | 43 |  |  |
|  | 现场痕迹综合勘查箱 | 225 |  |  |
|  | 平面和立体足迹提取箱 | 90 |  |  |
|  | 凹凸面灰尘痕迹提取仪 | 88 |  |  |
|  | 火灾现场勘查箱 | 86 |  |  |
|  | 爆炸现场勘查箱 | 97 |  |  |
|  | 微量物证勘查箱 | 89 |  |  |
|  | 金属冲压字迹显现箱 | 53 |  |  |
|  | 现场通道踏板 | 78 |  |  |
|  | 枪弹勘查箱 | 43 |  |  |
|  | 测距仪 | 314 |  |  |
|  | 物证牌 | 355 |  |  |
| 包3： 显微镜 | 体视显微镜（可为进口设备） | 42 | 1179.79 | 11 |
|  | 生物显微镜（可为进口设备） | 22 |  |  |
|  | 电子秤（可为进口设备） | 41 |  |  |
|  | 砂轮机 | 38 |  |  |
|  | 工具组合包 | 43 |  |  |
|  | 重型台钳 | 41 |  |  |
| 包4： 理化检验设备 | 气相色谱仪 | 3 | 145 | 1.4 |
|  | 气质联用仪 | 1 |  |  |

### 二、具体技术规格、数量及质量要求

合同包1：手印显现设备

| 设备名称 | 数量（台/套） | 技术要求及特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茚三酮/DFO手印显现柜 | 43 | 1. 设备外尺寸: ≥105cm×70cm× 60cm（高×宽×深）。 2. 内容积≥120升。 3. 显现柜采用分布式多微处理器控制，系统可通过USB接口进行软件升级。 4. 显现柜采用微处理器同时联合控制加温加湿过程。加湿速率基于温度设定值和柜内实时温、湿度比值不断进行关联调制，以防止冷凝水在任意位置产生。 5. 显现柜内采用高精度自校准温湿度一体化固态传感器进行柜内温湿度测量。 6. 控制操作：采用带背光液晶触摸屏操作控制，液晶屏幕尺寸不小于94×58mm，对茚三酮、DFO或其它化学试剂显现过程，可分别预编程或手动调整温、湿度。 7. 温度控制范围：25℃～110℃ ，误差范围不超过± 0.5℃（最小可设定值为比当前室温高5℃以上）。 8. 湿度控制范围：40%～80% ，误差范围不超过± 3% （可关闭加湿，用于显现DFO处理后的手印）。 9. 配备有计时器，倒计时结束声光报警。 10. 配备钥匙控制电源开关，防止未经授权的操作。 11. 柜门：带联锁保护开关，电控加、解锁，正面装有大面积安全玻璃观察窗，方便在显现过程中随时观察检材情况。 12. 柜内顶置不锈钢风扇，保证柜内空气循环流动柔和，不引起检材晃动，保证柜内各区域湿度和温度均匀，观察窗口不易起雾。 13. 自动卸压设计——柜门连接机构在柜内空气急剧膨胀压强过高时，可自动卸压，减小损失。 14. 配有不少于2层不锈钢托架等，方便放置检材，每层配有独立照明装置，可自动熄灭，防止长时间点亮影响柜内温度。 15. 柜内空气循环所及之处全部采用高品质不锈钢制造，并全部易于接触，无死角，方便清洁。 16. 给排水：内置大容积储水柜，配有过滤器和单向阀的软管，可通过触摸屏控制实现电动注水，并配有多传感器控制，低水位自动警告；注满水自动停止。 17. 配有专门收集柜内底部冷凝水的容器，方便清洁 18. 供电要求：220 V AC / 10 A / 50 Hz ，总功耗不高于2200W。 19. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 可为进口设备 |
| 大空间熏显系统 | 8 | 1. 全套系统采用便携式的设计，能够在现场对汽车、摩托车、保险柜、房间等大型客体上潜在手印进行熏显。 2. 在密闭空间外使用的专用控制器，具有自动和手动双控制方式，可控制熏显和清洁过程。 3. 具有独立的多功能电源分配器，安装在密闭空间内，可对加湿器、蒸发器和活性碳清洁系统提供电源供应。 4. 具有两个专业的熏显胶蒸发器，带三支腿支架，并可拆卸，配有辅助循环系统，可熏显不小于100立方米的空间。 5. 功率≥2.3千瓦的大功率加湿器，能通过电源分配器进行控制，可快速对密闭空间内进行加湿。 6. 配备一体数字化温度和湿度计，能够对密闭空间内的温度和湿度进行准确测量。 7. 配备熏显汽车大型号快速折叠帐篷，尺寸：≥6m× 3m× 2m（长×宽×高），四周要求具有透明观察窗口，方便观察熏显效果。 8. 配备保险柜、摩托车专用快速熏显折叠帐篷，尺寸：≥3m×2m×2m（长×宽×高），四周要求具有透明观察窗口，方便观察熏显效果。 9. 配原厂专业的低粘性熏显胶，具有极好的挥发性，保证对检材料的污损小，同时提高对手印的显现率。 10. 活性碳清洁系统采用圆柱型设计，并带有风循环系统对残留熏显胶吸附面积大，清洁时间短，活性碳重量不低于6千克。 11. 熏显完毕，设备自动启动活性碳清洁系统（也可通过手动进行控制）有效保证操作人员健康，能够提供有关机构检测报告。 12. 配备消耗品和附件包括： a)可为进口专业低粘性熏显胶，每套不少于40瓶，保证能进行40次的熏显 b)专用熏现胶蒸发皿不少于200个 c)防护面具两副和8只可更换的过滤器 d)100只防护乙烯基材料手套 13. 配纳米粉末一套 14. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 可为进口设备 谈判现场提供实物样品 |
| 超大型手印熏显柜 | 8 | 1. 能蒸发特殊荧光粉末，能附着自动熏显指纹并染色。 2. 外尺寸：≥2240毫米×1520毫米×960毫米 3. 容积：≥2100毫米×1410毫米×630毫米（高×宽×深） 4. 熏显胶加热控制系统采用比例积分技术通过微处理器实现温度精确控制；并通过采用PWM（Pulse Width Modulation）脉冲宽度调制技术的固态继电器精确控制加热装置供电。 5. 熏显胶加热控制系统采用PT100电阻式温度计测量温度，输出值经过放大器后使用8比特模数转换器进行采样。 6. 熏显柜采用水蒸汽发生器对柜内环境进行加湿，加湿控制系统采用霍尼韦尔相对湿度传感器，并采用比例积分技术通过微处理器实现相对湿度精确控制。相对湿度传感器的输出值通过8比特模数转换器进行采样。 7. 配备熏显柜工作专用电源， 220伏输入。 8. 操作模式：自动/手动 9. 全自动功能能使加湿、熏显过程自动完成。预制相对湿度为80％，相对误差不超过2％。 10. 502熏显胶加热蒸发系统。熏显时间为0－99分钟内可调。 11. 有液晶显示屏，熏显过程中，能自动显示如下参数：包括当前柜内湿度、熏显剩余时间、清洁剩余时间等。 12. 四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果并具有良好的保温功能；观察玻璃耐高温、强度大、耐腐蚀，柜壁易清洁。 13. 精确的温度、湿度控制系统，可人工调节，相对误差不超过±2%。 14. 内置活性炭清洁回收系统，活性炭可替换。40分钟内自动清洁完毕，保证柜内残留熏显胶浓度少于0.3ppm，需提供有关检测机构出具的健康安全标准检测报告。 15. 氰基丙烯酸盐熏显剂熏蒸时间（自动方式）：10－90分钟。 16. 具有辅助循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。 17. 配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。 18. 随机消耗品。两套可更换活性炭清洁系统，一瓶500克装原厂专业低粘度熏显胶，20瓶（28克/瓶）原厂专业熏显胶，熏显蒸发皿200只。 19. 供应商提供一年的消耗品供应，专业熏显胶、三年的活性碳消耗。 20. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 可为进口设备 |
| 大型手印熏显柜 | 28 | 1. 能蒸发特殊荧光粉末，能附着自动熏显指纹并染色。 2. 外尺寸：≥1550毫米×860毫米× 900毫米 3. 容积：≥1250毫米×800毫米× 630毫米（高×宽×深）。 4. 熏显胶加热控制系统采用比例积分技术通过微处理器实现温度精确控制；并通过采用PWM（Pulse Width Modulation）脉冲宽度调制技术的固态继电器精确控制加热装置供电。 5. 熏显胶加热控制系统采用PT100电阻式温度计测量温度，输出值经过放大器后使用8比特模数转换器进行采样。 6. 熏显柜采用水蒸汽发生器对柜内环境进行加湿，加湿控制系统采用霍尼韦尔相对湿度传感器，并采用比例积分技术通过微处理器实现相对湿度精确控制。相对湿度传感器的输出值通过8比特模数转换器进行采样。 7. 配备熏显柜工作专用电源， 220伏输入。 8. 操作模式：自动/手动 9. 全自动功能能使加湿、熏显过程自动完成。预制相对湿度为80％，相对误差不超过2％。 10. 502熏显胶加热蒸发系统。熏显时间为0－99分钟内可调。 11. 有液晶显示屏，熏显过程中，能自动显示如下参数：包括当前柜内湿度、熏显剩余时间、清洁剩余时间等。 12. 四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果并具有良好的保温功能；观察玻璃耐高温、强度大、耐腐蚀，柜壁易清洁。 13. 精确的温度、湿度控制系统，可人工调节，相对误差不超过±2%。 14. 内置活性炭清洁回收系统，活性炭可替换。40分钟内自动清洁完毕，保证柜内残留熏显胶浓度少于0.3ppm，需提供有关检测机构出具的健康安全标准检测报告。 15. 氰基丙烯酸盐熏显剂熏蒸时间（自动方式）：10－90分钟。 16. 具有辅助循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。 17. 配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。 18. 随机消耗品。两套可更换活性炭清洁系统，一瓶500克装原厂专业低粘度熏显胶，20瓶（28克/瓶）原厂专业熏显胶，熏显蒸发皿200只。 19. 供应商提供一年的消耗品供应，专业熏显胶、三年的活性碳消耗。 20. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 可为进口设备 |
| 中型手印熏显柜 | 43 | 1. 能蒸发特殊荧光粉末，能附着自动熏显指纹并染色。 2. 外尺寸：≥760毫米×600毫米×600毫米 3. 容积：≥700毫米×540毫米×540毫米（高×宽×深）。 4. 熏显胶加热控制系统采用比例积分技术通过微处理器实现温度精确控制；并通过采用PWM（Pulse Width Modulation）脉冲宽度调制技术的固态继电器精确控制加热装置供电。 5. 熏显胶加热控制系统采用PT100电阻式温度计测量温度，输出值经过放大器后使用8比特模数转换器进行采样。 6. 熏显柜采用水蒸汽发生器对柜内环境进行加湿，加湿控制系统采用霍尼韦尔相对湿度传感器，并采用比例积分技术通过微处理器实现相对湿度精确控制。相对湿度传感器的输出值通过8比特模数转换器进行采样。 7. 配备熏显柜工作专用电源， 220伏输入。 8. 操作模式：自动/手动 9. 全自动功能能使加湿、熏显过程自动完成。预制相对湿度为80％，相对误差不超过2％。 10. 502熏显胶加热蒸发系统。熏显时间为0－99分钟内可调。 11. 有液晶显示屏，熏显过程中，能自动显示如下参数：包括当前柜内湿度、熏显剩余时间、清洁剩余时间等。 12. 四周全透明特种石英玻璃柜体，可在任何方向观察熏显效果并具有良好的保温功能；观察玻璃耐高温、强度大、耐腐蚀，柜壁易清洁。 13. 精确的温度、湿度控制系统，可人工调节，相对误差不超过±2%。 14. 内置活性炭清洁回收系统，活性炭可替换。40分钟内自动清洁完毕，保证柜内残留熏显胶浓度少于0.3ppm，需提供有关检测机构出具的健康安全标准检测报告。 15. 氰基丙烯酸盐熏显剂熏蒸时间（自动方式）：10－90分钟。 16. 具有辅助循环系统，保证柜内的湿度和熏显胶浓度均匀。 17. 配备各种挂钩和支架，方便检材摆放。 18. 随机消耗品。两套可更换活性炭清洁系统，一瓶500克装原厂专业低粘度熏显胶，20瓶（28克/瓶）原厂专业熏显胶，熏显蒸发皿200只。 19. 供应商提供一年的消耗品供应，专业熏显胶、三年的活性碳消耗。 20. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 可为进口设备 谈判现场提供实物样品 |

合同包2：痕迹现场勘查设备

| 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术要求及特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘查灯 | 242 | 1、采用美国CREE公司LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时以上(可为进口) 2、具有工作光、强光两种光设计，按动按钮可进行自由转换 3、电量指示和低电压警示功能，可随时查询电池电量 4、高能无记忆电池，容量大，可连续工作10个小时以上 5、外壳采用高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力 6、密封性好，可防水； 体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便 7、暖白色温的光源 8、额定容量≥2Ah 9、防爆标志≥Ex dia II C T6 10、连续放电时间≥10h（工作光）/≥4.5h（强光） 11、电池充电时间≤5h 12、电池使用寿命≥1000（循环） 13、外形尺寸≤φ70×197 mm（外径×长） 14、重量≤0.9kg 15、外壳防护等级IP68（≥100米） | 谈判现场提供实物样品 |
| 宽幅足迹搜索光源 | 154 | 1、均匀方形光斑 2、灯泡寿命≥2000小时 3、内置大容量高性能锂电池，能连续使用2小时以上 4、带剩余电量显示 5、交流/汽车点烟器2种以上充电方式 6、主机（含电池）重量≤2.5公斤 7. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 强光搜索灯 | 111 | 1、灯体内配高性能锂电池，连续工作时间≥2小时 2、光源使用高压氙气灯 3、功 率≥75W 4、光 通 量≥2300流明 5、色 温≥ 6000K 6、灯泡寿命≥1000小时 7、照射距离≥1500米 8、灯体重量≤2公斤 9、带剩余电量显示 10. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 手持式多波段光源 | 82 | 1、可以使用进口氙气灯（提供相关证明文件）灯泡寿命≥2000小时 2、灯体与电池一体,电池电压≥12V；容量≥5AH；带电量显示 3、双滤光片波轮，输出波段≥12种（所有波段必须属于以下波段：365nm，415nm，430nm，440nm，450nm，465nm，470nm，CSS＜400-500nm＞，490nm，505nm，510nm，515nm，530nm，555nm，565nm，570nm，590nm，610nm，670nm，白光，偏振光，SP530，SP490，LP700，UV＜320-400nm＞） 4、附件：汽车充电器；220V交流充电器；交直流电源转换器；观察眼镜；观察滤光片；荧光粉种数≥4；毛刷≥2把；磁性刷≥2把；荧光比例尺≥2把 5、手持式，灯体重量≤3公斤 6. 生产商通过ISO质量管理体系认证 | 谈判现场提供实物样品 |
| 多波段光源 | 43 | 1、独立灯头≥五种，在单一手柄上交替更换使用 2、高光强输出：≥1000 mw 3、一键式按钮设计，四档光强输出，指示灯显示对应的光强位置 4、手柄电量指示灯：电池电量剩余不足20%时，指示灯亮 5、手柄与灯头连接端采用弧形设计 6、手柄内置微型散热风机，手柄上有散热孔 7、手柄尺寸（含交直流电源组件）：长≤15cm、宽≤11cm、厚≤3.2cm，手柄重量（含交直流电源组件）≤300g 8、手柄上设有标准三脚架照相接口 9、灯头：长≤7cm、直径≤4.5cm ，灯头重量≤45g 10、灯头发光原理：采用发光半导体技术，半导体固态光源 11、发光器寿命≥50000小时 12、灯头的峰值波长必须属于以下波长：365nm，400 nm，405 nm ，410 nm，415nm，430nm，440nm，445nm，450nm，465nm，470nm，480 nm，490nm，505nm，510nm，515nm，525 nm，530nm，555nm，565nm，570nm，590nm，610nm，630 nm，670nm。 ①蓝光灯头：具有450nm/480nm波长组合。可用于检验荧光指纹，现场搜索DNA物证、牙齿、骨头碎片 咬痕 瘀伤等 ②紫外灯头：内置发光器件≥4个 ③绿光灯头：内置发光器件≥3个 ④黄光灯头：内置发光器件≥4个 ⑤红光灯头：内置发光器件≥4个 13、电池组： ①可反复充电锂电池，充电时间≤3小时，可连续工作使用2小时以上 ②电池单块重量≤130g ③电池电压：12V ④电池安装方式：弹夹式卡口安装 ⑤电池规格：长≤8.3cm；宽≤5.1cm；高≤3.2cm ⑥配备3块以上电池 14、通用100～240V交流电源输入，12V车载直流电源输入 15、配备1块电源组件，无需电池，可插入100～240V交流电源和车载直流电源直接供电 16、配充电器（充电插槽≥2个），有充电指示灯，100～240V交流充电和车载直流充电 17、配橙色护目镜、黄色护目镜、红色护目镜 18、便携箱规格：≤ 39.2cm×46.8cm×13cm | 可为进口设备谈判现场提供实物样品 |
| 地下金属探测器 | 43 | 1、探测深度≥3.5米 2、操作方式:地平衡/识别 3、重量≤1.5公斤 4、电源：干电池 5、0.8M≤臂长范围≤1.2M |  |
| 现场痕迹综合勘查箱 | 225 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤540×390×200mm 2、重量≤13.8kg 3、箱内器械如下：圆形灰鼠毛刷；盒黑色亚光掌纹衬底 ；把钳子；扁形灰鼠毛刷 ； 502 胶 ；玻璃刀；储粉式指纹刷；定性滤纸；大分规；大号磁性指纹刷 ； 盒四甲基联苯胺溶液；试电笔 ；小号磁性指纹刷；茚三酮喷罐 ；彩色粉笔；羽毛刷；掌纹捺印盒；圆珠笔；；金粉；折叠马蹄镜；特种铅笔 ；银粉；电压可调静电吸附器 ；铅笔 ；黑色磁性粉末；提取成趟足迹塑料布；铅笔刀 ；银色磁性粉末；提取单个足迹塑料布；橡皮 ；红色荧光粉末 ；静电板 ；比例尺 ；黄色荧光粉末；硅橡胶 ；物证标签 ；红色荧光磁性粉末；军用指南针；小号塑料物证袋 ；黄色荧光磁性粉末 ；放大镜 ；毛巾 ；洗耳球；多用刀；手套 ；蓝光手电 ；剪子 ；一次性口罩；一次性帽子；橙色眼镜 ；镊子 ；现场勘察笔录本；指纹胶带；组合旋具 ；三角板；掌纹胶带；卷尺(20m) ；白色亚光掌纹衬底 ；折叠木锯 ；生物物证专用棉签。 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 平面和立体足迹提取箱 | 90 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸（长宽高）：≤485×500×300mm 2、重量: ≤10kg 3、箱内器械如下：电压可调试静电吸附器1套；足迹胶带1卷；剪刀1把；黑色比例尺10条；白色比例尺10条；提取成趟足迹塑料布10卷；提取单人足迹塑料布10卷；静电电板4块；黑色足迹衬底10张；一次性现场勘察鞋2双； 灰尘固定剂1瓶；毛巾1块；汗布手套2双；粉笔12支； 石膏勺；石膏搅拌棒；石膏搅拌盒；石膏粉； 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 凹凸面灰尘痕迹提取仪 | 88 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸（长宽高）： ≤410×190×240mm 2、重量: ≤4.6kg 3、箱内器械如下：电压在25KV-30KV直接连续调节吸附器；静电板4块；静电膜4张 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 火灾现场勘查箱 | 86 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤580*350*150 2、重量: ≤13kg 3、箱内器械如下：折叠大锯；卷尺(20m)；钳子；大号筛子；十字螺丝刀；大号折叠锹；一字螺丝刀；斧头；放大镜；筢子；中号板刷；600ml 塑料密封罐 3 个； 中号扁铲；28x50 胶带；扁铲；眼镜 ；文具盒；汗布手套2 付； 剪子；大号塑料袋5 个；试电笔；小号塑料袋5 个； 手术刀片； 手术衣2 套；钢锯；手术刀柄 ；大一字螺丝刀； 断线钳；锤子；撬棍 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 爆炸现场勘查箱 | 97 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤485×345×150mm 2、重量: ≤8kg 3、箱内器械如下：1 号炸药喷显剂；直尖镊子 ；小号物证瓶；2 号炸药喷显剂；弯头镊子；中号塑料物证袋 ；炸药专用采样纸；磁棒；小号塑料物证袋；显微放大镜；50 米线绳；纸物证袋；照明放大镜；钢丝钳；汗布手套；大号筛子 ；胶带；一次性塑料手套 ；折叠锹；普通剪刀 ；物证标签 ；大号板刷 ；眼科剪刀 ；不干胶比例尺 ；中号板刷 ； 多用刀 ；铅笔；小号板刷 ； 美工刀 ；红、白特种铅笔 ；大号扁铲 50 米盒尺 ；橡皮；小号扁铲 5 米卷尺；铅笔刀 ；微型簸箕 ；紫外灯 ；记号笔 ； 手术刀柄 ； 头戴式电筒 ；指南针 ； 手术刀片 ；物证盒 ；脱脂棉；大镊子；大号物证瓶; 超声波测距仪 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 微量物证勘查箱 | 89 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤480*360*160 2、重量: ≤13kg 3、箱内器械如下：微型显微镜； 脱脂棉；手电筒； 棉签；长波紫外灯 ；一次性注射器（5支）；头灯；生理盐水瓶 ；圆头钢镊子；无水乙醇瓶；尖头钢镊子；小号塑料物证袋10个 ；木镊子；小号纸物证袋10个 牙签；硫酸纸物证袋 10个； 药勺3把；物证瓶6个；手术刀柄；磨砂口玻璃瓶2个；手术刀片；塑料试管10支 ；单面刀片； 塑料离心管10支； 软毛刷；载玻片10片； 硬毛刷；红色特种铅笔；扁铲； 白色特种铅笔；磁棒； 记号笔；胶带 ；不干胶比例尺2 张；射击残留物样品盒4个；标签纸2张 ；剪子； 物证标志号码 10 张； 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 金属冲压字迹显现箱 | 53 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤500*360*150 2、重量: ≤10kg 3、箱内器械如下：微型显微镜； 脱脂棉；手电筒； 棉签；长波紫外灯 ；一次性注射器（5支）；头灯；生理盐水瓶 ；圆头钢镊子；无水乙醇瓶；尖头钢镊子；小号塑料物证袋10个 ；木镊子；小号纸物证袋10个 牙签；硫酸纸物证袋 10个； 药勺3把；物证瓶6个；手术刀柄；磨砂口玻璃瓶2个；手术刀片；塑料试管10支 ；单面刀片； 塑料离心管10支； 软毛刷；载玻片10片； 硬毛刷；红色特种铅笔；扁铲； 白色特种铅笔；磁棒； 记号笔；胶带 ；不干胶比例尺2 张； 射击残留物样品盒4个；标签纸2张 ； 剪子； 物证标志号码 10 张； 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 现场通道踏板 | 78 | 1、规格：每箱数量：6块，每块尺寸：400 mm ×245 mm × 37 mm 2、材料：透明的亚克力板安装在不锈钢框架上，框架的四脚有四个橡胶支点，支点摩擦力大，保证不会滑动 3. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 枪弹勘查箱 | 43 | 1、铝合金外箱，箱体尺寸≤500 mm×360 mm×150 mm 2、重量: ≤13kg 3、箱内器械如下：枪弹发射点勘测器；枪弹识别全书；枪支被锉号码复原液；弹道分析软件；放大镜；钢丝钳；医用剪刀；镊子；组合旋具；15米布卷尺；大分规；粉笔；圆珠笔；铅笔；记号笔；不干胶比例尺；物证标签；物证袋；毛巾；手套；笔记本；水平尺；量角器；三角尺； 4. 生产商通过ISO质量管理体系认证 |  |
| 测距仪 | 314 | 1、测量范围: 在0.05 m － 200 m 范围无目标板：≥100 m，有目标板：≥200 m 2、精度: ≤± 1.5mm 3、基本功能:距离测量, 延迟测量, 最大、最小值测量, 持续测量, 面积/体积测量，加、减、面积测量 4、存储测量值≥20个 5、激光类型: 可见, 范围620 – 690 nm, Class 2 (II)；激光点直径（在远距离）：6/30/60mm(10/50/100m) 6、连续测量: 有 7、2倍及2倍以上内置望远镜瞄准器 8、清除键: 可以清除错误数据 9、电池测量次数: 10000次以上（AA电池1.5V×2） 10、防尘防水: ≥ IP54 （防尘，防溅水） 11、工作温度: -10°C 至50°C 12、尺寸(mm): ≥148×64×36 mm 13、重量（连电池）≤ 270克 14、多功能底座, 集成蓝牙技术, DISTO传输, 单位换算(公制/英制换算) | 谈判现场提供实物样品 |
| 物证牌 | 355 | 1、可重复多次使用，便于清洗、携带 2、材质为“西铝”厂的硬质铝合金，厚度≥1mm 3、物证牌含两个坡面、一个平面，两个坡面组成一个夹角，平面与一个坡底相连。 外型参考图片： 4、物证牌为蓝底，上有数字及刻度比例尺，数字、刻度比例尺为白色 5、平面为一直角比例尺 6、两坡面及平面均含有数字 7、表面喷涂不反光漆 8、尺寸要求：平面长≥80mm、宽≥85mm, 坡面长≥90mm、坡面夹角50度-60度。 9、每套：≥60块，分别编号为1-60号，部分编号为61-120号（可按招标方要求定制） | 谈判现场提供实物样品 |

合同包3：显微镜

| 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术要求及特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体视显微镜 | 42 | 1、平场复消色差或无限远消色差主机，整体复消色差光路设计或对比度校正望远镜式光路设计 *2、变倍比≥16.5：1 3、变倍体变倍范围包含0.73～12x 4、10倍目镜下，系统总放大倍率不小于120倍 5、三目镜筒，10X/23mm目镜 6、目镜瞳距55～75 mm可调，观察视角范围5～45度可调 7、显微镜所有配件均为原厂配备 8、要求配置平场复消色差物镜，1倍物镜下的工作距离≥61mm，分辨率≥450 lp/mm，物镜最大孔径数值＞0.3 9、电动调焦立柱，调焦立柱≥600mm，横向调焦延长臂≥200mm，底座面积≥400×600mm，能确保在最大观察空间范围内显微镜能正常观察 10、具有粗调和微调功能，电动调焦精度≤350nm ，调焦误差率＜1% 11、配显微镜原厂透反射移动工作台，X/Y移动范围不小于60×80mm，360度旋转，并配原厂250W透射光源 12、同轴转轮式调节器的触摸屏控制器，能控制显微镜的所有操作，并实时显示当前放大倍率，景深和分辨率等信息 13、操作系统为中文界面 14、通过摄像软件实时记录图像采集时所有参数，包括物镜、目镜、摄像接口放大倍率、孔径光阑大小、照明强度和方向等，使实验结果完全可重复得到 15、高清CCD感光元件记录图像，支持多种图像存储格式 16、显微镜原厂成像感光元件的物理像素≥300万，有效像素≥700万，数字转换不低于10位 17、HDMI高清输出接口，能直接在平板电视或HD投影仪上预览高清动态图像。具备原厂摄相目镜。 18、配备原厂高漫反射圆顶式光源，圆顶内最大直径≥200mm，要求圆顶内底部光源和顶部光源既可同时开启，也可单独开启；光源强度10档可调，可由触摸屏控制器进行控制，也可通过显微镜自带软件进行控制 19、输出数据传输速度≥800Mbps 20、配备原厂电控光源，工作电压220V，冷光源功率≥250W，配原厂LED环形光源，自动1/4环形分段照明； LED照明光源寿命大于25000小时 21、配备原厂双分支鹅颈光纤、软光缆、底座、关节臂、聚光镜等配件和蓝色、日光、红光、绿光滤光片以及3只备用灯泡 22、配套专用图像获取软件，中文操作界面 23、原厂中文版图像分析软件必须能控制摄像头的各项参数，能在软件界面对显微镜进行高精细调焦。具有长度、角度测量和直线、箭头标记功能，测量精度≤0.01mm，能在摄像头活图中实时显示刻度尺 24、附一款中文版痕迹比对系统：痕迹比对测量以及图像管理，快速检索功能，可实现AUTO FOUCS景深扩展，具有水平比对、垂直比对、重叠比对等功能，能对图像的长度、面积和角度等进行测量 25、附一款中文版现场指掌纹自动比对软件：自动寻找特征点，自动提取纹线骨架，在后台同时自动在已有的库中进行寻找比对，如有相同记录立刻显示。比对过程无需方向、无需标注特征点、无需原大，即可完成自动比对。 自动比对方式包括：现场指纹－指纹卡片；现场指纹－现场指纹；现场掌纹－掌纹卡片；现场掌纹－现场掌纹；指纹卡－指纹卡；指纹卡片－现场指纹。 26、品牌台式电脑工作站必须优于以下配置：酷睿4核处理器，4G内存，1G独立显卡（hdmi输出接口）， HD高清液晶显示器，500G SATA硬盘，DVD刻录光驱。另配高清液晶显示器（尺寸≥40"，分辨率≥1920×1080，hdmi高清输入接口） | 可为进口设备 |
| 普通生物显微镜（含图文分析软件） | 5 | 1、无限远校正光学系统，具有明场观察光路； 2、光学放大倍数：40倍～1000倍；视域：不小于20； 3、物镜应达到如下要求：4x/0.10、10x/0.25、40x/0.65、100x/1.25(油镜)； 4、调焦器，具有焦距锁定装置； 5、人机工学抗磨陶瓷涂层机械样品台； 6、预调中、调焦的阿贝聚光镜， 简化显微镜操作； 7、内置LED长寿命照明光源（寿命25000小时）；2小时自动关机 *8、内置原厂300万物理像素一体化摄像头。 9、配国产病理图文系统 10、配套计算机：21.5英寸显示器；内存大小：4G；硬盘容量1000G；独立显卡：1G。 11本机需配齐原装配件，到货后能立即使用。 | 可为进口设备 |
| 普通生物显微镜（照相） | 14 | 1、无限远校正光学系统，具有明场观察光路； 2、光学放大倍数：40倍～1000倍；视域：不小于20； 3、物镜应达到如下要求：4x/0.10、10x/0.25、40x/0.65、100x/1.25(油镜)； 4、调焦器，具有焦距锁定装置； 5、人机工学抗磨陶瓷涂层机械样品台； 6、预调中、调焦的阿贝聚光镜， 简化显微镜操作 7、内置LED长寿命照明光源（寿命25000小时）；2小时自动关机 *8、内置原厂300万物理像素一体化摄像头。 9、配套计算机：21.5英寸显示器；内存大小：2G；硬盘容量1000G；独立显卡：1G。 10、本机需配齐原装配件，到货后能立即使用。 | 可为进口设备 |
| 普通生物显微镜 | 3 | 1、无限远校正光学系统，具有明场观察光路； 2、光学放大倍数：40倍～1000倍；视域：不小于20； 3、物镜应达到如下要求：4x/0.10、10x/0.25、40x/0.65、100x/1.25(油镜) 4、调焦器，具有焦距锁定装置； 5、人机工学抗磨陶瓷涂层机械样品台； 6、预调中、调焦的阿贝聚光镜， 简化显微镜操作； 7、内置LED长寿命照明光源（寿命25000小时）；2小时自动关机 8、本机需配齐原装配件，到货后能立即使用。 | 可为进口设备 |
| 电子秤 | 41 | 1、称量最大值≥2000克 2、读数精度≤0.01克 3、称盘尺寸≥Φ130mm 4、LCD大界面带背光显示 5、称重稳定时间≤2秒 6、具有一定的抗震功能，可进行常用单位转换 |  |
| 砂轮机 | 38 | 1、砂轮片直径≥200mm 2、1相电运作，工作电压220V 3、工作功率≥0.5kw 4、转数≥2800转/分 |  |
| 工具组合包 | 43 | 1、套件至少包括以下套件：18"（457mm）断线钳；7"（175mm）钢丝钳；（长度×最大开口宽度）100×13mm～600×65mm活动扳手；6"（150mm）尖嘴钳；8"（200mm）鲤鱼钳；8"（200mm，铁镍合金材质）鹰嘴钳；线缆钳（可钳剪90mm以下的线缆）；8"树剪；8"铁皮剪；液压钢筋剪（最大压力≥20T，剪切范围4mm～25mm）；羊角锤（重量≥0.6kg）；奶头锤（重量≥0.6kg）；木工锤（重量≥0.6kg）；鞋钉锤；木工斧（全长≥380mm，木柄）；一字型螺丝刀（手柄长≥130mm，杆部长≥120mm，优质铬钒钢材质）；十字型螺丝刀（手柄长≥130mm，杆部长≥120mm，优质铬钒钢材质）；钢锯（规格12寸，全长≥400mm附送钢锯条一条）；木工锯（全长580mm，锯条长450mm，本色木锯架）；板锉（全长≥200mm）；圆锉（全长≥200mm）；角向磨光机（输入功率≥580W，配备磨片厚度1mm、5mm、10mm各一袋，空载速度≥1100r/min）；GL-888D型多功能锁匙复制机；GL-203E型多功能锁匙复制机；电钻(1相电运作，工作电压220V，额定输入功率＞600W,空载速度≥3000r/min,回转数≥550rpm,电源线长≥2.5m,配备1mm、4mm、10mm钢性钻头各1包,生产厂商需通过ISO质量管理认证) 2、上述电动工具必须接1相电运作 3、GL-203E型配匙机必须提供原厂配件，包括：①95°、115°合金钢仿形针；②1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm合金钢立铣刀；③折形螺钉调节杆 |  |
| 重型台钳 | 41 | 1、高强度金属材质钳身，有效防锈防蚀 2、360°旋转底座 3、带砧台，旋转螺纹固定，提供高强度夹持 4、钳口宽度≥150mm，规格6英寸以上 5、夹持力≥2800KG |  |

合同包4：理化检验设备

| 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术要求及特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | 3 | 一、气相色谱仪： 1.柱温箱 1.1温度设定范围： 最高温度 > 400℃； 1.2温度准确度： < ±1% 1.3温度偏差： < 2℃ 1.4室温变化相关性： < 0.01℃ /℃ 1.5升降温度程序段数： ≥7段 1.6升温速率设定范围： ≥200℃/分钟 1.7程序合计时间： ≥5000分钟 1.8 400-50℃冷却时间： ≤ 3.5分钟 2.进样单元 2.1可安装进样单元数： 3个以上 2.2温控方式： 独立温控 *2.3配备进样单元： 分流/无分流 2.3.1温度范围： 最高温度 > 400℃ 3.检测器： 3.1可同时安装检测器数量： 3个以上 3.2温控方式： 独立温控。 *3.3配备检测器类型： 氢火焰离子化（FID） 3.3.1点火方式： 电子自动 3.3.2温度范围： 最高温度 > 400℃ *3.3.3最低检测限： 1.5pgC/s ( 十二烷 ) 4.流量控制单元 *4.1流量控制方式： 电子自动控制 4.2流量控制类型： 分流/不分流 4.2.1压力设定最小范围： 0 ~ 950kPa 4.2.1压力升降程序段数： ≥7段 4.2.3压力升降程序比率： ≥400 kPa/分钟 4.2.4最大分流比设定： ≥5000 4.2.5全流量设定最小范围： 0 ~ 1200mL/分钟 4.2.6升温中色谱柱平均线速度： 恒定 5重现性（该项测试的标准物质种类由用户决定，浓度为1.0µg/mL的甲醇溶液） 5.1保留时间重现性： ≤0.5% 5.2峰面积重现性： ≤1% 6.数据采集、处理、分析： 6.1最小采样时间： ≤4ms 6.2功能：快拍、自动批处理、统计计算、图表自动生成、定性，定量（内标法，外标法），数据比较，报告制作、系统自诊断，状态记录。 7.品牌计算机：至少满足如下配置。 Intel双核3.0G CPU/2G内存/500G硬盘/512独立显卡/19寸液晶显示器 1台 8.打印机（Canon LBP6300dn 高速激光、自动双面） 1台 9.气瓶及减压器：氮、氢、空 各1套 10.其他备件：保证仪器正常运转和日常维护的附件、工具包、连接线、电缆等。 11.色谱柱：VarianFFAP(30m×0.25um×0.25mm)毛细管柱 2根 12.海尔冰箱 (BCD-256KD) 2台 13.UPS不间断电源(品牌：山特，6KVA、含1小时电池) 1台 14. 规格为1ml和100ul的移液枪（品牌：吉尔森、汉密尔顿或Discovery任选其一） 各1只。 15. 保证仪器正常运行一年的其他相关配件。 二、与气相色谱仪配套的顶空自动进样器： 1.可自动分析样品数： ≥40个 2. 样品瓶 2.1样品瓶体积： 20ml 或10ml 2.2样品瓶材质： 中性玻璃 2.3样品瓶备件： 垫片、铝盖 3.加热炉 3.1温度： 最高≥200℃精度≤1℃ 3.2准确度： 满量程的0.5%内 3.3稳定性： ±0.5℃内 3.4加热方式： 电子式 4.复合区 4.1温度： 最高≥200℃精度≤1℃ 4.2准确度： 满量程的1.0%内 4.3稳定性： ±0.5℃内 4.4加热方式： 电子式 4.5样品定量环： 1ml 5.传输管 5.1温度范围： 最高≥200℃精度≤1℃ 5.2准确度： 满量程的2.0%内 5.3稳定性： 1±0.5℃内 5.4加热方式： 电子式 6.加热炉转盘 6.1加热孔数量： ≥6个 6.2摇晃方式：轻微摇晃和剧烈摇晃 7.自检测试：加热炉探针、阀探针、传输管探针、载气压力、辅助气压力。 8.保证仪器正常运行一年的其他相关配件和耗材。 | 进口设备 |
| 气质联用仪 | 1 | 气相色谱部分 1.柱温箱： 1.1温度设定范围：室温以上4℃到450℃； 1.2升温速率：0.1-120 ℃/分钟 1.3.400-50℃冷却时间≤ 4.5分钟 1.4室温变化相关性：< 0.01℃ /℃ 1.5升降温度程序段数：≥7段 2.进样口 2.1分流/不分流进样口； 2.1可独立控温，温度范围至少满足50℃～400℃，1℃递增； 2.2具有大体积进样功能（最大到50ul）。 2.3温度设定值分辨率：1℃ 2.4流量设定范围 0～500mL/min (任何载气) 3.电子气路控制 *3.1电子压力控制和流量控制，压力控制精度≤0.1kPa， 3.2有温度、压力补偿，检漏，柱评价，计算线速度和空体积时间，省气等功能。 3.3有多种电子流量控制操作模式一恒流、恒压、程序升流、程序升压、脉冲压力。 3.4压力、流量和分流比可通过流量控制系统数字化设定, 3.5程序升压/升流：6阶以上 4.重现性（该项测试的标准物质种类由用户决定，浓度为1.0µg/mL的甲醇溶液） 4.1保留时间重现性<0.5%， 4.2峰面积重现性<5%， 二、质谱部分 1.接口可独立控温，接口温度范围：至少满足100-350℃ 2.离子源 *2.1离子源类型：EI离子源，离子源独立加热控制，温度控制范围至少满足150-300℃。 2.2灯丝：双灯丝，可自动切换，离子化电压至少满足10~150ev，发射电流至少满足5~250uA。 3.质量分析器 *3.1质量分析器类型：带预置杆的高精度金属钼四级杆（或同等级其他材质四级杆），可打磨可清洗。 3.2质量范围：至少满足1.5-1050 amu。 3.3质量轴稳定性：优于0.10 amu/48 hrs。 3.4分辨率：单位质量数分辨。 3.5 NIST标准数据库检索： 3.5.1由用户配制1.0µg/mL的标准品甲醇溶液（标准品种类由用户决定），直接上样分析，所得质谱数据与NIST08标准谱库进行比对，化合物的相似度至少大于等于99%。（该项测试每天至少连续测试3次以上，至少连续测试三天，化合物的相似度必须每次都大于等于99%。测试条件：HP-5或同类型柱30m×0.25mm×0.25um MS柱，载气为He，线速度控制，线速度为37.5cm/sec）。 3.5.2用空白血液提取物作为基质，再用1.0µg/mL的标准品甲醇溶液溶解该基质，将所得的样品进样分析，所得的质谱数据与NIST08标准谱库进行比对，化合物的相似度至少大于等于95%。（该项测试每天至少连续测试3次以上，至少连续测试三天，化合物的相似度必须每次都大于等于95%。测试条件：HP-5或同类型柱30m×0.25mm×0.25um MS柱，载气为He，线速度控制，线速度为37.5cm/sec）。 3.6离子光学通道：离子光学通道结构要能最大限度降低本底的噪音。（由各厂家对各自仪器的离子光学通道做出解释，评审组专家投票选出最优的一家为满足该项技术指标，其余为不满足该项技术指标）。 4.真空系统 4.1真空系统构造：真空系统构造要最大化提高系统真空度，增大离子自由程。（由各厂家对各自仪器的真空系统构造做出解释，评审组专家投票选出最优的一家为满足该项技术指标，其余为不满足该项技术指标）。 4.2 更换色谱柱无需停泵卸真空。 5.灵敏度 *5.1全扫描方式（SCAN）：EI:1 pg八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，信噪比 ＞ 400:1 (mass 272，峰峰比，使用色谱柱：HP-5或同类型柱30m×0.25mm×0.25um MS柱测试，噪音宽度至少在1min以上，数据不允许平滑处理，检测器电压为仪器自动调谐电压，线速度控制，线速度为37.5cm/sec。该项测试每天至少连续测试9次，至少连续测试3天，信噪比必须每次都要大于400:1)。 5.2全动态范围：≥1x106 6.扫描功能 6.1可SIM和SCAN同时进行采集，或SIM和SCAN分段混合扫描。 6.2可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。 6.3一次进样全扫描可分100组以上，SIM模式可分组100组以上，SIM每组可设240个离子。 6.4扫描速度：扫描速率要最大化提高仪器的灵敏度。（由各厂家对各自仪器的扫描速率做出解释，评审组专家投票选出最优的一家为满足该项技术指标，其余为不满足该项技术指标）。 7.自动进样系统 7.1自动进样器：满足100位（2mL） 7.2自动进样重复精度：＜1% 三、软件及数据处理系统 1.实验中实时、动态地显示TIC图和质谱图 2.NIST08谱库（22万张），可自建谱库 3.定性、定量数据处理可自动进行，包括单个数据和批处理，也可以进行手动处理，并生成报告 4.定性、定量浏览器以及大于5个谱库可同时自动检索和结果报告的自动处理 四、配置和耗材 1.EI电离源 2个 2.气相色谱仪主机 1套 3.涡轮分子泵 （≥360L/s） 1套 4.分流/不分流毛细进样口 1套 5.中文和英文版工作站 1套 6.原版NIST08 谱库 1套 7.150位以上液体自动进样器 1套 8.农药谱库 1 套 9.品牌计算机：1台，至少满足如下配置。 Intel双核3.0G CPU/2G内存/500G硬盘/512独立显卡/19寸液晶显示器 10.高纯氦气99.999%及减压阀、钢瓶 各1 11.毛细管色谱柱DB-5MS（30m×0.25mm×0.25um）1根 12.进样口石墨垫10个，质谱端石墨垫15个 13.高级低流失进样垫150个 14.分流衬管和不分流衬管各20个 15. 2ml自动进样器瓶500个 16.自动进样器瓶盖500个 17.自动进样器瓶垫500个 18.自动进样针10根 19.质谱消耗品：八氟萘验收标液1瓶，灯丝4个，手套50双，FC43调谐液1瓶，离子源清洗用棉签4包，无纺布150张，真空泵油1L，1/16”铜螺帽5个，传输线堵头2个，载气过滤器2个 20.打印机（Canon LBP6300dn 高速激光、自动双面） 1台 21.维护工具包 1套 22.半自动固相萃取仪 1台 23.高速离心机（配12X1.5ml转子和10X5.0ml转子，转速：16000转/分） 1台 24.数显恒温水浴箱（2孔， 室温至100度） 1台 25.涡旋振荡器 1台 26.HY-4往复式调速多用振荡器 1台 27.超声波清洗器（容量:6L，带盖，功率：150W，温度可调：0-80度，定时：1-20min，材质：优质不锈钢） 1台 28.保证仪器正常运行一年的其他相关配件和耗材。 | 进口设备 |

对合同包四谈判供应商的其它要求：

1、气相色谱仪和气质联用仪，必须为同一生产商产品，以利于服务一致性。

2、供应商为所有产品提供3年免费质保。

3、须承诺的其它事项：

3.1 质保期内，除消耗品之外的所有费用全免，消耗品按6折优惠价格提供；

3.2 质保期外，每年根据用户需求指定专职维修工程师、专职应用工程师免费到用户现场进行技术指导，每年不少于2次（具体根据用户需求来定）；如需要更换零配件，价格享受6折优惠；消耗品按6折优惠价格提供；

3.3 供应商承诺免费为重庆市公安系统培养一名专业的维护人员，培训所涉及到的一切费用（含差旅费、住宿费等）全部由供应商承担；

3.4 每台仪器含两个免费培训名额，在设备生产商所设定的培训中心培训，培训内容包括基本理论、仪器操作、简单维护等，设备生产商提供结业证书。培训期间所有差旅费、住宿费均由供应商承担，培训时间3-5天；

3.5 供应商提供专职安装工程师进行安装和现场培训，现场培训时间3-5天；并指定专职应用工程师协助用户处理日常工作；

3.6 售后服务响应时间不超过2小时，工程师到达用户现场时间不多于12小时；

3.7 终身免费提供工作软件升级；

3.8 终身免费提供气质联用仪数据库升级；

3.9 免费协助用户进行新检测项目的方法开发和应用；

3.10在仪器调试安装完毕后在现场指导用户操作，直到用户能熟练使用仪器为止(熟练程度的界定：会仪器软件的基本功能、会数据的判定、会对化合物进行定性定量检验，经使用单位考核并签字确认)。

## 第四篇   商务要求

### 一、交货时间：

1、交货时间：国产设备为合同签订后30个日历日，进口设备为90个日历日。

2、采购人：重庆市公安局。

联系人：李斌

联系电话：023-63751708

3、包装：保证货物到达采购人指定地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责调换、补齐或赔偿。包装材料不予回收。

### 二、交货地点：

采购人指定合同签订单位所在地（不超过43个单位）。

### 三、竞标报价（进口产品为免税价）：

1、方式：本次采购方式为竞争性谈判，参加谈判的供应商有二次报价的机会。参加谈判的供应商应当按合同包用人民币报价，竞标价格包括：产品价、运输费，保险费、安装调试、税费、培训费用等。

2、若竞标设备属进口产品，竞标价为交货地点的人民币价格（免税价）。

### 四、项目验收：

1、开箱验收

本合同货物到达买方最终用户现场后，由供货商和最终用户共同根据货物装箱单及本合同设备配置清单对货物进行开箱检查。检查内容如下：

1.1 核对仪器及配置、备件名称、型号、规格、数量、订货号、原产地证明（进口货物）等是否符合合同要求，检查仪器及备件外观是否完好无损。

1.2 检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书、产品合格证等各种证书等是否配备齐全。各产品均为正品，设备技术参数与该标书上面技术参数一致，

1.3 开箱检查结果应在开箱验收单上作完整记录并双方签字确认。

2、现场安装及试运行调试

供货商应在开箱验收后20天内，在最终用户指定地点按照国家及行业相关标准进行安装、调试并试运行。

3、最终验收

在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令合同签订单位完全满意的解决。如最终验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 五、付款方式

1、对需办理免税手续的进口货物货款的支付方式：

产品经合同签订单位验收合格且供应商完成对操作人员的培训后，合同签订单位才能在《验收报告》上签字。自《验收报告》签字之日起10个日历日内，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的90%，并同时无息退还成交人所缴纳的履约保证金。剩余的10%作为质量保证金，于签署《验收报告》1年期满后10个日历日内支付。

2、对国产货物或无需办理免税手续的进口货物货款的支付方式：

产品经合同签订单位验收合格且供应商完成对操作人员的培训后，合同签订单位才能在《验收报告》上签字。自《验收报告》签字之日起10个日历日内，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的30%，并同时无息退还成交人所缴纳的履约保证金。第一次付款完成后次年的第四季度，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的30%。第二次付款完成后次年的第四季度，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的40%。

### 六、合同的签订

谈判结束后，招标代理机构在采购人的授权下向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商按《成交通知书》要求与采购人指定单位签订书面合同。

## 第五篇   合同书

### 一、合同主要条款

1、定义

1.1 采购人是重庆市公安局。

1.2 成交供应商是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3 合同是指由采购人指定的单位和成交供应商按照谈判文件和竞标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4 合同价格指以成交价格为依据，在成交供应商全面履行合同义务后，合同签订单位或各级财政应支付给成交供应商的款项。

1.5 设备罚款指成交供应商所提供的设备不符合同（及其投标文件）规定时，合同签订单位除责令成交供应商按合同约定的设备全部重新采购，成交供应商无条件接受被合同签订单位处以该部分设备总价格50%的罚款。

1.6 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、合同标的

2.1 合同标的包括以下内容：

货物名称：

货物规格（型号）：

数量：

2.2 成交供应商供应的货物应是全新的，达到谈判文件要求的。

2.3 货物的产品质量、规格指标应满足谈判文件的要求。

2.4 成交供应商提供合同货物的供货范围按谈判文件要求。

3、合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同货物、技术资料、技术检测费、合同货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、与货物有关的成交供应商应纳的税费、售后服务费、与设备生产、运输、安装、维护等有关的其他费用。

3.3 合同货物单价在谈判有效期内为不变价。

4、付款

4.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

4.2 付款方式：转账。

4.3 付款方法：

4.3.1  对需办理免税手续的进口货物货款的支付方式：

产品经合同签订单位验收合格且供应商完成对操作人员的培训后，合同签订单位才能在《验收报告》上签字。自《验收报告》签字之日起10个日历日内，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的90%，并同时无息退还成交人所缴纳的履约保证金。剩余的10%作为质量保证金，于签署《验收报告》1年期满后10个日历日内支付。

4.3.2  对国产货物或无需办理免税手续的进口货物货款的支付方式：

产品经合同签订单位验收合格且供应商完成对操作人员的培训后，合同签订单位才能在《验收报告》上签字。自《验收报告》签字之日起10个日历日内，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的30%，并同时无息退还成交人所缴纳的履约保证金。第一次付款完成后次年的第四季度，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的30%。第二次付款完成后次年的第四季度，合同签订单位支付给该部分货物相应合同价款的40%。

5、检查与验收

5.1开箱验收

本合同货物到达买方最终用户现场后，由供货商和最终用户共同根据货物装箱单及本合同设备配置清单对货物进行开箱检查。检查内容如下：

① 核对仪器及配置、备件名称、型号、规格、数量、订货号、原产地证明（进口货物）等是否符合合同要求：检查仪器及备件外观是否完好无损。

② 检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书、产品合格证等各种证书等是否配备齐全。各产品均为正品，设备技术参数与该标书上面技术参数一致，

③ 开箱检查结果应在开箱验收单上作完整记录并双方签字确认。

5.2 现场安装及试运行调试

供货商应在开箱验收后20天内，在最终用户指定地点按照国家及行业相关标准进行安装、调试并试运行。

5.3 最终验收

在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令合同签订单位完全满意的解决。如最终验收达不到规定要求，对合同签订单位造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、索赔

6.1 成交方的货物中出现不符合同（及其投标文件）规定时，合同签订单位除责令成交供应商按合同约定的该项货物重新采购，投标人无条件接受处以该部分货物合同总价格50%的罚款（简称：设备罚款）。

6.2 成交供应商对货物与合同要求不符负全部责任，并且合同签订单位已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，成交供应商应按合同签订单位同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

① 成交供应商同意合同签订单位拒收货物，成交供应商负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

② 根据货物的疵劣和受损程度以及合同签订单位遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

7、合同争议的解决

7.1 当事人友好协商达成一致。

7.2 在60天内当事人协商不能达成协议的，可依法向合同签订单位所在地的人民法院起诉。

8、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款由供需双方约定。

9、合同生效及其它

9.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

9.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

9.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

9.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

9.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

### 二、合同格式文本

重庆市公安局基层刑事技术室建设设备采购项目

（XXXXX-项目号-合同包号)竞争性谈判采购

合　同　书

合同号：******-项目号-合同包号

日  期： 2011年　月   日

签订合同地点：采购人指定地点

重庆市公安局（ 以下简称采购人） 为一方和******成交供应商名称（以下简称成交供应商）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分；

1. 合同条款

2. 谈判报价明细表

3. 技术合同

4. 验收合格证明书

5. 履约保证金

6. 成交通知书

二、货物及数量

本合同所提供的用于“重庆市公安局基层刑事技术室建设设备采购项目”中的成交产品名称及数量。

三、交货时间及地点

本合同所涉及“重庆市公安局基层刑事技术室建设设备采购项目”该合同包所包括的全部产品，成交供应商应于2011年 月 日前到达合同签订单位指定地点，并完成安装、调试和正常使用的全部工作。

四、合同金额

1. 合同总价以成交供应商成交价为准，合同总价为      元整人民币。

2. 合同价包括合同货物、技术资料、技术检测费、合同货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、售后服务费和生产、运输、安装、维护等有关的其他一切费用。

3. 合同总价=Σ（单价×实际验收合格产品的总数）

4. 合同总价为不变价。

五、本合同下的任何通知应采用信件或传真的形式。双方通讯地址如下：

采购人：                                   成交供应商：

地址：************                         地址：

电话：（023）********                       电话：

传真：（023）********                       传真：

邮编：******                               邮编：

采购人代理人（签字）：                      成交供应商代理人（签字）：

（采购人公章）                             （成交供应商公章）

2011年   月    日

### 三、货物验收证明书

重庆市公安局基层刑事技术室建设设备采购项目

验收合格证明书

兹证明，成交供应商            合同（编号： ）的要求，已向           提供了以下设备：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 可另付物资清单页 |  |  |
| 验收货物人民币总额（大写） |  |
| 一、验收主要情况： |
| 二、验收结论： |
| 三、验收人员（签字）： |

特此证明。

成交供应商代表（签字）：

采购人代表（签字）：

2011年     月      日

## 第六篇   报价文件格式要求

1、竞标人概况

2、明细报价表（附录1）

3、竞争性报价函（附录2）

4、技术应答（附录3）

5、商务条款承诺（附录4）

6、技术及商务偏离表（附录5）

7、其它优惠承诺

8、法定代表人身份证明（附录6）

9、法定代表人授权委托书（附录7）

10、供应商的企业法人营业执照复印件

11、相关的资质证明（包括制造或代理证明、业绩证明等）

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章以及法人授权代表的签字。

### 附录1

# 明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 品名 | 型号 （类别） | 主要内容（配置及技术参数） | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 人民币（大写） |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 附录2

# 竞争性报价函

重庆国际投资咨询集团有限公司：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目第     合同包的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。以我公司最后报价为准。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本  份，副本  份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。如果选中我方为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和向采购人缴纳履约保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 附录3

# 技术应答（格式自定）

### 附录4

# 商务条款承诺（格式自定）

### 附录5

# 技术/商务偏离表

对于竞争性谈判文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 谈判项目需求 | 竞标应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录6

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 附录7

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（竞争性谈判代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：