广州市政府采购

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

（招标编号：GZCQC1301HG11001）

招

标

文

件

广州市花都区疾病预防控制中心

广州程启招标代理有限公司编制

二〇一三年十一月

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购人需求	23

第四章  广州市政府采购合同（样本）	31

第五章  投标文件格式	40

自查表	41

格式1 投标书	42

格式2 投标人基本情况表	43

格式3 投标一览表	44

格式4 详细报价单	45

格式5 采购人需求响应一览表	46

格式6 设备的配置清单、详细的技术参数及简要说明书	49

格式7 法定代表人证明书	50

格式8 法定代表人授权委托书	51

格式9 拟派本项目负责人及主要技术人员情况表	52

格式10 投标人销售同类型产品业绩一览表	53

格式11 投标设备技术支持与服务方案	54

格式12 投标保证金退还说明	55

格式13 交纳服务费承诺书	56

格式14 中小企业声明函	57

格式15 公平竞争承诺书	58

格式16 政府采购投标担保函	59

格式17 承诺函	61

格式18 资格文件	62

附  件：评标文件	63

# 第一章  投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市花都区疾病预防控制中心（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（招标编号：GZCQC1301HG11001）进行国内公开招标，经政府采购监督管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：

一、招标项目简要

1、招标编号：GZCQC1301HG11001

2、项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

3、采购内容:气相色谱仪

4、预算金额：￥85万元

5、交货期：合同签订生效之日起60天内完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格。

6、简要技术要求或招标项目的性质：详见《采购人需求》

投标人必须对本项目进行投标，不允许仅对项目其中部分内容进行投标。

二、供应商资格要求

1、投标人须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标人须提供生产厂家或其该区域合法经销代理商针对本项目的授权书（原件核对后予以退还）；

3、提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书；

4、投标人具有承接本项目的相应能力；

5、本项目不接受联合体投标；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

三、采购文件公示与下载

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目采购文件进行公示（请点击下载），公示期为2013年11月6日至2013年11月12日五个工作日。

投标人参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的政府采购招标文件，并在采购代理机构办理有关登记手续后才能有效参加投标。

说明：供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的招标文件，并在采购代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加投标（采购代理机构将依据上述第二条核对报名供应商提交的投标资格文件，且只接受从表面形式看已完整提交上述资料供应商的报名。作为采购代理机构，我们没有权利对报名供应商资格要求的合格性进行评断和论断，只有负责本项目的评审委员会才拥有评审和论断的权利）。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2013年11月6日至2013年11月25日上午9：00-12：00；下午14：00-17：30（北京时间，节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州程启招标代理有限公司

3、获取招标文件方式：购买

4、招标文件售价：人民币200元/套（售后不退）。如需要邮寄，请及时与我公司联系。

投标人凭营业执照、税务登记证、组织机构代码证、检察机关出具的无行贿犯罪记录证明、公平竞争承诺书及上述相关证件的原件和复印件（加盖公章）前往购买招标文件，原件核对后予以退还。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2013年11月26日14：00～14：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2013年11月26日14：30（北京时间）

3、开标地点：广州程启招标代理有限公司

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州市花都区疾病预防控制中心

采购人地址：广州市花都区新华镇公益路14号

采购人联系人：邓先生

采购人联系电话：020-66313303

采购代理机构名称：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市恒福路238号2楼218室

采购代理机构联系人：梁小姐

采购代理机构联系电话：020-83576900

采购代理机构传真：020-83499619

E-mail: gzcqc2006@163.com

网址：http://www.gzcqc.com

# 第二章  投标人须知

公开招标流程图

| 代理机构 | 投标人 |
| --- | --- |
| 发布招标公告 发售招标文件 招标答疑会（可选） 招标文件澄清及修改 负责协助评标委员会的组建 按规定收取投标文件 开标唱标 主持开标/评标 在指定媒体上公示、公布评标结果 发中标通知书、中标结果通知 项目备案 | 获取招标信息 按公告要求获取招标文件 根据招标文件的要求准备投标文件 疑问需要澄清 投标人授权代表参加答疑会 按招标文件规定递交投标保证金 投标人授权代表递交投标文件 参与开标 在相关网站上查阅评审结果 缴纳中标服务费 领取《中标通知书》 中标人按规定与采购人签订合同 中标人在采购代理机构进行合同备案 |

投标人须知

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - ★关于最高限价

本项目财政预算（最高限价）为人民币￥850,000.00元整，凡超过最高限价的投标，将作为无效标处理。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于投标项目

本项目为花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目，同一品牌同一型号的产品可有多家代理商参与竞争，但只作为一个供应商计算。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指广州市花都区疾病预防控制中心。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与受理

投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内，由投标人授权代表携带授权书及身份证原件亲自前往采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以上述方式以外的其它方式提交的质疑书属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

采购代理机构受理质疑办理程序：

（1）采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

（2）先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

（3）质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

（4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

（5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以决定暂停采购活动。

（7）采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

供应商向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构视情节提请政府采购监管部门将该供应商列入不良行为名单并在网上公布，并给予一定年限内禁止参与政府采购活动资格或其他处罚：

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

提出质疑的当事人应当慎重对待质疑，提高质疑的成功率，不得无理取闹。对于无效质疑达三次以上的供应商，采购代理机构提请政府采购监管部门将其列为不良记录，并在网上予以公布。

在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

供应商的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定执行。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

  - 不得参与同一采购项目竞争的投标人

不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 同一法人代表。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何 嘉 |
| 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）广州市政府采购合同（样本）

（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。

    - 对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人须对本项目的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

    - 本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

    - 投标报价

本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。

（1）投标报价应为本项目采购人指定现场交货价，包括本项目所有采购设备的的设计、制造、检查、包装、运输、保险、进口报关（如为进口产品）、装卸、安装、调试、验收（含第三方测试、验收）、验收后移交、技术服务（包括培训、质量保证期服务等）、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。投标人必须采用人民币报价。

（2）投标人的投标报价分为下面5个部分：

1）合同货物费用（出厂价）（包括货物设计、制造、仓储、检测、货物运至最终目的地的运输、保险、装卸、税和伴随货物的有关费用），除应包括要向中华人民共国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括以下两项已交纳或应该交纳的全部关税、增值税和其它税：a)货物在制造或组装时使用的部件和原料是从国外进口的，或b）货物是国外进口的；

2）质量保证期内备品备件、专用工具和易耗品费用（包括到最终目的地，包卸车，含运费和保险费及税等）；

3）货物安装、调试、验收费用（含安装材料、联合调试费、检测验收费、保险费及税等）；

4）技术服务费用（对采购人技术人员的培训、质保期服务等费用）；

5）其他费用（投标人认为为完成本项目除上述1）、2）、3）、4）外还须添加的费用，如投标人该项报价为0，则视为所有费用包含在上述四项报价中）

（3）投标人的报价中如果出现报“0”或为空的项目，将被认为该项费用已包含在其他已报明价格的项目中（即在签约时合同价格不予增加）。如果投标人不同意这一处理方法，则其投标将被拒绝。

（4）若投标人所投货物、零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证。一切境外及进口事宜与本项目采购人无关。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

（5）投标人的投标报价，必须包括完成项目所应具备的所有附加材料及设备（即使这些这些附加材料及设备没有在第三章的“采购人需求”清单中明列）。

（6）投标人的投标报价包括在制造商厂家和在项目现场就所供设备的组装、试运行、运行、维护和修理的所有费用。

（7）投标人的投标报价必须包括质保期内设备正常运行和采购人进行教学培训等所有的备品备件、专用工具及易耗品。

（8）投标人的投标报价包括为采购人提供在采购人指定现场或国内培训中心的培训从而产生的差旅费、培训教材等所有费用，所有培训费用包含在投标报价中的技术服务费中（不论是否单列）。

（9）投标总价中包含招标文件要求以外的内容时，在评标时不予核减。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。对于报价免费的项目必须标明“免费”或“0”。

（10）投标人必须注意，对于按照“采购人需求”的规定和相关技术规范选用的设备及材料，为保证设备的先进性，采购人有权要求中标人按照相应品牌制造商最新型号和规格产品供货，但品牌、价格不得更改。如有不符合上述要求的，采购人有权要求更换为满足“用户需求书”及设计要求的高品质、高技术档次系列的产品，但中标价格不调整，投标人必须充分考虑其中的风险并包含在投标报价中，由此造成的相关责任由中标人负责。

    - 投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标、工业设计权或著作权的投诉和起诉，否则将承当因此给采购人造成的一切损失。

    - 如所投标的设备为国家公布的节能、自主创新、环保的产品，投标人须提交证明材料。

    - 投标人应以人民币报价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

    - 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

- 投标书

- 投标人基本情况表

- 投标一览表

- 详细报价单

- 采购人需求响应一览表

- 设备的配置清单、详细的技术参数及简要说明书

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 拟派本项目负责人及主要技术人员情况表

- 投标人销售同类型产品业绩一览表

- 投标设备技术支持与服务方案

- 投标保证金退还说明

- 交纳服务费承诺书

- 中小企业声明函

- 公平竞争承诺书

- 政府采购投标担保函

- 承诺函

- 资格文件

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标细则

    - 全部投标文件应一式陆份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份（内装纸质投标文件，投标一览表及投标文件电子文档各 1份，电子文件要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本五份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

    - 投标人应对投标设备提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本、副本、唱标信封、保证金退还说明应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1301HG11001 项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即投标截止时间）

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

  - 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金￥8,500.00元。

    - 投标保证金为人民币，必须于2013年11月25日17：30前以银行划帐或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

帐        号：44001400808053000698

财务联系电话：020-83499678

请注明事由“GZCQC1301HG11001号 投标保证金”

    - 投标保证金一般应以投标人的名义转帐，否则应出具投标人授权书。

    - 在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，详见投标文件格式）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 在确定中标人后五个工作日内，无息退回未中标人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，无息退回中标人的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

    - 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：

（1）投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同；

### 开标、评标、定标与签约

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 评标

    - 评标委员会

- 依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其余评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

- 评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

- 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务接受最低报价的投标。

- 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

- 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性审查，投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

（一）符合性审查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

  - 投标附有招标人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价的投标报价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和经济的评审。

（二）详细评审

（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和经济的评审。

（2）评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、经济部分权重详见评标文件。评标委员会根据各投标人综合得分高低顺序排定名次并推荐候选中标单位。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为中标人。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

  - 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订合同。

    - 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

- 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按1.2%计算；500-1000万元按0.8%计算……

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

# 第三章  采购人需求

采购人需求书

注：投标人提供的投标产品参数可以完全响应或更优于本项目的参数要求，若投标产品参数与本项目的参数要求存在细微负偏差，且经评标委员会一致认定不存在重大偏离等因素的，评标委员会将根据偏差程度，在技术响应性评审中做扣分处理（不作为废标条款依据）。

★为必备参数，必须满足；带“▲”的条款为重要技术参数条款，若投标人的投标参数与本项目的参数要求存在细微负偏差，评标委员会将根据偏差程度，在技术响应性评审中做扣分处理（不作为废标条款依据）。

- 一、配置要求

1、气相色谱仪主机 1台 ，带2个 分流/无分流进样口、 EPC 2个、FPD（火焰光度检测器）、M-ECD （微电子捕获检测器）、FID （氢火焰检测器）和气相色谱工作站软件；

2、160盘位以上自动进样器1套；

3、顶空自动进样装置，包括主机、顶空连接气相控制软件、顶空进样瓶启瓶器、顶空进样瓶钳口封盖器和顶空进样瓶 200个（含盖和垫）；

4、氢气发生器台1台；

5、空气压缩机1台；

6、品牌电脑和激光打印机1套；

7、主要消耗品如下：安装验收标样一个；气相色谱安装工具包一个；进样口高级绿色隔垫，100片；通用石墨毛细柱密封垫  10个；载气过滤器，除氧一个；载气过滤器，除水一个；分流/不分流去活衬管 5根；2毫升样品瓶 1000个；柱螺帽  6个；色谱柱（HP-5 30m* 0.32mm, ID 0.25um）一根； 自动进样针3支。

8、单独包装FID检测器一台（配置原有气相色谱仪7890A使用）

- 二、技术要求

1、整体性能指标：

保留时间重现性：<0.008%

峰面积重现性：<1%RSD

2、柱箱

温度范围：室温以上4˚C~450˚C

▲快速升温速度：最高可达1500˚C/min

▲快速冷却时间：从400˚C--50˚C小于1分30秒

3、分流/不分流毛细管柱进样口(两个)

▲快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝

最高使用温度400˚C

★压力设定范围：0~150psi

▲压力控制精度0.001psi压力控制精度0.001psi（可作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，在小数点后第3位上波动）；

4、流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制

5、除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C。

6、液体自动进样器

▲进样器位数: 120位以上；

进样量范围：0.1~50ul；

进样量线性：≥99%；

自动进样针可以自行调节进样深度。

7、顶空进样器

▲电子压力模块控制气体流量，控压精度0.001psi；

▲位数：≥10位；

加热位：1位；

面积重现性：<1%；

通过软件对仪器进行全面控制，顶空瓶压和色谱柱头压可独立控制；

▲样品气化后通过阀和定量管进样，不需要进样针取样，以保证高的精确度；

▲顶空与气相同一品牌；

8、微电子捕获检测器（M-ECD）

电子压力/流量控制(EPC)；

微池设计：体积<160ul；

安装隐含阳极和大体积流速，防止污染；

最高使用温度：400˚C；

放射源：<15 mCi63Ni箔；

▲最低检测限：<0.44fg/s(4.4fg/ml)（六氯化苯）；

动态范围：5×105 （六氯化苯）。

9、火焰光度检测器（FPD）

电子压力/流量控制(EPC)；

▲最高使用温度：400˚C；

▲最低检测器限：< 2.5pgS/sec,< 0.045 pgP/sec；

动态范围：>103 S, >104P。

10、氢火焰检测器（FID）

电子压力/流量控制(EPC)；

最高使用温度：450˚C；

具有自动灭火检测功能；

▲最低检测限：<1.4pg碳/秒；

线性动态范围：>107 ；

▲数据采集速率：≥500Hz；

11、单独包装氢火焰检测器（FID）

电子压力/流量控制(EPC)；

最高使用温度：450˚C；

具有自动灭火检测功能；

▲最低检测限：<1.4pg碳/秒；

线性动态范围：>107 ；

▲数据采集速率：≥500Hz；

▲配置原有气相色谱仪7890A使用，原来软件可以直接控制使用。

12、化学工作站

硬件： PC机，其配置不低于：CPU双核3G或以上；内存4G或以上；网卡100/1000M；正版Windows 7 (32/64bit)。带刻录DVD光驱，17”液晶显示器，激光打印机。

软件：Windows 7 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

全中文的操作界面以及所有在线帮助。

### 三、其它要求

1、交货期：合同签订生效之日起60天内完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格。

2、所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人需求的产品。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、投标人负责设备的免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。

5、随机提供权威部门的检定证书。

6、质量保证期1年（安装调试经用户验收合格当天起）。

7、售后服务体系，提供售后服务通过ISO9001认证的文件复印件并加盖厂商公章。

8、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

9、维修工程师响应迅速，常驻广东省的售后服务工程师超过30名。

10、培训中心：北京、上海、广州等定期开班，3期/月，并提供近6个月的培训安排课程表，方便用户提前安排时间，免费培训2人。

11、厂商在广州有应用实验室的优先考虑。

### 四、包装与运输

1、备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

2、产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

### 五、验收

1、到货检验

（1）买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

（2）当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

（3）到货检验仅仅属于预防性检验，设备是否合格应以最后整体验收的结论为准。

2、整体验收

（1）整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在设备安装调试完毕后，由采购人监督中标人对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

（2）中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（3）设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能进行验收使用。

（4）验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，设备仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。

（5）中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 六、质量保证及售后服务

1、投标人和相应的设备制造商必须对以下各款做出承诺。

2、投标人应确保其所供设备的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证货物整体的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

3、投标时，应提交拟提供的货物的产品介绍以及有关测试、试验、检测报告等（如有）。

4、甲方可选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督活动，费用包含在投标总价内。

5、投标货物的质保期不得少于1年，质保期从整体验收合格之日起计算。在质保期内，提供货物正常使用情况下的维修及保养服务；如果有部件损坏，供货商应在三日内予以更换、维修，新更换的零部件的质保期则从更换日起计；质保期内全部服务费和更换零部件的费用由供货商承担。质保期内供货商须提供质量“三包”服务。

6、投标人须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地所在地级市内设有长期稳定或合作代理售后服务机构。设备维修响应时间：①工作时间（8：00-18：00，节假日除外）内为4小时内故障响应，8小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为8小时内故障响应，16小时内到达现场提供服务，48小时内处理完毕。

6、在质保期结束前，须由投标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理、并得到业主代表认可。在修理之后，投标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

7、免费质保期满后承诺：

（1）以优惠价格提供零配件；

（2）维修费将以最优惠方式收费；

（3）维修人员可到现场维修。

### 七、伴随服务

1、货物保管

货物应按品种，规格，级别分别整齐堆放在指定存放地，应有在室外堆放时防雨淋和防水淹设施。

2、培训

投标人免费为用户提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 八、资料提供

1、设备说明（包括第三方设备）

（1）设备及部件说明（含第三方部件），包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能特性、参数及控制接口等，电器控制原理图。

（2）设备的安装总图，安装说明，设备调试说明。

（3）设备及部件性能试验报告。

（4）设备制造质量资料及质量保证书。

（5）授权质量监督部门的各种检测报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

（6）装卸、运输及储放说明。

（7）特殊工具和备品备件。

（8）合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证。

（9）调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其它所有报告。

2、中文版的设备操作维修手册（包括第三方设备和部件）

（1）所有设备的规格。

（2）所有设备的调试手册，操作方法及程序。

（3）维护保养，包括：总的要求及安全措施；投标人建议的定期保养时间及项目；投标人的设备系列号、地址及服务联系电话。

（4）维修，包括：设备和部件常见故障说明；建议的紧急安全程序；国内紧急维修中心的电话、地址及与负责人的联系方式；维修项目及方法；特殊工具和备品备件清单；维修图册及有关资料。

（5）安全技术。

3、技术人员培训手册及培训所需的所有资料

4、本标书要求的其它资料

### 九、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票的方式支付，合同设备到达采购人指定地点交付并验收合格后付款，中标单位凭：

1、合同；

2、验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

3、中标单位开具的正式发票复印件（加盖采购人公章）。

如本项目的付款方式与财政部门要求的支付方式不同时，以财政部门要求的支付方式为准，采购人不因此承担任何责任。

# 第四章  广州市政府采购合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

广州市政府采购合同（样本）

甲方：广州市花都区疾病预防控制中心

乙方：

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目的招标文件（招标编号：GZCQC1301HG11001）和乙方的投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

## 一、标的

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产 厂家 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同货物（含软件）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见配置清单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见配置清单 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见配置清单 |
| 二 | 备品备件、专用工具和易耗品费用 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  | 详见配置清单 |
| 三 | 货物安装、调试、验收费用 |  |  |  |  | 1 | 宗 |  |  | 详见配置清单 |
| 四 | 技术服务费用 |  |  |  |  | 1 | 宗 |  |  | 详见配置清单 |
| 五 | 其他费用 |  |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |
| 合 计 人民币 元整 ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

## 二、价格

合同总价：人民币        （￥       ）

其中：

（1）合同货物（含软件）费用：人民币        （￥       ）

（2）备品备件、专用工具和易耗品费用：人民币        （￥      ）

（3）货物安装、调试、验收费用：人民币        （￥      ）

（4）技术服务费用：人民币        （￥      ）

（5）其他费用：人民币        （￥      ）

  - 合同总价包括了货物的设计、制造、监造、包装、仓储、运输、保险、进口报关（若为进口设备）、装卸、安装、调试、验收（含第三方测试、验收）、验收后移交、技术服务（包括培训、质量保证期服务等）、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。甲方无须向乙方另外支付任何费用。

  - 本合同价格为固定不变价（总价包干）。

  - 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

## 三、货物产地及标准

1、货物为  全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、货物必须具备出厂合格证。

4、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

## 四、执行进度

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货期：合同签订后     日内。（具体进度计划可以附件列明）

## 五、包装、装运和运输

1、包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2、包装费、运费已包含在合同总价内。

## 六、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

## 七、付款

本合同的每笔款项以人民币支票的方式支付，合同设备到达采购人指定地点交付并验收合格后付款，中标单位凭：

1、合同；

2、验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

3、中标单位开具的正式发票复印件（加盖采购人公章）。

如本项目的付款方式与财政部门要求的支付方式不同时，以财政部门要求的支付方式为准，采购人不因此承担任何责任。

## 八、知识产权

1、乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

## 九、项目服务

1、合同设备的安装调试

（1）乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

（2）乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

2、设备的验收

（1）合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后     个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

（2）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

（3）如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

（4）国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

（5）进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3、如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

4、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5、甲方可选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督活动，费用包含在投标总价内

6、培训：乙方必须在安装现场免费为甲方培训并负责相关费用。

## 十、质保期及服务

1、质保期从设备验收通过之日起计算。

2、乙方在货物验收后，必须提供不少于1年的免费保修期，提供终身维护服务；超过免费保修期后，甲方可选择与乙方另行签订年度性维护合同。

3、免费保修期内，乙方负责对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，承担修理、调换或退货的实际费用，不能修理或不能退换，均按不能交货处理；免费保修期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费保修期相应要追加。免费维修与更换缺陷部件的期限为乙方收到甲方通知后七天内完成。

4、免费提供维修手册；提供设备正常使用三年所必需的备品备件及一套常用维修工具。

5、保修期内，乙方负责对其提供的整个项目货物进行维修和维护，不再收取任何费用，但非甲方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6、质保服务方式均为乙方上门维修，即由乙方派员到甲方现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方每半年上门巡访、免费维护。

## 十一、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在乙方确认收到甲方发出索赔通知后 10 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 7 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

## 十二、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 3 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

## 十三、违约责任

1、乙方逾期交货，每逾期一天按合同总价3‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限 30 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价 5 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 10 天内重新组织验收；经 2 次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、乙方提供的培训每少1天/人，则乙方须向甲方缴纳合同总价的0.25%违约金，该项的总违约金不超过合同金额的5%。

5、如果甲方逾期付款，每逾期一天按拖欠金额3‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由，但甲方须采取积极措施以加速付款的进程。

6、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 10 天内退回甲方已支付的价款。

## 十四、争议解决方式

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第2种方式解决：

（1）向广州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的法院提出诉讼。

3、本合同的诉讼管辖地为广州有管辖权的法院。

4、在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

## 十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

## 十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日且乙方收到甲方预付货款即日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

## 十八、合同变更

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不合理，确实需要变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

## 十九、合同解除和终止

1、合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、违约违规终止合同在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发生书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、集中采购机构的招标、评标等行为。

3、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 二十、其他

1、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

5、本合同合计   页A4纸张（含：合同附件），缺页之合同为无效合同。

## 二十一、合同附件

1、货物的技术规格、性能指标；

2、培训计划及售后服务方案；

3、本项目乙方的投标文件。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间： | 签约时间： |

其他合同附件（合同编号：             ）

附件1  中标通知书…………………………………………………………………

附件2  招标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

附件3  中标人澄清、修改及补充文件……………………………

附件4  技术文件（包括图纸、手册等）…………………………………………

备注：

1、本合同所有附件均在签订合同时编制，依据是招标文件及中标人的投标文件的相应内容；

2、合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定，故此处只有目录而已。

# 第五章  投标文件格式

## 自查表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标情况简要说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数条款响应程度 | 10 | 投标产品的技术参数完全响应或优于采购人需求要求：10分；有一项负偏离扣2分（最低扣至0分） |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 2 | 投标货物的品牌信誉、运行可靠性、稳定及技术成熟程度 | 10 | 横向同比，优：10-7分；良：6-3分；次之：2-1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 3 | 实施进度 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 4 | 技术服务能力 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 5 | 培训计划 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 6 | 质量保证及售后服务承诺 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 商务评审情况 |  |  |  |  |  |
| 7 | 采购人需求响应程度 | 5 | 完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：5分；完全响应招标文件要求无差异：2分；部分条款不响应招标文件要求：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 8 | 销售类似产品业绩 | 6 | 投标人2012年至今，在广东省内具有销售类似产品业绩，横向同比，优：6-5分；良：4-3分；次之：2-1分（以有资质的招标代理机构出具的中标通知书及合同为准） |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 9 | 财务状况 | 4 | 投标人有提供2011年至今经会计师事务所审计的财务报表，且主营业务收入横向同比，优：4分；次之：2-1分；无提供财务报表：0分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 10 | 守合同重信用情况 | 3 | 投标人具有荣获工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业称号：3分；无：0分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 11 | ISO认证 | 3 | 投标人具有通过质量管理体系认证：3分；无：0分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |
| 12 | 本地综合服务支撑能力 | 4 | 投标人注册于广州地区：4分；投标人在广州地区设有分支机构：2分；其它：1分 |  | 见投标文件 P 页—P 页 |

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目（招标编号：GZCQC1301HG11001）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本5份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

## 格式2 投标人基本情况表

1、公司名称：                                      电话号码：

2、地    址：                        				  传    真：

3、职工总人数：              人

4、具有专业技术职称的人员占职工总人数：   %,其中高级职称：   人，中级职称：   人。

5、注册资金：

6、经济性质：

7、近期资产负债表（截止     年     月     日）

        - 固定资产:

        - 流动资产:

        - 长期负债:

        - 流动负债:

8、投标人财务状况

| 序号 | 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011年 |  |  |  |  |
| 2 | 2012年 |  |  |  |  |

9、公司开户银行名称及帐号：                       地     址：

10、投标人获得资质一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |

11、营业执照注册号：

12、其它投标人认为有必要附上的其他（含图片）资料：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

## 格式3 投标一览表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

招标编号：GZCQC1301HG11001

| 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式4 详细报价单

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

招标编号：GZCQC1301HG11001

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | （大写）人民币 元，（小写）￥ |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

## 格式5 采购人需求响应一览表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

招标编号：GZCQC1301HG11001

表1：采购人需求响应一览表

| 采购人需求 | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目条款内容 | 响应情况 | 偏离内容 |
| 一、配置要求 |  |  |
| 二、技术要求 |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |
| 四、包装与运输 |  |  |
| 五、验收 |  |  |
| 六、质量保证及售后服务 |  |  |
| 七、伴随服务 |  |  |
| 八、资料提供 |  |  |
| 九、付款方式 |  |  |

注：请在响应情况中描述完成响应或者不响应，如有差异请再偏离内容里面加以描述。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年   月   日

表2：技术参数差异表

| 序号 | 设备名称 | 原技术规范条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| - ┄ |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

表3：采购人需求中标注有▲号条款及★号条款响应情况一览表

说明：1、投标人必须对应采购文件的第三章采购人需求中★号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 标注有▲号条款及★号条款内容 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 响应章节或页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式6 设备的配置清单、详细的技术参数及简要说明书

注：投标人必须提供设备详细的配置清单和详细技术参数的原版彩页图片资料，如描述的文字与彩页不一致，则以彩页中的性能说明、技术参数为准。

## 格式7 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式8 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1301HG11001”的花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式9 拟派本项目负责人及主要技术人员情况表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

招标编号：GZCQC1301HG11001

| 拟派项目负责人资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 | 项目名称 |  |  |  |  | 主要工作内容 |  |  | 项目金额 |  | 完成日期 |  |  | 成果质量 等级评定 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … |  |  | … |  | … |  |  | … |  |
| 拟参与本项目主要人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 性别 | 年龄 |  | 职称 |  |  | 专业 |  | 学历 |  | 经验年限 |  |  | 拟任职务 |
| … |  | … | … |  | … |  |  | … |  | … |  | … … |  |  |  |

（此表可延长）

注： 上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式10 投标人销售同类型产品业绩一览表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

招标编号：GZCQC1301HG11001

| 序号 | 用户名称 | 货物内容、数量 | 合同总价 | 完成时间 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：请附上相关证明材料（例如：合同、用户方开具的证明材料），否则该项业绩视为无效。

## 格式11 投标设备技术支持与服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、投标设备的质量标准、检测标准、测试手段、质保期。

2、对投标设备的供货、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

3. 所投货物质量水平。

4、生产企业的技术支持。

5. 项目实施进度及实施方案。

6、售后服务方案及承诺/维修点名称、电话，负责人员及地址（附维修点证明材料）。

7、详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

8、投标设备主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

9、供应商认为对投标报价有利的其他资料。

## 格式12 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目（招标编号：GZCQC1301HG11001）交纳的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1301HG11001

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。

## 格式13 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目（招标编号：GZCQC1301HG11001）招标中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电    话：

承诺日期：     年   月   日

## 格式14 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员及营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 格式15 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目（招标编号：GZCQC1301HG11001）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 格式16 政府采购投标担保函

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加“花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目”的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：   年   月   日

## 格式17 承诺函

广州程启招标代理有限公司：

我公司郑重声明，在参加本次招标项目之前的三年内的经营活动中没有重大违法记录，无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故，没有接受公检法系统或纪检监察部门的调查。

我司同时郑重承诺投标文件中提供的所有文件（其中包括技术、商务文件）均为真实、有效的。在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。我公司若有幸在本次评审项目中被评审小组推荐为第一中标候选人，我公司将自动放弃余下标段的中标候选人资格，并在与采购人正式签订政府采购合同前，将在采购人规定的时间内，无条件配合采购人完成所有投标文件（包括技术文件、商务文件）的原件核对工作，在采购人有需要的前提下，将无条件协助采购人到发证机关及行业行政主管部门进行原件的真实性及有效性的核查。如有弄虚作假非法谋取中标等行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。

单位名称（盖公章）：               授权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                            电话：

## 格式18 资格文件

投标人必须按下列要求提交资格文件：

- 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证的复印件加盖公章；

- 投标人须提供生产厂家或其该区域合法经销代理商针对本项目的授权书；

- 提供2011年经有资质的会计师事务所审计的财务报表，并供报备号、查询网址、联系电话等；

- 投标人具有荣获工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业称号（如有）；

- 投标人具有通过ISO认证（如有）；

- 提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；

- 其他投标人认为有必要的资质文件（包括但不限于所投产品的合格证、检验报告等相关证明文件的复印件加盖公章（如有）；

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

# 附  件：评标文件

广州市政府采购

招标编号：GZCQC1301HG11001

评

标

文

件

广州市花都区疾病预防控制中心

广州程启招标代理有限公司编制

二〇一三年

（仅供参考，最终以评标委员会确认为准）

## 说明

### 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

### 定义

- 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州市花都区疾病预防控制中心。

- 业主/用户：指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州市花都区疾病预防控制中心。

- 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。

- 投标人：指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

- 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

- 实质性响应：指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留：指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

### 评标委员会组成

本次评标全过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

## 评标须知

### 关于评标方案

- 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

- 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

### 关于评标纪律

- 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

- 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

- 评委之间不得相互串通进行评分；

- 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

- 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

### 关于评标责任

- 评委应在其书面评审意见上签字确认；

- 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

### 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 是投标项目的上级单位人员；

- 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

## 评标方法及流程

### 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

### 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和经济分别评分。将技术得分、商务得分和经济得分相加得出总分，并按总得分从高至低的顺序排列名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会将综合得分排名第一名的供应商推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的供应商为第二中标候选人【第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商】。

当本项目通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决本项目所有投标文件，提请依法重新招标。

### 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

- 投标人的澄清和说明应当采

- 用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

## 评分标准和权重

### 评分标准

评委根据本项目通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、经济、技术加分政策、价格加分政策评分应分别考虑下列因素：

- 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评分表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项得分之和

- 经济评审

（1）中小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予6%的价格扣除（当投标人的中小企业声明函与中小企业划型标准规定出现歧义时，以评标委员会的认定意见为准）。

（2）价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。

（3）价格得分=基准价格÷经评审的投标报价×价格权重×100（精确到0.01）。

### 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 25% | 35% |

### 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格济得分

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。

## 定标和授标

标委员会根据投标人综合得分由高至低的顺序排定名次，推荐综合得分最高排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分第二高排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

## 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1  符合性审查表

附表2  技术响应性评审表

附表3  商务响应性评审表

### 符合性审查表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目                                          招标编号：GZCQC1301HG11001

| 评审内容 | 投标人序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否满足投标人资格要求 |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 是否按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价符合招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照招标文件要求提供授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术规格和参数是否满足采购人需求，且没有重大偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 是否没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资符合性检查，否则不能通过。

评委签名：

### 附表2 技术响应性评审表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目                                          招标编号：GZCQC1301HG11001

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数条款响应程度 | 10 | 投标产品的技术参数完全响应或优于采购人需求要求：10分；有一项负偏离扣2分（最低扣至0分） |  |  |  |
| 2 | 投标货物的品牌信誉、运行可靠性、稳定及技术成熟程度 | 10 | 横向同比，优：10-7分；良：6-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 3 | 实施进度 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  |  |  |
| 4 | 技术服务能力 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  |  |  |
| 5 | 培训计划 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务承诺 | 5 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；次之：1分 |  |  |  |
| 合计 |  | 40 |  |  |  |  |

评委签名：

### 附表3 商务响应性评审表

项目名称：花都区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目                                          招标编号：GZCQC1301HG11001

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人需求响应程度 | 5 | 完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：5分；完全响应招标文件要求无差异：2分；部分条款不响应招标文件要求：1分 |  |  |  |
| 2 | 销售类似产品业绩 | 6 | 投标人2012年至今，在广东省内具有销售类似产品业绩，横向同比，优：6-5分；良：4-3分；次之：2-1分（以有资质的招标代理机构出具的中标通知书及合同为准） |  |  |  |
| 3 | 财务状况 | 4 | 投标人有提供2011年至今经会计师事务所审计的财务报表，且主营业务收入横向同比，优：4分；次之：2-1分；无提供财务报表：0分 |  |  |  |
| 4 | 守合同重信用情况 | 3 | 投标人具有荣获工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业称号：3分；无：0分 |  |  |  |
| 5 | ISO认证 | 3 | 投标人具有通过质量管理体系认证：3分；无：0分 |  |  |  |
| 6 | 本地综合服务支撑能力 | 4 | 投标人注册于广州地区：4分；投标人在广州地区设有分支机构：2分；其它：1分 |  |  |  |
| 合计 |  | 25 |  |  |  |  |

评委签名：