伊金霍洛旗政府采购中心

招 标 文 件

项目名称:伊金霍洛旗环境保护局采购烟尘采样器、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计等环境检测仪器

项目编号：YJHLQCG-H2014047

二○一四年七月十八日

目   录

第一章 招标公告	- 2 -

投 标 人 须 知 前 附 表	- 4 -

第二章   投标须知	- 6 -

一.说明	- 6 -

二.招标文件	- 7 -

三.投标文件的编制	- 8 -

四.投标文件的递交	- 12 -

五.开标与评标	- 13 -

六.定标	- 18 -

七.公告与质疑	- 19 -

八.签订合同与验收	- 20 -

第三章 商务须知（合同条款）	- 22 -

一.通用条款	- 22 -

二.专用条款	- 28 -

第四章 招标内容与技术要求	- 29 -

一、项目说明：	- 29 -

二、技术参数与配置要求（共分一整包）	- 29 -

第五章  投标人资质证明及相关文件要求	- 36 -

第六章 评标原则和方法	- 38 -

一、评标原则：	- 38 -

二、评标办法：	- 38 -

第七章 投标文件格式与要求	- 40 -

格式一：	- 40 -

格式二：	- 41 -

格式三：	- 42 -

格式四：	- 43 -

格式五：	- 44 -

格式六：	- 45 -

格式七：	- 46 -

格式八：	- 47 -

格式九：	- 48 -

格式十：	- 49 -

格式十一：	- 50 -

格式十二：	- 52 -

格式十三：	- 53 -

第八章 特别提示	- 54 -

# 第一章 招标公告

受伊金霍洛旗环境保护局的委托,伊金霍洛旗政府采购中心拟采用公开招标的方式为伊金霍洛旗环境保护局采购烟尘采样器、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计等环境检测仪器，现邀请合格的投标人前来投标。

一.项目编号：YJHLQCG-H2014047

二.项目名称：伊金霍洛旗环境保护局采购烟尘采样器、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计等环境检测仪器

三.项目内容：共分一整包，具体技术规格要求及数量等见第四章“采购内容与技术要求”。

四．供应商资质要求：

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）在中华人民共和国境内注册，能够承担相应的法律与经济责任，具有独立法人地位的企业，且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营状况良好。

（三）供应商所提交的文件中应包括下列资料：法定代表人授权委托书原件及有关证明供应商法律地位的加盖公司公章的文件复印件【包括企业法人营业执照正本或副本、国税及地税税务登记证、组织机构代码证及制造商的质量管理体系认证证书、在招标文件中已注明的部分设备要求提供的资质及国家相关行业要求的资质证明材料】，上述资料在报名时需携带,另外开标现场需携带营业执照正本或副本的原件，其他资质详见招标文件第五章，需分别体现在投标文件中。

（四）供应商在过去3年中完成的同类供货情况和现在正在履行的合同情况。

（五）在鄂尔多斯市设有售后服务机构；

（六）供应商应书面保证所提供设备和工艺不侵犯他人专利，所提供的设备及工艺不会使最终用户涉及法律纠纷。

五．报名时间：2014年7月18日-2014年8月5日（上午8：30－12：00，下午2：30－5：30节假日除外），拟参加投标的供应商下载招标文件后携带报名资料到伊金霍洛旗创业大厦C座11层1107房间进行报名登记，也可采取电话报名登记，电话报名时提供的资料可发扫描件或数码照片的电子版传至821656698＠qq.com或发传真，提供资料中必须含有联系人和联系电话及所报内容。

六.招标文件下载网址：http://www.yjhl.gov.cn/xxgk/zfcg/，内容如有变更，将在本网站上发布补充公告，请投标供应商在封装标书之前留意该网站。

七.投标截止及开标时间：2014年8月12日上午9时(拟投标供应商签到时间为上午8:30-9:00)。

八.联系人：杨先生  杨女士

联系电话/传真：0477－8960009

邮编：017200

九.报名室电话：0477—8960006

联系人：张女士

邮编：017200

伊金霍洛旗政府采购中心

二〇一四年七月一十八日

## 投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 | 伊金霍洛旗环境保护局采购烟尘采样器、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计等环境检测仪器 |
| 2 | 招标文件编号 | YJHLQCG-H2014047 |
| 3 | 集中采购机构 | 名 称：伊金霍洛旗政府采购中心 地 址：伊金霍洛旗阿镇 邮 编：017200 联系人：杨先生/杨女士 电 话/传真：0477-8960009 |
| 4 | 采购人 | 名 称：伊金霍洛旗环境保护局 地 址：伊金霍洛旗阿镇 邮 编：017200 联系人：折晓宏 13947759818 |
| 5 | 投标文件 | 每包正本一份 副本四份 |
| 6 | 投标有效期 | 开标之日起60个工作日 |
| 7 | 报名时间 | 2014年7月18日-2014年8月5日（上午8：30－12：00，下午2：30－5：30节假日除外） |
| 8 | 开标时间 | 2014年8月12日上午9时(拟投标供应商签到时间为上午8:30-9:00)。 |
| 9 | 开标地点 | 内蒙古伊金霍洛旗创业大厦C座11层会议室 （如有变动另行通知） |
| 10 | 安装（交付使用）时间 | 合同签订后10日内。 |
| 11 | 投标保证金金额及交纳时间 | 投标保证金7000元，户名：伊金霍洛旗国库集中支付核算中心其他市政建设资金，账号15001687436059100333，开户行：建行鄂尔多斯市伊金霍洛旗支行，保证金在2014年8月5日下午17:30分前交纳，并务必通过携带或传真银行汇款凭证到采购中心1107室核对确认，核对时间在2014年8月5日下午17:30前，在规定时间未核对的视为放弃投标，联系电话/传真：0477-8960009。 |
| 12 | 其它 | 须提供投标文件 |

# 第二章   投标须知

## 一.说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物服务招投标管理办法》（财政部令第18号）等及有关法律、法规、规章制度编制。

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为组织本次采购活动的集中采购机构。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标文件的采购人特指伊金霍洛旗环境保护局。

2.“集中采购机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。本招标文件的集中采购机构特指伊金霍洛旗政府采购中心（以下简称政府采购中心）。

3.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目招标文件的供应商特指响应本次招标文件要求，向政府采购中心提交投标文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为投标人。

4.“中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务

1.“货物”是指投标人制造或组织的符合招标文件要求的货物等。提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

（四）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，政府采购中心和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二.招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标文件由下列文件组成：

（1）招标公告

（2) 投标须知

（3) 商务须知

（4）招标内容与技术要求

（5）投标人资质证明及相关文件要求

（6）评标原则和方法

（7）投标文件格式与要求

（8）在采购过程中由采购人或政府采购中心发出的修正和补充文件等

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可以被拒绝，或者被认定为无效投标。

（二）招标文件的澄清

1.任何对招标文件提出质疑或要求澄清的投标人，均应以书面形式在投标文件提交截止时间10日以前通知政府采购中心或采购人。书面形式是指投标人出具正式公函（原件），公函上要有投标人的公章和联系人、联系方式等，传真件、复印件均不是有效文件。政府采购中心将协同采购人对投标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加投标的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，政府采购中心将视其为同意。

（三）招标文件的修改

1.在投标文件提交截止时间10日以前，无论出于何种原因，政府采购中心或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在鄂尔多斯市政府采购网和伊金霍洛之窗政府采购专栏网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

3.在投标文件提交截止时间前，政府采购中心可以视采购具体情况，延长投标文件提交截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在鄂尔多斯市政府采购网和伊金霍洛之窗政府采购专栏网站上发布变更公告。在上述情况下，政府采购中心和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 三.投标文件的编制

（一）编制要求

1.投标人编写的投标文件和往来信件、信函应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或政府采购中心对其中任何资料进行进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假资料，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，投标文件统一使用A4规格打印，并编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订，否则为无效投标。

5.投标人投两个或两个以上标段，投标人必须按包分别编制投标文件，即一个包编制一套投标文件，否则为无效投标。

6.投标文件具有法律效力，投标人与政府采购中心或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

7.投标文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

（二）文件构成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1.投标文件封面

2.投标文件目录

3.投标承诺书

4.法定代表人授权委托书

5.开标一览表

6.投标货物分项报价明细表

7.投标货物配置明细表

8.技术规格响应表

9.商务规格响应表

10.项目安装方案和进度表

11.投标人售后服务承诺及方案

12.投标人应提供的各类证明材料

（1）资格证明材料

（2）资信证明材料

（3）投标货物资格证明材料

（4）投标货物主要技术资料

（5）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

（6）投标人的投标保证金电汇或转账凭证和“基本账户开户许可证”复印件

13.近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料

14.不良记录、近年牵涉的重大诉讼案件等说明

15.投标人认为需提供的其他相关资料

16.采购人或政府采购中心要求提供的其他材料

（三）投标报价

1.投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

2.投标人应按照“第四章招标内容与技术要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

3.投标人应按招标文件“开标一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的“开标一览表”放入密封的信封内，投标时单独递交，在开标大会上供唱标使用。以上内容缺一不可，否则为无效投标。

4.《投标货物分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

5. 每一种规格的货物只允许有一个报价。

6.投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（四）备选方案

本次招标采购项目不允许投标人有备选投标方案。

（五）联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动，并同时符合《政府采购法》第22条、第24条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第34条的相关规定。

（六）投标保证金

1．投标保证金7000元。

2．投标保证金按“投标人须知前附表”中的要求的方式提交；

3．未按规定提交投标保证金的，投标无效；

4．未中标的投标人，其投标保证金在中标公告公布后，如无质疑或投诉，5个工作日内无息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑或投诉处理完毕后无息原额退还（退还投标保证金时请拟投标供应商携带加盖公司公章的收据，收据内容填写为：“今收到伊金霍洛旗政府采购中心退还投标保证金XXX元”），并附开户许可证复印件或公司名称、开户行全称及账号。如不能现场携带请邮寄，邮寄地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11层政府采购中心办公室收。邮编：017200，联系电话：8960011。

中标人的投标保证金，在项目履约验收完毕，中标人可办理保证金退还手续（无息原额退还）。

5．发生下列任何情况时，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

（4）在投标文件中提供虚假资料的。

（七）投标有效期

1.投标有效期为开标之日起共60天。

2.特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府采购中心或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝政府采购中心或采购人的要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

（八）投标文件的数量和签署

1.投标文件应编制正本1份，副本4份；副本可采用正本的复印件，但需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。投标文件封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。

2.投标文件的“正本”需A4规格打印，应编制连续页码，加盖公章并由法定代表人或经其授权的代表用不褪色的墨水笔或碳素笔签字。

3.投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其授权的代表在旁边签字才有效。

## 四.投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标人应使用密封袋将投标文件进行密封，密封时须按包将“正本”1份和“副本”4份用同一密封袋进行密封，密封袋外包封应标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号等，粘贴密封条，加盖公章,每一密封条上注明“于2014年8月12日上午9时前不准启封”的字样，若开标时间发生变更，则上述时间相应变更。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，政府采购中心对误投或提前启封概不负责。

（二）投标文件递交

投标文件递交: 开标现场递交

## 五.开标与评标

（一）开标

1.政府采购中心在招标公告规定的时间和地点组织开标。开标时需有采购人代表和投标人代表参加，必要时还将邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

2. 投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。由政府采购中心组织有关专家对招标文件是否存在不合理条款进行审核并出具审核报告。若招标文件存在不合理条款，或招标公告时间及程序不符合规定的，由采购人、政府采购中心修改招标文件后重新组织招标；若招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经伊金霍洛旗政府采购管理办公室依法批准为其他采购方式进行采购。

3.开标时，由采购人代表、投标人代表或其推选的代表和现场监督人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后由政府采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和招标文件要求的开标时宣读的有关内容。

4.对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）《开标一览表》的报价与《竞标货物分项报价明细表》的报价不一致的，以《开标一览表》的报价为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.政府采购中心做好开标纪录，开标纪录由各投标人签字确认。

（二）评标委员会的组成和和评标方法

1.评审工作由政府采购中心组织，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家（技术、经济等方面）组成，评标委员会的专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.采购人和政府采购中心就招标文件征询意见和参加论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和政府采购中心工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

3.评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《政府采购项目评审专家承诺书》上签字；

（2）按照招标文件中的评标办法，对投标文件中的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合政府采购中心答复投标人质疑；

（6）配合伊金霍洛旗政府采购管理办公室处理投标人投诉；

（7）向伊金霍洛旗政府采购管理办公室或者有关部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

4.评标委员会集体职责：

（1）选定评标委员会评审组长，采购人代表不得担任，评审组长与评标委员会其他成员有同等的表决权。

（2）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（3）配合采购人和政府采购中心答复投标人的质疑；

（4）配合伊金霍洛旗政府采购管理办公室做好投诉处理工作；

（5）必要时，向投标人解释评标结果；

（6）向伊金霍洛旗政府采购管理办公室或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5.政府采购中心的职责：

（1）依法组建评标委员会；

（2）开标前，不得向评标专家透露其即将参与的评标项目名称及采购人和投标人有关的情况；

（3）制定并向评标委员会宣读评标纪律，确认评标委员会成员与投标人是否有利害关系；

（4）按照招标文件中的评标办法，协助评标委员会对投标人的资格部分进行评审。未通过资格评审的投标文件，不得提交给评标委员会进入下阶段的评审；

（5）协助评标委员会做好有关资料和数据汇总整理、评标报告起草等基础性工作；

（6）向伊金霍洛旗政府采购管理办公室或者有关部门报告评标委员会成员的在评审过程中的违法违规行为；

（7）负责处理投标人的质疑，并依法组织评标委员会向投标人做出书面答复。

6.评标委员会采用集中办公、封闭的方式进行评审。评标前，政府采购中心工作人员向评标委员会成员宣布和印发评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》，并遵照执行。

7.评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

8.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

9.评标委员会独立履行下列职责：

（1）认真阅读、领会招标文件规定的各项条款，按照资格性和符合性审查的要求逐项审查投标文件是否符合招标文件的要求；

（2）按照评标原则和评审办法逐一对合格投标人的投标做出比较和评价；并对评审结果承担责任；

（3）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）提出中标候选人排序或按评审得分高低确定中标人。

（三）投标文件的初审

在评标委员会对投标文件（商务部分）进行评议之前,评标委员会首先对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

1.资格性审查。依据有关法律和招标文件的规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定投标人和投标货物是否具备有效的投标资格。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）投标人未提供投标保证金或金额不足的；

（2）投标产品超出其经营范围的；

（3）投标人和投标货物资格证明文件不能满足招标文件要求或资格证明文件过期失效的。

2.符合性审查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求印刷、装订、密封、签署、盖章的；

（2）投标文件编写不符合招标文件要求，或没有按招标文件要求填写格式文件的；

（3）投标有效期不足的；

（4）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；

（5）一种货物出现两个或两个以上报价和投标报价有缺漏项，或不符合招标文件要求的；

（6）投标报价超出采购预算的；

（7）投标内容有缺、漏项的；

（8）投标文件未完全响应主要商务条款的，如交货时间或质保期等；

（9）投标文件未提供所投货物的产品品牌、型号和具体参数，或者直接原文复制招标文件要求的参数充当所投货物的参数，但与佐证材料不符的；

（10）对招标文件重要参数项有负偏离的；

（11）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（12）有招标文件规定的其它无效条款的。

（四）投标文件的澄清

1.评标委员会有权向投标人询标，请投标人澄清其投标内容，投标人法人代表或其授权人必须接受评标委员会的询标，在规定的时间内，对重大关键问题投标人未进行答疑和澄清，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

2.重要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或授权代表签署，但不得对投标内容进行实质性修改。此书面文件是投标文件的组成部分。

（五）投标文件的评价

1.评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

2.评标采用综合评分法的，价格分值由政府采购中心工作人员协助经济专家根据公式计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

3.政府采购中心工作人员和现场监督人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

4.评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素 ：

（1）投标文件的制作（是否按照采购文件要求制作）；

（2）公司状况（企业资质、财务状况、技术力量，交纳税金、社会保障资金情况等）；

（3）所投货物的制造、检验、验收标准；

（4）所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性。

（六）废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的，经评标委员会认为缺乏明显竞争的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 六.定标

（一）编制评标报告

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和评标标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选人排序；

6.评标委员会的其他建议。

（二）确定中标人

1.采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标人。

2.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七.公告与质疑

（一）中标结果公告

1.中标人确定后，政府采购中心将在鄂尔多斯市政府采购网和伊金霍洛之窗政府采购专栏网站上发布中标结果公告，中标公告期不得少于七个工作日。

2.中标通知书。中标公告期结束内没有投标人书面质疑的，政府采购中心向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）质疑

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和政府采购中心提出询问，采购人和政府采购中心应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和政府采购中心提出质疑。采购人和政府采购中心应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，递交的质疑函务必提供以下信息和内容，且质疑人必须为本次采购活动当事人。否则，可能被视为无效质疑。

（1）质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证明、法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）质疑的具体事项和理由及合法有效证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确时间。

4.质疑人对采购人和政府采购中心的答复不满意或者采购人和政府采购中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向伊金霍洛旗政府采购管理办公室进行投诉。投诉程序按照财政部《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

5.有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）对中标结果没有实质性影响的质疑；

（3）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过期限提出的质疑。

6.质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

## 八.签订合同与验收

（一）合同的签订

1.中标人应在《中标通知书》收到之日起30天内与采购人、政府采购中心协商签订政府采购合同。

2.由政府采购中心工作人员依据招标文件、中标人的投标文件、评标报告、中标通知书等文件确定采购内容，起草政府采购合同书，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，并就采购货物的数量、技术指标（规格型号）、服务条款和交货时间、地点等条款逐项进行审核。

3.中标人在接到中标通知书后，必须在中标通知书规定的时间内持政府采购中心审核后的合同文本与采购人签订政府采购合同，政府采购合同须经政府采购中心负责人签字、盖章确认后才能生效。

（二）履约验收

招标货物交付使用后，应通知政府采购中心与采购人对招标采购项目联合进行现场验收。采购人依据合同规定及时支付中标人的货款，采购人、政府采购中心在合同期内按合同要求对中标人的履约情况进行监督、检查。

特别说明：

如同一包内主要产品的所有投标人所投产品均为同一品牌及配置、安装工艺方案及售后相同或相近，无论招标文件规定采用何种评标办法，均变更为最低评标价法进行评审；如出现其它情况，由评委会按相关规定处理。

# 第三章 商务须知（合同条款）

## 一.通用条款

（一）定义

本须知中的下列术语应解释为：

1.“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2.“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；

3.“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；

4.“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

5.“买方”系指伊金霍洛旗环境保护局；

6.“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（二）技术规范

提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范以及投标文件所附的技术规范响应表相一致。

（三）专利权

买方在使用卖方提供的货物过程中，卖方承担第三方提出、追究侵犯其专利权、商标权和工业设计权等责任。

（四）包装要求

1.除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

（五）装运条件

1.卖方应在合同规定的交货期前3天以电话传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和交货日期通知买方。同时卖方应用快递将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和交货日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

2.卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

3.卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

（六）装运通知

卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电话传真形式通知买方。如因卖方延误将上述内容用电话传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

（七）保险

由卖方以人民币办理按照发票金额100％的“一切险”保险。

（八）采购资金支付

详见第四章“项目说明——付款”的规定。

（九）技术资料

合同生效后，卖方应将每种设备的中文技术资料一套，如使用手册、维修指南、服务手册等一道交给买方。

（十）质量保证

1.卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2.卖方在收到设备用户第一个报修电话后，本市应在4小时、外埠应在24小时内赶到现场，维修更换有缺陷的货物或部件。

3.如果卖方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

（十一）检验

1.在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.买方应会同用户以及专业技术人员对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具验收证书。如发现货物的质量、规格、数量与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔和退货。

（十二）索赔

1.根据合同，卖方对买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1)卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用；

（2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格；

（3)用符合规格要求的零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所产生的一切直接费用。同时，对更换件相应延长质量保证期。

2.如果在买方发出的索赔通知后7天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按照本须知规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将重议付款或从卖方交付的履约保证金中扣回索赔金额。

（十三）迟交货

1.卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

2.如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款或终止合同。

3.在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

（十四）违约罚款

1.除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可以罚款，罚金从货款中扣除，罚金按每周迟交货物或未提供服务交货价的1％计收。但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5％。一周按7天计算。如果达到最高限额，买方将终止此合同。

2.上述违约金、罚金尚不能补偿对方损失时，采购人有权向中标人追索实际损失的赔偿金。

3.合同有效期间，中标人如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，采购人对履约保证金有追索权。

（十五）不可抗力

1.如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快通知另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（十六）税费

1.根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

2.根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

3.在中国以外地区发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

（十七）仲裁

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构寻求解决办法。

2.仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

3.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

4.仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由败诉方负担。

5.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

（十八）违约终止合同

1.在卖方违约且买方利益不受损害的情况下，买方有权向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

2.在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

（十九）破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

（二十）转让和分包

1.除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.如投标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中所授给的全部分包合同，但原投标书中或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

（二十一）售后服务

1.售后服务承诺书

2.售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)

3.售后服务网点情况

4.售后服务技术人员及其资质情况

（二十二）验收办法及要求

1.外观检查

（1）检查内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；

（2）检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等；

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

2.数量验收

（1）以政府采购合同为依据，检查各种货物及配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；

（2）认真检查资料是否齐全，如说明书、使用手册、产品检验合格证书等；

（3）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、品名、应到和实到数量；

3.质量验收

（1）要严格按照国家标准和合同条款、使用说明书的规定和程序，进行安装、调试；

（2)对照合同技术参数指标条款和说明书，认真进行各种技术参数测试，检查技术指标和性能是否达到要求；

（3)质量验收时要认真做好记录。若出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

4.验收确认

货到安装调试及预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位会同政府采购中心对货物进行最终验收并签署验收报告。

（二十三）适用法律

买卖双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

（二十四）合同生效及其他

1.合同一式5份，以简体中文形式，经采购单位、供应商、政府采购中心法人代表（或授权人）签字并加盖公章，且买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。

2.本合同由采购单位、供应商、政府采购中心、政府采购监管部门、国库集中支付管理局各执一份。

3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

（二十五）履约保证金

分期付款项目不收履约保证金。

## 二.专用条款

专用条款是通用条款的补充和完善，专用条款的具体内容将以招标文件为原则，由中标人与采购人协商确定。

# 招标内容与技术要求

## 一、项目说明：

（一）本项目分为一整包，预算金额70万元整。

- 交货期：合同签订后10日内。

- 安装和交货（工）地点：采购人指定的交付地点。

- 付款方式：货到安装经验收合格后付合同金额的90%，余款10%为质保金待所供设备12个月内未出现质量问题后一次性付清全款。

## 二、技术参数与配置要求（共分一整包）

（一）环境监测仪器购置表

| 序号 | 名称 | 参考品牌及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘采样器 | 具体技术参数详见（二）采购参数配置要求。 | 1 | 烟尘、O₂、SO₂、NO、NO₂、 H2S |
| 2 | 流量计 | 522H 522L | 1 | 空气自动监测站流量校准 |
| 3 | 24小时恒温自动连续采样器 | 2021-S型 | 2 | 采集空气中二氧化硫、氮氧化物等气体 |
| 4 | 甲醛仪 | 具体技术参数详见（二）采购参数配置要求。 | 1 | 测定甲醛 |
| 5 | 原子吸收分光 光度计 | 具体技术参数详见（二）采购参数配置要求。 | 1 | 测定Pb、Cd、Fe、Mn、Cu、Zn、铝、钴、铍、钡、镍 |
| 6 | 紫外分光 光度计 | 具体技术参数详见（二）采购参数配置要求。 | 1 | 比色分析空气中二氧化硫、氮氧化物 |
| 7 | 电导率仪 | 雷磁 DDBJ-350 | 1 | 测定电导率 |
| 8 | 台式电脑 | 联想Ideacentre B545-至尊型 AMDLiano APu A8-550/4G/1T/23英寸 | 7 | 处理数据 |
| 9 | 相机 | 佳能600D(18-55mm)套机，另带相机包及4G内存卡 | 1 | 现场采样拍照 |

（二）采购参数配置要求

TU-1950 紫外可见分光光度计

一、性能指标：

| 波长范围 | 190～900nm |
| --- | --- |
| 波长准确度 | ±0.3nm（开机自动校准） |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| *光谱带宽 | 0.1nm-5.0nm连续可调（国内首创） |
| 杂散光 | ≤0.010%T (220nm,Nal;340nm,NaNo2) |
| 光源转换 | 自动切换（可在320nm～380nm波段范围内任意设定） |
| 光度方式 | 透过率．吸光度．反射率,能量 |
| 光度范围 | -4.0 ～4.0Abs |
| 光度准确度 | ±0.002Abs(0～0.5Abs) |
|  | ±0.004Abs(0.5～1As) |
|  | ±0.3%T(0～100%T) |
| 光度重复性 | 0.001Abs(0～0.5Abs)、0.002Abs(0.5～1Abs); |
| 基线平直度 | ±0.001Abs |
| 基线漂移 | ≤0.1%T (500nm) |
| 光度噪声 | 仪器0%，噪声≤0.05%T 仪器100%，噪声≤0.1%T |

主机：

| 光源 | 插座型进口长寿命溴钨灯及氘灯（更换灯后无须调整） |
| --- | --- |
| 检测器 | 光电倍增管 |
| 通用接口 | USB |
| 样品室 | 可选配多种池架，积分球附件等多种附件 |
| 体积 | 587562260mm |
| 重量 | 30kg |

二、仪器特点

1、光谱带宽连续可调，0.1nm-5.0nm连续可调（国内首创），

优良的光学系统，先进的电子系统，保证了0.010%T的低杂散光。

2、采用进口全息光栅，实现了低杂散光。

3、双光束动态反馈比例记录测光系统保证了基线稳定性。

4、光栅、氘灯、光电倍增管等关键器件均用进口件，保证优良性能和长寿命。

5、独特的插座式钨灯和氘灯，换灯时免去光学调试。

6、有丰富的定量分析软件和光谱扫描及处理软件。

7、有蠕动进样器、超微量池架、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤

附件和比色皿系列等大量用户可选专用附件，使仪器的应用范围大大扩展。

8、基于WINDOWS环境设计的UV Win中文操作软件，提供了丰富的仪器控制和操作功能，充分利用了现代先进的计算机技术，提高工作效率。

A3AFG（火焰+石墨炉自动切换）全自动原子吸收分光光度计

产品介绍

1、具有两种火焰原子化模式

空气-乙炔火焰、空气-液化石油气火焰，集成于整机气路系统，打破高纯乙炔对原子吸收使用的束缚，为实际测量工作提供更多选择。

2、一体化的自动进样器

集石墨炉自动进样器与火焰自动进样器于一体的进样附件，可以大大方便用户操作。

3、先进的横向加热石墨炉设计

与众不同的石墨炉设计，采用先进的横向加热石墨炉技术，实现了石墨管的温度均匀一致，具有纵向加热无可比拟的优点。

4、可靠的安全保护系统

采用多重安全保护措施，全方位地保护操作人员及设备的安全。

5、高度自动化的功能

整台仪器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成，保证了仪器的可靠性。

6、功能强大的分析助手

AAWin Pro1.0软件功能强大，操作便捷，简单易学。

技术参数

| 波长范围 |  |  |  | 190nm～900nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长示值误差 |  |  |  | ±0.15nm |
| 波长重复性 |  |  |  | ≤0.05nm |
| 光谱带宽 |  |  |  | 0.1nm，0.2 nm，0.4 nm，1.0 nm，2.0 nm |
| 光谱带宽换档误差 |  |  |  | ±0.3nm |
| 分辨率 |  |  |  | ＜30% |
| 边缘噪声 |  |  |  | ＜0.02Abs |
| 边缘能量 |  |  |  | ＜2% |
| 基线稳定性 | 静态基线 |  | 漂移 | ±0.002Abs |
|  |  |  | 噪声 | ＜0.002Abs |
|  | 点火基线 |  | 漂移 | ±0.006Abs |
|  |  |  | 噪声 | ≤0.006Abs |
| 特征浓度 |  |  |  | Cu＜0.02μg/mL/1%（空气-乙炔法、空气-天然气或石油液化气法） |
| 特征量 |  |  |  | Cu＜0.2×10-10 g Cd＜0.5×10-12 g |
| 检出极限 |  | 火焰 |  | Cu＜0.004μg/mL（空气-乙炔法、空气-天然气或石油液化气法） |
|  |  | 石墨炉 |  | Cd＜4.0×10-13 g |
| 重复性 |  | 火焰 |  | Cu＜0.7%（空气-乙炔法） Cu＜1.0%（空气-天然气或石油液化气法） |
|  |  | 石墨炉 |  | Cu＜2%，Cd＜2% |
| 背景校正能力（氘灯、自吸） |  |  |  | ＞55倍 |
| 样品溶液吸喷量和表观雾化率 |  |  |  | 吸喷量＞5mL/min； 雾化率≥8% |
| 吸光度误差 |  |  |  | ±1% |
| 灵敏度 |  | 火焰 |  | ≥0.250Abs |
|  |  | 石墨炉 |  | ≥0.08Abs |
| *燃烧头类型自动识别 |  |  |  | 二种火焰（乙炔－空气、液化气－空气）燃烧头的自动识别 |
| *多种火焰类型可选 |  |  |  | 乙炔－空气、液化气－空气 |
| *灯位 |  |  |  | 8灯自动转塔，可同时插8只灯。使用的同时另一只灯预热 |
| *世界领先的石墨炉加热方式 |  |  |  | 石墨炉横向加热 |
| *安全功能 |  |  |  | 防护各种有可能出现的气路系统异常条件或人为误操作等因素带来的危险，如：燃烧头类型自动识别、火焰探测、燃气泄露保护、空气、乙炔、笑气欠压保护、断电保护、断气保护 |
| 自动控制功能 |  |  |  | 氘灯半透半反镜自动寻峰功能、乙炔－空气、笑气－空气自动切换功能、隔热板自动识别功能、点火传动机构功能 |
| 实现主机110V与220V切换 |  |  |  | 由于欧美的主电网采用的是110V交变电压，为了适应国内外供电的兼容性，增加这个切换交变电压（火焰部分适用，石墨炉部分仍旧需220V才能正常工作） |
| *一体自动进样器 |  |  |  | 火焰-石墨炉一体式自动进样器 |

3012H型 自动烟尘（气）测试仪（新08代）

产品介绍

本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘（气）的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。

产品特点

◆ 先进的模具成型工艺，整机重量轻，体积小，结构更加紧凑，操作携带更加便利；

◆ 控制核心由原来的单片机升级为工业级高速嵌入式工控机；

◆ 增加了USB接口，支持U盘数据转存，实现数据无限量存储；

◆ 主机具备超大容量数据存储能力，可达50000组以上；

◆ 5.7寸大屏幕宽温LCD显示屏，图文清晰，视觉可调，适合野外环境；

◆ 采用防尘防水工业键盘，有效防尘防水；

◆ 智能高速低噪声报表打印，内容可选；

◆ 加强了整机防静电设计，抗静电能力更强；

◆ 气体传感器修正补偿技术；

◆ 能测大气压；

◆ 故障自检功能；

◆ 停电记忆功能；

◆ 交直流两用供电功能；

◆ 高效粉尘过滤功能；

◆ 防尘倒吸功能；

◆ 自动跟踪烟气流速等速采样；

◆ 软件标定配置功能；

◆ 烟气预处理器（可选）；

◆ 烟气自动恒流采样；

◆ 采样泵自动保护功能。

技术指标

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 |  | 准确度 |  |  |  |
| 采样流量 |  | (5～80)L/min | 0.1L/min |  | 优于±2.5% |  |  |  |
| 流量控制稳定性 |  | 优于±2%（电压波动±20%，阻力在3kPa～6kPa内变化） |  |  |  |  |  |  |
| 烟气动压 |  | (0～2000)Pa | 1Pa |  | 优于±1.5% |  |  |  |
| 烟气静压 |  | (-30～30)kPa | 0.01kPa |  | 优于±2% |  |  |  |
| 烟气全压 |  | (-30～30)kPa | 0.01kPa |  | 优于±2% |  |  |  |
| 流量计前压力 |  | (-40～0)kPa | 0.01kPa |  | 优于±2% |  |  |  |
| 流量计前温度 |  | (-55～150)℃ | 0.1℃ |  | 优于±2℃ |  |  |  |
| 烟气温度 |  | (0～500)℃（可扩展） | 1℃ |  | 优于±3℃ |  |  |  |
| 等速吸引流速 |  | (1～45)m/s | 0.1m/s |  | 优于±4% |  |  |  |
| 干、湿球温度（可选） |  | (0～100)℃ | 0.1℃ |  | 优于±1.5% |  |  |  |
| 含湿量 （可选） |  | (0～60)% | 0.1% |  | 优于±1.5% |  |  |  |
| 大气压 |  | (50～130)kPa | 0.1kPa |  | 优于±2.5% |  |  |  |
| 空气过剩系数（可选） |  | 0～99.99 | 0.01 |  | 优于±2.5% |  |  |  |
| 自动跟踪精度 |  | — | — |  | 优于±3% |  |  |  |
| 最大采样体积 |  | 9999.9L | 0.1L |  | 优于±2.5% |  | 优于±2.5% |  |
| 等速跟踪响应时间 |  | ＜4s |  |  |  |  |  |  |
| 采样泵负载能力 |  | ≥50L/min(阻力为20kPa时) |  |  |  |  |  |  |
| 数据存贮能力 |  | ＞50000组 |  |  |  |  |  |  |
| 工作电源 |  | AC220V±10%, 50Hz或DC24V |  |  |  |  |  |  |
| 外型尺寸 |  | （长350×宽170×高310）mm |  |  |  |  |  |  |
| 整机重量 |  | 约7.5kg |  |  |  |  |  |  |
| 功 耗 |  | ＜180W |  |  |  |  |  |  |
| 烟气采样技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (可选) | (0～25)% 最大示值30% |  | 0.1% | 示值误差：＜±2.5％ 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内 示值变化＜5％ 预期使用寿命：空气中2年(CO2除外) |  |  |  |  |
| SO2 (可选) | (0～5700)mg/m3 最大示值14000mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  |  |
| NO (可选) | (0～1300)mg/m3 最大示值6700mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  |  |
| NO2 (可选) | (0～200)mg/m3 最大示值2000mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  |  |

GRI-8312手持式甲醛检测仪

产品介绍
   GRI-8312手持甲醛（CH2O）气体分析仪，是一种可以连续可测甲醛的手持仪表。本产品适用于环境监测、工业生产、化工等有甲醛的场所，能有郊的保证工作人员生命安全不受侵害和生产设备不受损失。
  此款甲醛检测仪采用扩散式检测方法，敏感传感器采用瑞士MEMBRAPOR电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；TI低功耗微处理器，可靠性高，极佳的人机交互界面，不仅做到了功能齐全且操作简单。128×64的液晶显示，显示内容清晰，其小巧美观的外形设计及舒适的手感是手持应用的最佳选择。

产品特点
   1、采用先进的超低功耗的16位控制器，分辨率为128×64的液晶显示屏
   2、高精度电化学传感器
   3、可设置高低报警点，两级声光报警
   4、 提供软件、硬件标定方法，标定浓度值可调
    5、提供时钟实时显示
   6、可充电

技术参数

| 适用气体： | CH2O(0—10 PPM） |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 电化学 |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 精 度 | 0.5 PPM |
| 响应时间 | T90<50s |
| 指示方式 | LCD显示实时浓度，发光二级管、蜂鸣器报警 |
| 工作环境 | -10℃—50℃ 15%-95%RH（无结露） |
| 工作电压 | DC3.7V 锂电：1100mAh |
| 充电时间 | 6-8小时 |
| 连续工作时间 | 30小时以上 |
| 传感器寿命 | 1年 |

注：以上配置为基准配置，涉及到的品牌型号均作为参考，不含任何倾向，如投标单位不能完全符合此要求，可相当于或优于上述配置投标，开标现场要求各投标供应商提供所投产品的实物数码照片或实物图册（在投标文件中已有，则不需要另外提供），以供评委参考。

# 第五章  投标人资质证明及相关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将依法予以相应处罚。资质证明文件应包括：

一.有效的资格证明文件

（一）营业执照副本（开标现场携带原件，否则为无效投标）；

（二）税务登记证副本（国、地）；

（三）企业组织机构代码证。

以上文件在投标文件中均要求提供原始文件加盖公司公章复印件，未提供或提供的文件过期失效的，均为无效投标。

二.投标人的资信文件及企业介绍

（一）企业介绍：投标人情况介绍，包括生产、办公场所、机构设置、技术力量、技术装备、服务能力、管理制度建设等；

（二）委托代表投标时的法人代表授权书（原件）；

（三）近两年度的财务审计报告（含报表和附注）；

（四）本企业近6个月内纳税证明（以税务机关提供的完税凭证为准）；

（五）能够真实反映近3年来投标企业同类或相似项目业绩的有效证明材料，如中标通知书或服务合同等，签章必须清晰，附清单；

（六）行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；

（七）其他有利于投标的投标人的证明文件；

三.投标货物的资格性证明文件

（一）生产或销售许可证；（原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、烟尘采样器、甲醛测试仪的代理销售需有生产厂家的授权函）；

（二）货物制造、检验、验收执行的标准；

（三）产品获奖证书；

（四）产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

（五）产品强制认证许可证；

四.投标货物主要技术资料

（一）货物清单、型号、规格、主要技术参数和产品性能、功能等方面的说明；

（二）产品检测报告、鉴定证书和技术白皮书等；

（三）与投标产品性能和功能有关的采用的新技术、新工艺、新材料的情况；

（四）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

（五）投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件、资料除要求提供原件的以外，其它均要求提供原件的加盖公司公章复印件，除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审打分时参考，资料未提供或提供不全的，可能会影响评审得分甚至有被拒绝投标的风险。

# 第六章 评标原则和方法

## 一、评标原则：

（一）为了做好本次项目的招标、评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，本着公开、公平、公正、择优的原则，制定评标办法。

（二）评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

## 二、评标办法：

（一）本次招标采用百分制综合评分法进行评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

（二）本次评标内容分为价格和技术与商务两个部分，各部分依据如下原则评定。

1.价格和技术权值占总分值的85%。

（1）价格权值占30% ，即投标报价占30分。在价格评标项中，按下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）

最低报价不是中标的唯一依据。

（2）技术权值占55%，即技术占55分。

评价内容主要为投标企业技术方案的可行性；对投标产品的技术性能、参数的响应性；产品主要部件的质量；产品使用过程中的先进性、可靠性、稳定性、操作性及维护性；企业采用的技术、工艺流程、技术装备情况以及设备安装方案等。根据投标企业提供的技术资料由评标委员会技术专家逐项分别进行比较和评价，按照评分细则给出相应的分值。

2. 商务部分（客观项）的权值占总分值的15%，即15分

商务评价通过对投标企业的财务状况和信誉、业绩、服务及其它因素等进行比较和评价后，根据合格的投标企业的总体水平，由评委会集体审议后，统一确定分值。其中，经济专家负责财务状况和信誉其它因素方面的审查，技术专家负责业绩和服务方面的审查，并将审查情况提交评委会共同审议后分别对每家合格的投标人给出一致的分值。

（1）财务状况和信誉占5%，即5分。根据投标企业的审计报告、信誉、资信状况、相关的资质认证等做出评价。

（2）业绩占5%，即5分。根据投标企业同类项目或同类产品近三年的市场销售业绩等做出评价，以中标通知书（附清单）、销售合同（附清单）为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分。

（3）服务占5%，即5分。根据投标企业的售后服务承诺、服务体系、质保期、安装调试、培训方案、本地化服务机构和人员等进行综合评价。

本次采购将按照《政府采购法》第九条的规定，在同等条件下，优先扶持不发达地区和少数民族地区的企业和中小企业。

按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），对中小型和微型企业给予一定的加分，具体分值由采购人或者政府采购中心确定。

（三）评标委员会依据评分标准（具体分值的划分）对投标企业进行评分，按得分从高到低排序，排名第一的可直接确定为预中标供应商（如有得分相同，按照报价高低的原则进行排序，报价低者且为合理低价则排名第一），或按顺序向采购人提出授标意见。

# 第七章 投标文件格式与要求

## 格式一：

投标文件封面

投 标 文 件

招标编号:

项目名称:

投标人:

投标人地址:

联系电话:

年   月   日

## 格式二：

投标文件目录

一.投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二.法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三.开标一览表…………………………………………………………（ ）

四.投标货物分项报价明细表…………………………………………（ ）

五.商务规格响应表 ………………………………………………… （ ）

六、售后服务承诺及方案  ………………………………………… （ ）

七、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

八.技术规格响应表…………………………………………………  （ ）

九.投标货物配置明细表……………………………………………  （ ）

十. 项目的技术方案………………………………………………… （ ）

十一. 项目的安装方案和进度……………………………………… （ ）

## 格式三：

投标承诺书

伊金霍洛旗政府采购中心：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后_______日内交货完毕，在________日后项目交付使用。

3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的          采购招标活动（项目编号：           ），委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

正反面

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

正反面

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称、包号：                          项目编号：

| 名 称 | 投标总报价 | 交货（工）期 | 售后服务网点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．此表除在投标文件中体现外，还要将另一份完全相同的本表与优惠声明（如有的话）密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。

4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。

5.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

## 格式六：

投标货物分项报价明细表

分包名称及包号：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供货内容必须详尽，涉及配件、备品、备件的应列出。

2．有关货物的技术参数和配置情况需在“投标货物配置明细表”中表述。

3．价格为按照招标文件投标须知有关要求的货物总价。

## 格式七：

技 术 规 格 响 应 表

分包名称及包号：

| 编号 | 货物名称 | 招标文件要求 技术参数、性能指标 | 投标人提供 技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求的参数，为无效投标。

2.佐证文件名称：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称。如产品质检报告、说明书、技术手册、彩页样本等。

## 格式八：

投标货物配置明细表

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数/指标 | 生产厂家及产地 | 整机进口/散件组装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表应根据分项报价明细表中型号分别填写一份，应包含但不仅限于以上所有项目，包括所有配套设备，必须详尽。

## 格式九：

商务规格响应表

| 序号 | 招标文件商务 要求的项目 | 投标人响应的 商务项目 | 响应程度 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款条件 |  |  |  |
| 3 | 质量保证条款 |  |  |  |
| 4 | 完工期 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

## 格式十：

项目安装方案和进度

（一）严格按照技术规范要求制定切实可行的安装方案，要建立质量保证体制，在保证进度的前提下，确保安装质量。

（二）投标人应提交初步的安装进度表，说明按招标文件要求对各供货点进行安装的各个关键日期。

（三）安装进度应与安装方案和组织设计相适应。

## 格式十一：

售后服务承诺及方案

（一）售后服务承诺

1.在   年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2.质保期过后   年内，投标人将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后   年内，投标人将继续为 （货物名称） 提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．投标人在接到用户维修通知后   小时内响应，  个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

6.免费安装调试、人员培训、技术支持。

7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

8.所有软件终身免费升级。

（二）技术培训

1.免费培训内容：

2.培训日期及地点：

（三）售后服务机构和服务体系

1. 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话

2.本地化售后服务措施网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

3. 售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话

4. 售后服务人员及技术职称情况。

注：投标人应提供售后服务承诺及方案不少于以上内容，否则有可能影响投标人的得分。

## 格式十二：

项目技术方案

## 格式十三：

各类证明材料

详见第五章要求。

# 第八章 特别提示

各位投标人:

请在编制投标文件前请认真阅读并理解招标文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1、根据《政府采购法》第二十二条规定，投标文件中必须提供：投标人经年检的营业执照副本、税务登记证副本（国、地）、投标人近两年度财务审计报告（含报表和附注）、本企业近6个月内纳税证明等第五章所要求的投标人资质证明，未提供可能导致无效投标。

2、投标文件的装订：投标文件装订采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸等进行装订，否则视为无效投标。

3、开标一览表：投标人应按招标文件第七章 “投标文件格式与要求”中附件五“开标一览表”要求的统一格式进行填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的“开标一览表”放入密封的信封内，投标时单独递交，在开标大会上供唱标使用。

4、投标保证金：需从投标人的基本账户电汇或转账。