北京博医康实验仪器有限公司

www.boyikang.com

层析实验冷柜

# Text boxes

是专为生化层析实验而研制的特殊用途冷柜，也可用于其他需要低温环境的实验，或用于物品冷藏。

■ 主要特点

● 进口制冷压缩机，工作可靠，噪音低。

- 风冷散热方式，不需水冷却。

- 柜内空间高大，便于层析操作。

● 全透视双层玻璃门，具防露功能，门带锁扣。

● 全不锈钢内壁，清洁卫生,美观耐腐蚀。

● 2根层析固定立柱，2层开放式载重托板。

● 自带照明灯，消毒灯，上下内电源插座。

● 温度设定、测量均为数字显示。

●下设脚轮，移动方便。

■ 技术指标

● 温度范围：1℃—10℃

● 温度精度：±0.5℃

● 搁板规格：550mm×350mm

■ 报价

| 型 号 | 容 积 | 内 部 尺 寸(mm) | 外 形 尺 寸(mm) | 价 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YC-1 | 800升 | 660×760×1700 | 880×880×1970 | 20,800元 |

■ 相关合作单位

中科院植物所、生物物理研究所、动物所、协和医科大学基础医学研究所、清华大学、北京中医药大学、福建医科大学、徐州师范大学、河北师范大学、河南师范大学、东北林业大学、东北师范大学、重庆大学、安徽大学、军事医学科学院、中科院上海生化细胞所、上海交大昂立生物制药有限公司、山东大学、南京中国药科大学、东莞市农业科学研究所等。