# WZZ-1自动指示旋光仪

主要用途：

旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定，可以确定样品的浓度、纯度、糖度

或含量。

广泛用于制糖、制药、药检、食品、香料、味精以及化工、石油等工业生产、科研、教学部门，

作化验分析或过程质量控制。

特点：
　　　光电检测，分度盘自动示数，操作简单。

主要技术参数： 
测量范围：-45°~ +45° 
最小读数：0.01° 
最小读数：0.01° 　 
重复性：≤0.01° 
可测样品最低透过率：10% 　 
质量：29kg