其他产品

CoolCube™

产品特点：

保持 0°C长达4小时；

可做PCR工作站使用；

两侧，适用于：1.5 & 2.0ml微型管，0.2ml PCR试管/联管；96PCR管。

技术参数：

温度：保持 0°C长达4小时；

容量：（侧面1）36 x 1.5/2.0ml试管；

（侧面2）96 x 0.2ml试管，12 x 0.2ml 联管，1 x 96 PCR 管，10 x 1.5/2.0ml；

尺寸：5.6 x 5.6 x 2.5 in./14.3 x 14.3 x 6.4 cm；

重量：2 lbs (1 kg)；

质保：2年

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| R1000* | CoolCube微型管和PCR管冷却器 |

hybex™

产品特点：

鹏硅酸盐3.3hybex玻璃；

高温高压消毒盖（GL45）和滴油环；

可重复使用，防摔；

盖子有五种颜色。

技术参数：

材质：鹏硅酸盐3.3hybex玻璃；

盖子尺寸：GL45；

温度范围：-70° to 500°C；

灭菌：高温高压灭菌/干热灭菌；

盖子材质：聚丙烯（140°C）；

盖子颜色：标准蓝、绿、紫、黄、白。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| B3000-50-B | 50ml，蓝色盖子（GL32），10/pk |
| B3000-100-B* | 100ml，蓝色盖子(GL45) ，10/pk |
| B3000-250-B* | 250ml，蓝色盖子(GL45) ，10/pk |
| B3000-500-B* | 500ml，蓝色盖子(GL45) ，10/pk |
| B3000-1000-B* | 1000ml，蓝色盖子(GL45) ，10/pk |
| B3000-2000-B* | 2000ml，蓝色盖子(GL45) ，5/pk |
| B3000-SP-B* | 10 个瓶子, 含2x100ml, 3x250ml, 3x500ml, and 2x1L。 |
| B3000-CAP-B* | 替换盖子，蓝色（GL45），10/pk |
| B3000-RIN | 替换密封环（GL45），10/pk |
| B3000-CAP2 | 替换盖子,蓝色（GL32），10/pk |
| B3000-RIN2 | 替换密封环（GL32），10/pk |
| B3000-CAP-HTC | 高温盖，RED，达180°C，10/pk |

Agarose LE

产品特点：

多用途，高纯度；

无有机溶剂，绿色之选；

提高分辨率和清晰度；

低EEO/增加电泳率；

无核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶 、蛋白酶。

技术参数：

凝胶强度：> 1200g/cm² (1%)；

凝胶温度：36°C ± 1.5°C (1.5%)；

熔点：88°C ± 1.5°C (1.5%)；

EEO (-mr)：EEO (-mr)；

含水成分：< 7%；

硫酸盐：<0.2%；

核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶：无；

蛋白酶/核酸内切酶：无；

储存条件：室温。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| A1700 | Benchmark Agarose LE, 25g |
| A1701 | Benchmark Agarose LE, 100g |
| A1705 | Benchmark Agarose LE, 500g |

南京欧熙科贸有限公司
地址：南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室[210018]
电话：13913028277,025-52613764-801
传真：025--52613764-809
E-Mail：nj_zhx@126.com