产品目录

·微型离心机

八位微型离心机   十二位微型离心机   十二位PCR联管离心机

·振荡器、混合器、摇床

漩涡混合器   3D摇床   管式&瓶式振荡器   定轨式振荡器   2D摇床

·匀化器

手持式匀化器   台式匀化器

·灭菌器

微型灭菌器   高压灭菌器

·温度控制器

磁力搅拌器   水浴   培养箱   振荡培养箱   干浴   振荡培养箱（配冷却系统）

·其他产品

微型管&PCR板式冷却器   琼脂糖LE粉末&琼脂糖药片   储存瓶

微 型 离 心 机

myFuge™ 8   微型离心机

产品特点：

八联管转头；

PCR转头储存室；

无声操作；

数秒内启动或制动；

微型设计，节约实验操作空间。

技术参数：

速度：6000rpm/2000×g；

容量：8x1.5/2.0ml管转头

16x0.2ml PCR单个管转头

2xPCR strips(8x0.2ml);两个八联管转头；

尺寸：4.5x5.9x4.5英寸

11.4x15x11.4厘米；

重量：1.1lbs/0.5 kg；

电源：100—240V, 50—60HZ, 250W。

订购信息：

C1008-B    MyFUGE微型离心机，蓝色盖子

C1008-C    MyFUGE微型离心机，透明盖子

C1008-G    MyFUGE微型离心机，绿色盖子

C1008-P    MyFUGE微型离心机，紫色盖子

C1008-R    MyFUGE微型离心机，红色盖子

注：微型离心机均配有微型管转头，PCR转头，0.5ml&0.2ml适配器

myFuge™ 12 微型离心机

产品特点：

微量离心管及八联管组合转头；

高容量；

静音运行；

通过开关盖子来启动和停止离心操作；

节省宝贵的实验室空间。

技术参数：

速度：5500rpm/2000×g；

容量：12x1.5/2.0ml管转头

32x0.2ml PCR单个管转头

4xPCR strips(8x0.2ml);两个八联管转头；

尺寸：5.5x7.9x4.4英寸

14x20x11.2厘米；

重量：2.2lbs/1 kg；

电源：100—240V, 50—60HZ, 250W；

质保：1年。

订购信息：

C1012             MyFUGE微型离心机，配有管转头

C1008-A5-6        适配器，0.5ml，6/pk

C1008-A2-6        适配器，0.2ml，6/pk

StripSpin™ 12 微型离心机

产品特点：

十二联PCR管组合转头；

迷你造型；

静音运行；

通过开关盖子来启动和停止离心操作。

技术参数：

速度：5,500 rpm / 2,000 xg；

容量：4x12联PCR管

4x8联PCR管

48x0.2mlPCR管；

尺寸：5.5x7.9x4.4英寸

14x20x11.2厘米；

重量：2.2lbs/1 kg；

电源：100—240V, 50—60HZ, 250W；

质保：1年。

订购信息：

C1248            StripSpin12微型离心机

C1008-ROT        可选整圆转子，配  8x1.5/2.0ml管

C1008-A5-8       可选0.5ml适配器 （配C-1008-ROT），8/pk

南京欧熙科贸有限公司
地址：南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室[210018]
电话：13913028277,025-52613764-801
传真：025--52613764-809
E-Mail：nj_zhx@126.com