ZDYG-2089S型实验室浊度仪

| 型号 | ZDYG-2089S 型 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 90°散射光 |
| 最小示值 | 0.01 NTU |
| 测量范围 （NTU） | 0～400 量程:(0～10；0～100；0～400；0～2000) |
| 线性误差 | 0～10.00 ；10.01～100.0 ；≤2.0％F.S 100.1～400 ≤2.5％F.S 401～2000 ； ≤3.0％F.S |
| 重复性 | ≤1.0% |
| 电压波动影响 | ±0.3%F.S |
| 供电电源 | 220V±22V 50Hz 35W |
| 贮存环境 | 温度-25～+55° 湿度﹤85％ |