植物显微成像系统

主要用途：显微成像系统主要用来放大观察和分析病、虫害对植物叶片，茎等的伤害，将放大的图片显示在连接的计算机屏幕上。放大倍数40-140倍。用户可以捕捉图像，病虫害扩展的视频等。主要用于植物生理学，植物病理学，植物保护，园艺储存等领域。尤其适合改领域的多媒体教学。

基本配置：手持式数码显微镜（数码相机、高精度光学部件、LED光源），软件

技术指标：植物显微成像系统 型号:X55-IPM Scope

图像探头：1/3” CMOS

像素：640×480  植物显微成像系统 型号:X55-IPM Scope

放大倍数：40-140

电源：USB接口  植物显微成像系统 型号:X55-IPM Scope

视野： 40×时 7.5×10mm

140×时 1.8×2.5mm

分辨率：4微米