| 产品图片 | 产品型号 | 容量 | 超声功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 单台包装尺寸 | 大箱尺寸 | 单台重量 | 整箱重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG |
|  | BXXW-08T | 1.3L | 60 | / | 150×140×65 | 180×170×140 | 260×260×260 | 540×540×600（8pcs) | 2.5 | 20.0 |
|  | BXXW-10T | 2L | 80 | / | 150x140x100 | 180x170x180 | 260×260×290 | 540×540×650（8pcs) | 3.0 | 25.0 |
|  | BXXW-20T | 3L | 120 | / | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 790×380×690（6pcs) | 4.0 | 25.0 |
|  | BXXW-30T | 6L | 180 | / | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 860×460×820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
|  | BXXW-40T | 10L | 240 | / | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 760×460×780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
|  | BXXW-50T | 14L | 300 | / | 300×240×200 | 330×270×320 | 430×370×430 | 760×460×880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
|  | BXXW-60T | 15L | 360 | / | 330×300×150 | 360×330×270 | 460×430×390 | 880×490×790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
|  | BXXW-70T | 19L | 420 | / | 330×300×200 | 360×330×320 | 460×430×430 | 880×490×890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
|  | BXXW-80T | 22L | 480 | / | 500×300×150 | 550×330×270 | 630×430×390 | 670×460×790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
|  | BXXW-100T | 30L | 600 | / | 500×300×200 | 550×330×320 | 630×430×430 | 670×460×890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |

台式机械控制不带加热清洗机

台式机械带加热清洗机

| 产品图片 | 产品型号 | 容量 | 超声功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 单台包装尺寸 | 大箱尺寸 | 单台重量 | 整箱重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG |
|  | BXXW-08 | 1.3L | 60 | 50 | 150×140×65 | 180×170×140 | 260×260×260 | 540×540×600（8pcs) | 2.5 | 20.0 |
|  | BXXW-10 | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260×260×290 | 540×540×650（8pcs) | 3.0 | 25.0 |
|  | BXXW-20 | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 790×380×690（6pcs) | 4.0 | 25.0 |
|  | BXXW-30 | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 860×460×820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
|  | BXXW-40 | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 760×460×780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
|  | BXXW-50 | 14L | 300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 430×370×430 | 760×460×880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
|  | BXXW-60 | 15L | 360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 | 460×430×390 | 880×490×790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
|  | BXXW-70 | 19L | 420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 460×430×430 | 880×490×890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
|  | BXXW-80 | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 630×430×390 | 670×460×790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
|  | BXXW-100 | 30L | 600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 | 630×430×430 | 670×460×890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |

台式数码系列清洗机

| 产品图片 | 型号 | 容量 | 超声功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 单台包装尺寸 | 大箱尺寸 | 单台重量 | 整箱重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG |
|  | BXXW-08A | 1.3L | 60 | 50 | 150×140×65 | 180×170×140 | 260×260×260 | 540×540×600（8pcs) | 2.5 | 20.0 |
|  | BXXW-10A | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260×260×290 | 540×540×650（8pcs) | 3.0 | 25.0 |
|  | BXXW-20A | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 790×380×690（6pcs) | 4.0 | 25.0 |
|  | BXXW-30A | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 860×460×820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
|  | BXXW-40A | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 760×460×780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
|  | BXXW-50A | 14L | 300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 430×370×430 | 760×460×880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
|  | BXXW-60A | 15L | 360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 | 460×430×390 | 880×490×790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
|  | BXXW-70A | 19L | 420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 460×430×430 | 880×490×890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
|  | BXXW-80A | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 630×430×390 | 670×460×790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
|  | BXXW-100A | 30L | 600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 | 630×430×430 | 670×460×890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |

台式数码功率可调系列

| 产品图片 | 产品型号 | 容量 | 超声功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 单台包装尺寸 | 大箱尺寸 | 单台重量 | 整箱重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG |
|  | BXXW-20AL | 3L | 50～120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 790×380×690（6pcs) | 4.0 | 25.0 |
|  | BXXW-30AL | 6L | 70～180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 860×460×820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
|  | BXXW-40AL | 10L | 100～240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 760×460×780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
|  | BXXW-50AL | 14L | 120～300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 430×370×430 | 760×460×880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
|  | BXXW-60AL | 15L | 150～360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 | 460×430×390 | 880×490×790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
|  | BXXW-70AL | 19L | 170～420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 460×430×430 | 880×490×890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
|  | BXXW-80AL | 22L | 200～480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 630×430×390 | 670×460×790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
|  | BXXW-100AL | 30L | 240～600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 | 630×430×430 | 670×460×890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |

工业款单槽数显超声波清

| 产品图片 | 产品型号 | 容量 | 超声功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 单台包装尺寸 | 木架尺寸 | 单台重量 | 包装后重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG |
|  | BXXW-040AL | 10L | 240 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | 430x370x440 | 勿需木架 | 12.0 | 12.0 |
|  | BXXW-060AL | 14L | 360 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | 430x370x490 | 勿需木架 | 14.0 | 14.0 |
|  | BXXW-080AL | 20L | 480 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 460x430x490 | 勿需木架 | 16.5 | 16.5 |
|  | BXXW-100AL | 30L | 600 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | 630×430×480 | 出口包装木箱 | 22.0 | 22.0 |
|  | BXXW-120AL | 38L | 720 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | 640×440×560 | 720×520×790(1pcs) | 32.0 | 45.0 |
|  | BXXW-180AL | 58L | 1080 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | 710×520×650 | 720×520×790(1pcs) | 36.0 | 51.0 |
|  | BXXW-240AL | 78L | 1440 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | 710×550×680 | 720×520×790(1pcs) | 45.0 | 68.0 |