金坛市亿通电子有限公司

2014年报价单（实验室仪器部分）

| A:（生化、光照、振荡培养箱） |
| --- |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | EHG-1 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：200×200×100,精度:1℃ | 1800 |
| 2 | EHG-2 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：300×300×400,精度：1℃ | 2500 |
| 3 | EHG-3 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：500×500×600,精度：1℃ | 4500 |
| 4 | 150A | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、150L、容积：900×450×420 | 7700 |
| 5 | 250B | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、242L、容积：1100×480×450 | 7900 |
| 6 | 250D | 光照培养箱 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
| 7 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
| 8 | BS－1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃，300转/分、容积：515×450×650 | 10800 |
| 9 | BS－2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃、300转/分、容积：1100×420×730 | 21800 |
| 10 | EHG-A | 恒温摇床培养箱 | 控温精度（分辨率）：±0.5℃以内 温度波动（均匀度）：±1℃以内（不带制冷） | 8000 |
| 11 | EHG-B | 恒温摇床培养箱 | 控温精度（分辨率）：±0.5℃以内 温度波动（均匀度）：±1℃以内（带制冷） | 18000 |
| 12 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围：35±5℃ ， 样品室数量：24个， 样品室尺寸(mm)：200*120*300（长X高X深），外形尺寸(mm)：1100*430*1610 | 110000 |
| 13 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围：35±5℃ ， 样品室数量：12个， 样品室尺寸(mm)：200*120*300（长X高X深），外形尺寸(mm)：835*425*1250 | 70000 |
| B：磁力搅拌器、电动搅拌器和集热式搅拌器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 78－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：200W | 320 |
| 2 | 78HW－1 | 恒温磁力搅拌器 | 室温－100℃、0－2400转/分、加热：300W | 450 |
| 3 | 79－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 400 |
| 4 | 79－2 | 双向磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 480 |
| 5 | 85－2 | 恒温磁力搅拌器 | 最大：1000ml、电子控温－100℃ | 600 |
| 6 | HJ－3 | 恒温磁力搅拌器 | 最大:1000ml、控温－100℃数显 | 780 |
| 7 | HJ－5 | 多功能搅拌器 | 最大:1000ml,控温-100℃磁力,电动搅拌 | 998 |
| 8 | HJ－2 | 双头磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：2×200W | 700 |
| 9 | HJ－4 | 四连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：4×200W | 1100 |
| 10 | HJ－6 | 六连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：6×200W | 1600 |
| 11 | HJ－6B | 多头控温磁力搅拌器 | 0-1600rpm,6头、控温至100℃ | 2800 |
| 12 | DJ－1 | 大功率磁力搅拌器 | 可达：10000ml、尺寸：300×300 | 1280 |
| 13 | DX－II | 大功率磁力搅拌器 | 可搅拌强粘度液体30公斤、特大搅拌功率 | 1680 |
| 14 | DF－II | 集热式磁力搅拌器 | 常温－300℃、起动－3000转/分 | 1280 |
| 15 | JJ－1 | 电动搅拌器(60W) | 3000转/分、定时120分 | 480 |
| 16 | JJ－1 | 电动搅拌器(100W) | 3000转/分、定时120分 | 580 |
| 17 | JJ－1 | 电动搅拌器(160W) | 3000转/分、定时120分 | 1180 |
| 18 | JJ－1 | 电动搅拌器(200W) | 3000转/分、定时120分 | 1500 |
| 19 | JJ－1 | 电动搅拌器(300W) | 3000转/分、定时120分 | 1800 |
| 20 | JJ－3 | 数显控温电动搅拌器 | 3000转/分、定时120分、数显控温200度。100W | 1900 |
| 21 | JJ－4 | 六连电动搅拌器 | 140W、0－2000转/分、6×30W | 3900 |
| 22 | JJ-5 | 电动搅拌器 | 2000转/分，200W | 5200 |
| 23 | ET-901 | 磁力加热搅拌器 | 电机功率：8w，加热功率：80w转速：0∽1500转/分，无级可调。控温范围：液体温度∽100℃。 | 400 |
| 24 | ET-902 | 磁力加热搅拌器 | 电机功率：8w，加热功率：100w。转速：0∽1500转/分，无级可调。控温范围：液体温度∽100℃。 | 580 |
| C：振荡器、脱色摇床、混匀器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | TY－80S | 脱色摇床 | 280×220mm,水平转动－80转/分 | 1180 |
| 2 | SK－1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,起动－3000次/分、10W | 400 |
| 3 | ZW－A | 微量振荡器 | 96孔血凝板、1600转/分 | 480 |
| 4 | ZW-B | 青霉素振荡器 | 20只瓶,起动－3000次/分可调 | 580 |
| 5 | ZD-2 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、分液漏斗夹具 | 1200 |
| 6 | ZD-4 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、数显、分液漏斗夹具 | 1800 |
| 7 | KS | 康氏振荡器（摇床） | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 8 | HY－1 | 垂直多用振荡器 | 300转/分、垂直振荡150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
| 9 | HY-2往复 | 调速多用振荡器 | 520×300、负50Kg、起-360转/分 | 1180 |
| 10 | HY-3 | 多功能调速振荡器 | 540×320、水平和垂直振荡 | 3700 |
| 11 | HY-4往复 | 调速多用振荡器 | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 12 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 420×420、负30Kg、起-360转/分 | 1800 |
| 13 | HY－6A | 双层调速振荡器 | 起-320转/分、数显测速、负60Kg、630×460 | 6800 |
| 14 | HY-8 | 调速多用振荡器 | 700×620，起-,280转/分 | 4500 |
| 15 | HY-8A | 数显调速多用振荡器 | 700×620，起-,280转/分，数显 | 5000 |
| 16 | TYZD-III | 梅毒旋转仪 | 384×248，功率10W | 3500 |
| 17 | HY－B | 大型双层回旋振荡器 | 工作面积1000×8000mm、双层 | 9800 |
| 18 | EYC-1 | 单层摇床 | 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择， 专用不锈钢夹具。500ml× 20只 | 6000 |
| 19 | EYC-2 | 双层摇床 | 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择 专用不锈钢夹具。500ml× 20只 /每层 | 9800 |
| 20 | EYC-3 | 三层摇床 | 振荡方式：圆周型 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择 专用不锈钢夹具。托盘用不锈钢制作 工作尺寸：850×550ｍｍ 单层高度：30ｍｍ 振荡幅度：50ｍｍ 三层的夹具，可以根据用户的要求选择不锈钢专用夹具，也可以选择：弹簧万能夹具。 250ml× 60只/一层 | 18000 |
| 21 | ET-2311KA | 大容量恒温振荡器 | 1620×1300×730， 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，回旋 | 36000 |
| 22 | ET-2311KB | 大容量恒温振荡器 | 1620×1300×730， 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，往复 | 38000 |
| 23 | ET-2010KA | 立式双门回旋摇床 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃，回旋 | 30000 |
| 24 | ET-2010KB | 立式双门往复摇床 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃，往复 | 32000 |
| 25 | ET-2010K | 大型恒温摇瓶柜 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃回旋 | 46000 |
| 26 | ET-2211K | 微量振荡培养箱 | 振板尺寸: 300×230×210(H)) 温度范围: 室温～60℃ 温控精度: ±0.5℃ 振荡速度: 10～250rpm回转 | 5000 |
| 27 | ET-2411K | 叠式恒温摇床 | 托盘尺寸(mm)：800×500 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，回旋 | 42000 |
| 28 | ET-9511K | 双层空气恒温振荡器 | 上层弹簧网架下层500ml×16 内容尺寸(mm)：400×500×110上 400×500×220下 室温～60℃，回旋 | 7400 |
| 29 | ET-9311K | 落地恒温摇床 | 托盘尺寸:800*500温度范围:室温-60℃，回旋 | 14800 |
| D：恒温水浴、气浴、恒温油浴、全温振荡器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300、室温－300℃ | 3900 |
| 2 | HH－QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温-300℃、带循环、尺寸280×280×300 | 4800 |
| 3 | HH－601 | 超级恒温水浴（槽） | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |
| 4 | EHH-601A | 低温恒温槽 | -20℃～100℃，±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
| 5 | 76－1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 3000 |
| 6 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
| 7 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |
| 8 | THZ－82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
| 9 | SHA－B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
| 10 | CHA－S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |
| 11 | SHZ－82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
| 12 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |
| 13 | CHA－2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 控温5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
| 14 | SHA－2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |
| 15 | ET-9811 | 双层空气恒温振荡器 | 上下层，同时容：500ml*16只，5-50℃ | 7500 |
| 16 | EH－Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、800×600×450mm | 18000 |
| 17 | EH－QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、全光照 | 19500 |
| 18 | ET-9812 | 落地冷冻摇床 | 0-50℃、起动－260转/分 | 16000 |
| 19 | ET-9811A | 大型恒温摇瓶柜 | 回旋式，10-50℃、起动－250转/分，数显 | 21000 |
| 20 | EXY-1 | 多功能血液溶浆机 | 温控37℃±0.5℃ （可调）化浆量:8-16袋（200-400ml） | 9800 |
| 21 | SHA-CY | 数显油浴振荡器 | 室温-300℃、490×390×170mm,往复式 | 5900 |
| 22 | SPH-110X | 往复式恒温振荡水浴摇床 | 往复频率：20∽180rpm 频率精度：±1 rpm 行程幅度：Φ18（mm）出厂设定 | 9800 |
| 23 | DTY-600A | 实验室冷却水循环机 | 外形尺寸：550x345x500 | 8200 |
| E：离心机、水浴锅、恒温水箱 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 1 | 800 | 电动离心机 | 6只×15ml、4000转/分、 | 560 |
| 2 | 80－1 | 台式离心机 | 6只×20ml、4000转/分、 | 780 |
| 3 | 80－2 | 台式离心机 | 12只×20ml、4000转/分、 | 820 |
| 4 | XYJ－A | 台式大容量离机 | 6只×50ml、4000转/分、 | 2980 |
| 5 | TDL－40C | 低速大容量离机 | 4只×100ml、8×500ml，16×10ml ，4000转/分、 | 8900 |
| 6 | XYJ－B | 低速大容量离心机 | 400ml×2孔、250ml×4孔、任选、数显调速 | 8900 |
| 7 | TGL－16 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 8 | YXJ－2 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 9 | HH-W420 | 三用恒温水箱 | 420×180×200室温-100℃ 1000W | 980 |
| 10 | HH-W600 | 三用恒温水箱 | 600×300×210室温-100℃ 1500W | 1280 |
| 11 | HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 150×150×110室温-100℃ 600W | 560 |
| 12 | HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 310×160×130室温-100℃ 600W | 590 |
| 13 | HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 305×305×120室温-100℃ 1000W | 980 |
| 14 | HH-4(单) | 数显恒温水浴锅 | 600×180×90室温－100℃ 1500W | 1080 |
| 15 | HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 470×310×130室温-100℃ 1500W | 1080 |
| 16 | HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 620×310×130室温-100℃ 2000W | 1480 |
| 17 | HH-8（单） | 数显恒温水浴锅 | 1280×160×130室温－100℃1800W | 1580 |
| F：捣碎机、匀浆机、蒸馏水器、电热板 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 1 | JJ-2 | 组织捣碎机 | 容量：1000 ml、12000转/分、功率：120W | 980 |
| 2 | XA－1 | 固体样品粉碎机 | 容量：50g、0－12000转/分 | 1080 |
| 3 | FSH－2 | 可调高速匀浆机 | 组织匀浆 细胞分散 20000转/分，3－20毫升 | 3200 |
| 4 | ETS－2 | 大容量高速匀浆机 | 匀浆，乳化、2800－28000转/分、二只不锈钢刀具。匀浆量：3－500毫升 | 3900 |
| 5 | FS－1 | 可调高速分散器 | 6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分 | 3200 |
| 6 | DB－1 | 控温不锈钢电热板 | 200×150×100、600W、台面8mm、 | 800 |
| 7 | DB－2 | 控温不锈钢电热板 | 300×200×100、800W、台面8mm | 1000 |
| 8 | DB－3 | 控温不锈钢电热板 | 350×220×100、1000W、台面8mm | 1180 |
| 9 | DB-h | 恒温板 | 55×95mm，功率5W | 280 |
| 10 | SYZ－550 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |
| 11 | 1810－B | 石英双重蒸馏水器 | 出水量2500ml、功率：3000W，全石英 | 6800 |
| 12 | ESY-1 | 恒温沙浴 | 300×200×80mm，室温~300℃ | 3800 |
| 13 | ESY-2 | 恒温沙浴 | 400×300×80mm，室温~300℃ | 4800 |

G：干燥箱、培养箱（均可定做）

| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-0SA | 3580 | 350×350×350 | 50～300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DHG-9101-1SA | 3950 | 350×450×450 |  |  |
|  | DHG-9101-2SA | 4960 | 550×450×550 |  |  |
|  | DHG-9101-3SA | 6380 | 600×500×750 |  |  |
|  | DHG-9202-00SA | 3060 | 250×250×250 |  |  |
|  | DHG-9202-0SA | 3430 | 350×350×350 |  |  |
|  | DHG-9202-1SA | 3750 | 450×350×450 |  |  |
|  | DHG-9202-2SA | 4710 | 550×450×550 |  |  |
|  | DHG-9202-3SA | 5980 | 600×500×750 |  |  |
| 台式鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 3300 | 300×300×275 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、 外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9053A | 3850 | 415×370×345 |  |  |
|  | DHG-9123A | 5150 | 554×370×524 |  |  |
| 立式鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 6050 | 600×550×600 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9423A | 10750 | 600×550×1300 |  |  |
|  | DHG-9623A | 12600 | 800×600×1300 |  |  |
| 电热恒温干燥箱 | DHG-9070A | 4150 | 400×400×450 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、 外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9140A | 5350 | 450×550×550 |  |  |
|  | DHG-9240A | 6400 | 550×600×750 |  |  |
| 精密恒温鼓风干燥箱 电热恒温培养箱 | DHG-9023J | 5080 | 300×300×275 | 50～300 RT+5～65 | 升级型微电脑液晶显示，可编程控制温度、时间，超温报警功能，定时范围：0-9999min，镜面不锈钢内胆，可配RS-485接口和嵌入式打印机。 智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±0.5℃、“1”为带观察窗。“A”为镜面不锈钢内胆，有定时功能，定时范围1-9999min。 |
|  | DHG-9053J | 5880 | 420×350×350 |  |  |
|  | DHG-9123J | 6780 | 550×350×550 |  |  |
|  | DHG-9203J | 9050 | 600×550×600 |  |  |
|  | DHP-30 | 3080 | 300×300×280 |  |  |
|  | DHP-35 | 3450 | 350×350×450 |  |  |
|  | DHP-40 | 4250 | 400×400×550 |  |  |
|  | DHP-50 | 5060 | 500×500×600 |  |  |
|  | DHP-60 | 6800 | 600×600×800 |  |  |
| 隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 4780 | 350×350×400 | RT+5～65 | 智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动±0.5℃，具有超温报警、水位报警、定时功能。定时范围：1-9999min。 |
|  | GNP-9080 | 5400 | 400×400×500 |  |  |
|  | GNP-9160 | 7080 | 500×500×650 |  |  |
|  | GNP-9270 | 8800 | 600×600×750 |  | 升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动±0.3℃。 可配RS-485接口，温度记录打印。 |
|  | GNP-9050E | 5150 | 350×350×400 |  |  |
|  | GNP-9080E | 5950 | 400×400×500 |  |  |
|  | GNP-9160E | 7580 | 500×500×650 |  |  |
|  | GNP-9270E | 9450 | 600×600×750 |  |  |

其他产品价格单：
2014金坛亿通报价----市级卫生监督部分
http://www.eltong.com/ProductShow_449.html
2014金坛亿通报价----环境检测仪部分
http://www.eltong.com/ProductShow_447.html
2014金坛亿通报价----实验室仪器部分
http://www.eltong.com/ProductShow_448.html

- 以上产品型号和价格仅供参考。

- 所有定购业务、以电话咨询和合同为准。

- 对所有产品三包一年和终身维护。
地 址：金坛市经济开发区华兴路180号   邮 编：213200
电 话：0519－82616576  82616366       传  真：0519－82613699
E-mail：yt82616576@163.com            联系QQ：1377263351   
网  址：www.eltong.com     www.kx17.net.cn