金坛市亿通电子有限公司

2014年报价单（分析仪器部分）

| A：室内环境检测仪 |
| --- |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 甲醛分析仪 | ET-102 | 0.01～10ppm，分辨率：0.01 ppm 直读mg/m3 | 9800 |
| 2 | 连续测氡仪 | 1027 | 量程：0.1～999pCi/L，（AC/DC变换器/软件）， | 12000 |
| 3 | 氨气检测仪 | ET-NH3 | 测范围：0.1～50 ppm，精度:0.1 ppm，泵吸式 | 9800 |
| 4 | 臭氧分析仪 | ET-O3 | 测范围：0.01～20 ppm，精度:0.1 ppm，泵吸式 | 9800 |
| 5 | 手掌式二氧化碳测定仪（进口） | CEA－700 | 范围：0～10000 ppm、精度：1ppm，红外法 | 9800 |
| 6 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA－800 | 范围：0～5000 ppm、精度：10ppm，红外法,便携式 | 9800 |
| 7 | 新风量二氧化碳检测仪（进口） | TELAIRE 7001P | 新风量：0～45m3/人小时 二氧化碳：0～10000 ppm 温 度：0～50℃ ●有内置泵，采样速度快 | 11800 |
| 8 | 一氧化碳分析仪 | ET-CO | 0.0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 9800 |
| 9 | 一氧化碳检测仪（进口） | T40 | 0～1000ppm，精度：1 ppm、电化学 | 4400 |
| 10 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0～50.0ppm，泵吸式，红外法,国标法 | 23000 |
| 11 | 环氧乙烷检测仪 | ET-C2H40 | 0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 9800 |
| 12 | 氟化氢检测仪 | ET-HF | 0.0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 11000 |
| 13 | 氟气检测仪 | ET-F2 | 0.0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 11000 |
| 14 | 氯气检测仪 | ET-CL2 | 0.0～20.0ppm，泵吸式，电化学 | 9800 |
| 15 | 氯化氢检测仪 | ET-HCL | 0.0～20.0ppm，泵吸式，电化学 | 11000 |
| 16 | 氰化氢检测仪 | ET-HCN | 0.0～50.0ppm，泵吸式，电化学 | 11000 |
| 17 | 二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.0～20.0ppm，泵吸式，电化学 | 9800 |
| 18 | 二氧化氮检测仪 | ET-NO2 | 0.0～20.0ppm，泵吸式，电化学 | 9800 |
| 19 | 甲烷气体分析仪 | M40 | 测量范围： 0~100% CH4 电化学法，有煤安认证 | 4400 |
| 20 | 硫化氢分析仪（进口） | T40 | 0～500ppm，精度：1 ppm、电化学，泵吸式 | 4500 |
| 21 | 硫化氢分析仪 | ET-H2S | 0.1～100ppm、响应时间：≤30秒，泵吸式 | 9800 |
| 22 | 氧气检测仪 | ET-O2 | 0.1～30%、响应时间：≤15秒，泵吸式 | 9800 |
| 23 | 氢气检测仪 | ET-H2 | 0-1000ppm，响应时间：≤15秒，泵吸式 | 9800 |
| 24 | 可燃气体检测仪 | ET-EX | 0-100%LEL，响应时间：≤15秒，泵吸式 | 9800 |
| 25 | 二氧化硫分析仪 | ET-SO2 | 0.1～20ppm、响应时间：≤15秒，泵吸式 | 9800 |
| 26 | 四合一气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如(CO,CO2，H2S,O3)组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| 27 | 智能复合气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如（C2H40，OL,NH3,SO2）组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| 28 | 在线式四合一气体检测仪 | ET-08 | 远程检测系统信号由移动卡传输，同时一台电脑操作主机连着电脑，可在线打印数据，数据存储，只要一人操作就可同时监察到上百家单位的在线气体 | 200000 |
| 29 | 四合一水质检测仪 | ET-05 | 可以任意选择水质类,组成四合一水质分析仪。 | 20000 |
| 30 | 在线式水质监测仪 | ET-09 | 实现真正意义的无人值守解决了现在的仪器只可以检测，不可以远程实时传输，本仪器可以利用现在通信网络，实现只要：中国移动信号覆盖范围内的远程检测数据传送。 | 200000 |
| 31 | 微电脑数字粉尘测定仪 | ED-6C | 检测灵敏度：型 1CPM=0.01 mg/M³；（平 均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值） 测定原理：光散射原理 微电脑触摸屏 测定范围：0.01～100 mg/M³； 环境温度：0～40℃ 测定精度：±10％（相对校正粒子） 数据：可以存储200级数据， | 20000 |
| 32 | 可吸入颗粒分析仪 | ED-6C | 0.01～100mg/m3/，直读粉尘浓度/可接微打触摸屏 | 20000 |
| 33 | 个人计量报警仪 | ET-900 | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率：mR/hr： 01 (1 µR)～100 mR/hr µSv/hr：0.01～1000 CPM – 0～300,000 CPS – 0～5000 总计数：1～9,999,000 | 9800 |
| 34 | 多功能射线仪 | ET-900+ | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率：mR/hr： 01 (1 µR)～100 mR/hr µSv/hr：0.01～1000 CPM – 0～300,000 CPS – 0～5000 总计数：1～9,999,000 可连打印机 | 19800 |
| 35 | 手持激光粒子计数器 | DT9880 | 6通道误差：5%, 2000000粒/ft3 | 13000 |
| 36 | 垃圾填埋场气体检测仪 | ET900 | CH4：0-100%, O2：0-30%、 CO2：0-20000ppm、 (H2S)：0-500ppm、 | 20000 |
| 公共产所检测系统箱 | 检测系统箱选用仪器 |  |
|  | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 |  |
| 37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | T405 | 29800 |
| 38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | T405 | 32900 |
| 39 | ET-3 | 同上，另带射线计量仪 | 42900 |
| 40 | ET-4 | 室内污染检测系统箱 可以同时测量（甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳） | 58000 |
| 智能气体检测类，测汞仪，新风量 |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 智能甲醛检测仪 | ETA-102 | 测量范围（同时显示ppm、mg/m3）：0-9.99ppm或0-19.99ppm 温度：-20∽60℃湿度：10-95%RH超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口最小读0.01ppm | 13500 |
| 2 | 智能二氧化碳检测仪 | CEA-800A | 测量范围：0-5000ppm或（扩展到0～100％）仪器显示：ppm、mg/m3、温度、湿度测量精度：1ppm. 超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 11500 |
| 3 | 智能一氧化碳检测仪 | ETA-CO | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）一氧化碳：0-100ppm 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1ppm、 超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 11500 |
| 4 | 智能氨气检测仪 | ETA-NH3 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）氨气：0.1-100ppm 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：1ppm 超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 5 | 智能硫化氢检测仪 | ETA-H2S | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）硫化氢：0-100ppm 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.01ppm、超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 6 | 智能臭氧检测仪 | ETA-O3 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）臭氧：0-20ppm 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.01ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 7 | 智能二氧化硫检测仪 | ETA-SO2 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）二氧化硫：0-100ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 8 | 智能环氧乙烷检测仪 | ETA-C2H40 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）0-19.99ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.01ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 9 | 智能二氧化氮检测仪 | ETA-NO2 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）二氧化氮：0-20ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 10 | 智能一氧化氮检测仪 | ETA-NO | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）一氧化氮：0-250ppm 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数： 1ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 11 | 智能氧气检测仪 | ETA-O2 | 测量范围：氧气：0-30% 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数： 0.1%，超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 12 | 智能氰化氢检测仪 | ETA-HCN | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）氰化氢：0-50ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 13 | 智能氯气检测仪 | ETA-CL2 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）氯气：0-20ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 14 | 智能二氧化氯检测仪 | ETA-CLO2 | 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）二氧化氯：0-20ppm温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.01ppm超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 15 | 智能六合一气体检测仪 | ET-06A | 检测气体：空气中的任意4种有毒气体、温度、湿度等6参数。同时显示气体的浓度：ppm、mg/m3,温度、湿度*彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 25000 |
| 16 | 智能可燃气检测仪 | ETA-EX | 测量范围： 可燃气：0-100% 温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH最小读数：0.1%、超大彩色触摸屏带256组数据存储USB接口 | 13500 |
| 17 | 智能测汞仪 | ETCG-1 | 采用单片机控制和计算技术，直接显示：汞的浓度ng/l、温度、湿度。不需要人工计算。有数据查询功能，可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。 | 12000 |
| 18 | 新风量测定仪 | PM11 | 内置阵列式热式平均风速传感器，有参数标定功能和界面。彩色触摸屏操作和显示，数据存储256组，有时间记忆功能。风量：85～3400m³/h;(50-2000cfm)风速：0.2～7.6m/s;(0.56-25f/s)温度量程：-10～80℃；(14-176°F)进气流量精度：±(3%读数±12m³/h)排气流量精度：±(4%读数±12m³/h) | 20000 |
| 19 | 智能垃圾填埋场气体检测仪 | ETA-900 | 检测气体：空气中的甲烷、氧气、二氧化碳、硫化氢、温度、湿度等6参数气体类可选配。同时显示气体的浓度：ppm、mg/m3,温度、湿度*彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 30000 |
| 20 | 电离室巡测仪 | ET-451 | 剂量率：0.1μSv/h—100mSv/h，剂量：0.01μSv—999mSv，准确度：≤±10%，能量响应：6Kev—15Kev%±30%15Kev—100Kev±10% 100Kev—10mev±10% | 20000 |
| 21 | 突发事故检测箱 | ET-I | 含电动采样泵一个，检测气管50只，Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 11000 |
| 22 | 游泳池水质检测仪 | ET6010 | 可以检测余氯、总氯、PH值、ORP检测，准确度高，操作简单 | 6000 |
| 23 | 食品采样箱 | ET2012 | 食物中毒样品、食品(卤味、糕点、餐具等)的采样含有酒精灯、高压灭菌罐、采样夹，无菌培养皿，铝合金箱体） | 2400 |
| B:大气采样器（毒气采样器）、粉尘采样器 |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程：0.1～1.5L/min，流量，时间，全电脑自动控制和设定 | 3000 |
| 2 | 空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行：大气采样，粉尘采样 | 5000 |
| 3 | 空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行：双路大气采样，六级微生物采样 | 12500 |
| 4 | 空气微生物采样器 | ETW－2 | 流量5－35升/分、微电脑控制 | 5600 |
| 5 | 空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5－30升/分, 玻璃转子流量计 。六级采样 | 9800 |
| 6 | 智能六级空气微生物采样器 | ETW-6A | 采样泵恒流采样，微电脑控制采样，流量10-30 L/min可调 | 12000 |
| 7 | 气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
| 8 | 智能气溶胶微生物采样器 | ETW-3A | 采样泵恒流采样，采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
| 9 | 浮游菌微生物采样器 | EKC-1 | 采样流量：100L/min。定流量采样可从1～9999L任意设定。定时采样可从1～9999min,可任意设定，使用标准通用培养皿Φ90*15 | 9800 |
| 10 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程：0.1～1.5L/min，电脑定时 | 1600 |
| 11 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程：0.1～1.5L/min，微电脑定时 | 2900 |
| 12 | 智能双路大气采样器 | ETT-2000A | 采样流量范围：0.1-1.5Lmin（可扩充至2.0Lmin，双流量）精确度：±2.5%. | 4000 |
| 13 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程：5-30L/min，微电脑定时 | 3800 |
| 14 | 个体粉尘采样器 | ETF－2 | 量程：0.1-3L/min，电子定时 | 1500 |
| 15 | 双路粉尘采样器 | ETF－30E | 双流量：5～25L/min，微电脑定时 | 4300 |
| 16 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF－30B | 总尘，呼吸性尘： 5-30L/min | 5800 |
| C: 各种水质采样器、污泥采样器 |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 标准采样设备 | ETC-3 | 同时进行：土壤，水质，空气三种样品的采样 | 4200 |
| 2 | 瓶式深水采样器 | ETC-1 | 人工采样、深度4米，采样量1L | 1200 |
| 3 | 吊桶式水质采样器 | ETC-1A | 人工采样、深度15米，采样量4L，透明，带温度计 | 980 |
| 4 | 不锈钢水质采样器 | ETC-1B | 人工采样、深度15米，采样量4L，不锈钢材料制造 | 1200 |
| 5 | 手持式深水采样器 | ETC-2A | 手持式，带充电电池，深度：8米 | 8800 |
| 6 | 水质自动采样器 | ETC-778 | 自动采水样,混合采,定时设定 | 4800 |
| 7 | 全自动水质采样器 | ETC-100 | 等比例自动采入12只瓶中、定时 | 15500 |
| 8 | 全自动水质采样器 | ETC-100A | 等比例自动采样、带制冷和恒温调节 | 28000 |
| 9 | 全自动水质采样器 | ETC-1000 | 自动采入12只瓶中、定时，采样量：1000毫升/瓶 | 25000 |
| 10 | 锰钢污泥采样器 | ETC-200 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 3000 |
| 11 | 不锈钢污泥采样器 | ETC-200 | 不锈钢材质抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |
| 12 | 土壤采样器（套装） | ETC-300A | 四种钻头，可以采集不同质地土壤的样品 | 8000 |
| 13 | 土壤采样器 | ETC-300 | 心型土壤采样钻，采样深度1米： | 2000 |
| 14 | 土壤采样器套装 | ETC-300B | 四种钻头，便携箱，样品存储瓶，在存储袋 | 16000 |
| 15 | 土壤采样器 | ETC-300L | 硬土取样器：长度700mm. 稀泥取样器：方形推出式，长度400mm | 780 |
| 16 | 土壤定容采样器 | ETC-300C | 配置：整套采样器由T型手柄、钻杆、滑锤、采样圆环衬套固定器、采样圆环（土样杯）、采样圆环衬套（钻筒）和样品推出器组成 | 15000 |
| 17 | 沉积物底泥采样器 | ETC-300E | 采集河流，湖泊，等水下沉积物（底泥，底质，污泥）、沼泽土，泥炭土。该采样器采样透明有机玻璃采样管，所采样品清晰可见 | 16000 |
| 18 | 土壤重金属分析采样器 | ET0306 | 不锈钢采样管内置内配工程塑料切割头，保证所采样品不与金属接触 | 16000 |
| D: 分析测量仪器和设备（酸度计、测汞仪、电导仪、消解仪） |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 微电脑测汞仪 | ETCG-2A | 测量范围：0-10ng/ml、下限0.05ng/ml 彩色触摸屏操作、标准曲线自动存储 浓度走读，带258组数据存储，可和电脑连接。 | 16000 |
| 3 | 多参数水质检测仪（70） | ET-70D | 彩色触摸屏操作和显示，带存储功能，直读水质中：余氯、浊度、氟化物、亚硝酸盐、溶解氧、等70参数 | 38000 |
| 4 | 农药残留检测仪 | ET-8DN | 彩色触摸屏操作和显示，带数据存储和记忆功能8-16通道用户任意选择，3分钟直接检测显示测量结果 | 15000 |
| 5 | 数字酸度计 | PHS－3C | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 |
| 6 | 离子活度计 | PXS-215 | 01级，pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| 7 | 数显钠离子浓度计 | DWS－51 | 测量水溶液中的含Na+量， | 3500 |
| 8 | 数字电导仪 | DDS-11A | 0.0－199.9、1999us/cm | 1250 |
| 9 | 数字电导仪 | DDS-12A | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| 10 | 数字肺活量计 | SF－101 | 测量范围：0－9990ml、数显 | 2800 |
|  | 智能电子肺活量计 | SF-101A | 测量范围：1-10000ml彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口 | 9800 |
| 11 | 数字恒温消解仪 | DTD-25 | 室温－300℃、消化孔:18 | 4700 |
| 12 | 铝制消解仪 | DTD-25 | 铝块导热性更加快，更加稳定，孔数：18 | 6000 |
| 13 | 微波消解仪 | ET-WB | 可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量（CODcr）、总磷（TP）、总氮（TN）进行快速高效消解测定 | 9800 |
| 13 | 食品理化快检箱 | ET90 | 几分钟可出检测结果，突发中毒事件必备，检测种类和检出限：亚硝酸盐：2.5mg/Kg，锰：0.5mg/L，镉：0.2mg/Kg，铅：1 mg/L，砷：0.1 mg/Kg，汞：0.02mg/kg，敌鼠：0.025g/kg，安妥：0.02g/L，过氧化值：5 meq/Kg，酸价：0.1 mgKoH/g，氰化物：0.5mg/Kg，有机磷农药：0.05mg/Kg，组胺：0.7 mg/100g，甲醇：0.004g/100ml，杂醇油：0.2g/L，桐油：0.3 g/100g，黄曲霉毒素B1：2.5µg/Kg | 7900 |
| 14 | 食品细菌快检箱 | ET90 | 细菌快速采样 | 5900 |
| 15 | 水质理化快检箱 | ET88 | 几分钟可出检测结果，突发中毒事件必备 | 4900 |
| 16 | 水质细菌快检箱 | ET88 | 细菌快速采样 | 4900 |
| 17 | 游泳池水质检测 | ET6010 | 游泳池水质检测仪，检测余氯、总氯、PH值。ORP检测，准确度高，操作简单 | 6000 |
| 18 | 便携式铁离子测定仪 | S-1T | 光源520nm，测定下限：0.10mg/L范围：0.00-3.00mg/L精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 4500 |
| 19 | 便携式锰离子测定仪 | S-1M | 光源520nm，测定下限：0.05mg/L范围：0.00-5.00mg/L精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 4500 |
| 20 | 便携式浊度仪 | S-1B | 光源520nm，测定下限：5NTU，测定范围：0-400NTU测量精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 5000 |
| 21 | 便携式余氯测定仪 | S-1Y | 光源520nm，稳定性：±0.005Abs/20min，测定下限0.01mg/L范围：0.00-2.50mg/L时间＜2min精度±5% 超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 5000 |
| 22 | 余氯·总氯测定仪 | S-2Y | 光源520nm，稳定性：±0.005Abs/20min，测定下限：余氯0.01mg/L，总氯0.01mg/L，范围：余氯0.00-2.50mg/L总氯0.00-2.50mg/L时间＜2min精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 6000 |
| 23 | 便携式总硬度测定仪 | S-YD | 光源520nm，测定下限：1.0mg/L，范围：0.0-500.0mg/L精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 3800 |
| 24 | 便携式三氮检测仪 | S-3D | 光源520nm，读数分度：0.01 mg/L量程范围：氨 氮 0.02～6mg/L；硝酸盐氮 0.50～10mg/L；亚硝酸盐氮 0.00～0.5mg/L 测量精度：平均偏差≤3%±0.01超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 10500 |
| 25 | 水质臭氧测定仪 | S-O3 | 光源520nm，稳定性：±0.005Abs/20min，测定下限0.05mg/L范围：0.00-2.50mg/L时间＜3min精度±5% 超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 6000 |
| 26 | 水质甲醛测定仪 | S-102 | 光源520nm，测定下限：0.05mg/L范围：0.00-1.50mg/L精度±5%超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 6000 |
| 27 | 水质二氧化氯测定仪 | S-CLO2 | 光源520nm，稳定性：±0.005Abs/20min，测定下限0.02mg/L范围：0.00-3.00mg/L时间1min精度±5% 超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。 | 5000 |
| 28 | 多参数水质测定仪6 | ET-6D | 光电比色法，检测时间5-30分钟，超大彩色触摸屏，时间日期记忆功能*有数据查询功能，数据存储256组有USB接口。*溶解氧，氨氮，亚硝酸盐，PH,水温，盐度 | 7200 |
| 29 | 多参数水质测定仪8 | ET-8D | 同上，参数如下：余氯，化合氯，总氯，氨氮，溶解氧，亚硝酸盐，铁，锰 | 8000 |
| 30 | 多参数水质测定仪11 | ET-11D | 同上，参数如下：浊度，余氯，总氯，化合氯，二氧化氯，氨氮，溶解氧，亚硝酸盐，铬，铁，锰 | 8800 |
| 31 | 多参数水质测定仪13 | ET-13D | 同上，参数如下：浊度，余氯，总氯，化合氯，二氧化氯，氨氮，溶解氧，亚硝酸盐，铬，铁，锰，高氨氮，色度 | 9500 |
| 32 | 多参数水质测定仪15 | ET-15D | 同上，参数如下：可选择测定余氯、总氯、浊度、氟化物、亚硝酸盐氮、铁、锰、溶解氧、六价铬、硫化物、氨氮、钙、化学耗氧量、臭氧、总磷 | 11200 |
| 33 | 多参数水质测定仪20 | ET-20D | 同上，参数如下：浊度,高浊度，余氯,化合氯,总氯,二氧化氯,氨氮,铁,悬浮物,溶解氧,铬,亚硝酸盐 ,色度,高色度，锰,磷酸盐,镍,,DPD余氯, DPD总氯，铜 | 12800 |
| 34 | 多参数水质测定仪25 | ET-25D | 同上，参数如下：同上多出 TDS,温度,COD(滴),水硬度（滴）,PH，五个参数 | 14000 |
| 35 | 多参数水质测定仪35 | ET-35D | 同上，参数如下：硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度（滴）、高锰酸盐指数（CODMn）（滴）、化学耗氧量(CODCr)、臭氧、总磷、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉、等35项 | 21000 |
| 36 | 多参数水质测定仪42 | ET-42D | 同上，参数如下：色度、高色度、磷酸盐、阴离子洗涤剂、臭氧、氟化物、氯化物、硫酸盐、总磷、镍、铁、高铁、铬、锰、铜、锌、TDS、温度、COD（锰法）、PH等42项 | 25000 |
| 37 | 多参数水质测定仪65 | ET-65D | 同上，参数如下：次氯酸钠、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、臭氧、钴、氰化物、钼、磷酸盐、正磷酸盐、二氧化硅、银、铬酸钠、汞、硼、铅、钾、钙、镁、氯化物等65种 | 33000 |
| E: 市县级装备、风速仪、照度计、温湿度计、声级计、漏能仪 |
| 1 | 数字噪音仪 | TES-1350A | 30-130dB/数字显示/最大/最小噪音 | 1900 |
| 2 | 便携式电离室巡测仪 | ET-451 | 技术性能 （1）可检测的辐（2）超过1Mev的β射线（3）超过25 keV的γ和X射线 | 19800 |
| 3 | 突发事故检测箱 | ET-I | 气体定性，定量现场实时快速检测 含手提箱，防毒面具，气体采样仪，手动采样器/袋，氧气/可燃气报警仪，无机/有机气体快速检测管（CO,CO2， H2S, SO2, NH3, Cl2,汽油， 苯，氮氧化物，液化石油气） | 10800 |
| 4 | 食品采样箱 | ET-2012 | 特别适用于食物中毒样品、食品（卤味、糕点、餐具等）的采样;适用于水质的采样;用于卫生防疫实验室的采样;同样适用于其它实验室的采样。 | 3500 |
| 5 | 微波漏能仪 | ML-91 | 工作频段为：0.9－12.4GHZ ，两只传感器 | 10800 |
| 6 | 微波漏能仪 | ML-91（小） | 检测范围:0.01~106.94m W/cm2、工作频率:50MHz～3.5GHz | 9800 |
| 7 | 数字大气压力表 | BY-2003P | 数字显示大气压力，量程：80-110KP 分辨率：0.1KP | 2450 |
| 8 | 微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01～5m/s/读数保持，充电电池 | 2900 |
| 9 | 温度，风量，风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速：0～45m/s， 温度：0-60℃， 01为风速仪；03=温度＋01；05=风量＋03 | 1900/2100/ 2600 |
| 10 | 数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0～20000LUX/数字显示 | 1000 |
| 11 | 数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0～200000LUX/数字显示 | 1200 |
| 12 | 数字温湿度计 | TES-1360 | 温度：-20℃～60℃ ,湿度：10%RH～95%RH | 1900 |
| 13 | 食品中心温度计 | WT-1 | 测温范围： -50℃- +300℃ (-58℉∽+572℉) 分 辩 率：0.1℃ 精 确 度：±1℃(-20℃∽+80℃) | 200 |
| 14 | 激光测距仪 | PD40 | 精度：±1.0MM 测量范围(无目标板)：0.05M~100M 最大测量距离(有目标板)：200M | 2500 |
| 15 | 紫外线强度计（单通道） | UV-B | 量程范围：0.1μW/μcm2～1.999×10^5 μW/cm^2，(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4档切换 分辩率：0.1微瓦 准确度：±5%(相对于国家标准) | 2500 |
| 16 | ORP测定仪 | ORP-286 | 测量范围：0-±1999mV 分辨率：1 mV 精度：±5mv 工作电压：0°C-60°C | 2500 |
| 17 | 数字微风仪 | T405 | 0～5m/s，0.01m/s | 1800 |
| 18 | 压差仪 | testo 510 | 精度：±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) / ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) | 2500 |
| 19 | 浊度计 | XZ-1B | 0-20NTU，最小示值0.01 | 4800 |
| 20 | 便携式铁检测仪 | FE-1A | 测量范围：0-0.8mg/L 最小示值：0.001mg/L | 2500 |
| 21 | 便携式锰检测仪 | MN-1A | 测量范围：0-0.5mg/L 最小示值：0.001mg/L | 2500 |
| 22 | 便携式三氮检测仪 | S-3N | 量程范围：氨 氮 0.02～6mg/L； 硝酸盐氮 0.50～10mg/L； 亚硝酸盐氮 0.00～0.5mg/L 测量精度：全量程平均偏差≤3%±0.01 | 6800 |
| 23 | 便携式总硬度检测仪 | GDYS-102SB | 测定下限：1.0mg/L 测定范围：0.0-500.0mg/L 测量精度：±5% | 1900 |
| 24 | 有机磷农药检测仪 | PR-202SH-10 | 样品检测数量：10 个 标准反应温度：38℃，精度 0.5℃ 标准反应温度：38℃，精度 0.5℃ | 2500 |
| 25 | 尘埃粒子计数仪 | DT-9880 | 中文界面，同时测量六个通道数据,10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 18000 |
| 26 | 管道机器人 | S-101 | 适用范围：断面为68mm(高)×160mm(宽)以上，坡度为40°的管道。 | 85000 |
| 27 | 表面温度计 | DT-8830 | -18℃～275℃ | 1380 |
| 28 | 课桌椅尺 | PR0360 | 4个方向360度完全测量,多用途测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一。 | 1900 |
| 29 | 辐射热计 | MR-5 | 量程0～10kW/m2 | 2200 |
| 30 | 个人剂量报警仪（腕式） | PM1208M | 剂量率量程：0.01～9999.99μSv/h，剂量量程：0.001～9999.99 mSv，能响范围：0.06～1.5 MeV | 24000 |
| 31 | 辐射放射服 | ROHC | 辐射防护服0.5mmPb或以上，长袖，双面，铅玻璃眼镜0.5mmPb或以上 | 4400 |
| 32 | 便携式表面污染仪 (推荐) | BS9611 | 0～9999 CPS，计数：1～106-1，探测效率：Eα≥30%?本底≤3cpm，Eβ≥30%本底≤150cpm | 16800 |
| 33 | ATP检测仪 | BioLum-ⅡTM | 检测精度：4×10-18mol ATP，检测下限：检测微生物总量可达到1.0 CFU/ml，检测范围：0-9999 RLU （相对发光单位） | 15000 |

（实验室仪器部分）

| A:（生化、光照、振荡培养箱） |
| --- |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | EHG-1 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：200×200×100,精度:1℃ | 1800 |
| 2 | EHG-2 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：300×300×400,精度：1℃ | 2500 |
| 3 | EHG-3 | 恒温培养箱 | 控温:室温－95℃,容积：500×500×600,精度：1℃ | 4500 |
| 4 | 150A | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、150L、容积：900×450×420 | 7700 |
| 5 | 250B | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、242L、容积：1100×480×450 | 7900 |
| 6 | 250D | 光照培养箱 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
| 7 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
| 8 | BS－1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃，300转/分、容积：515×450×650 | 10800 |
| 9 | BS－2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃、300转/分、容积：1100×420×730 | 21800 |
| 10 | EHG-A | 恒温摇床培养箱 | 控温精度（分辨率）：±0.5℃以内 温度波动（均匀度）：±1℃以内（不带制冷） | 8000 |
| 11 | EHG-B | 恒温摇床培养箱 | 控温精度（分辨率）：±0.5℃以内 温度波动（均匀度）：±1℃以内（带制冷） | 18000 |
| 12 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围：35±5℃ ， 样品室数量：24个， 样品室尺寸(mm)：200*120*300（长X高X深），外形尺寸(mm)：1100*430*1610 | 110000 |
| 13 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围：35±5℃ ， 样品室数量：12个， 样品室尺寸(mm)：200*120*300（长X高X深），外形尺寸(mm)：835*425*1250 | 70000 |
| B：磁力搅拌器、电动搅拌器和集热式搅拌器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | 78－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：200W | 320 |
| 2 | 78HW－1 | 恒温磁力搅拌器 | 室温－100℃、0－2400转/分、加热：300W | 450 |
| 3 | 79－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 400 |
| 4 | 79－2 | 双向磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 480 |
| 5 | 85－2 | 恒温磁力搅拌器 | 最大：1000ml、电子控温－100℃ | 600 |
| 6 | HJ－3 | 恒温磁力搅拌器 | 最大:1000ml、控温－100℃数显 | 780 |
| 7 | HJ－5 | 多功能搅拌器 | 最大:1000ml,控温-100℃磁力,电动搅拌 | 998 |
| 8 | HJ－2 | 双头磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：2×200W | 700 |
| 9 | HJ－4 | 四连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：4×200W | 1100 |
| 10 | HJ－6 | 六连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：6×200W | 1600 |
| 11 | HJ－6B | 多头控温磁力搅拌器 | 0-1600rpm,6头、控温至100℃ | 2800 |
| 12 | DJ－1 | 大功率磁力搅拌器 | 可达：10000ml、尺寸：300×300 | 1280 |
| 13 | DX－II | 大功率磁力搅拌器 | 可搅拌强粘度液体30公斤、特大搅拌功率 | 1680 |
| 14 | DF－II | 集热式磁力搅拌器 | 常温－300℃、起动－3000转/分 | 1280 |
| 15 | JJ－1 | 电动搅拌器(60W) | 3000转/分、定时120分 | 480 |
| 16 | JJ－1 | 电动搅拌器(100W) | 3000转/分、定时120分 | 580 |
| 17 | JJ－1 | 电动搅拌器(160W) | 3000转/分、定时120分 | 1180 |
| 18 | JJ－1 | 电动搅拌器(200W) | 3000转/分、定时120分 | 1500 |
| 19 | JJ－1 | 电动搅拌器(300W) | 3000转/分、定时120分 | 1800 |
| 20 | JJ－3 | 数显控温电动搅拌器 | 3000转/分、定时120分、数显控温200度。100W | 1900 |
| 21 | JJ－4 | 六连电动搅拌器 | 140W、0－2000转/分、6×30W | 3900 |
| 22 | JJ-5 | 电动搅拌器 | 2000转/分，200W | 5200 |
| 23 | ET-901 | 磁力加热搅拌器 | 电机功率：8w，加热功率：80w转速：0∽1500转/分，无级可调。控温范围：液体温度∽100℃。 | 400 |
| 24 | ET-902 | 磁力加热搅拌器 | 电机功率：8w，加热功率：100w。转速：0∽1500转/分，无级可调。控温范围：液体温度∽100℃。 | 580 |
| C：振荡器、脱色摇床、混匀器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | TY－80S | 脱色摇床 | 280×220mm,水平转动－80转/分 | 1180 |
| 2 | SK－1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,起动－3000次/分、10W | 400 |
| 3 | ZW－A | 微量振荡器 | 96孔血凝板、1600转/分 | 480 |
| 4 | ZW-B | 青霉素振荡器 | 20只瓶,起动－3000次/分可调 | 580 |
| 5 | ZD-2 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、分液漏斗夹具 | 1200 |
| 6 | ZD-4 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、数显、分液漏斗夹具 | 1800 |
| 7 | KS | 康氏振荡器（摇床） | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 8 | HY－1 | 垂直多用振荡器 | 300转/分、垂直振荡150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
| 9 | HY-2往复 | 调速多用振荡器 | 520×300、负50Kg、起-360转/分 | 1180 |
| 10 | HY-3 | 多功能调速振荡器 | 540×320、水平和垂直振荡 | 3700 |
| 11 | HY-4往复 | 调速多用振荡器 | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 12 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 420×420、负30Kg、起-360转/分 | 1800 |
| 13 | HY－6A | 双层调速振荡器 | 起-320转/分、数显测速、负60Kg、630×460 | 6800 |
| 14 | HY-8 | 调速多用振荡器 | 700×620，起-,280转/分 | 4500 |
| 15 | HY-8A | 数显调速多用振荡器 | 700×620，起-,280转/分，数显 | 5000 |
| 16 | TYZD-III | 梅毒旋转仪 | 384×248，功率10W | 3500 |
| 17 | HY－B | 大型双层回旋振荡器 | 工作面积1000×8000mm、双层 | 9800 |
| 18 | EYC-1 | 单层摇床 | 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择， 专用不锈钢夹具。500ml× 20只 | 6000 |
| 19 | EYC-2 | 双层摇床 | 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择 专用不锈钢夹具。500ml× 20只 /每层 | 9800 |
| 20 | EYC-3 | 三层摇床 | 振荡方式：圆周型 采用大功率直流盘式电机，功率大 有模拟调速和数显恒速二种供用户选择 专用不锈钢夹具。托盘用不锈钢制作 工作尺寸：850×550ｍｍ 单层高度：30ｍｍ 振荡幅度：50ｍｍ 三层的夹具，可以根据用户的要求选择不锈钢专用夹具，也可以选择：弹簧万能夹具。 250ml× 60只/一层 | 18000 |
| 21 | ET-2311KA | 大容量恒温振荡器 | 1620×1300×730， 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，回旋 | 36000 |
| 22 | ET-2311KB | 大容量恒温振荡器 | 1620×1300×730， 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，往复 | 38000 |
| 23 | ET-2010KA | 立式双门回旋摇床 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃，回旋 | 30000 |
| 24 | ET-2010KB | 立式双门往复摇床 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃，往复 | 32000 |
| 25 | ET-2010K | 大型恒温摇瓶柜 | 托盘尺寸：800×500（mm）2块， 温度范围：10～50℃温控精度：≤±0.5℃回旋 | 46000 |
| 26 | ET-2211K | 微量振荡培养箱 | 振板尺寸: 300×230×210(H)) 温度范围: 室温～60℃ 温控精度: ±0.5℃ 振荡速度: 10～250rpm回转 | 5000 |
| 27 | ET-2411K | 叠式恒温摇床 | 托盘尺寸(mm)：800×500 温度范围：室温～60℃精度≤±0.5℃，回旋 | 42000 |
| 28 | ET-9511K | 双层空气恒温振荡器 | 上层弹簧网架下层500ml×16 内容尺寸(mm)：400×500×110上 400×500×220下 室温～60℃，回旋 | 7400 |
| 29 | ET-9311K | 落地恒温摇床 | 托盘尺寸:800*500温度范围:室温-60℃，回旋 | 14800 |
| D：恒温水浴、气浴、恒温油浴、全温振荡器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 1 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300、室温－300℃ | 3900 |
| 2 | HH－QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温-300℃、带循环、尺寸280×280×300 | 4800 |
| 3 | HH－601 | 超级恒温水浴（槽） | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |
| 4 | EHH-601A | 低温恒温槽 | -20℃～100℃，±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
| 5 | 76－1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 3000 |
| 6 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
| 7 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |
| 8 | THZ－82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
| 9 | SHA－B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
| 10 | CHA－S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |
| 11 | SHZ－82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
| 12 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |
| 13 | CHA－2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 控温5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
| 14 | SHA－2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |
| 15 | ET-9811 | 双层空气恒温振荡器 | 上下层，同时容：500ml*16只，5-50℃ | 7500 |
| 16 | EH－Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、800×600×450mm | 18000 |
| 17 | EH－QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、全光照 | 19500 |
| 18 | ET-9812 | 落地冷冻摇床 | 0-50℃、起动－260转/分 | 16000 |
| 19 | ET-9811A | 大型恒温摇瓶柜 | 回旋式，10-50℃、起动－250转/分，数显 | 21000 |
| 20 | EXY-1 | 多功能血液溶浆机 | 温控37℃±0.5℃ （可调）化浆量:8-16袋（200-400ml） | 9800 |
| 21 | SHA-CY | 数显油浴振荡器 | 室温-300℃、490×390×170mm,往复式 | 5900 |
| 22 | SPH-110X | 往复式恒温振荡水浴摇床 | 往复频率：20∽180rpm 频率精度：±1 rpm 行程幅度：Φ18（mm）出厂设定 | 9800 |
| 23 | DTY-600A | 实验室冷却水循环机 | 外形尺寸：550x345x500 | 8200 |
| E：离心机、水浴锅、恒温水箱 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 1 | 800 | 电动离心机 | 6只×15ml、4000转/分、 | 560 |
| 2 | 80－1 | 台式离心机 | 6只×20ml、4000转/分、 | 780 |
| 3 | 80－2 | 台式离心机 | 12只×20ml、4000转/分、 | 820 |
| 4 | XYJ－A | 台式大容量离机 | 6只×50ml、4000转/分、 | 2980 |
| 5 | TDL－40C | 低速大容量离机 | 4只×100ml、8×500ml，16×10ml ，4000转/分、 | 8900 |
| 6 | XYJ－B | 低速大容量离心机 | 400ml×2孔、250ml×4孔、任选、数显调速 | 8900 |
| 7 | TGL－16 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 8 | YXJ－2 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 9 | HH-W420 | 三用恒温水箱 | 420×180×200室温-100℃ 1000W | 980 |
| 10 | HH-W600 | 三用恒温水箱 | 600×300×210室温-100℃ 1500W | 1280 |
| 11 | HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 150×150×110室温-100℃ 600W | 560 |
| 12 | HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 310×160×130室温-100℃ 600W | 590 |
| 13 | HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 305×305×120室温-100℃ 1000W | 980 |
| 14 | HH-4(单) | 数显恒温水浴锅 | 600×180×90室温－100℃ 1500W | 1080 |
| 15 | HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 470×310×130室温-100℃ 1500W | 1080 |
| 16 | HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 620×310×130室温-100℃ 2000W | 1480 |
| 17 | HH-8（单） | 数显恒温水浴锅 | 1280×160×130室温－100℃1800W | 1580 |
| F：捣碎机、匀浆机、蒸馏水器、电热板 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 1 | JJ-2 | 组织捣碎机 | 容量：1000 ml、12000转/分、功率：120W | 980 |
| 2 | XA－1 | 固体样品粉碎机 | 容量：50g、0－12000转/分 | 1080 |
| 3 | FSH－2 | 可调高速匀浆机 | 组织匀浆 细胞分散 20000转/分，3－20毫升 | 3200 |
| 4 | ETS－2 | 大容量高速匀浆机 | 匀浆，乳化、2800－28000转/分、二只不锈钢刀具。匀浆量：3－500毫升 | 3900 |
| 5 | FS－1 | 可调高速分散器 | 6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分 | 3200 |
| 6 | DB－1 | 控温不锈钢电热板 | 200×150×100、600W、台面8mm、 | 800 |
| 7 | DB－2 | 控温不锈钢电热板 | 300×200×100、800W、台面8mm | 1000 |
| 8 | DB－3 | 控温不锈钢电热板 | 350×220×100、1000W、台面8mm | 1180 |
| 9 | DB-h | 恒温板 | 55×95mm，功率5W | 280 |
| 10 | SYZ－550 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |
| 11 | 1810－B | 石英双重蒸馏水器 | 出水量2500ml、功率：3000W，全石英 | 6800 |
| 12 | ESY-1 | 恒温沙浴 | 300×200×80mm，室温~300℃ | 3800 |
| 13 | ESY-2 | 恒温沙浴 | 400×300×80mm，室温~300℃ | 4800 |

G：干燥箱、培养箱（均可定做）

| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-0SA | 3580 | 350×350×350 | 50～300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DHG-9101-1SA | 3950 | 350×450×450 |  |  |
|  | DHG-9101-2SA | 4960 | 550×450×550 |  |  |
|  | DHG-9101-3SA | 6380 | 600×500×750 |  |  |
|  | DHG-9202-00SA | 3060 | 250×250×250 |  |  |
|  | DHG-9202-0SA | 3430 | 350×350×350 |  |  |
|  | DHG-9202-1SA | 3750 | 450×350×450 |  |  |
|  | DHG-9202-2SA | 4710 | 550×450×550 |  |  |
|  | DHG-9202-3SA | 5980 | 600×500×750 |  |  |
| 台式鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 3300 | 300×300×275 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、 外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9053A | 3850 | 415×370×345 |  |  |
|  | DHG-9123A | 5150 | 554×370×524 |  |  |
| 立式鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 6050 | 600×550×600 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9423A | 10750 | 600×550×1300 |  |  |
|  | DHG-9623A | 12600 | 800×600×1300 |  |  |
| 电热恒温干燥箱 | DHG-9070A | 4150 | 400×400×450 | 50～300 | A为不锈钢内胆电热管加热、 外观新颖、温度波动±1℃。 |
|  | DHG-9140A | 5350 | 450×550×550 |  |  |
|  | DHG-9240A | 6400 | 550×600×750 |  |  |
| 精密恒温鼓风干燥箱 电热恒温培养箱 | DHG-9023J | 5080 | 300×300×275 | 50～300 RT+5～65 | 升级型微电脑液晶显示，可编程控制温度、时间，超温报警功能，定时范围：0-9999min，镜面不锈钢内胆，可配RS-485接口和嵌入式打印机。 智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±0.5℃、“1”为带观察窗。“A”为镜面不锈钢内胆，有定时功能，定时范围1-9999min。 |
|  | DHG-9053J | 5880 | 420×350×350 |  |  |
|  | DHG-9123J | 6780 | 550×350×550 |  |  |
|  | DHG-9203J | 9050 | 600×550×600 |  |  |
|  | DHP-30 | 3080 | 300×300×280 |  |  |
|  | DHP-35 | 3450 | 350×350×450 |  |  |
|  | DHP-40 | 4250 | 400×400×550 |  |  |
|  | DHP-50 | 5060 | 500×500×600 |  |  |
|  | DHP-60 | 6800 | 600×600×800 |  |  |
| 隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 4780 | 350×350×400 | RT+5～65 | 智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动±0.5℃，具有超温报警、水位报警、定时功能。定时范围：1-9999min。 |
|  | GNP-9080 | 5400 | 400×400×500 |  |  |
|  | GNP-9160 | 7080 | 500×500×650 |  |  |
|  | GNP-9270 | 8800 | 600×600×750 |  | 升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动±0.3℃。 可配RS-485接口，温度记录打印。 |
|  | GNP-9050E | 5150 | 350×350×400 |  |  |
|  | GNP-9080E | 5950 | 400×400×500 |  |  |
|  | GNP-9160E | 7580 | 500×500×650 |  |  |
|  | GNP-9270E | 9450 | 600×600×750 |  |  |

其他产品价格单：

水质类的都是配试剂一套（50次），可以连接打印机。

其他产品价格单：

2014金坛亿通报价----县级卫生监督部分

2014金坛亿通报价----市级卫生监督部分

2014金坛亿通报价----实验室仪器部分

- 以上产品型号和价格仅供参考。

- 所有定购业务、以电话咨询和合同为准。

- 对所有产品三包一年和终身维护。

金坛市亿通电子有限公司
地址：金坛市经济开发区华兴路180号
电 话：0519-82616576   82616366   传  真：0519－82613699
QQ：1377263351                 E-mail：yt82616576@163.com