FM300高剪切分散乳化机

设备简介

高性能电机，强扭矩输出，可胜任实验室的分散、乳化、均质等功能。

本机特征

准确的转速显示和双重安全保护；配备三种不同的定子，可根据工艺要求互换使用。

适用工艺

适用于小批量、高温、中等粘度以上物料的分散、均质、乳化。

设备参数

| 功率 | 300W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 处理量(H2O) | 200-10000ml |
| 最大处理粘度 | 5000CP |
| 速度范围 | 300-11000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS304 |
| 轴套材质 | 铜合金 |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作架、底座 | 标配 |
| 独立调速器 | 标配 |
| 外形尺寸 | 210×290×675 |
| 重量 | ~13kg |
| 包装 | 纸箱 |
| 定子形式 | 圆孔、长孔、网孔 |

功率：300W

电源：220V，50Hz

处理量(H2O)	200-10000ml

最大处理粘度：5000CP

速度范围：300-11000rpm

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS304

轴套材质：铜合金

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

工序类型：分批处理

工作架、底座：标配

独立调速器：标配

外形尺寸：210×290×675

重量：~13kg

包装：纸箱

定子形式：圆孔、长孔、网孔