FAR25高剪切分散乳化机

设备简介

采用高速气动马达，可兼容FA25系列工作头。

本机特征

结构轻巧

操作方便，运转安全，适用有防爆要求或危险区域的实验工作。

适用工艺

可处理含有机溶剂或其它易燃易爆物料的分散、乳化、均质、混合。

设备参数

| 功率 | 280W |
| --- | --- |
| 耗气量 | 0.5m3/min |
| 通气压力 | 0-6bar |
| 处理量(H2O) | 0.2-5000ml |
| 最大处理粘度 | 5000CP |
| 速度范围（空载） | 75-19000rpm |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 25F |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作架、底座 | 标配 |
| 外形尺寸 | 210×290×675 |
| 重量 | ~5.5kg |
| 包装 | 纸箱 |

功率：280W

耗气量：0.5m3/min

通气压力：0-6bar

处理量(H2O)：0.2-5000ml

最大处理粘度：5000CP

速度范围（空载）：75-19000rpm

转速控制：无级

接触物料材质：SS316L

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：25F

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

工序类型：分批处理

工作架、底座：标配

外形尺寸：210×290×675

重量：~5.5kg

包装：纸箱