CPA225D电子天平

产品特点：

防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

四级防震

内置全自动校准砝码（微量/准微量/分析天平）

由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL

五面度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防风罩

动态温度补偿

全自动故障诊断

超载保护 符合 ISO/GLP 的记录和打印功能（连接赛多利斯 YDP03-OCE 或 PC 机）

应用程序：百分比称量，净重/总和配方计算，动态称量/动物称重，单位换算，计数

超级单体传感器

40M超高速微处理器MC1

内置RS232接口，符合GLP标准

天平下部吊钩称量（造型5是选件）

有背景光的液晶显示屏（CP2P、CP2P-F、CP225D型号没有背景光），字体高度：16.5mm 0.001g精密天平防风罩的侧面玻璃板可取出，上盖与防风罩的一边相连，可以翻启

双向数据接口RS232

只需按一个键，就可以使用外校砝码进行全自动校准和调整（所有精密天平）

适应外部环境的数字滤波器 水平支脚、水平仪、防盗环（8.2kg以下的天平）

左、右去皮键满足不同的使用习惯

触感反馈式按键

|  | 可读性(mg) | 称量范围(g) | 称盘大小(mm) | 重复性（mg） | 线性(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPA225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/100/220 | Ф80* | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |

型号：CPA225D 
称重范围(g)：40/100/220；
可读性(mg)：0.01/0.01/0.1；
秤盘尺寸：Ф80*；
重复性(≤±mg)：0.02/0.05/0.1；
线性(≤±mg)：0.03/0.1/0.2

# Text boxes

参数

型号