QUINTIX213-1CN电子天平

赛多利斯联合经验丰富的实验室用户开发了新型 Quintix 的用户界面。实验室用户的首要考虑因素是确保操作方便、直观，无需首先阅读操作手册。这一目标已经实现！大触摸屏上的自解释图标和纯文本提示提供了熟悉操作程序所需的所有信息，不多不少、恰到好处。例如，触摸激活的打印按键只有在 Quintix 检测到已连接了赛多利斯打印机时才显示。Quintix 在满足工作场所安全要求方面也表现卓越：即使您戴上几双实验室手套，仍然可以正确地使用天平的所有功能。

- 功能

- 配方：允许您快速称量配方中各个组分的重量，具有100%可跟踪性。

- 组分：使您可以轻松地称出配方中各组成的重量并放入独立的容器内，并且随时获取总称重量。

- 统计：当您需要知道整组不同样品的标准偏差和其它统计数据时，应用该程序即可减轻工作量，使您无需将时间耗费在枯燥的数据统计工作上。

- 检重：当您需要快速确定每份样品是否处于特定偏差范围之内时，该应 用程序可帮助您快速处理一系列样品。

- 密度：无需将时间耗费在确定不规则形状的实心物体的密度上。

- 称重：所有Quintix天平均配有赛多利斯精心设计的isoCAL-温度时间触发的全自动内部校准和调整功能，以确保称重结果完全准确。

- 转换：当您需要使用系数来换算重量，例如计算每个单位面积的重量时，天平自动进行数学计算。

- 峰值保持：该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数；还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。

- 不稳定称重：当您需要在完全不稳定的环境下称重，或者想要测量好动的小鼠的重量时，该功能可提供稳定的结果。

- 百分比：在您需要确定样本与参考标准之间的百分比偏差时，能够方便地对样本进行比较。

- 计数：在您需要了解一个包装袋内有多少件完全相同的部件（例如药片）时，为您提供确切的数量。

- 二、规格

| - 用于分析天平的防风罩（设计1+2） | - -分析防风罩室配备的门可以顺利花开，称重操作不疲劳 - -内室采用防溅设计；特别便于清洁 - -所有的秤盘均可独立清洁或更换 |
| --- | --- |
| - 机壳 | - 机壳采用防化学品表面处理，最便于清洁。 |
| - 称重传感器 | - -赛多利斯称重传感器 - -安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 - -保证了称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性最低 |
| - 校准 | - isoCAL-温度、时间触发的全自动内部校准和调整 |
| - 接口 | - 迷你USB端口 - -自动识别赛多利斯YDP30或YDP40打印机 - -直接传输数据至Microsoft Excel电子表格，无需使用其它软件 - -数据输出间隔可设定 - -可选择SBI和XBPI，表格格式或文本格式的传输协议 |
| - 管理员锁 | - 用于防止意外的更改的菜单锁 |
| - 防尘罩 | - 提供额外的防尘和防划伤防护；是天平的标准配置 |
| - 防盗装置 | - 肯辛顿锁，可链接防盗锁链 |
| - 内置应用程序 | - 支持用户的实验室应用程序，例如配方、组合、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 |
| - 吊钩称重 | - 标准内置功能 |

- 详细参数

| - 型号 | - 称重范围(g) | - 读数精度（mg） | - 可重复性(mg) | - 线性(mg) | - 标准响应时间(s) | - 盘尺寸直径(mm) | - 称量室高度(mm) | - 净重(kg) | - 尺寸深*宽*高(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - QUINTIX213-1CN | - 210 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1.5 | - 120 | - 209 | - 4.9 | - 360*216*320 |

- 型号：QUINTIX213-1CN

- 称重范围(g)：210

- 读数精度（mg）：1

- 可重复性(mg)：1

- 线性(mg)：2

- 标准响应时间(s)：1.5

- 盘尺寸直径(mm)：120

- 称量室高度(mm)：209

- 净重(kg)：4.9

- 尺寸深*宽*高(mm)：360*216*320