FA40高剪切分散乳化机

设备简介

配备大功率、高速马达，转速最高可至22000rpm，线速度高达40m/s，最大处理量15L。

本机特征

强扭距设计，整机模块结构，操作方便，可满足较大的实验量。

适用工艺

高线速度更能增强对物料的处理，使分散、均质、乳化、混合的速度更快，效果更好。

设备参数

| 功率 | 1800W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50/60Hz |
| 处理量(H2O) | 500-15000ml |
| 最大处理粘度 | 8000CP |
| 速度范围 | 2500-23000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 40SM |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 马达保护等级 | IP20 |
| 工作架、底座 | 标准 |
| 外形尺寸 | 250×350×860 |
| 重量 | ~12kg |
| 包装 | 纸箱 |

功率：1800W

电源：220V，50/60Hz

处理量(H2O)：500-15000ml

最大处理粘度：8000CP

速度范围：2500-23000rpm

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS316L

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：40SM

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

马达保护等级：IP20

工作架、底座：标准

外形尺寸：250×350×860

重量：~12kg

包装：纸箱