F8超细匀桨机

设备简介

手持式操作设计，最小处理量可至0.1ml，广泛适用于生化领域及野外作业时使用。

本机特征

操作更为人性化，精致的马达蕴含超强动力，实验效果更为理想。双重绝缘保护，给您安全保障。

适用工艺

动植物组织破碎、匀浆、医学诊断、微量分散乳化、均质。

设备参数

| 功率 | / |
| --- | --- |
| 电源 | 9.6V（Ni-Cd电池） |
| 处理量(H2O) | 0.1-60mL |
| 最大处理粘度 | 100CP |
| 速度范围 | 6000-25000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 8G |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 工序类型 | 微量分批处理 |
| 支架 | 可选配 |
| 外形尺寸 | 420×100×50 |
| 重量 | 1kg |
| 包装 | 纸箱 |
| 可选配工作头 | 4G、6G、8G |
| 注 | F8为充电式电机，可供野外作业。 |

功率：/

电源：9.6V（Ni-Cd电池）

处理量(H2O)：0.1-60mL

最大处理粘度：100CP

速度范围：6000-25000rpm

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS316L

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：8G

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

工序类型：微量分批处理

支架：可选配

外形尺寸：420×100×50

重量：1kg

包装：纸箱

可选配工作头：4G、6G、8G

注：F8为充电式电机，可供野外作业。