LGJ-10D普通型冷冻干燥机

主要配置：主机、真空泵、干燥室，适用于散装物料

技术指标：
    1、冷阱温度（空载时）：≤-56℃
     2、极限真空度（空载时）：≤10Pa
     3、最大捕水量：3kg
     4、物料托盘、冻干量：Φ180mm共4层，层间距45mm，冻干面积0.1㎡（用于散装物料）
     5、搁板控温范围： -40℃～+45℃,控温精度：±1℃
     6、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）： 610×610×400（不含干燥室）
     7、整机功耗：1300VA 
     8、适用电源：220V  50Hz

主要特点：
    1、采用单机（进口压缩机）混合制冷剂技术,制冷温度低,制冷量大、功耗小；
     2、冷阱兼作物料预冻室，无需配置低温冰箱；
     3、液晶屏作为人机界面，曲线和数字形式实时显示物料温度冷阱温度，冷阱电化霜；
     4、搁板具备加热功能，可每层精确控温；
     5、主机配有RS232通讯接口；
     6、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便；
     7、采用防返油真空泵；
     8、具备多种冻干所需的配置选择；
     9、整机性能稳定、可靠，操作简便，具有优异的性能价格比。