FM200高剪切分散乳化机

设备简介

无级变速控制，配置两根不同规格的快接式分散头，可胜任实验室的分散、乳化、均质等功能。

本机特征

噪音低，性能优越，调速方便，运转平稳，清洗方便。

适用工艺

适合实验室的膏霜乳化、分散、均质，液/液分散、乳化、均质等。

设备参数

| 功率 | 200W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 处理量(H2O) | 10-1000ml |
| 最大处理粘度 | 8000CP |
| 速度范围 | 300-23000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS304 |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 10G、18G各一支 |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作架、底座 | 标配 |
| 外形尺寸 | 225×328×600 |
| 重量 | ~9kg |
| 包装 | 纸箱 |

功率：200W

电源：220V，50Hz

处理量(H2O)	10-1000ml

最大处理粘度：8000CP

速度范围：300-23000rpm

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS304

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：10G、18G各一支

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

工序类型：分批处理

工作架、底座：标配

外形尺寸：225×328×600

重量：~9kg

包装：纸箱