FM30-Digital高剪切分散乳化机

设备简介

高性能电机，强扭矩输出，可胜任实验室的分散、乳化、均质等功能。

本机特征

整机选用高强度合金铝及优质不锈钢，原装高速马达带来强大驱动力，配合数字全恒速技术，

为物料的搅拌混合、乳化分散提供完美正能量。

适用工艺

适用于小批量、高温、中等粘度以上物料的分散、均质、乳化 。

设备参数

功率：300W

电源：220V，50Hz

处理量(H2O)：200-10000ml

最大处理粘度：5000CP

速度范围：300-11000rpm

转速显示：数字显示

转速控制：无级

接触物料材质：SS304

轴套材质：铜合金

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：90%

工序类型：分批处理

工作架、底座：标配

独立调速器：无

外形尺寸：360×260×760

重量：~10kg

包装：纸箱

定子形式：圆孔、长孔、网孔