FDC1/40管线式高剪切分散乳化机

设备简介

能轻松完成实验室在线分散、乳化、均质等工艺，为生产使用提供准确的参考。

本机特征

整机结构紧凑，运转平稳，速度可调并显示，符合卫生要求。

适用工艺

适用于高细度的分散、匀浆、破碎、均质、混合。

设备参数

| 功率 | 1800W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 最大流量(H2O) | 25L/min |
| 速度范围 | 12000-15000rpm |
| 温度 | 120℃ |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 转速控制 | 变频调速 |
| 接触物料材质 | SS316L、FKM |
| 标准工作腔 | 无夹套工作腔 |
| 标准工作头 | 4G |
| 密封形式 | 机械密封 |
| 进、出料口大小 | DN15、DN10（卡箍接口） |
| 工序类型 | 在线处理 |
| 外形尺寸 | 460×160×265 |
| 马达保护等级 | IP54 |

功率：1800W

电源：220V，50Hz

最大流量(H2O)：25L/min

速度范围：12000-15000rpm

温度：120℃

转速显示：数字显示

转速控制：变频调速

接触物料材质：SS316L、FKM

标准工作腔：无夹套工作腔

标准工作头：4G

密封形式：机械密封

进、出料口大小：DN15、DN10（卡箍接口）

工序类型：在线处理

外形尺寸：460×160×265

马达保护等级：IP54