广州深华公司提供的赛多利斯EC1XS系列不锈钢防爆秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯EC1XS系列不锈钢防爆秤主要特点：
1.适用于防爆1/21区，ATEX：II 2 GD Ex ib IIB T4 T155℃

2.全AISI 304不锈钢制造

3.标配RS-232C接口

4.防护等级IP65

5.安全区域使用YPS05-ZD电源，防爆区域使用YPS05-XD电源，也可以使用防爆可充电电池组YRB02-X

赛多利斯EC1XS系列不锈钢防爆秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 平台尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| EC1XS1-3DC-L | 3 | 0.2 | 320×240 |
| EC1XS1-6DC-L | 6 | 0.5 | 320×240 |
| EC1XS1-15DC-L | 15 | 1 | 320×240 |
| EC1XS1-30ED-L | 30 | 2 | 400×300 |
| EC1XS1-30FE-L | 30 | 2 | 500×400 |
| EC1XS1-60ED-L | 60 | 5 | 400×300 |
| EC1XS1-60FE-L | 60 | 5 | 500×400 |
| EC1XS4-60GF-L | 60 | 5 | 650×500 |
| EC1XS4-60IG-L | 60 | 5 | 800×600 |
| EC1XS1-150FE-L | 150 | 10 | 500×400 |
| EC1XS4-150GF-L | 150 | 10 | 650×500 |
| EC1XS4-150IG-L | 150 | 10 | 800×600 |
| EC1XS4-150II-L | 150 | 10 | 800×800 |
| EC1XS4-150LL-L | 150 | 10 | 1000×1000 |
| EC1XS4-150NN-L | 150 | 10 | 1250×1250 |
| EC1XS4-300GF-L | 300 | 20 | 650×500 |
| EC1XS4-300IG-L | 300 | 20 | 800×600 |
| EC1XS4-300II-L | 300 | 20 | 800×800 |
| EC1XS4-300LL-L | 300 | 20 | 1000×1000 |
| EC1XS4-300NN-L | 300 | 20 | 1250×1250 |
| EC1XS4-600IG-L | 600 | 50 | 800×600 |
| EC1XS4-600II-L | 600 | 50 | 800×800 |
| EC1XS4-600LI-L | 600 | 50 | 1000×800 |
| EC1XS4-600LL-L | 600 | 50 | 1000×1000 |
| EC1XS4-600NL-L | 600 | 50 | 1250×1000 |
| EC1XS4-600NN-L | 600 | 50 | 1250×1250 |
| EC1XS4-600RN-L | 600 | 50 | 1500×1250 |
| EC1XS4-600RR-L | 600 | 50 | 1500×1500 |
| EC1XS4-600WR-L | 600 | 50 | 2000×1500 |
| EC1XS4-1500II-L | 1500 | 100 | 800×800 |
| EC1XS4-1500LI-L | 1500 | 100 | 1000×800 |
| EC1XS4-1500LL-L | 1500 | 100 | 1000×1000 |
| EC1XS4-1500NL-L | 1500 | 100 | 1250×1000 |
| EC1XS4-1500NN-L | 1500 | 100 | 1250×1250 |
| EC1XS4-1500RN-L | 1500 | 100 | 1500×1250 |
| EC1XS4-1500RR-L | 1500 | 100 | 1500×1500 |
| EC1XS4-1500WR-L | 1500 | 100 | 2000×1500 |
| EC1XS4-3000II-L | 3000 | 200 | 800×800 |
| EC1XS4-3000LI-L | 3000 | 200 | 1000×800 |
| EC1XS4-3000LL-L | 3000 | 200 | 1000×1000 |
| EC1XS4-3000NL-L | 3000 | 200 | 1250×1000 |
| EC1XS4-3000NN-L | 3000 | 200 | 1250×1250 |
| EC1XS4-3000RN-L | 3000 | 200 | 1500×1250 |
| EC1XS4-3000RR-L | 3000 | 200 | 1500×1500 |
| EC1XS4-3000WR-L | 3000 | 200 | 2000×1500 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。