广州深华公司提供的安泰HS系列新颖型超净工作台质量过硬，物美价廉。

安泰HS系列新颖型标准超净工作台主要特点：
1.具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
2.前端曲面一体成型的不锈钢作业台面；

3.运用一键式的风速控制系统；

4.照明和杀菌系统的安全互锁。

安泰HS系列新颖型高级超净工作台主要特点：

1.具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风;
2.前端曲面一体成型的不锈钢作业台面配以园弧形过渡的侧面立柱使其更有人性化;
3.照明和杀菌系统的安全互锁;
4.运用一键式的风速控制和数显系统;

安泰HS系列新颖型智能超净工作台主要特点：

具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
2、前端曲面一体成型的不锈钢作业台面配以园弧形过渡的侧面立柱使其更有人性化；
3、照明和杀菌系统的安全互锁；
4、运用一键式的风速控制和数显系统；
5、可选配智能化的友好对话界面，完全实时显示其风速、风机、过滤器和灯具等元器件的各种运行
    状态和故障自动报警；

HS-840型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：125kg；
工作区尺寸（mm）：720x650x570；
装置外形尺寸（mm）：840x825x1430；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面；

HS-1300型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：170kg；
工作区尺寸（mm）：1180x650x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x825x1430；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面；

HS-840-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA
重量：125kg
工作区尺寸（mm）：720x650x570；
装置外形尺寸（mm）：840x825x1430；
高效过滤器规格及数量：840x825x1430；
荧光灯/紫外灯规格及数量：760x610x50x1；
菌落数：18W x1/20W x 1；
适用人数：单人单面；

HS-1300-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：170kg；
工作区尺寸（mm）：1180x650x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x825x1430；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：双人单面；

HS-1800-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：900VA；
重量：170kg；
工作区尺寸（mm）：1680x650x1000；
装置外形尺寸（mm）：1800x825x1890；
高效过滤器规格及数量：1040x560x50x3；
荧光灯/紫外灯规格及数量：40W x 1/40W x 1；
菌落数：≤0.5个/皿（Φ90）•时；
适用人数：双人单面；

HS-841型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：115kg；
工作区尺寸（mm）：640x550x570；
装置外形尺寸（mm）：840x795x1430；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面；

HS-1301型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：150kg；
工作区尺寸（mm）：1100x550x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x795x1430；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面；

HS-841-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：115kg；
工作区尺寸（mm）：640x550x570；
装置外形尺寸（mm）：840x795x1430；
高效过滤器规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 1/20W x 1；
菌落数：≦0.5个/皿（Φ 90）•时；
适用人数：单人单面；

HS-1301-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：150kg；
工作区尺寸（mm）：1100x550x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x795x1430；
高效过滤器规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≦0.5个/皿（Φ 90）•时；
适用人数：双人单面；

HS-842型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：115kg；
工作区尺寸（mm）：640x550x570；
装置外形尺寸（mm）：840x795x1430；
高效过滤规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 2；
适用人数：单人单面

HS-1302型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA；
重量：150kg；
工作区尺寸（mm）：1100x550x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x795x1430；
高效过滤规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 2；
适用人数：双人单面；

HS-842-U型新颖型洁净工作台
洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：300VA；
重量：115kg
工作区尺寸（mm）：640x550x570；
装置外形尺寸（mm）：840x795x1430；
高效过滤规格及数量：760x610x50x1；
荧光灯/紫外灯规格及数量：18W x 1/18W x 1；
菌落数：≦0.5个/皿（Φ 90）•时；
适用人数：单人单面

HS-1302-U型新颖型洁净工作台

洁净等级：ISO 5级，100级（美联邦）；
平均风速：≥0.3m/s (可调)；
噪声：≤62dB；
照度：≥300Lx；
电源：~220V/50Hz；
输入功率：600VA
重量：150kg；
工作区尺寸（mm）：1100x550x570；
装置外形尺寸（mm）：1300x795x1430；
高效过滤规格及数量：610x610x50x2；
荧光灯/紫外灯规格及数量：30W x 1/30W x 1；
菌落数：≦0.5个/皿（Φ 90）•时；
适用人数：双人单面；

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。