广州深华公司提供的赛多利斯CICX防爆工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯CICX防爆工业秤主要特点：
1.适用于防爆1/21区，具有NEPSI认证和ATEX认证：II 2 GD Ex ib IIB T4 T155

2.背光显示，加速称量技术，快速得到称量结果(小于1.5 s)

3.防护等级IP65

4.安全区域使用YPS05-ZD电源，危险区域使用YPS05-XD电源，也可使用防爆可充电电池组YRB02-X

赛多利斯CICX防爆工业秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 平台尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| CICX1P1-15ED-L | 15 | 5 | 400×300 |
| CICX1G1-15ED-L | 15 | 5 | 400×300 |
| CICX1P1-30ED-L | 30 | 10 | 400×300 |
| CICX1G1-30ED-L | 30 | 10 | 400×300 |
| CICX1P1-60ED-L | 60 | 20 | 400×300 |
| CICX1G1-60ED-L | 60 | 20 | 400×300 |
| CICX1P1-60FE-L | 60 | 20 | 500×400 |
| CICX1G1-60FE-L | 60 | 20 | 500×400 |
| CICX1P1-150FE-L | 150 | 50 | 500×400 |
| CICX1G1-150FE-L | 150 | 50 | 500×400 |
| CICX1P1-300IG-L | 300 | 100 | 800×600 |
| CICX1P1-600IG-L | 600 | 200 | 800×600 |
| CICX1P4-1500NL-L | 1500 | 500 | 1250×1000 |
| CICX1P4-1500RN-L | 1500 | 500 | 1500×1250 |
| CICX1P4-1500WR-L | 1500 | 500 | 2000×1500 |
| CICX1P4-3000NL-L | 3000 | 1000 | 1250×1000 |
| CICX1P4-3000RN-L | 3000 | 1000 | 1500×1250 |
| CICX1P4-3000WR-L | 3000 | 1000 | 2000×1500 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。