广州深华公司提供的赛多利斯Signum加强型工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Signum加强型工业秤主要特点：
1.采用带补偿的应变片称重系统，分辨率60,000 d ~ 80,000 d

2.过载保护高达300 kg

3.可选配IP65防护版本

4.可加配Y2选件，在防爆2区和22区使用

赛多利斯Signum加强型工业秤技术指标：

3种显示控制单元，提供不同等级应用程序

| SIWADCP-1 | 6键面板 14位显示 简单称重 RS232接口 |
| --- | --- |
| SIWADCP-2 | 14键面板 14位显示和应用程序符号 应用程序：称量、动态称重、计数、总计、检重 RS232接口 可选PS/2接口，连接条码扫描仪 可选第二称重平台 |
| SIWADCP-3 | 17键面板加数字按键 14位显示和应用程序符号 应用程序：称量、动态称重、计数、总计、检重 产品数据记忆 标记符(4×40字符) RS232接口 可选PS/2接口，连接条码扫描仪 可选第二称重平台 |

Signum加强型工业秤秤体框架喷漆，秤盘AISI 304 不锈钢，秤盘尺寸350 × 240 mm

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) |
| --- | --- | --- |
| -7-S | 7 | 0.1 |
| -16-S | 16 | 0.2 |
| -35-S | 35 | 0.5 |
| -65-S | 65 | 1 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。