广州深华公司提供的赛多利斯黄金秤GBB14202S-0CE质量过硬，物美价廉。

适用于称量最大为14.2 kg/456 ozt的金块。它具有特殊设计的防护罩和紧凑的保护系统，称量金块时可保证极佳使用状况。它显示合法贸易重量（以克为单位），同时您可看到以金衡盎司表示的读数。用于存储日期、时间、合法贸易重量、打印序列号和交易号的 Alibi 集成记忆系统。

赛多利斯黄金秤GBB14202S-0CE特征：

1.用于连续打印序列号的自动递增计数和递减计数模式。

2.内置机动校准和称重调节，确保按下CAL键即获得最高称量精度。

3.isoCAL全自动校准和调整功能

4.高分辨率TFT彩色触摸屏，用于高效对比度显示文本与曲线；明确的点击键便于操作

赛多利斯黄金秤GBB14202S-0CE技术指标：

量程：14.200 g

可读性：0,01g

校准：内校，isoCAL

计量认证：工厂验证

显示器：液晶LCD

验证间隔：0,1 g

响应时间（平均）：1.5 s

最大量程：1 g

尺寸 (WxDxH)：249 x 410 x 94 mm

直径	：ø 75 mm

条例：审校

盘尺寸：ø 75 mm

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。