广州深华公司提供的赛多利斯Signum防爆工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Signum防爆工业秤主要特点：
1.适用于防爆2/22区，ATEX: II 3 GD Ex nA nC nL T4 T80℃

2.防护等级IP65

3.秤体铸铝，秤盘采用AISI 304不锈钢

4.秤体结构设计坚固，过载能力超强

5.加速称量技术，快速得到称量结果

赛多利斯Signum防爆工业秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 秤盘尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| SIWRDCP-1-6-R-I65-Y2 | 6 | 1 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-6-I-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-15-R-I65-Y2 | 15 | 2 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-15-I-I65-Y2 | 15 | 0.5 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-35-R-I65-Y2 | 35 | 5 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-35-I-I65-Y2 | 35 | 1 | 350×240 |
| SIWADCP-1-7-S-I65-Y2 | 7 | 0.1 | 350×240 |
| SIWADCP-1-16-S-I65-Y2 | 16 | 0.2 | 350×240 |
| SIWADCP-1-35-S-I65-Y2 | 35 | 0.5 | 350×240 |
| SIWADCP-1-65-S-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWSDCP-1-6-S-I65-Y2 | 6 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSDCP-1-16-H-I65-Y2 | 16 | 0.1 | 350×240 |
| SIWRDCP-1-35-H-I65-Y2 | 35 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSBBP-1-06-H-I65-Y2 | 0.62 | 0.001 | 直径115 |
| SIWABBP-1-1-H-I65-Y2 | 1.5 | 0.01 | 180×180 |
| SIWSBBP-1-3-H-I65-Y2 | 3.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-1-6-H-I65-Y2 | 6.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-1-8-I-I65-Y2 | 8 | 0.1 | 180×180 |
| SIWRDCP-2-6-R-I65-Y2 | 6 | 1 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-6-I-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-15-R-I65-Y2 | 15 | 2 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-15-I-I65-Y2 | 15 | 0.5 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-35-R-I65-Y2 | 35 | 5 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-35-I-I65-Y2 | 35 | 1 | 350×240 |
| SIWADCP-2-7-S-I65-Y2 | 7 | 0.1 | 350×240 |
| SIWADCP-2-16-S-I65-Y2 | 16 | 0.2 | 350×240 |
| SIWADCP-2-35-S-I65-Y2 | 35 | 0.5 | 350×240 |
| SIWADCP-2-65-S-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWSDCP-2-6-S-I65-Y2 | 6 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSDCP-2-16-H-I65-Y2 | 16 | 0.1 | 350×240 |
| SIWRDCP-2-35-H-I65-Y2 | 35 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSBBP-2-06-H-I65-Y2 | 0.62 | 0.001 | 直径115 |
| SIWABBP-2-1-H-I65-Y2 | 1.5 | 0.01 | 180×180 |
| SIWSBBP-2-3-H-I65-Y2 | 3.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-2-6-H-I65-Y2 | 6.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-2-8-I-I65-Y2 | 8 | 0.1 | 180×180 |
| SIWRDCP-3-6-R-I65-Y2 | 6 | 1 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-6-I-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-15-R-I65-Y2 | 15 | 2 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-15-I-I65-Y2 | 15 | 0.5 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-35-R-I65-Y2 | 35 | 5 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-35-I-I65-Y2 | 35 | 1 | 350×240 |
| SIWADCP-3-7-S-I65-Y2 | 7 | 0.1 | 350×240 |
| SIWADCP-3-16-S-I65-Y2 | 16 | 0.2 | 350×240 |
| SIWADCP-3-35-S-I65-Y2 | 35 | 0.5 | 350×240 |
| SIWADCP-3-65-S-I65-Y2 | 6 | 0.2 | 350×240 |
| SIWSDCP-3-6-S-I65-Y2 | 6 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSDCP-3-16-H-I65-Y2 | 16 | 0.1 | 350×240 |
| SIWRDCP-3-35-H-I65-Y2 | 35 | 0.1 | 350×240 |
| SIWSBBP-3-06-H-I65-Y2 | 0.62 | 0.001 | 直径115 |
| SIWABBP-3-1-H-I65-Y2 | 1.5 | 0.01 | 180×180 |
| SIWSBBP-3-3-H-I65-Y2 | 3.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-3-6-H-I65-Y2 | 6.1 | 0.01 | 180×180 |
| SIWABBP-3-8-I-I65-Y2 | 8 | 0.1 | 180×180 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。