广州深华公司提供的赛多利斯Miras带框架工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Miras带框架工业秤主要特点：
1.特殊结构的摇摆式传力机构，保持垂直传力，具有自动复位功能

2.带背景光的显示屏，25mm超大字符，即使在微弱光线下也能得到清晰的读数

3.防护等级IP65

4.可选可充电电池或者交流电供电的不同版本

赛多利斯Miras带框架工业秤技术指标：

Miras工业秤提供以下1种显示控制器

| IK2P | 6键面板 带琥珀色背光大LCD显示，25 mm超大字符 可选RS232接口，连接电脑或打印机 应用程序：称重、计数、检重、单位转换、毛重/净重切换 |
| --- | --- |

Miras工业秤高温喷塑

| 型号 | 量程(t) | 可读性(kg) | 平台尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| IK2P4-1500LL-R | 1.5 | 0.2 | 1000×1000 |
| IK2P4-1500NN-R | 1.5 | 0.2 | 1250×1250 |
| IK2P4-1500RN-R | 1.5 | 0.2 | 1500×1250 |
| IK2P4-1500RR-R | 1.5 | 0.2 | 1500×1500 |
| IK2P4-1500WR-R | 1.5 | 0.2 | 2000×1500 |
| IK2P4-3000LL-R | 3 | 0.5 | 1000×1000 |
| IK2P4-3000NN-R | 3 | 0.5 | 1250×1250 |
| IK2P4-3000RN-R | 3 | 0.5 | 1500×1250 |
| IK2P4-3000RR-R | 3 | 0.5 | 1500×1500 |
| Ik2P4-3000WR-R | 3 | 0.5 | 2000×1500 |
| IK2P4-3000WW-R | 3 | 0.5 | 2000×2000 |
| IK2P4-3000XW-R | 3 | 0.5 | 3000×2000 |
| IK2P4-3000YW-R | 3 | 0.5 | 4000×2000 |
| Ik2P4-6000RR-R | 6 | 1 | 1500×1500 |
| IK2P4-6000WR-R | 6 | 1 | 2000×1500 |
| IK2P4-6000WW-R | 6 | 1 | 2000×2000 |
| IK2P-6000XW-R | 6 | 1 | 3000×2000 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。